|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3300 от 31 января 2007 года на бланке №_________ на 6 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 8 мая 2025 года

экологической лаборатории открытого акционерного общества «Стеклозавод «Неман»

| № п/п | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Дзержинского, 1А г. Березовка |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 1.2*** |  | 100.05/29.145 | Температура Д (0 – 40) °С | Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Стеклозавод «Неман» ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.4* |  | 100.05/08.149 | Биологическое потребление кислорода (БПК5) Д (3,0- 6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д- 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратного (нитрат-ион) Д (0,1-2,0) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Стеклозавод «Неман» ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритного (нитрит-ион) Д (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-ионов Д (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного (фосфат-ион) Д (0,005-0,8) мг/дм3 Д: >0,8 мг/дм3 (в пересчете на фосфор) (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 1.13* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (хлорид-ион) Д (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.14* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Д-0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 1.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Д (0,005-0,8) мг/дм3 Д: >0,8 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 1.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация СПАВ (анионоактивные) Д (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 3.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 4.2* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитритного (нитрит-ион) Д (0,003-0,3) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 4.3* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель(рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний- ионы) Д (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.5* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота нитратного (нитрат-ион) Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 4.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа Д (0,10-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.7* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего Д (0,005-0,8) мг/дм3 Д: >0,8 мг/дм3 (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 4.8* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфатов Д (0,005-0,8) мг/дм3 Д: >0,8 мг/дм3 (в пересчете на фосфор) (с разбавлением) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 4.9* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39 -2015 |
| 4.10* |  | 100.04/08.156 | Концентрация сульфатов Д – более 0,5 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.11* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/ дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.12* |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего Д-(0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 4.13* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д-(0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.14* | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация СПАВ (анионоактивные) Д (0,025-2,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 4.15*** |  | 100.04/29.145 | Температура Д (0 – 40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксид | Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Стеклозавод «Неман» ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.3*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.4*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация углерода диоксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.5*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.6*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация фтора Д (0,5-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 2021-2004 |
| 5.8** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) Д (15-2000) мг/м3 |  | МВИ МН 4514-2012 |
| 5.10*** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.11*** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.12*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.13*** |  | 100.01/23.000 | Скорость газовых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.14** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д (0,13-10,0) мг/м3; Д (св. 10,0 до 40) мг/м3 Д (более 40) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Стеклозавод «Неман» ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.15** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида Д (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 6.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации фтористого водорода Д (0,01-2,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Сан НиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 г. №92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» пост. Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021г. | МВИ МН 5857-2017 |
| 6.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца Д (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ МН 5832-2017 |
| 6.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 6.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1*** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С;1 -относительная влажность воздуха,% | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 Санитарные нормы и правила "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 №33; ГН «Микроклимати-ческие показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021 г. | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 7.2*** |  | 100.12/35.064 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 МВИ.ГМ.1860-2020 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева