|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5160 |
|  | от 25.10.2019 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года |  |
| --- | --- |

| испытательной лаборатории учреждения "Минская областная организационная структура республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 п.413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха; - расход (количество) воздуха | ТКП 629-2018 п.6.3.22 СН 4.02.03-2019 Приложение П СН 3.02.01-2019 Приложение Г СН 3.02.02-2019 Приложение Д ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 3.4 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 п.6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.4 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, ды-мовые трубы) | 100.13/ 23.000 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации. Скорость утечки воздуха | СТБ 2039-2010 п. 8.8 СТБ EN 1856-1-2013 ТНПА, и другая проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.8 |
| 5.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования (с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.4 б) Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 7.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Прил. В п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 7.3 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева