|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3452 |
|  | от 10.10.2005 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории цеха сетей и подстанций. Открытого акционерного общества «Гомельский завод литья и нормалей»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Могилевская, 16, 246010, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии с бумажной изоляцией на 10 кВ | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2, таблица Б.30.1 | АМИ.ГР 0045-2022 |
|  |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0046-2022 |
| 1.2 *** |  |  |  |  |  |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, таблица 4.4.46 | АМИ.ГР 0046-2022 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3-413.1.3.6 ПУЭ (6 изд.) п. 7.3.139 ТКП 181-2023 п. 6.4.13, п. Б.27.3 | АМИ.ГР 0048-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0047-2022 АМИ.ГР 0049-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0047-2022 АМИ.ГР 0049-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. 6.4.13, п.Б.29.8 ПУЭ (6 изд.) п. 7.3.139 ТКП 339-2022 п. 4.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0048-2022 |
| 4.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 5.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 6.1* | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 7.1* | Указатели напряжения двухполюсные до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов и соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0050-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3* | Указатели напряжения двухполюсные до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 7.4* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 8.1* | Указатели напряжения контактного типа выше 1000 В (на напряжение до 10 кВ) | 26.51/ 29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3.5 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 8.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.3.4 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 8.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3.6 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 9.1* | Штанги электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0050-2022 |
| 10.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели на 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1, таблица Б.11.1 | АМИ.ГР 0046-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.1 | АМИ.ГР 0045-2022 |
| 11.1 *** | Сборные и соединительные шины с фарфоровой изоляцией в электроустановках 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 | АМИ.ГР 0046-2022 |
| 11.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 | АМИ.ГР 0045-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2, таблица Б.7.2 | АМИ.ГР 0046-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева