|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1760 от 15.05.2015 на бланке _________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2025 года

отдела технической диагностики 
Гродненского областного управления

Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Горького, 49, 230029, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения) | ГОСТ 5264 ГОСТ 8713 ГОСТ 11533 ГОСТ 11534 ГОСТ 14771 ГОСТ 16037 ГОСТ 30242 СТБ ISO 6520-1 ТКП 049 ТКП 050 ТКП 051 ТКП 052 ТКП 053 ТКП 054 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. (Утв. Постановлением МЧС РБ от 27декабря 2022г. №84) | ГОСТ 14782 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 3242 ГОСТ 23479 СТБ ЕН 970 СТБ 1133 |
| 1.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127 |
| 2.1*** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) | ГОСТ 5264 ГОСТ 7890 ГОСТ 8713 ГОСТ 11533 ГОСТ 11534 ГОСТ 14771 ГОСТ 16037 ГОСТ 30242 СТБ ISO 6520-1 ТКП 054 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. (Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66) | ГОСТ EN 14127 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 3242 ГОСТ 23479 СТБ ЕН 970 СТБ 1133 |
| 2.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096 |
| 3.1*** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения) | ГОСТ 5264 ГОСТ 8713 ГОСТ 11533 ГОСТ 11534 ГОСТ 14771 ГОСТ 16037 ГОСТ 30242 СТБ ISO 6520-1 ТКП 049 ТКП 050 ТКП 051 ТКП 052 ТКП 053 ТКП 054 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115˚С. (Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5) | ГОСТ 14782 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 3242 ГОСТ 23479 СТБ ЕН 970 СТБ 1133 |
| 3.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096 |
| 3.5*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127 |
| 4.1*** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения) | ГОСТ 5264 ГОСТ 8713 ГОСТ 11533 ГОСТ 11534 ГОСТ 14771 ГОСТ 16037 ГОСТ 30242 СТБ ЕН 1713 СТБ ISO 6520-1 ТКП 054 | ГОСТ 14782 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 3242 ГОСТ 23479 СТБ ЕН 970 СТБ 1133 |
| 4.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл |  | АМИ.МН 0096 |
| 4.5*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127 |
| 5.1*** | Цистерны автомобильные для перевозки опасных грузов | 25.29/ 22.000 | Сопротивление отдельных участков электрической цепи | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Утв. Постановление МЧС РБ от 17.05.2021 № 35) | АМИ.ГР 0018 |
| 5.2*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 3242 ГОСТ 23479 СТБ ЕН 970 СТБ 1133 |
| 5.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127 |
| 5.4*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172 |
| 5.5*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | АМИ.МН 0096 |
| 6.1*** | Лифты, строительные подъёмники | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 8731 ГОСТ 8732 ГОСТ 8479 СТБ ISO 5817 СТБ ISO 6520-1 СТБ EN 12454 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56) | ГОСТ 3242 ГОСТ 23479 СТБ ЕН 970 СТБ 1133 |
| 6.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127 |
| 7.1*** | Заземляющие устройства | 27.12/ 22.000 | Проверка соединителей между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ГОСТ 30331.3 п.п. 413.1.3.3- 413.1.3.5 ТКП 181 п.6.7.3.13 ТКП 339 п.4.4.28.2; п.4.4.28.6 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. (Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56) | АМИ.ГР 0018 |
| 7.2*** |  |  | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181 Приложение Б, Б.29.8 ТКП 339 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012 |
| 8.1*** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181 Приложение Б, Б.7, п.6.7.3.13 ТКП 339 п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051 |
| 9.1*** | Электрические аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч.: - электрические краны; - лифты и строительные грузопассажирские подъёмники | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181 Приложение Б, Б.27, Б.7, п.6.7.2.6; п.6.7.3.13 ТКП 339 п.4.3.8.2; п.4.4.26.1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. (Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66) Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56) | АМИ.ГР 0051 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           Т.А.Николаева