|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2756 от 24.10.2005 на бланке №_____________ на 4 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

испытательной станции электротехнического отдела

управления главного энергетика

Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Казинца И.П., 121А, 220108, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 588-2016 |  |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; СН 4.04.03-2020 п.7.4 | МВИ.МН 590-2016 |  |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 592-2016 |  |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 589-2016 |  |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 588-2016 |  |
| 3.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.МН 593-2019 |  |
| 4.1 * | Масло транс-форматорное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25 | МВИ.МН 594-2016 ГОСТ 6581-75 |  |
| 5 | Электроизолирующие средства: |  |  |  |  |  |
| 5.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.2.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.2.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.2.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.2.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.3.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.5.3.4, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.3.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.5.3.6, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.4 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.12.2, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.5 * | Клещи электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.3.2, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.6 * | Штанги электро-изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.7 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 5.8 * | Клещи электро-измерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | Эксплуатационная документация; ТКП 290-2023 п.10.4.2, таблица Ж.1 | МВИ.МН 591-2019 |  |
| 6.1 ** | Трансформаторы и авто-трансформаторы силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 588-2016 ГОСТ 3484.3-88 |  |
| 6.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряже-нием частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 593-2019 |  |
| 6.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 |  |
| 7.1 ** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, п.Б.10.1.1; ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, п.4.4.8.1 | МВИ.МН 588-2016 |  |
| 7.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3; п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 593-2019 |  |
| 8.1 ** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2, п.Б.7.2; ТКП 339-2022, п.4.4.4.2, п.4.4.5.2 | МВИ.МН 588-2016 |  |
| 8.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.6.3, п.Б.7.4; ТКП 339-2022, п.4.4.4.3, п.4.4.5.3 | МВИ.МН 593-2019 |  |
| 9.1 ** | Выключатели масляные, электро-магнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, п.4.4.13.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1 | МВИ.МН 588-2016 |  |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2; ТКП 339-2022, п.4.4.9.4, п.4.4.13.2, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2 | МВИ.МН 593-2019 |  |
| 10.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 | МВИ.МН 588-2016 |  |
| 10.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3; ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 593-2019 |  |
| 11.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели; комплектные распределитель-ные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б.17, п.Б.18.1; ТКП 339-2022, п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.17.1 | МВИ.МН 588-2016 |  |
| 11.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2; ТКП 339-2022, п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2 | МВИ.МН 593-2019 |  |
| 12.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 12.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8; НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 12.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.8.7.14; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева