|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1843 |
|  | от 16.05.2025 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

| лабораторного отдела Государственного учреждения "Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Первомайская, д. 9, 247960, г. Житковичи, Житковичский район, Гомельская область (лабораторный отдел) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, таблица 1 п. 1.5, Приложение 3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.3; СТБ 1054-2012 |
| 1.2* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.3* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2 таблица 1 п. 1.5 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.5* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 1.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.9* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2, таблица 1 п. 1.5, Приложение 3 | МУ 5048-89 п.2 |
| 1.10** |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1* | Масложировая продукция | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1 п. 1.6; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.3* |  |  | Дрожжи | ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 2 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.4* |  |  | Плесени |  |  |
| 2.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.6* |  |  | S.aureus | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1 п. 1.6; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 2 | ГОСТ 10444.2-94 |
| 2.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.1** | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 10 приложение 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 3.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2 п. 1.14; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 10 приложение 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 П.4.5 |
| 3.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 П.4.6 |
| 3.4* |  |  | Стафилококки S.aureus | ТР ТС 021/2011 Приложение 2 п. 1.14; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 10 приложение 2,8,11 | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 10 приложение 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Приложение 1; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 10 приложение 2,8,11 | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ТР ТС 021/2011 Приложение 2 п. 1.14; ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 10 приложение 1,2,8,11 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 3.8** |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1** | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; ТР ТС 034/2013 Раздел 5, 8, 12 Приложение 1, 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70 П.3; ГОСТ 9792-73 П.3; СТБ 1036-97 п.7.1; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 4.2* | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.3* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Приложение 2 п. 1.1; ТР ТС 034/2013 Раздел 5, 8, 12 Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.5* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.7* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.8* |  |  | Плесень и/или плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 4.10* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.11** |  | 10.11/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1* | Рыба и рыбная продукция в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1, таблицы 1-5; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 таблица 1 п 1.2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 5.3* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 5.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ; ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.6* | Рыба и рыбная продукция в том числе для детского питания | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 таблица 1-3, 5; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 таблица 1 п 1.2 | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 5.7* |  |  | Плесень и/или плесени | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1, таблицы 1-5; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 таблица 1 п 1.2 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 5.9* |  |  | Плесень и дрожжи в сумме | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1, таблица 1, 3; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 таблица 1 п 1.2 |  |
| 5.10* |  |  | Бактерии рода Proteus | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 таблица 1-3; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 таблица 1 п 1.2 | ГОСТ 28560-90 |
| 5.11* |  |  | E. coli | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.12* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.86/07.090, 10.86/07.096 | личинки гельминтов | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 3, таблица 1-4 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 5.13* |  | 10.20/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел II, V, приложение 7 | ГОСТ 7636-85 П.3.3.2 |
| 5.14* |  | 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 5, таблицы 1, 3 приложение 6, таблицы 3 | ГОСТ 7636-85 П.3.5.2 |
| 6.1* | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 1, 2, 3 таблица 3; ТР ТС 021/2011 приложение 2 таблица 1 п.1.1 | ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1.2; ГОСТ 9792-73 П.3; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 6.2* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 6.3* | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 1, 2, 3 таблица 3; ТР ТС 021/2011 приложение 2 таблица 1 п.1.1 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 6.4* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 6.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 1, 2, 3 таблица 3; ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 П.4.3 |
| 6.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 1, 2; ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 1; ТР ТС 021/2011 приложение 2 таблица 1 п.1.1 | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 6.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 1, 2, 3 таблица 3; ТР ТС 021/2011 приложение 2 таблица 1 п.1.1 | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 П.4.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |