|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5135 |
| от 26.07.2019 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 3 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от** 23 мая 2025 года
 **к области аккредитации от** 06 декабря 2024 года

испытательного центра

 Общества с ограниченной ответственностью "Сфера технической экспертизы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики(показатель,параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требованияк объекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правилаотбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Минская область, Республика Беларусь |
| 24.2\*\* | Рабочие местаРабочие места | 100.12/35.059 | Измерение общей вибрации | Гигиенический норматив утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132.Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004ГОСТ 31191.2-2004ГОСТ 31319-2006Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.15, 20, 23-25 |
| 24.3\*\* | 100.12/35.059 | Измерение локальной вибрации | ГОСТ 31192.1-2004ГОСТ 31192.2-2004Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.15, 20, 23-25 |
| 24.4\*\* | 100.12/35.067 | Измерение шума | ГОСТ 12.1.003-83Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115.Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 24.5\*\* | 100.12/35.060100.12/35.065100.12/35.070 | Параметры микроклимата:-температура воздуха;- относительная влажность воздуха;- скорость движения воздуха | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33.Санитарные нормы и правила, утв.Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33.Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47.Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47.Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, р. 2.Санитарные нормы и правила, утв.Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33, гл.4.Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.9, 15-18 |
| 25.1\*\* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор проб и определениеконцентрации твердых частиц (пыли), диапазон: (15 - 20000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 25.2\*\* | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксид, диапазон:(1,34 - 4000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017ЭкоНиП 17.08.06-001-2022ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.3\*\* | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксид, диапазон:(2,05 - 1000) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.4\*\* | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, диапазон:(0,1 - 21) об. % | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.5\*\* | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксид, диапазон:(2,86 - 15000) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.6\*\* | 100.01/08.169 | Концентрацияуглерода оксид,диапазон:(1,25 - 500000) мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.7\*\* | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков:- скорость;- расход | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017ЭкоНиП 17.08.06-001-2022ТНПА и другая документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 25.8\*\* | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков:- температура;- давление | СТБ 17.08.05-03-2016 |

 **Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева