|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2099 от 30 декабря 2002 года на бланке ___________ на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 мая 2025 года

производственной лаборатории производственного цеха «Берестовица»

Открытого акционерного общества «Молочный Мир»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Держинского, д.15, г.п.Большая Берестовица, Берестовицкий район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырье: молоко коровье | 01.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 п. 2.2 СТБ 1036-97 п. 7.2.2 ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п. 5.5 |
| 1.3** |  | 01.41/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 1.5* |  | 01.41/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 1.6* |  | 01.41/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 1.7* |  | 01.41/ 08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
| 1.8* |  | 01.41/ 08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.9* |  | 01.41/ 08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.10* | Сырье: Молоко коровье | 01.41/ 01.086 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 21 июня 2013 г № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 21 июня 2013 г № 52 в редакции 22.04.2014г. № 29 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (далее – ГН-23 от 25.01.2021 №37) ТНПА и другая документации на продукцию | ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 1.11* |  | 01.41/ 01.086 |  |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 1.12* |  | 01.41/ 08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6, п.7 |
| 1.13* |  | 01.41/ 11.116 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.14* |  | 01.41/ 03.071 | Антибиотики Тетрациклиновая группа Пенициллины Стрептомицин Левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п.5.4.2, п.5.4.3 |
| 2.1*** | Сыры Сыры | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 10.51.40-002-56589631-2017 ТУ ВY 190513389.012-2009 ТУ BY 190513389.020-2010 ТУ BY 190513389.030-2010 ТУ BY 691312046.016-2011 ТУ BY 690253379.081-2015 ТУ BY 691312046.034-2013 ТУ BY 500040357.046-2017 ТУ BY 691312046.003-2011 ТУ BY 500040357.028-2013 ТУ BY 691312046.002-2011 ТУ BY 500040357.045-2017 ТУ BY 500040357.048-2018 ТУ РБ 500040357.005-2003 ТУ BY 500040357.059-2019 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3 СТБ 1036-97 п. 7.2.11 ГОСТ 32901-2014 п. 5.10 |
| 2.2* |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет теста, вкус и запах |  | ТУ ВY 10.51.40-002-56589631-2017 п.6.6; п.6.7 ТУ ВY 190513389.012-2009 п.4.6; п.4.7 ТУ BY 190513389.020-2010 п.4.7; п.4.8 ТУ BY 190513389.030-2010 п.4.6; п.4.7 ТУ BY 691312046.016-2011 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 690253379.081-2015 п.4.2; п.4.3 ТУ BY 691312046.034-2013 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 500040357.046-2017 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 691312046.003-2011 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 500040357.028-2013 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 691312046.002-2011 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 500040357.045-2017 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 500040357.048-2018 п.4.3; п.4.4 ТУ РБ 500040357.005-2003 п.4.3; п.4.4 ТУ BY 500040357.059-2019 п.4.3; п.4.4 ТНПА и другая документация на продукцию |
|  |  | 10.51/ 29.061 | Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.4* |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 2.5* |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 2.6* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 32901-2014 пп.1-7, 8.5.1, 8.5.3 |
| 3.1*** | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500040357.033-2015 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.8 ГОСТ 32901-2014 п. 5.5 |
| 3.2* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, в редакции 22.04.2014г. № 29 ГН от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 32901-2014 п. 1-7, 8.5.1, 8.5.3 |
| 3.3* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 1-7, 8.4 |
| 4.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021 пп.1-6, 7.1 |
| 5.1*** | Соль поваренная пищевая | 08.93/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13830-97 | ГОСТ 13685-84 п. 1 |
| 5.2* |  | 08.93/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.1 |
| 5.3* |  | 08.93/ 01.086 | - КМАФАнМ | Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв. Госагропром 1987 г. | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.1*** | Сливки-сырье | 01.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2277-2016 | ГОСТ 13928-84 п. 2 СТБ 1036-97 п. 7.2.3 ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.3 ГОСТ 32901-2014 п. 5.5 |
| 6.2* |  | 01.41/ 29.145 | - Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 6.3* |  | 01.41/ 08.149 | Титруемая - кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 6.4* |  | 01.41/ 08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 6.5* |  | 01.41/ 01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |

.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

.