|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5162 |  |
|  | от 06.11.2019 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года лаборатории испытаний и электротехнических измерений Общества с ограниченной ответственностью «Ньюмаус» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Лучины, 60, ком. 14, 220112, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии. | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ. МН 5998-2018 АМИ.МС 0072-2024 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ. МН 5999-2018 АМИ.МС 0073-2024 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ. МН 5999-2018 АМИ.МС 0073-2024 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МН 5996-2018 АМИ.МС 0074-2024 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ. МН 5997-2018 АМИ.МС 0075-2024 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ. МН 5997-2018 АМИ.МС 0075-2024 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 | МВИ. МН 5997-2018 АМИ.МС 0075-2024 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ. МН 5997-2018 АМИ.МС 0075-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		             		                   Т.А. Николаева