|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1232 |
|  | от 01.02.1997 |
|  | на бланке № ____ на 124 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 марта 2025 года

отдела испытаний

Республиканского унитарного предприятия

«Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 222517, г. Борисов, ул. Лопатина, 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Хлеб и хлебо-булочные изделия | 110.71/11.116. | Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, промес, пропеченность, внутреннее состояние, хрупкость, размеры, состояние мякиша, состояние начинки, вкус, запах, размеры трещин и подрывов, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и плесени | СТБ 639- 95 СТБ 703-2003 СТБ 985- 95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 2077-2023 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9903-61 ГОСТ 9906-61 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | СТБ 2160-2011 |
| 1.2* |  | 10.71/29.040. | Масса нетто |  | СТБ 2160-2011 СТБ 985-95 п.5.9 |
| 1.3* |  | 10.71/08.164 10.71/08.052 10.71/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 1.4* |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 р.7 ГОСТ 8494-96 п.3.7 |
| 1.5* |  | 10.71/08.169 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 ГОСТ 8494-96 СТБ 1007-96 п.5.8 |

| 1.6* | Хлеб и хлебобулочные изделия |  | 10.71/08.052 10.71/29.061 |  | Количество лома, крошки |  | СТБ 639- 95 СТБ 703-2003 СТБ 985- 95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 2077-2023 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 9903-61 ГОСТ 9906-61 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию. | СТБ 1007-96 п.5.6 ГОСТ 11270-88 п.3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  |  | 10.71/08.169 10.71/08.149 |  | Щелочность |  |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 |
| 1.8* |  |  | 10.71/08.149 |  | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  |  | ГОСТ 5672-68 п.2 ГОСТ 5672-2022 р.7 |
| 1.9* |  |  | 10.71/08.052 10.71/29.061 |  | Пористость мякиша |  |  | ГОСТ 5669-96 |
| 1.10* |  |  | 10.71/08.037 10.71/08.133 10.71/08.164 |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5668-2022 р.7, р.8, р. 9, р.10 |
| 1.11* |  |  | 10.71/08.164 10.71/08.052 10.71/08.149 |  | Массовая доля углеводов |  |  | СТБ 1007-96 п .5.11 |
| 1.12* |  |  | 10.71/08.149 |  | Массовая доля йода |  |  | СТБ 1007-96 п.5.12 |
| 1.13* |  |  | 10.71/08.149 |  | Массовая доля белка |  |  | СТБ 1007-96 п.5.13 |
| 1.14* |  |  | 10.71/08.156 |  | Массовая доля сорбита |  |  | СТБ 1007-96 п.5.14 |
| 1.15* |  |  | 10.71/08.052 |  | Влажность сухарей, бараночных изделий и соломки |  |  | СТБ 1007-96 п.5.7 |
| 1.16* |  |  | 10.71/08.169 10.71/08.149 |  | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  |  | СТБ 1007-96 п.5.8 |
| 1.17* |  |  | 10.71/29.040 |  | Набухаемость сухарей |  |  | СТБ 1007-96 п.5.9 ГОСТ 8494-96 п.3.11 |
| 1.18* |  |  | 10.71/08.052 |  | Коэффициент набухаемости баранок, сушек |  |  | СТБ 1007-96 п.5.10 |
| 1.19* |  |  | 10.71/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 5698-51 ГОСТ 5698-2022 |
| 1.20* |  |  | 10.71/29.145 |  | Температура в толще замороженного хлеба |  |  | СТБ 639-95 п.5.4 |
| 1.21* |  |  | 10.71/08.052 |  | Массовая доля начинки |  |  | СТБ 703-2003 п.5.5 |
| 1.22* |  |  | 10.71/29.145 |  | Температура в толще замороженных пирогов |  |  | СТБ 703-2003 п.5.6 |
| 1.23* |  |  | 10.71/29.040 |  | Масса нетто фасованных пирогов |  |  | СТБ 703-2003 п.5.7 |
| 1.24* |  |  | 10.71/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.25* |  |  | 10.71/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.26* |  |  | 10.71/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.27* |  |  | 10.71/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.28* |  |  | 10.71/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.29* |  |  | 10.71/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.30* |  | Хлеб и хлебобулочные изделия |  | 10.71 |  | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб | СТБ 639- 95 СТБ 703-2003 СТБ 985- 95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 2077-2023 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9831-61 ГОСТ 9903-61 ГОСТ 9906-61 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 1.31* |  |  |  | 10.71/08. 082 10.71/08.032 |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 1.32* |  |  |  | 10.71/08.156 10.71/08.169 |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 1.33* |  |  |  | 10.71/08.169 10.71/08.032 |  | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.34* |  |  |  |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.35* |  |  |  |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.36* |  |  |  |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.37* |  |  |  | 10.71/08.159 10.71/08.161 |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 1.38* |  |  |  | 10.71/08.161 10.71/08.159 10.71/03.152 |  | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 5617-2016 |
| 1.39* |  |  |  | 10.71/08.159 10.71/08.161 |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 1.40* |  |  |  | 10.71/08.161 |  | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 1.41* |  |  |  | 10.71/08.159 10.71/08.161 |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 (метод А) М 04-42-2009 Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 1.42* |  |  |  | 10.71/08.158 10.71/08.161 |  | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80г. |
| 1.43* |  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.44* |  |  |  |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 1.45* |  |  |  | 10.71/08.158 10.71/08.161 |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры, мг/кг |  | МУ № 1541-76, ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г. |

| 1.46* | Хлеб и хлебо-булочные изделия | 10.71/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.47* |  | 10.71/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 2.1* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе, вкус, запах, цвет, внутреннее состояние, хрупкость | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 8494-96 п.3.4, п.3.5 СТБ 926-98 п.5.6 |  |
| 2.2* |  | 10.72/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 1910-2008 СТБ 8020-2002 СТБ 2160-2011 ГОСТ 7128-91 п.3.1 |  |
| 2.3* |  | 10.72/08.164 10.72/08.052 10.72/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |  |
| 2.4* |  | 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | СТБ 912-98 п.5.11 СТБ 926-98 п.5.11 СТБ 1007-96 п.5.7 ГОСТ 7128-91 п.3.6 ГОСТ 8494-96 п.3.7 |  |
| 2.5* |  | 10.72/08.169 10.72/08.149 | Кислотность |  |  | СТБ 1007-96 п.5.8 ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 5670-96 |  |
| 2.6* |  | 10.72/08.052 | Набухаемость, коэффициент набухаемости сухарей, баранок, сушек |  |  | СТБ 926-98 п.5.12 СТБ 912-98 п.5.12 СТБ 1007-96 п.5.9, п.5.10 ГОСТ 7128-91 п.3.10 ГОСТ 8494-96 п.3.11 |  |
| 2.7* |  | 10.72/08.037 10.72/08.133 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5668-2022 р.7, р.8, р.9, р.10 |  |
| 2.8* |  | 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  |  | ГОСТ 5672-68 п.2 ГОСТ 5672-2022 р.7 |  |
| 2.9* |  | 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 5698-51 ГОСТ 5698-2022 |  |
| 2.10* |  | 10.72/08.052 10.72/29.061 | Количество лома, крошки |  |  | СТБ 1007-96 п.5.6 СТБ 912-98 п.5.5 СТБ 926-98 п.5.7 |  |
| 2.11* |  | 10.72/08.164 10.72/08.052 10.72/08.149 | Массовая доля углеводов |  |  | СТБ 1007-96 п.5.11 |  |
| 2.12* |  | 10.72/08.149 | Массовая доля йода |  |  | СТБ 1007-96 п.5.12 |  |
| 2.13* |  | 10.72/08.169 10.72/08.149 | Кислотность сухарей, бараночных изделий и соломки |  |  | СТБ 1007-96 п.5.8 |  |
| 2.14* |  | 10.72/08.149 | Массовая доля белка |  |  | СТБ 1007-96 п.5.13 |  |
| 2.15* |  | 10.72/08.156 | Массовая доля сорбита |  |  | СТБ 1007-96 п.5.14 |  |
| 2.16* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 2.17* |  | 10.72/08. 082 10.72/08.032 | Ртуть |  |  |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 2.18* |  | 10.72/08.156 10.72/08.169 | Мышьяк |  |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 2.19* |  | 10.72/08.169 10.72/08.032 | Медь |  |  |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.20* |  | 10.72/08.169 10.72/08.032 | Кадмий |  |  |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.21* |  | 10.72/08.169 10.72/08.032 | Свинец |  |  |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.22* |  | 10.72/08.169 10.72/08.032 | Цинк |  |  |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.23* |  | 10.72/08.159 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 2.24* |  | 10.72/08.159 10.72/08.161 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 5617-2016 |
| 2.25* |  | 10.72/08.159 10.72/08.161 | Зеараленон |  |  |  | ГОСТ 31691-2012 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 2.26* |  | 10.72/08.161 | Т-2 токсин |  |  |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 2.27* |  | 10.72/08.159 10.72/08.161 | Охратоксин А |  |  |  | ГОСТ 32587-2013 (метод А) М 04-42-2009 Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 2.28* |  | 10.72/08.161 10.72/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  |  |  | СТ РК 2011-2010 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 2.29* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |
| 2.30* |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |  |

| 2.31* | Изделия бараночные и сухарные | 10.72/08.158 10.72/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.32* |  | 10.72/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.33* |  | 10.72/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 3.1* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, консистенция и вкус, признаки брожения | СТБ 54-96 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 19792-2017 СанПиН и ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 3.2* |  | 01.49/29.040 | Масса нетто (объем) |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6 |
| 3.3* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 3.4* |  | 01.49/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 р. 6 |
| 3.5* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 р. 7 |
| 3.6* |  | 01.49/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 3.7* |  | 01.49/08.153 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |
| 3.8* |  | 01.49/08.156 | Содержание гидроксиметилфурфураля |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |
| 3.9* |  | 01.49/08.082 | Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
| 3.10* |  | 01.49/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |
| 3.11* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 3.12* |  | 01.49/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.13* |  | 01.49/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.14* |  | 01.49/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.15* |  | 01.49/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.16* |  | 01.49 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 3.17* |  | 01.49/08.156 01.49/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 3.18* |  | 01.49/08.169 01.49/08.032 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 3.19* |  | 01.49/08.169 01.49/08.032 | Свинец |  |  |

| 3.20* | Мед и продукты пчеловодства | 01.49/08.158 01.49/08.161 | ГХЦГ (, , -изомеры) | СТБ 54-96 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 19792-2017 СанПиН и ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Бела-русь Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 2011-2010 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.21* |  | 01.49/08.158 01.49/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.22* |  | 01.49/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 3.23* |  | 01.49/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 3.24* |  | 01.49/03.152 | тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 3.25* |  | 01.49/03.152 | Содержание левомицетина (хлорамфеникола) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 3.26* |  | 01.49/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 3.27* |  | 01.49/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 4.1* | Кондитерские изделия | 10.72/11.116 10.71/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, поверхность, форма, цвет, вкус, запах, консистенция, структура, вид в изломе, в разрезе и др. | СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 2265-2014 СТБ 2357-2014 СТБ 2376-2014 СТБ 2434-2015 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14032-2017 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2023 ГОСТ 30058-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5897-90 |
| 4.2* |  | 10.72/29.040 10.71/29.040 | Масса нетто Степень заполнения потребительской упаковки |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5897-90 МВИ. МН 2159-2004 МВИ. МН 2169-2004 |
| 4.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 4.4* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 4.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п.4 |
| 4.6* |  | 10.71/08.169 10.71/08.149 10.72/08.169 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 ГОСТ 5898-2022 р.8, р.9 |
| 4.7* |  | 10.71/08.169 10.71/08.149 10.72/08.169 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2, п.3 ГОСТ 5898-2022 р.7, р.9 |
| 4.8* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 4.9* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 |

| 4.10* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 2265-2014 СТБ 2357-2014 СТБ 2376-2014 СТБ 2434-2015 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14032-2017 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2023 ГОСТ 30058-95 СанПиН и ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 №195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26811-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля металомагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |
| 4.12* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |
| 4.13* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Посторонние включения, хруст от минеральной примеси |  | СТБ 927-2008 п.5.4 |
| 4.14* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | СТБ 927-2008 п.5.5 ГОСТ 26181-84 ГОСТ ISO 5519-2019 |
| 4.15* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |
| 4.16* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в водной фазе крема |  | СТБ 961-2005 п.5.3 |
| 4.17* |  | 10.71/08.082 10.72/08.082 | Массовая доля ксилита или сорбита в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 25268-82 |
| 4.18* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.19* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.20* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.21* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.22* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 4.23* |  | 10.71 10.72 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 4.24* |  | 10.71/08.082 10.71/08.032 10.72/08.082 10.72/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 4.25* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.71/08.169 10.72/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 4.26* |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 10.71/08.032 10.72/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 4.27* | Кондитерские изделия | 10.71/08.169 10.72/08.169 10.71/08.032 10.72/08.032 | Кадмий | СанПиН и ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 №195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.28* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.29* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.30* |  | 10.71/08.158 10.71/08.161 10.72/08.158 10.72/08.161 | ГХЦГ (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 4.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.32* |  | 10.71/08.159 10.71/08.161 10.72/08.159 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 4.33* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.71/08.161 10.72/08.161 10.71/03.152 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 5617-2016 |
| 4.34* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 4.35* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 5.1* | Дрожжи пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 28483-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ГН 10-117-99 | ГОСТ 171-2015 п.8.2-8.3 ГОСТ 28483-2015 п.8.2-п.8.3 |
| 5.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 171-2015 п.8.4 ГОСТ 28483-2015 п.8.4 |
| 5.3* |  | 10.89/29.040 | Подъемная сила |  | ГОСТ 171-2015 п.8.7-8.8 ГОСТ 28483-2015 п.8.6-п.8.7 |
| 5.4* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 171-2015 п.8.9 |
| 5.5* |  | 10.89/26.080 | Стойкость |  | ГОСТ 171-2015 п.8.10 |
| 5.6* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.7* | Дрожжи пищевые | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 28483-2015 СанПиН и ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.8* |  | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.9* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 5.10* |  | 10.89/08.032 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 5.11* |  | 10.89/08.156 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 5.12* |  | 10.89/08.169 10.89/08.032 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.13* |  |  | Свинец |  |  |
| 5.14* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 5.15* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 6.1* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: форма, размер и вязка батонов, определение све-жести мяса, внешний вид, вкус цвет, запах, консистенция, состояние жира, сухожилий, прозрачность, аромат бульона, вид на разрезе | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2023 СТБ 1996-2016 СТБ 8020-2002 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31790-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2. 1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 п.2 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31470-2012 |
| 6.2* |  | 10.11/08.164 10.11/08.052 10.11/08.149 10.12/08.164 10.12/08.052 10.12/08.149 10.13/08.052 10.13/08.164 10.13/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 6.3* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7, р.8 |
| 6.4* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 6.5* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 |
| 6.6* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2023 СТБ 1996-2016 СТБ 8020-2002 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31790-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 №195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2.1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23231-2016 |
| 6.7* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 6.8* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 ГОСТ 31470-2012 п.11-12 |
| 6.9* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п.7.11 СТБ 742-2009 п.7.8 |
| 6.10* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 6.11* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 6.12* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
| 6.13* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п.8 |
| 6.14* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Перекисное число жира |  | ГОСТ 31470-2012 п.9 ГОСТ 34118-2017 |
| 6.15* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |
| 6.16* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
| 6.17* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.18* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.86 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |
| 6.19* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 |
| 6.20* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 СТБ 1891-2008 |

| 6.21* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2023 СТБ 1996-2016 СТБ 8020-2002 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31790-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2. 1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.22* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 6.23* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 6.24* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 28560-90 |
| 6.25* |  | 10.11 10.12 10.13 | Массовая доля токсичных элементов: подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 6.26* |  | 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 6.27* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 6.28* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.29* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.30* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.31* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.32* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 6.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 6.34* | Мясо и мясные продукты. Мясо птицы и продукты из мяса птицы | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2. 1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.35* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 6.36* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Бацитрацин |  |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 6.37* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 6.38* |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  |  | МУК 4.4.1.011-93 «Методы определения N-нитрозаминов в пищевых продуктах и продовольственном сырье», утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 6.39* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 М 04-15-2009, издание 2014 года, утв.11.02.2014 |
| 6.40* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Нитрофураны |  |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 6.41* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 6.42* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 7.1* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 ГОСТ 3739- 89 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 №195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2. 1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1020-2008 п.7.18 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31470-2012 п.4 |
| 7.2* |  | 10.11/08.164 10.11/08.052 10.11/08.149 10.12/08.164 10.12/08.052 10.12/08.149 10.13/08.052 10.13/08.164 10.13/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 7.3* |  | 10.11/29.061 10.12/29.061 | Толщина подкожного слоя жира (без учета толщины шкуры) |  |  | СТБ 1020-2008 п.7.12 |
| 7.4* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
| 7.5* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля жировой ткани |  |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
| 7.6* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 ГОСТ 3739- 89 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2. 1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 |  |
| 7.7* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 31470-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.6 |  |
| 7.8* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба |  | ГОСТ 31470-2012 ГОСТ 34135-2017 |  |
| 7.9* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.2, п.3 |  |
| 7.10* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |  |
| 7.11* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 7.12* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016 п.7.18 |  |
| 7.13* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала в фарше |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 7.14* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.11/18.115 10.12/18.115 10.13/18.115 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Свежесть полуфабрикатов |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 19496-2013 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 23392-2016 |  |
| 7.15* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п.7.11 |  |
| 7.16* |  | 10.11/29.061 10.12/29.061 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016 п.7.16 |  |
| 7.17* |  | 10.11/32.115 10.12/32.115 10.13/32.115 | Количество деформированных пельменей, с трещинами, сколами оболочки теста |  | СТБ 974-2016 п.7.17 |  |
| 7.18* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 7.19* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |  |

| 7.20* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 ГОСТ 3739- 89 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2.1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.21* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.22* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 7.23* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 7.24* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 28560-90 |
| 7.25* |  | 10.11 10.12 10.13 | Массовая доля токсичных элементов. Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 7.26* |  | 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 7.27* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 7.28* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.29* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.30* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.31* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 7.32* | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры) | СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 ГОСТ 3739- 89 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 №195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2.1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 7.34* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| 7.35* |  | 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 7.36* |  | 10.13/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 7.37* |  | 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 7.38* |  | 10.13/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 «Методы определения N-нитрозаминов в пищевых продуктах и продовольственном сырье», утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 7.39* |  | 10.13/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 М 04-15-2009, издание 2014 года, утв.11.02.2014 |
| 7.40* |  | 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 7.41* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 7.42* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 8.1* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116 10.12/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31801-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 8.2* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенция |  | ГОСТ 33741-2015 п.7 |
| 8.3* |  | 10.12/29.040 10.11/29.040 | Масса нетто, объем |  | ГОСТ 33741-2015 п.8 |
| 8.4* |  | 10.11/08.164 10.11/08.052 10.11/08.149 10.12/08.164 10.12/08.052 10.12/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 8.5* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 8.6* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31801-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2. 1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 28561-90 ГОСТ 33977-2016 п.5 |
| 8.7* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 8.8* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 |
| 8.9* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2 |
| 8.10* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 8.11* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.11/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.2, п.3 |
| 8.12* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 | Активная кислотность рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 8.13* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015 п.9 |
| 8.14* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля нитритов |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 8.15* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 8.16* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.17* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.18* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.19* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 8.20* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.21* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 8.22* |  | 10.11 10.12 | Массовая доля токсичных элементов. Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 8.23* |  | 10.11/08.082 10.11/08.032 10.12/08.082 10.12/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 8.24* |  | 10.11/08156 10.12/08.156 10.11/08169 10.12/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 8.25* |  | 10.11/08.169 10.11/08.032 10.12/08.169 10.12/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 8.26* | Консервы мясные, мясорасти-тельные | 10.11/08.169 10.11/08.032 10.12/08.169 10.12/08.032 | Кадмий | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31801-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 №195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН 2.3.2.1078-01 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.27* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1315-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.28* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.29* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 8.30* |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.11/08.082 10.12/08.082 | Олово |  | СТБ 1315-2002 ГОСТ 26935-86 |
| 8.31* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 8.32* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 8.33* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76. |
| 8.34* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 8.35* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 8.36* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 8.37* |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 «Методы определения N-нитрозаминов в пищевых продуктах и продовольственном сырье», утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 8.38* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 М 04-15-2009, издание 2014 года, утв.11.02.2014 |
| 8.39* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 8.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

| 9.1* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 31658-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 п.6.3, п.6.4 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 3622-68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 01.41/08.164 01.45/08.164 10.51/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 9.3* |  | 01.41/29.145 01.45/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 9.4* |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 9.5* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
| 9.6* |  | 01.41/08.153 01.45/11.116 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |
| 9.7* |  | 01.41/08.037 01.45/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 ГОСТ 5867-2023 |
| 9.8* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25179-90 ГОСТ 25179-2014 |
| 9.9* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 | Бактериальная обсемененность по редуктазной пробе |  | ГОСТ 9225-84 п.4.1, 4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 9.10* |  |  | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.5, п.8 |
| 9.11* |  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 9.12* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2, п.3 |
| 9.13* |  | 01.41/12.042 01.45/12.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 9.14* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 01.41/08.133 01.45/08.133 | Раскисление молока |  | ГОСТ 30637-99 |
| 9.15* |  | 01.41/08.082 01.45/08.082 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 9.16* |  | 01.41/29.145 01.45/29.145 10.51/29.145 | Термоустойчвость |  | ГОСТ 25228-82 |

| 9.17* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 01.41/08.082 01.45/08.082 10.51/08.082 | Массовая доля олова | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 28283-89 ГОСТ 31658-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26935-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.18* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 | Наличие спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 ГОСТ 3623-2015 |
| 9.19* |  | 10.51/08.082 | Фосфотаза Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 9.20* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 01.45/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 9.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 9.22* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 9.23* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 9.24* |  | 10.51 01.41 01.45 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 9.25* |  | 10.51/08.082 10.51/08.032 01.41/08.032 01.41/08.082 01.45/08.082 01.45/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 9.26* |  | 10.51/08.156 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.169 01.41/08.169 01.45/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 9.27* |  | 10.51/08.169 10.51/08.032 01.41/08.032 01.41/08.169 01.45/08.169 01.45/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.28* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.29* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 9.30* | Молоко коровье, сливки сырье (заготовляемые) | 10.51/08.169 10.51/08.032 01.41/08.032 01.41/08.169 01.45/08.169 01.45/08.032 | Цинк | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 28283-89 ГОСТ 31658-2012 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.31* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/08.161 01.41/08.161 01.45/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР № 2273-80 МВИ. МН 4620-2013 |
| 9.32* |  | 10.51/08.158 01.41/08.158 01.45/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 СТ РК 2011-2010 |
| 9.33* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.34* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 9.35* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |
| 9.36* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 |
| 9.37* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 4230-2015 |
| 9.38* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 01.45/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 9.39* |  | 01.41/04.125 01.45/04.125 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 9.40* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 10.1* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, структура, рисунок | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 315-2017 п.7.2-7.3 СТБ 970-2017 п.7.2 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 п.7.2-7.3 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1887-2016 п.7.2-7.3 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 1890-2017 п.7.2 |
| 10.2* |  | 10.41/29.040 10.51/29.040 10.52/29.040 | Масса нетто (объём) |  | СТБ 1888-2016 п.7.4 ГОСТ 3622-68 п.2.23 |

| 10.3* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 01.41/08.052 10.52/08.052 10.51/08.052 01.41/08.149 10.52/08.149 10.51/08.149 01.41/08.164 10.52/08.164 10.51/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 1890-2017 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32922-2014 ГОСТ 32923-2014 ГОСТ 32929-2014 ГОСТ 33478-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4* |  | 10.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | СТБ 1552-2017 ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 17626-81 п.4.3-4.4 ГОСТ 22760-77 ГОСТ 30648.1-99 |
| 10.5* |  | 10.41/08.149 10.52/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | СТБ 1552-2017 ГОСТ 3624-92 п.2, п.3 ГОСТ 30648.4-99 |
| 10.6* |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 10.7* |  | 10.41/08.149 | Кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 10.8* |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |
| 10.9* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |
| 10.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ 1859-2016 п.7.22 ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6 |
| 10.11* |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 10.12* |  | 10.41/08.149 10.52/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара, сахарозы, сахаристых веществ |  | ГОСТ 3628-78 п.2, п.3 ГОСТ 29248-91 СТБ 736-2017 п.7.13 |
| 10.13* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ Р 51469-99 ГОСТ 29248-91 р.5 |
| 10.14* |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.6а, п.9 ГОСТ 17626-81 п.4.2 ГОСТ 33977-2016 р. 5 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 30305.1-95 |
| 10.15* |  | 10.41/08.149 10.52/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5 |
| 10.16* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 10.17* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| 10.18* |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |
| 10.19* |  | 01.41/08.149 10.52/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 п.2 ГОСТ 25179-2014 п.2 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ ISO/TS 17837-13 |

| 10.20* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 1890-2017 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32922-2014 ГОСТ 32923-2014 ГОСТ 32929-2014 ГОСТ 33478-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.21* |  | 01.41/29.145 10.52/29.145 10.51/29.145 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 10.22* |  | 01.41/08.082 10.52/08.082 10.51/08.082 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 10.23* |  | 01.41/08.149 10.52/08.149 10.51/08.149 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 10.24* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля пищевого покрытия |  | СТБ 1467-2017 |
| 10.25* |  | 10.52/08.052 | Взбитость мороженого |  | СТБ 1467-2017 |
| 10.26* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 10.27* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.28* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.29* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 10.30* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 10.31* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017 |
| 10.32* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 10.33* |  |  | Количество бифидобактерий |  | СТБ 1552-2017 СТБ 1859-2016 п.7.17 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 10.34* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 10.35* |  | 10.51 10.52 10.41 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 10.36* |  | 10.41/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 10.37* |  | 10.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |

| 10.38* | Молоко и молочные продукты, масло сливочное, сыры, творог, мороженое, казеин | 10.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Медь | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 1890-2017 СТБ 1859-2016 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 33478-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.39* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.40* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.41* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.42* |  | 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.43* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |
| 10.44* |  | 10.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 М 04-15-2009 редакция 2014 г., утв.11.02.2014 |
| 10.45* |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 10.46* |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 10.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ. МН 4620-2013 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 10.47* |  | 10.51/08.158 10.41/08.158 10.52/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 СТ РК 2011-2010 |
| 10.48* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 10.49* |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 10.50* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |
| 10.51* |  |  | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 |

| 10.52* |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.53* |  | 10.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная активность радионук-лида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ МН 1823-2007 |
| 10.54* |  |  | Удельная активность радионук-лида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 11.1* | Консервы молочные | 10.51/11.116 | Внешний вид, герметичность тары, состояние внутренней поверхности металлической тары | СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33629-2015 ГОСТ 33958-2016 ГОСТ 34254-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91 п.4, п.5 |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, консистенция, вкус |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 11.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8764-73 ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 11.4* |  | 10.51/08.164 10.51/08.052 10.51/08.149 10.51/08.037 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 11.5* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 8764-73 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 |
| 11.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8764-73 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30648.3-99 |
| 11.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8764-73 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 30648.1-99 |
| 11.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |
| 11.9* |  | 10.51/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 8764-73 ГОСТ 30305.3-95 п.4 ГОСТ 30648.5-99 |
| 11.10* |  | 10.51/08.149 10.51/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8764-73 ГОСТ 29248-91 |
| 11.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 11.13* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8764-73 |
| 11.14* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 11.15* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.16* | Консервы молочные | 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus | СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33629-2015 ГОСТ 33958-2016 ГОСТ 34254-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 11.17* |  | 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.18* |  | 10.51/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.19* |  | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 11.20* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 11.21* |  | 10.51 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 11.22* |  | 10.51/08.032 10.51/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 11.23* |  | 10.51/08.156 10.51/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 11.24* |  | 10.51/08.032 10.51/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.25* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.26* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.27* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.28* |  | 10.51/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 11.29* |  | 10.51/08.082 10.51/08.169 | Олово |  | СТБ 1315-2002 ГОСТ 26935-86 |
| 11.30* |  | 10.51/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.31* |  | 10.51/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005 |
| 11.32* |  | 10.51/03.152 10.51/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 МВИ. МН 4620-2013 |
| 11.33* |  | 10.51/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 М 04-15-2009 редакция 2014 г., утв.11.02.2014 |

| 11.34* | Консервы молочные | 10.51/03.152 | Нитрофураны | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.35* |  | 10.51/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 СТ РК 2011-2010 |
| 11.36* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 11.37* |  | 10.51/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 11.38* |  | 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |
| 11.39* |  | 10.51/03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 |
| 11.40* |  | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 11.41* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ МН 1823-2007 |
| 11.42* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 12.1* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.13/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.28/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма и размеры, цвет, консистенция, плотность и поверхность скорлупы, качество скорлупы, поверх-ность ореха, отделяемость ядра от скорлупы | СТБ 2310-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 33318-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16830-71 п.4.4 ГОСТ 16831-71 п.3.3 ГОСТ 16832-71 п.3.4 ГОСТ 16833-2014 п.9.3.3 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 32287-2013 п.9.3.3 ГОСТ 32288-2013 п.9.3 ГОСТ 34130-2017 п.10 |
| 12.2* |  | 01.13/29.040 01.25/29.040 01.26/29.040 01.28/29.040 10.31/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 ГОСТ 32287-2013 п.9.3.2 ГОСТ 32288-2013 п.9.3.2 |
| 12.3* |  | 01.26/29.040 01.25/29.040 | Выход ядра |  | ГОСТ 16830-71 п.4.5 ГОСТ 16832-71 п.3.6 |
| 12.4* |  | 01.26/11.116 01.25/11.042 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 16833-2014 п.9.3 ГОСТ 32287-2013 п.9 ГОСТ 32288-2013 п.9 ГОСТ 34130-2017 п.9 |
| 12.5* |  | 01.26/29.040 01.25/29.040 | Содержание орехов с поврежденным ядром |  | ГОСТ 16833-2014 п.9.3 ГОСТ 32287-2013 п.9 ГОСТ 32288-2013 п.9 |

| 12.6* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/08.052 01.26/08.052 | Влажность, базисная влажность ядра, массовая доля влаги | СТБ 2310-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 33318-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 16830-71 п.4.8 ГОСТ 16831-71 п.3.8 ГОСТ 16832-71 п.3.7 ГОСТ 16833-2014 п.9.5 ГОСТ 32287-2013 п.9.5 ГОСТ 32288-2013 п.9.5 ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34130-2017 п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* |  | 01.13/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.28/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 01.13/29.040 01.25/29.040 01.26/29.040 01.28/29.040 10.31/29.040 10.39/29.040 | Наличие живых вредителей, засоренность, зараженность вредителями хлебных запасов, массовая доля металлических примесей, сорная, масличная, особо учитываемая примесь |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 16833-2014 п.9.3 СТБ 2310-2013 п.7.7, п.7.8, п.7.21 ГОСТ 32287-2013 п.9 ГОСТ 32288-2013 п.9 ГОСТ 34130-2017 п.12, п.13 |
| 12.8* |  | 01.13/08.149 01.25/08.149 01.26/08.149 01.28/08.149 10.31/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6,7,10 |
| 12.9* |  | 10.39/29.040 01.25/29.040 | Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |
| 12.10* |  | 01.25/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 6882-88 п.3.3 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 12.11* |  | 01.25/29.127 10.39/29.127 | Продолжительность разваривания |  | ГОСТ 34130-2017 п.11 |
| 12.12* |  | 01.13/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.28/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | Массовая доля столбиков, кубиков или пластинок с темными пятнами, поджаренных, с остатками кожицы и глазков |  | ГОСТ 34130-2017 п.9 |
| 12.13* |  | 10.31/11.116 | Наличие загнивших и заплесневевших продуктов |  | ГОСТ 34130-2017 п.13 |
| 12.14* |  | 01.25/11.116 | Засоренность скорлупой, пленкой плодовой перегородки, примесью |  | ГОСТ 16833-2014 п.9.3 |

| 12.15* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.25/11.116 | Наличие ядер недоразвитых (сморщенных), прогорклых, ломаных и т.п., дефектных плодов | СТБ 2310-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 33318-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16831-71 п.3.6 ГОСТ 16832-71 п.3.5 ГОСТ 16833-2014 п.9.3 ГОСТ 32287-2013 п.9 ГОСТ 32288-2013 п.9 ГОСТ 34130-2017 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.16* |  | 01.25/11.116 | Наличие ядер плесневелых, гнилых, поврежденных вредителями |  | ГОСТ 16831-71 п.3.5 ГОСТ 16832-71 п.3.5 ГОСТ 16833-2014 п.9.3 ГОСТ 32287-2013 п.9 ГОСТ 32288-2013 п.9 |
| 12.17* |  | 01.25/29.040 | Масса 100 ядер, 100 ягод |  | ГОСТ 6882-88 п.3.2 ГОСТ 16831-71 п.3.5 |
| 12.19* |  | 01.25/11.116 01.13/11.116 10.39/11.116 | Форма и размер частиц |  | ГОСТ 34130-2017 п.7 |
| 12.20* |  | 01.25/08.052 01.13/08.052 10.39/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 п.8 |
| 12.21* |  | 01.25/08.052 01.13/08.052 10.39/08.052 | Соотношение компонентов в смеси сушеных овощей |  | ГОСТ 34130-2017 п.6 |
| 12.22* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 01.28/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.23* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.24* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.25* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 01.28/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 12.26* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 01.28/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 12.27* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 01.28/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 12.28* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 01.28/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 12.29* |  | 01.13 01.25 01.28 10.31 10.39 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |

| 12.30* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье | 01.13/08.082 01.25/08.082 01.28/08.082 10.31/08.082 10.39/08.082 01.13/08.032 01.25/08.032 01.28/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Ртуть | СТБ 2310-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 33318-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.31* |  | 01.13/08.156 01.25/08.156 01.28/08.156 10.31/08.156 10.39/08.156 01.13/08.169 01.25/08.169 01.28/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 12.32* |  | 01.13/08.169 01.25/08.169 01.28/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 01.13/08.032 01.25/08.032 01.28/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.33* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.34* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.35* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.36* |  | 01.13/08.158 01.25/08.158 01.28/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 12.37* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 12.38* |  | 01.25/08.161 01.25/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 12.39* |  | 01.13/08.161 01.25/08.161 10.39/08.161 01.13/08.159 01.25/08.159 10.39/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 ГОСТ 31100.2-2002 СТБ ГОСТ Р 51440-2006 |

| 12.40* | Сушеные овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, лекарствен-но-техническое сырье | 01.13/08.156 01.25/08.156 01.28/08.156 10.31/08.156 10.39/08.156 01.13/08.169 01.25/08.169 01.28/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29270-95 р.4 ГОСТ 34570-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.41* |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.28/04.125 10.31/04.125 10.39/04.125 | Удельная активность радионук-лида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 12.42* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 12.43* |  | 01.13/07.079 01.25/07.079 01.28/07.079 10.31/07.079 10.39/07.079 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 г. МУК 4.2.3016-12 п.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, п. 8 |
| 13.1* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, внутреннее строение, плотность и зачистка кочана, наличие клубней с различными повреждениями | ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ОСТ 1726-2019 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34325-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2288-2012 п.6.2.1 ГОСТ 7194-81 п.2.5 ГОСТ 1722-85 п.3 ГОСТ 1723-2015 п.6.2 ГОСТ 1724-85 п.3 .2 ГОСТ 1725-2019 п.7.6 ГОСТ 1726-2019 п.7.6 ГОСТ 7176-2017 п.6.2.4, 6.2.5 ГОСТ 7177-2015 п.7.2 ГОСТ 7178-2015 п.7.2 ГОСТ 7967-2015 п.7.2 ГОСТ 7975-2013 п.8.5 ГОСТ 7977-87 п.3.2 ГОСТ 13908-68 п.3 ГОСТ 26768-85 п.3.2 ГОСТ 27572-2017 п.7.2.3 ГОСТ 31821-2012 п.9 ГОСТ 31822-2012 п.9.3.3, 9.3.4 ГОСТ 33540-2015 п.6.3 ГОСТ 33494-2015 п.6.3 ГОСТ 33562-2015 п.7.2 ГОСТ 33932-2016 п.7.2 ГОСТ 34298-2017 п.7.2 ГОСТ 34306-2017 п. 7.4 ГОСТ 34325-2017 п.7.2 |
| 13.2* |  | 01.13/29.061 10.39/29.061 | Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру |  | ГОСТ 1722-85 п.3 |
| 13.3* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116 | Наличие земли, прилипшей к корнеплодам | ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ОСТ 1726-2019 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34325-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7194-81 |
| 13.4* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89 п.2, утв. МЗ СССР 04.07.89 г. |
| 13.5* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.7* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 13.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 13.10* |  | 01.13; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 10.31; 10.39 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 13.11* |  | 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 10.31/08.082 10.39/08.082 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 13.12* |  | 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.39/08.156 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |

| 13.13* | Свежие и замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.39/08.032 | Медь | ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ОСТ 1726-2019 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34325-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.14* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.15* |  |  | Свинец |  |  |
| 13.16* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.17* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.31/08.158 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 13.18* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 13.19* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.31/08.161 10.39/08.161 01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 10.31/08.159 10.39/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 ГОСТ 31100.2-2002 СТБ ГОСТ Р 51440-2006 |
| 13.20* |  | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.31/04.125 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 13.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 13.22* |  | 01.13/07.079 01.21/07.079 01.22/07.079 01.23/07.079 01.24/07.079 01.25/07.079 10.31/07.079 10.39/07.079 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 г. МУК 4.2.3016-12 п.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, п. 8 |
| 14.1* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность, качество заливки | СТБ 2329-2013 СТБ 2346-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 452-94 СТБ 720-94 СТБ 829-2008 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 2050-2010 СТБ 2329-2013 СТБ 2346-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1 –2017 п.5 |
| 14.2* |  | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто (объем) |  | ГОСТ 8756.1 –2017 п.6 |
| 14.3* |  | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1 –2017 п.7 ГОСТ 12231-66 |
| 14.4* |  | 10.31/08.149 10.31/08.052 10.31/08.164 10.32/08.149 10.32/08.052 10.3208.164 10.39/08.149 10.39/08.052 10.39/08.164 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 14.5* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 33977-2016 |
| 14.6* |  | 10.31/08.133 10.32/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 ГОСТ 34128-2017 |
| 14.7* |  | 10.31/08.164 10.32/08.164 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 |
| 14.8* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ 34127-2017 |
| 14.9* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 СТБ ГОСТ Р 51439-2006 |
| 14.10* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 14.11* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 25555.3-82 р.3,р.4 |
| 14.12* |  | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 14.13* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 14.14* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | Относительная плотность | СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 452-94 СТБ 720-94 СТБ 829-2008 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 2050-2010 СТБ 2329-2013 СТБ 2346-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |
| 14.15* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |
| 14.16* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 14.17* |  | 10.32/29.040 10.39/29.040 | Массовая доля осадка, мякоти |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 ГОСТ 8756.10-2015 СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 14.18* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты, сорбиновой кислоты |  | СТБ 1181-99 п.5 ГОСТ 28467-90 ГОСТ 26181-84 ГОСТ ISO 5519-2019 |
| 14.19* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Формольное число |  | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 |
| 14.20* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля сульфатов |  | СТБ ГОСТ Р 51123-2007 |
| 14.21* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | Пролин |  | СТБ ГОСТ Р 51124-2006 |
| 14.22* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | Д-изолимонная кислота |  | СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |
| 14.23* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистого ангидрида) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6,7,10 |
| 14.24* |  | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ 29031-91 |
| 14.25* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола (5-гидроксиметилфурфурола) |  | ГОСТ 29032-91 ГОСТ 29032-2022 |
| 14.26* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля золы и щелочности |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
| 14.27* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 п.2, п.4 |
| 14.28* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 14.29* |  | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 8756.1 –2017 п.5 |
| 14.30* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.31* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.32* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 14.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |

| 14.34* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 452-94 СТБ 720-94 СТБ 829-2008 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 2050-2010 СТБ 2329-2013 СТБ 2346-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.35* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 14.36* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 14.37* |  | 10.31 10.32 10.39 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 14.38* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 14.39* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 14.40* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.41* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.42* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.43* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 14.44* |  | 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 14.45* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 | Олово |  | СТБ 1315-2002 ГОСТ 26935-86 |
| 14.46* |  | 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г |
| 14.47* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 14.55* | Продукты плодоовощного консервирования | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 ГОСТ 31100.2-2002 СТБ ГОСТ Р 51440-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.56* |  | 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 14.57* |  | 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 14.58* |  | 10.31/07.079 10.32/07.079 10.39/07.079 | Паразитарные патогены (яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших) |  | Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 г. МУК 4.2.3016-12 п.6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, п. 8 |
| 15.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 2050-2010 СТБ 2346-2013 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 31645-2012 ГОСТ 31801-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1–2017 п.5 ГОСТ 33741-2015 п.7 |
| 15.2* |  | 10.86/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2003 ГОСТ 8756.1-2017 п.6 ГОСТ 33741-2015 п.8 |
| 15.3* |  | 10.86/08.164 10.86/08.052 10.86/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г. |
| 15.4* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 30648.3-99 |
| 15.5* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 |
| 15.6* |  | 10.86/08.052 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 п.4 ГОСТ 8756.21-89 п.4 ГОСТ 30648.1-99 |
| 15.7* |  | 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 30648.5-99 |
| 15.8* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 15.9* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 п.3 |
| 15.10* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 15.11* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 30648.7-99 |
| 15.12* |  | 10.86/08.052 10.86/29.040 | Массовая доля примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 25555.3-82 р.3, р.4 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 15.13* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |

| 15.14* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 | Массовая доля этилового спирта | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 2050-2010 СТБ 2346-2013 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 31645-2012 ГОСТ 31801-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.15* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |
| 15.16* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 15.17* |  | 10.86/08.169 10.86/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 р.4 ГОСТ 34570-2019 |
| 15.18* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 30705-2000 |
| 15.19* |  | 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.20* |  | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 15.21* |  | 10.86/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 15.22* |  | 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 15.23* |  | 10.86/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 15.24* |  | 10.86/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 15.25* |  | 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 15.26* |  | 10.86/01.086 | Количество бифидобактерий |  | СТБ 1552-2017 п.7.15 п.7.17 СТБ 1859-2016 п.7.17 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 15.27* |  | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 15.28* |  | 10.86 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 15.29* |  | 10.86/08.032 10.86/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 15.30* |  | 10.86/08.156 10.86/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 15.31* |  | 10.86/08.169 10.86/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.32* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 15.33* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.169 10.86/08.032 | Свинец | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 2050-2010 СТБ 2346-2013 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 31645-2012 ГОСТ 31801-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.34* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.35* |  | 10.86/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 15.36* |  | 10.86/08.169 10.86/08.082 | Олово |  | СТБ 1315-2002 ГОСТ 26935-86 |
| 15.37* |  | 10.86/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.38* |  | 10.86/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005г. |
| 15.39* |  | 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 15.40* |  | 10.86/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 15.41* |  | 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г |
| 15.42* |  | 10.86/08.159 10.86/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 31100.1-2002 ГОСТ 31100.2-2002 СТБ ГОСТ Р 51440-2006 |
| 15.43* |  | 10.86/03.152 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР № 2273-80 МВИ. МН 4620-2013 |
| 15.44* |  | 10.86/08.159 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР № 2273-80 |
| 15.45* |  | 10.86/08.161 10.86/03.152 | Дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 5617-2016 |
| 15.46* |  | 10.86/08.161 | Зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 15.47* |  | 10.86/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 15.48* |  | 10.86/08.161 | Охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 15.49* |  | 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |

| 15.50* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 | Стрептомицин | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.51* |  | 10.86/03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 |
| 15.52* |  | 10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 15.53* |  | 10.86/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 15.54* |  | 10.86/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 15.55* |  | 10.86/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 М 04-15-2009 издание 2014 года, утв.11.02.2014 |
| 15.56* |  | 10.86/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 15.57* |  | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 15.58* |  | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 16.1* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная соленая | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, за-пах, вкус, разделка, цвет мяса, кон-систенция мяса | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
| 16.2* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |
| 16.3* |  | 03.00/08.133 10.20/08.133 03.00/08.164 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, п.3.7.4 |
| 16.4* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 | Определение глубокого обезвоживания |  | ГОСТ 7631-2008 п.7.3 |
| 16.5* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005 |
| 16.6* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.7* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.8* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 16.9* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 16.10* | Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженная соленая | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Listeria monocytogenes | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.11* |  | 10.20/07.090 10.20/07.096 03.00/07.090 03.00/07.096 | Гельминты и их личинки |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. МЗ РБ 25.10.2006 г. |
| 16.12* |  | 03.00 10.20 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 16.13* |  | 03.00/08.082 10.20/08.082 03.00/08.032 10.20/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 16.14* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 03.00/08.169 10.20/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 16.15* |  | 03.00/08.169 10.20/08.169 03.00/08.032 10.20/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.16* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.17* |  |  | Свинец |  |  |
| 16.18* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 16.19* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 16.20* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 16.21* |  | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| 16.22* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 16.23* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 16.24* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 |
| 16.25* |  | 10.20/04.125 03.00/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 16.26* |  | 10.20/04.125 03.00/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

| 17.1* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, состояние, цвет томатного соуса, характеристика разделки, порядок укладывания, количество, наличие посторонних примесей | СТБ 8020-2002 ГОСТ 280-2021 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2019 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32801-2014 ГОСТ 32911-2014 ГОСТ 33430-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26664-85 п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 10.20/29.040 | Масса нетто, масса основного продукта без заливочной жидкости |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 26664-85 п.3 МВИ. МН 2077-2004 |
| 17.3* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 ГОСТ 26185-84 ГОСТ 27207-87 |
| 17.4* |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |
| 17.5* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |
| 17.6* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 ГОСТ 33331-2015 |
| 17.7* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |
| 17.8* |  | 10.20/29.040 | Наличие отстоя в масле |  | ГОСТ 20221-90 |
| 17.9* |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 |
| 17.10* |  | 10.20/08.052 10.20/08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 |
| 17.11* |  | 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005г. |
| 17.12* |  | 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.13* |  | 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.14* |  | 10.20/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.15* |  | 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 17.16* |  | 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 17.17* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих вод-ных беспо-звоночных | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | СТБ 8020-2002 ГОСТ 280-2021 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2019 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32801-2014 ГОСТ 32911-2014 ГОСТ 33430-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.18* |  | 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 17.19* |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 |
| 17.20* |  | 10.20 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 17.21* |  | 10.20/08.082 10.20/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 17.22* |  | 10.20/08.156 10.20/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 17.23* |  | 10.20/08.169 10.20/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.24* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.25* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.26* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 17.27* |  | 10.20/08.169 10.20/08.082 | Олово |  | СТБ 1315-2002 ГОСТ 26935-86 |
| 17.28* |  | 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 17.29* |  | 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 17.30* |  | 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г |
| 17.31* |  | 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 17.32* |  | 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 17.33* |  | 10.20/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 М 04-15-2009 издание 2014 года, утв.11.02.2014 |

| 17.34* | Рыбопродукты консервированные, продукты из рыбы, икра и заменители икры, консервированные продукты из ра-кообразных, моллюсков и прочих вод-ных беспо-звоночных | 10.20/03.152 10.20/01.086 | Тетрациклиновая группа | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 3830-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.35* |  | 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 17.36* |  | 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 17.37 |  | 10.20/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 18.1* | Продукты пищевые и сырье про-довольственное. Продукты общественного питания | 10.85/08.164 | Массовая доля жира | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МУ№ 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.5.2.1- п.5.2.6 |
| 18.2* |  | 10.85/08.164 10.85/08.052 10.85/08.149 | Пищевая и энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.12 |
| 18.3* |  | 10.85/32.115. | Контроль прави-льности проведения техпроцесса |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.11 |
| 18.4* |  | 10.85/08.082 | Определение правильности испо-льзования синтетических красителей |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.14 |
| 18.5* |  | 10.85/08.149 10.85/08.052 | Содержание этилового спирта в сиропе для промочки |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.7 |
| 18.6* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля сахара в основе |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.6.1.1.2 |
| 18.7* |  | 01.13/08.149 | Определение углеводов в луке репчатом |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.6.1.3.2 |
| 18.8* |  | 01.49/08.082 | Определения натуральности меда |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.8.1.6 |
| 18.9* |  | 01.49/08.082 | Качественные реакции на обнаружение наполнителей в меде |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.8.1.7 |
| 18.10* |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 | Плотность молока |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.4.1 |
| 18.11* |  | 10.32/29.119 | Относительная плотность соков |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.5.1 |
| 18.12* |  | 10.85/08.149 | Определение витамина С |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.9 |
| 18.13* |  | 10.85/08.156 10.85/08.169 | Определение нитратов и нитритов |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.10 |
| 18.14* |  | 10.85/08.156 10.85/08.082 | Содержание яиц |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.11 |
| 18.15* |  | 10.85/08.156 | Концентрация соков |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.5.2 |

| 18.16* | Продукты пищевые и сырье про-довольст-венное. Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Массовая доля риса | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.17* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля манной крупы и пшеничной муки |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.4.3 |
| 18.18* |  | 10.85/08.082 | Качественное определение наполнителя |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.4.4 |
| 18.19* |  | 10.85/08.082 10.85/08.156 | Содержание мяса |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.4.5 |
| 18.20* |  | 10.85/08.149 | Содержание крахмала |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.4.6 |
| 18.21* |  | 10.85/08.149 10.85/11.116 10.85/29.040 10.85/08.052 10.85/18.115 | Контроль свежести сырья |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.5 |
| 18.22* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.4, п.5.4.1 |
| 18.23* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля молока |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.3.14, п.5.3.15 |
| 18.24* |  | 10.85 | Подготовка проб для проведения испытаний |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.4 |
| 18.25* |  | 10.85/08.052 10.85/08.037 10.85/08.133 10.85/08.149 | Обнаружение замены сливочного масла |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.2.7 |
| 18.26* |  | 10.85/08.088 10.85/08.133 | Обнаружение вида жира |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.2.7.1, п.5.2.7.2 |
| 18.27* |  | 10.85/11.116 | Степень зараженности картофельной болезнью хлебобулочных изделий |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.7.1.1 |
| 18.28* |  | 10.85/08.082 10.85/08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34135-2017 |
| 18.29* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.1.2 |
| 18.30* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля лука |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.6.1.3.1 |
| 18.31* |  | 10.85/08.149 | Содержание муки и сахара в творожных изделиях |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.4.3, п.11.4.3 |
| 18.32* |  | 10.85/08.149 10.85/08.156 10.85/08.133 | Массовая доля сахара |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.4- п.5.3.13 |
| 18.33* |  | 10.85/08.133 | Количество сахара, г на порцию |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.2.6 |
| 18.34* |  | 10.85/08.082 | Определение замены натурального кофе |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.2.1 |

| 18.35* | Продукты пищевые и сырье про-довольст-венное. Продукты общественного питания | 10.85/08.156 | Определение массы натурального кофе | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.36* |  | 10.85/08.133 | Определение количества натурального кофе |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.2.4 |
| 18.37* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ в кофе |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.2.5 |
| 18.38* |  | 10.85/08.133 | Определение сахара в кофе |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.2.6 |
| 18.39* |  | 10.85/08.149 | Определение количества молока в кофе |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.2.7 |
| 18.40* |  | 10.85/08.082 | Эквивалентная масса сухого чая |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.1.4 |
| 18.41* |  | 10.85/08.082 | Определение свежести настоящего чая |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.1.1 |
| 18.42* |  | 10.85/08.082 | Определение крепости настоя чая |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.1.3 |
| 18.43* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ в чае |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.1.7 |
| 18.44* |  | 10.85/08.169 | Определение питьевой соды в чае-заварке |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.1.5 |
| 18.45* |  | 10.85/08.082 | Определение жженого сахара в чае-заварке |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.12.1.6 |
| 18.46* |  | 10.85/08.156 10.85/08.149 | Массовая доля белка |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.6 |
| 18.47* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ или влаги (влажности) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.1.1- п.5.1.4 |
| 18.48* |  | 10.85/08.169 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.8 |
| 18.49* |  | 10.85/11.116 10.85/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюрном жире |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.11.2 СТБ 985-95 п.5.8 |
| 18.50* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля начинки |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.6.1.1.1 |
| 18.51* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля золы (минеральных веществ) |  | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.7 |
| 18.52* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.53* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |
| 18.54* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 18.55* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 п.4.4 |

| 18.56* | Продукты пищевые и сырье про-довольст-венное. Продукты общественного питания | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus | СТБ 1210-2010 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.57* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 18.58* |  | 10.85/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 18.59* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.60* |  | 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 18.61* |  | 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 19.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 31964-2012 п.7.1-7.2 |
| 19.2* |  | 10.61/29.040 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009 СТБ 8020-2002 |
| 19.3* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 СТБ 1963-2009 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 31964-2012 п.7.3 |
| 19.4* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 31964-2012 п.7.11 |
| 19.5* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое вещество |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 п.7.5 |
| 19.6* |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 10.61/29.040 10.73/29.040 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 31964-2012 п.7.10 |
| 19.7* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ 31964-2012 п.7.6 |
| 19.8* |  | 10.61/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |
| 19.9* |  | 10.73/11.116 10.73/29.061 | Сохранность формы сваренных изделий |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 п.7.7 |
| 19.10* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 20239-74 ГОСТ 31964-2012 п.7.9 |
| 19.11* |  | 10.61/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ 27560-87 |

| 19.12* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.164 | Жир | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27670-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.13* |  | 10.61/11.116 | Развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |
| 19.14* |  | 10.61/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 19.15* |  | 10.61/11.116 10.61/08.052 | Доброкачественное ядро, сорная примесь, испорченные ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 19.16* |  | 10.61/08.052 10.61/11.116 | Нешелушенные зерна, необрушенные зерна, массовая доля мучки, содержание свободного зародыша, дробленый горох |  | ГОСТ 23312.4-84 |
| 19.17* |  | 10.61/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |
| 19.18* |  | 10.61/08.149 10.73/08.149 10.61/08.169 10.73/08.169 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 27493-87 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 31964-2012 п.7.4 |
| 19.19* |  | 10.61/08.164 10.61/29.119 | Количество и качество клейковины |  | ГОСТ 27839-2013 ГОСТ 31699-2012 |
| 19.20* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля крошки, лома, деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009 |
| 19.21* |  | 10.61/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |
| 19.22* |  | 10.61/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |
| 19.23* |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество перешедшее в варочную воду |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31964-2012 п.7.8 |
| 19.24* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  | СТБ 1963-2009 |
| 19.25* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.26* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 31747-2012 |
| 19.27* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 |
| 19.28* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 19.29* |  | 10.61 10.73 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |

| 19.30* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, отруби пищевые | 10.61/08.082 10.73/08.082 10.61/08.032 10.73/08.032 | Ртуть | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.31* |  | 10.61/08.156 10.73/08.156 10.61/08.169 10.73/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 19.32* |  | 10.61/08.169 10.73/08.169 10.61/08.032 10.73/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.33* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.34* |  |  | Свинец |  |  |
| 19.35* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.36* |  | 10.61/08.159 10.73/08.15910.61/08.161 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 19.37* |  | 10.61/08.159 10.73/08.15910.61/08.161 10.73/08.161 10.61/03.152 10.73/03.152 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 г МВИ.МН 5617-2016 |
| 19.38* |  | 10.61/08.159 10.73/08.15910.61/08.161 10.73/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 19.39* |  | 10.61/08.161 10.73/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 19.40* |  | 10.61/08.159 10.73/08.15910.61/08.161 10.73/08.161 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 (метод А) М 04-42-2009 Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 19.41* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 19.42* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 19.43* |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 19.44* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 |

| 19.45* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия, от-руби пище-вые | 10.61/04.125 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.46* |  | 10.61/04.125 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 20.1* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 975-88 ГОСТ 6034-2014 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 32159-2013 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 6034-2014 п.7.3 |
| 20.2* |  | 10.62/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
| 20.3* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.4 ГОСТ 975-88 п.3.5 ГОСТ 6034-2014 п.7.4 |
| 20.4* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля общей золы в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 7698-93 п.2.5 ГОСТ 975-88 п.3.8 |
| 20.5* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в 10% растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93 п.2.6 |
| 20.6* |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 |
| 20.7* |  | 10.62/08149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 ГОСТ 6034-2014 п.7.6 |
| 20.8* |  | 10.62/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 20239-74 |
| 20.9* |  | 10.62/11.116 | Количество крапин на 1 дм2 поверхности при рассмотрении невооруженным глазом |  | ГОСТ 7698-93 п.2.3 |
| 20.10* |  | 10.62/08.052 | Степень растворимости декстрина в пересчете на абсолютно сухое вещество |  | ГОСТ 6034-2014 п.7.7 |
| 20.11* |  | 10.62/08.156 | Цветность раствора |  | ГОСТ 975-88 п.3.3 |
| 20.12* |  | 10.62/08.169 | Удельное вращение |  | ГОСТ 975-88 п.3.6 |
| 20.13* |  | 10.62/08.156 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 975-88 п.3.7 |
| 20.14* |  | 10.62/08.082 | Присутствие свободных минеральных кислот |  | ГОСТ 975-88 п.3.9 |
| 20.15* |  | 10.62/08.107 | Проба на отсутствие декстринов |  | ГОСТ 975-88 п.3.10 |
| 20.16* |  | 10.62/18.115 | Примеси других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 п.2.10 |
| 20.17* |  | 10.62/08.082 | Проба на отсутствие крахмала |  | ГОСТ 975-88 п.3.11 |

| 20.18* | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.62/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 975-88 ГОСТ 6034-2014 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 32159-2013 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.19* |  | 10.62/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.20* |  | 10.62/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.21* |  | 10.62/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 20.22* |  | 10.62 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 20.23* |  | 10.62/08.082 10.62/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 20.24* |  | 10.62/08.156 10.62/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 20.25* |  | 10.62/08.169 10.62/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.26* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.27* |  | 10.62/08.169 10.62/08.032 | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.28* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.29* |  | 10.62/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 20.30* |  | 10.62/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 20.31* |  | 10.62.04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 20.32* |  | 10.62.04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 21.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31464-2012 | СТБ 254-2022 п.7.4-7.7 СТБ 975-94 п.5.2, п.5.5 ГОСТ 30364.0-97 п.4, п.5 ГОСТ 31720-2012 |
| 21.2* |  | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, 10 яиц |  | СТБ 254-2022 п.7.8 СТБ 975-94 п.5.3.1 |
| 21.3* |  | 01.47/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |
| 21.4* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.052 | Растворимость | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31464-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30364.1-97 п.11.1 |
| 21.5* |  | 01.47/08.169 | рН |  | ГОСТ 30364.1-97 п.12 |
| 21.6* |  | 01.47/08.149 01.47/08.082 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6.1 |
| 21.7* |  | 01.47/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4.1 |
| 21.8* |  | 01.47/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 30364.1-97 п.7 |
| 21.9* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 21.10* |  | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8 |
| 21.11* |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 п.9 |
| 21.12* |  | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 21.13* |  | 01.47/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 п.11 |
| 21.14* |  | 01.47 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 21.15* |  | 01.47/08.082 01.47/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 21.16* |  | 01.47/08.156 01.47/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 21.17* |  | 01.47/08.169 01.47/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.18* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.19* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.20* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.21* |  | 01.47/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 21.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 21.23* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31464-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.24* |  | 01.47/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 21.25* |  | 01.47/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 21.26* |  | 01.47/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 |
| 21.27* |  | 01.47/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 21.28* |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 21.29* |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 22.1* | Кофе, чай, какао-бобы и какао- продукты | 10.82/11.116 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | СТБ 1205-2012 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 33481-2015 ГОСТ 34071-2017 ГОСТ 34072-2017 СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32775-2014 пр. Б ГОСТ 32776-2014 пр. Б |
| 22.2* |  | 10.82/29.040 10.83/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
| 22.3* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 15113.4-2021 |
| 22.4* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 ГОСТ 5901-2014 п.8 |
| 22.5* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2-3 ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 22.6* |  | 10.82/08.169 10.83/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-87 п.6 ГОСТ 5898-2022 р.10 |
| 22.7* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 1936-85 п.2.7 ГОСТ 15113.2-77 п.4 ГОСТ 5901-2014 п.10 |
| 22.8* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 1936-85 п.2.8 |
| 22.9* |  | 10.83/11.116 | Продолжительность растворения в воде |  | ГОСТ 32776-2014 приложение В |
| 22.10* |  | 10.83/08.164 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 ГОСТ 32775-2014 приложениеВ |
| 22.11* |  | 10.82/08.052 | Дисперсность |  | СТБ 1205-2012 п.7.8 |
| 22.12* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 1936-85 п.2.6 |
| 22.13* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 1572-2013 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |
| 22.14* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-продукты | 10.82/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки | СТБ 1205-2012 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 33481-2015 ГОСТ 34071-2017 ГОСТ 34072-2017 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 15598-2013 |
| 22.15* |  | 10.82/08.032 10.83/08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.16* |  | 10.82/08.052 10.83/08.052 | Степень помола |  | ГОСТ 108-76 ГОСТ 5902-80 п.4 ГОСТ 32775-2014 пр.Г |
| 22.17* |  | 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 22.18* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 26972-86 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.19* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |
| 22.20* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 22.21* |  | 10.82/01.086 10.83/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 п.4.3 |
| 22.22* |  | 10.82 10.83 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 22.23* |  | 10.82/08.032 10.82/08.082 10.83/08.032 10.83/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 22.24* |  | 10.82/08.156 10.83/08.156 10.82/08.169 10.83/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 22.25* |  | 10.82/08.032 10.82/08.082 10.83/08.032 10.83/08.082 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.26* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.27* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.28* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.29* |  | 10.82/08.161 10.83/08.161 10.82/08.159 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |

| 22.30* | Кофе, чай, какао-бобы и какао-про-дукты | 10.82/08.158 10.83/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 22.32* |  | 10.82/04.125 10.83/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 22.33* |  | 10.82/04.125 10.83/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 23.1* | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.82/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция, структура, форма, поверхность, посторонние примеси | СТБ 1202-2014 СТБ 2211-2011 СТБ 2374-2014 СТБ 2375-2014 СТБ 2377-2014 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 4570-93 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5897-90 |
| 23.2* |  | 10.82/29.040 | Масса нетто Степень заполнения потребительской упаковки |  | МВИ. МН 2159-2004 МВИ. МН 2169-2004 ГОСТ 5897-90 п.4 |
| 23.3* |  | 10.82/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |
| 23.4* |  | 10.82/08.149 10.89/08.149 10.82/08.169 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы, общего сахара по сахарозе, редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 ГОСТ 12571-2013 ГОСТ 12575-2024 |
| 23.5* |  | 10.82/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля ферропримесей, металломагнитных примесей, посторонние примеси |  | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 5901-2014 п.10 ГОСТ 12573-67 |
| 23.6* |  | 10.89/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |
| 23.7* |  | 10.82/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля золы; общей золы; золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10% |  | ГОСТ 12574-2016 ГОСТ 5901-2014 п.8-9 |
| 23.8* |  | 10.82/08.052 10.89/08.052 10.82/08.133 10.89/08.133 | Массовая доля влаги, сухих веществ, влажность |  | ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 5900-2014 |
| 23.9* |  | 10.82/08.133 10.89/08.133 10.82/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |

| 23.10* | Сахаристые кондитеские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.82/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты | СТБ 1202-2014 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 4570-93 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26181-84 ГОСТ ISO 5519-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.11* |  | 10.82/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 23.12* |  | 10.82/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 28467-90 |
| 23.13* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля лузги в халве |  | ГОСТ 6502-2014 п. 7.3 |
| 23.14* |  | 10.82/08.052 10.82/29.040 | Степень измельчения и плотность |  | ГОСТ 5902-80 |
| 23.15* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля какао-продуктов |  | СТБ 2211-2011 |
| 23.16* |  | 10.82/08.149 10.89/08.149 10.82/08.169 10.89/08.169 | Общая кислотность |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 р.7, р.9 |
| 23.17* |  | 10.82/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей (начинки) |  | ГОСТ 5897-90 п.5 |
| 23.18* |  | 10.82/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.20* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 23.21* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 23.22* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 23.23* |  | 10.82 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 23.24* |  | 10.82/08.032 10.82/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 23.25* |  | 10.82/08.156 10.82/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 23.26* |  | 10.82/08.032 10.82/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.27* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.28* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.29* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.30* | Сахаристые кондитеские изделия, шоколад, конфеты, мармелад, халва | 10.82/08.161 10.82/08.159 | Афлатоксин В1 | СТБ 1202-2014 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 4570-93 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР № 2273-80 |
| 23.31* |  | 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 23.32* |  | 10.82/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 23.33* |  | 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 23.34* |  | 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 24.1* | Сахар | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, чистота раствора, сыпучесть | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 31896-2012 ГОСТ 33222-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 |
| 24.2* |  | 10.81/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 26521-2017 МВИ. МН 2075-2004 |
| 24.3* |  | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12575-2024 р.7, р.8 |
| 24.4* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12574-2016 |
| 24.5* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-2024 |
| 24.6* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
| 24.7* |  | 10.81/08.149 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 |
| 24.8* |  | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |
| 24.9* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 12578-2016 |
| 24.10* |  | 10.81/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 26968-86 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.11* |  | 10.81/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.12* |  | 10.81/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 24.13* |  | 10.81/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 24.14* |  | 10.81 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 24.15* |  | 10.81/08.032 10.81/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 24.16* |  | 10.81/08.156 10.81/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 24.17* | Сахар | 10.81/08.169 10.81/08.032 | Медь | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 31896-2012 ГОСТ 33222-2015 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.18* |  | 10.81/08.169 10.81/08.032 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.19* |  | 10.81/08.169 10.81/08.032 | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.20* |  | 10.81/08.169 10.81/08.032 | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.21* |  | 10.81/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 24.22* |  | 10.81/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 24.23* |  | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ МН 1823-2007 |
| 24.24* |  | 10.81/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 25.1* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 |
| 25.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 п.3 СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
| 25.3* |  | 10.89/29.061 10.89/29.040 | Массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продуктов, крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5, п.6, п.7 |
| 25.4* |  | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |
| 25.5* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |
| 25.6* |  | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Массовая доля титруемых кислот, кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.2, п.3, п.4 |
| 25.7* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2,3 |
| 25.8* |  | 10.89/11.116 | Восстанавливаемость |  | ГОСТ 19327-84 п.3.2 |

| 25.9* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.7-77 п.2, п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.10* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы; золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 п.3-п.6 |
| 25.11* |  | 10.89/08.164 10.89/08.133 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3-6 ГОСТ 31902-2012 |
| 25.12* |  | 10.89/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |
| 25.13* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 25.14* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2 |
| 25.15* |  | 10.89/08.052 10.89/11.116 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3 |
| 25.16* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.18* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 25.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 25.21* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 25.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 25.23* |  | 10.89 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 25.24* |  | 10.89/08.032 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 25.25* |  | 10.89/08.156 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 25.26* |  | 10.89/08.032 10.89/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 25.27* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 25.28* | Концентраты пищевые, первые и вторые обеденные блюда |  | Свинец | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.29* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 25.30* |  | 10.89/08.161 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 25.31* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 25.32* |  | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 25.33* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 25.34* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 26.1* | Специи, пряности и приправы | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус, запах | СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 17594-81 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28875-90 п.3.3 |
| 26.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 28875-90 п.3.2 СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
| 26.3* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | ГОСТ 17594-81 п.3 ГОСТ 28875-90 п.3.8 ГОСТ 28879-90 |
| 26.4* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля общей золы, золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| 26.5* |  | 10.84/08.055 | Массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90 п.3.10 |
| 26.6* |  | 10.84/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |
| 26.7* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля растворимых альдегидов |  | ГОСТ 14618.2-78 |
| 26.8* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.5 |
| 26.9* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения, металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 26.10* |  | 10.84/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 26.11* |  | 10/84/08.052 | Содержание примесей и посторонних веществ |  | ГОСТ ISO 927-2014 |

| 26.12* | Специи, пряности и приправы | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 17594-81 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая до-кументация на про-дукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.13* |  | 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.14* |  | 10.84/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.15* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 26.15* |  | 10.84/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 26.16* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 26.17* |  | 10.84 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 26.18* |  | 10.84/08.156 10.84/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 26.19* |  | 10.84/08.032 10.84/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 26.20* |  | 10.84/08.032 10.84/08.169 | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 26.21* |  | 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 26.22* |  | 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 26.23* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 26.24* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 27.1* | Кислота лимонная пищевая | 10.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, структура, механические примеси | ГОСТ 908-2004 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |
| 27.2* |  | 10.14/08.149 | Массовая доля лимонной кислоты моногидрата |  | ГОСТ 908-2004 п.7.4 |
| 27.3* |  | 10.14/08.082 | Идентификация лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.5 |
| 27.4* |  | 10.14/08.149 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 14870-77 п.3 |
| 27.5* |  | 10.14/08.052 | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 908-2004 п.7.8 |
| 27.6* |  | 10.14/08.082 | Испытание на железо |  | ГОСТ 908-2004 п.7.13 |
| 27.7* | Кислота лимонная пищевая | 10.14/08.082 | Испытание на легкообугливаемые вещества | ГОСТ 908-2004 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 908-2004 п.7.12 |
| 27.8* |  | 10.14/08.082 | Испытание на ферроцианиды |  | ГОСТ 908-2004 п.7.11 |
| 27.9* |  | 10.14/08.149 | Массовая доля оксалатов и сульфатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.10, п.7.11 |
| 27.10* |  | 10.14 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 27.11* |  | 10.14/08.156 10.14/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 27.12* |  | 10.14/08.032 10.14/08.169 | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014. |
| 27.13* |  | 10.14/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 27.14* |  | 10.14/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 28.1* | Натрий двууглекислый | 10.13/08.149 | Массовая доля двууглекислого натрия | ГОСТ 2156-76 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2156-76 п.3.4 |
| 28.2* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.5 |
| 28.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 2156-76 п.3.12 |
| 28.4* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 2156-76 п.3.6 |
| 28.5* |  | 10.13/08.107 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 2156-76 п.3.10 |
| 29.1* | Пищевые красители, кислоты, наполнители. Уксус спиртовой пищевой натуральный, уксусы для пищевых целей | 10.84/11.116 20.14/11.116 20.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | СТБ 1760-2007 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 19814-74 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1760-2007 п.7.1, п.7.2 |
| 29.2* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля уксусной кислоты |  | ГОСТ 19814-74 |
| 29.3* |  | 10.84/29.040 | Номинальный объём |  | СТБ 1760-2007 п.7.3 |
| 29.4* |  | 10.84/08.149 | Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |
| 29.5* |  | 10.84/08.149 | Объёмная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |

| 29.6* | Пищевые красители, кислоты, наполнители. Уксус спиртовой пищевой натуральный, уксусы для пищевых целей | 10.84/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | СТБ 1760-2007 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 19814-74 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1760-2007 п.7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.7* |  | 10.84/08.156 | Массовая концентрация бензойной кислоты |  | СТБ 1760-2007 п.7.7 |
| 29.8* |  | 10.84/08.032 10.84/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 29.9* |  | 10.84/08.156 10.84/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 29.10* |  | 10.84/08.032 10.84/08.169 | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014. |
| 29.11* |  | 10.84/08.032 10.84/08.169 | Кадмий |  |  |
| 29.12* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 29.13* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 30.1* | Вода питьевая, минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, в т.ч. расфасованная в емкости | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | СТБ 880-2016 СТБ 1188-99 СТБ 2436-2016 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 13273-88 СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.2-р.3 ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 31868-2012 |
| 30.2* |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 30.3* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 30.4* |  | 11.07/08.169 11.07/08.082 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрат- ионов |  | ГОСТ 23268.9-78 п.2, п.4 ГОСТ 33045-2014 |
| 30.5* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 4389-72 п.2 ГОСТ 31940-2013 |
| 30.6* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация полифосфатов |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 30.7* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторид- ионов |  | ГОСТ 23268.18-78 п.2 ГОСТ 4386-89 |
| 30.8* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлорид- ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2 ГОСТ 4245-72 |
| 30.9* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов марганца |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 30.10* |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 |
| 30.11* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3 ГОСТ 33045-2014 |
| 30.12* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 30.13* | Вода питьевая, минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, в т.ч. расфасованная в емкости | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ 880-2016 СТБ 1188-99 СТБ 2436-2016 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 13273-88 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26188-2016 |
| 30.14* |  | 11.07/08.149 11.07/08.169 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 30.15* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 п.2, п.3 |
| 30.16* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 п.2 |
| 30.17* |  | 11.07/08.149 100.09/08.082 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 23268.11-78 ГОСТ 4011-72 |
| 30.18* |  | 11.07/08.052 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 п.2 |
| 30.19* |  | 100.09/08.149 100.09/08.082 | Массовая концентрация йодид - ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 30.20* |  | 100.09/01.086 11.07/01.086 | ОМЧ |  | МУК РБ 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ 29.05.2002 г. |
| 30.21* |  |  | ТКБ |  |  |
| 30.22* |  |  | ОКБ |  |  |
| 30.23* |  |  | Споры сульфитре-дуцирующих клостридий |  |  |
| 30.24* |  |  | Колифаги |  |  |
| 30.25* |  |  | Цисты лямблий |  |  |
| 30.26* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |
| 30.27* |  |  | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |
| 30.28* |  |  | БГКП (колиформы), в.т.ч. фекальные |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2, п.4.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 30.29* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.30* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 30.31* |  |  | Рseudomonas aero-ginosa |  | «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», № 068-1109, утв. МЗ РБ 24.11.2009 |
| 30.32* |  | 100.09 11.07 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 30.33* |  | 100.09/08.032 100.09/08.082 11.07/08.032 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 30.34* |  | 100.09/08.082 11.07/08.082 100.09/08.169 11.07/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |

| 30.35* | Вода питьевая, минеральная, минерализованная, искусственно минерализованная, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/08.169 100.09/08.032 11.07/08.032 11.07/08.169 | Медь | СТБ 880-2016 СТБ 1188-99 СТБ 2436-2016 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 13273-88 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1290-2001 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.36* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.37* |  |  | Свинец |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.38* |  |  | Цинк |  | СТБ 1290-2001 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.39* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 30.40* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005г. |
| 30.41* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 30.42* |  | 100.09/08.082 11.07/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 30.43* |  | 11.07/08.158 100.09/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры); |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. МУ № 4120-86, утв. МЗ СССР 01.07.86г. |
| 30.44* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 30.45* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| 30.46* |  | 11.07/08.159 100.09/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ 31860-2012 |
| 30.47* |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 30.48* |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 31.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 27026-86 |
| 31.2* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 31.3* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация нитратов (NO3) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |

| 31.4* | Вода дистиллированная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация сульфатов (SO4) | ГОСТ 6709-72 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация хлоридов (CI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 31.6* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация алюминия (АI) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |
| 31.7* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация железа (Fe) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |
| 31.8* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация кальция (Cа) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 31.9* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация меди (Cu) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |
| 31.10* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация свинца (Pb) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |
| 31.11* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация цинка (Zn) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |
| 31.12* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 31.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |
| 31.14* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость при температуре 20 0С |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
| 32.1* | Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/11.116 11.03/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | СТБ 539-2019 СТБ 1122-2010 СТБ 1122-2024 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 31494-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ Республики Бела-русь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.5-86 п.2 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 23268.1-91 |
| 32.2* |  | 11.07/29.040 11.03/29.040 | Объем продукта, полнота налива |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 ГОСТ 23268.1-91 |
| 32.3* |  | 11.07/08.031 11.03/08.031 11.07/08.052 11.03/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.2, п.3 |
| 32.4* |  | 11.07/08.149 11.03/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 32.5* |  | 11.07/08.169 11.03/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 32.6* |  | 11.07/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 |
| 32.7* |  | 11.07/08.055 11.03/08.055 11.07/08.031 11.03/08.031 11.07/08.118 11.03/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 32.8* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |
| 32.9* | Напитки безалкгольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта | СТБ 539-2019 СТБ 1122-2010 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 31494-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32000-2012 |
| 32.10* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1122-2010 СТБ 1122-2024 п.7.8 СТБ 1930-2009 |
| 32.11* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |
| 32.12* |  | 11.07/35.062 11.03/35.062 11.07/08.149 | Массовая доля двуокиси углерода, стойкости |  | ГОСТ 12258-79 ГОСТ 23268.2-91 ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |
| 32.13* |  | 11.07/08.156 11.03/08.156 | Массовая доля бензоата натрия |  | ГОСТ 28467-90 |
| 32.14* |  | 11.07/08.156 11.03/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84 ГОСТ ISO 5519-2019 |
| 32.15* |  | 11.07/11.116 | Растворимость |  | ГОСТ 6687.5-86 п.4 |
| 32.16* |  | 11.07/01.086 11.03/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1 ГОСТ 18963-73 п.4.1 |
| 32.17* |  | 11.07/01.086 11.03/01.086 | КМАМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |
| 32.18* |  | 11.07/01.086 11.03/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 18963-73 п.4.2 |
| 32.19* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 32.20* |  | 11.07/01.086 11.03/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 32.21* |  | 11.03 11.07 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 32.22* |  | 11.03/08.032 11.07/08.032 11.03/08.082 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 32.23* |  | 11.03/08.156 11.07/08.156 11.03/08.169 11.07/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 32.24* |  | 11.03/08.032 11.07/08.032 11.03/08.169 11.07/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 32.25* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 32.26* | Напитки безалкгольные и слабоалкогольные, сиропы, квасы | 11.03/08.032 11.07/08.032 11.03/08.169 11.07/08.169 | Свинец | СТБ 539-2019 СТБ 1122-2010 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 31494-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН от 12.12.2012 № 195 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.27* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 32.28* |  | 11.03/08.082 11.07/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 32.29* |  | 11.03/04.125 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 32.30* |  | 11.03/04.125 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 33.1* | Пиво, солод | 11.05/11.116 11.06/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, аромат, прозрачность | СТБ 395-2017 ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 п.6.2-6.3 ГОСТ 30060-2022 р.4 |
| 33.2* |  | 11.05/29.040 11.06/29.040 | Объем |  | ГОСТ 30060-2022 р.5 |
| 33.3* |  | 11.05/29.061 | Пеностойкость, высота пены |  | ГОСТ 30060-2022 п.4.7.5 |
| 33.4* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |
| 33.5* |  | 11.05/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п.3 ГОСТ 12789-2022 р.6 |
| 33.6* |  | 11.05/08.055 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
| 33.7* |  | 11.05/08.055 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
| 33.8* |  | 11.05/08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 395-2017 п.7.2 ГОСТ 12787-81 п.1 |
| 33.9* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| 33.10* |  | 11.05/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 31764-2012 |
| 33.11* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.6 ГОСТ 29272-92 |
| 33.12* |  | 11.06/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.7-6.9 ГОСТ 29272-92 |
| 33.13* |  | 11.06/08.149 | Массовая доля белковых веществ в сухом веществе |  | ГОСТ 10846-91 |

| 33.14* | Пиво, солод | 11.06/08.149 | Массовая доля растворимого белка и расчет числа Кольбаха | СТБ 395-2017 ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29294-2014 п.6.11 ГОСТ 29272-92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.15* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля сорной примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 33.16* |  | 11.06/08.082 | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.12 ГОСТ 29272-92 |
| 33.17* |  | 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.15 ГОСТ 29272-92 |
| 33.18* |  | 11.06/11.116 | Количество зерен, % мучнистых, сте-кловидных, темных, карамельных |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.5 ГОСТ 29272-92 |
| 33.19* |  | 11.05/01.086 11.06/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.20* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 33.21* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 33.23* |  | 11.05 11.06 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 33.24* |  | 11.05/08.032 11.05/08.082 11.06/08.082 11.06/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 33.25* |  | 11.05/08.156 11.06/08.156 11.05/08.169 11.06/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 33.26* |  | 11.05/08.032 11.05/08.169 11.06/08.169 11.06/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.27* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.28* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.29* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 33.30* |  | 11.05/08.082 11.06/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |

| 33.31* | Пиво, солод | 11.05/08.032 11.06/08.032 | Железо | СТБ 395-2017 ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.32* |  | 11.05/08.161 11.06/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 33.33* |  | 11.05/04.125 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 33.34* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 34.1* | Вина, виноматериалы, соки сброженные спиртованные | 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, прозрачность | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1529-2010 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 33336-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 979-94 п.5.3 СТБ 950-2006 п.7.6 СТБ 1529-2010 п.6.3 СТБ 1694-2006 п.7.2 СТБ 1695-2006 п.7.2 СТБ 2044-2010 ГОСТ 7208-93 п.4.4 |
| 34.2* |  | 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |
| 34.3* |  | 11.02/08.031 11.03/08.031 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 34.4* |  | 11.03/08.149 11.04/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 |
| 34.5* |  | 11.03/08.149 11.04/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 СТБ 979-94 п.5.4 ГОСТ 4828-83 п.2.12 |
| 34.6* |  | 11.03/08.149 11.04/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |
| 34.7* |  | 11.03/08.149 11.04/08.149 11.02/08.149 | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |
| 34.8* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 34.9* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 2044-2010 |

| 34.10* | Вина, виноматериалы, соки сброженные спиртованные | 11.02/01.086 11.02/08.107 11.03/01.086 11.03/08.107 11.04/08.107 11.04/01.086 | Розливостойкость. Стабильность вин Устойчивость соков и виноматериалов к различного вида помутнениям | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1378-2008 СТБ 1529-2010 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 33336-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ТИ РБ 101191824.3.360 -2000 утв. БГК «Белгоспищепром» РБ 31.03.2000 ИК 190239501.3.497 - 2003, утв. РУП «БелНИИ пищевых продуктов» 30.12.2003 г. ТИ BY 190239501.9-2.007-2011, утв. РУП «НПЦ НАН по продовольствию» 30.05.2007 ТИ BY 190239501.9-2.041-2007, утв. РУП «НПЦ НАН по продовольствию» 01.06.2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.11* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
| 34.12* |  | 11.02/35.062 11.03/35.062 11.04/35.062 | Давления двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |
| 34.13* |  | 11.02 11.03 11.04 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 34.14* |  | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.02/08.082 11.03/08.082 11.04/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 34.15* |  | 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 34.16* |  | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.02/08.169 11.03/08.169 11.04/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.17* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.18* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.19* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 34.20* |  | 11.02/08.082 11.03/08.082 11.04/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |

| 34.21* | Вина, вино-материалы, соки сбро-женные спиртованные | 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 | Железо | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.22* |  | 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 34.23* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 35.1* | Ликеровдочные изделия и настойки спиртовые | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, прозрачность | СТБ 2500-2017 ГОСТ 27906-88 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8 |
| 35.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 35.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
| 35.4* |  | 11.01/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 35.5* |  | 11.01/08.118 11.01/08133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10 |
| 35.6* |  | 11.01/08.149 11.01/08.156 11.01/08.169 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11 |
| 35.7* |  | 11.01/08.149 11.01/08.169 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12 |
| 35.8* |  | 11.01/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 35.9* |  | 11.01/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 35.10* |  | 11.01 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 35.11* |  | 11.01/08.032 11.01/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 35.12* |  | 11.01/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 35.13* |  | 11.01/08.032 11.01/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.14* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.15* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 35.16* | Ликеровдоч-ные изделия и настойки спиртовые | 11.01/08.032 11.01/08.169 | Цинк | СТБ 2500-2017 ГОСТ 27906-88 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.17* |  | 11.01/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 35.18* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 35.19* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 36.1* | Водка | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность | СТБ 978-2003 ГОСТ 27907-88 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая д окументация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п.4.6 СТБ 978-2003 п.4.2.2 |
| 36.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем в единице потребительской тары |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |
| 36.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 36.4* |  | 11.01/08.149 | Щелочность-объем соляной кислоты c (HCl)= 0,1 моль/дм3 израсходованный на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |
| 36.5* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.6* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.7* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: - этилацетата и метилацетата в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.8* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.9* |  | 11.01 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |

| 36.10* | Водка | 11.01/08.032 11.01/08.082 | Ртуть | СТБ 978-2003 ГОСТ 27907-88 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.11* |  | 11.01/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 36.12* |  | 11.01/08.032 11.01/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.13* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.14* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.15* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.16* |  | 11.01/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 36.17* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 36.18* |  | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 37.1* | Спирты | 11.01/11.116 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, прозрачность | СТБ 1334-2003 СТБ 1952-2009 ГОСТ 5963-67 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 п.5.2 СТБ 1334-2003 п.4.1.2 |
| 37.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5963-67 ГОСТ 5964-93 п.5.1 |
| 37.3* |  | 11.01/08.031 11.01/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 |
| 37.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 37.5* |  | 11.01/08.158 20.14/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 37.6* |  | 11.01/08.082 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |
| 37.7* |  | 11.01/08.082 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 37.8* |  | 11.01/08.082 | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| 37.9* |  | 20.14/08.149 | Массовая концентрация щелочи |  | ГОСТ 10749.4-80 |

| 37.10* | Спирты | 20.14/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка | СТБ 1334-2003 СТБ 1952-2009 ГОСТ 5963-67 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10749.9-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.11* |  | 11.01/08.158 20.14/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 37.12* |  | 11.01/08.158 20.14/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 37.13* |  | 11.01/08.158 20.14/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 37.14* |  | 11.01 20.14 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 37.15* |  | 11.01/08032 20.14/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 37.16* |  | 11.01/08156 20.14/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 37.17* |  | 11.01/08032 20.14/08.169 11.01/08.169 20.14/08.032 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 37.18* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 37.19* |  | 11.01/08032 20.14/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 37.20* |  | 20.14/04.125 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 37.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

| 38.1* | Коньяки, бренди, коньячные напитки, коньячные спирты | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, прозрачность, букет (аромат) | СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 31728-2014 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1385-2013 п.6.5 СТБ 1386-2013 п.7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2* |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем |  | СТБ 1386-2013 п.7.3 ГОСТ 23943-80 п.1 |
| 38.3* |  | 11.01/08.118 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 38.4* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |
| 38.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
| 38.6* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |
| 38.7* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |
| 38.8* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |
| 38.9* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ. МН 2667-2007 |
| 38.10* |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
| 38.11* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |
| 38.12* |  | 11.01/08.032 11.01/08.082 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 26931-86 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 38.13* |  | 11.01/08.082 | Определение оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 38.14* |  | 11.01 | Массовая доля токсичных элементов Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 38.15* |  | 11.01/08.032 11.01/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 38.16* |  | 11.01/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 38.17* |  | 11.01/08.169 11.01/08.032 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 38.18* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 38.19* |  | 11.01/08.032 11.01/08.082 | Железо |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 38.20* | Коньяки, бренди, коньячные напитки, коньячные спирты | 11.01/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 38.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 39.1* | Масла растительного происхождения. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жиро-вые, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, соусы на основе рас-тительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/11.116 10.42/11.116 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, прозрачность, консистенция | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 2342-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 33648-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5472-50 СТБ 1889-2008 п.5.2 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| 39.2* |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 | Прозрачность твердого жира |  | СТБ 1889-2008 п.5.3 |
| 39.3* |  | 10.41/29.040 10.42/29.040 10.84/29.040 | Масса нетто, объем |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6 СТБ 8020-2002 |
| 39.4* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.164 10.84/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.9 СТБ 1889-2008 п.5.11-5.14 |
| 39.5* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 ГОСТ 11812-2022 ГОСТ 8285-91 п.2.3 ГОСТ 31762-2012 п.4.3 СТБ 1889-2008 п.5.4-п.5.8 |
| 39.6* |  | 10.41/29.040 10.42/29.040 | Стойкость выделившегося жира |  |  |
| 39.7* |  | 10.41/008.149 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 п.5.20-п.5.21 |
| 39.8* |  | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014 п.5 |
| 39.9* |  | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014 п.6 |
| 39.10* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотное число, кислотность |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 СТБ 1889-2008 п.5.10 ГОСТ 31933-2012 |
| 39.11* |  | 10.41/08.169 10.42/08.169 10.84/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 39.12* |  | 10.41/08.156 | Анизидиновое число |  | СТБ 1869-2008 |
| 39.13* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |
| 39.14* |  | 10.41/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ ISO 6320-2012 |
| 39.15* |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 ГОСТ 5479-2024 ГОСТ 8285-91 п.2.9 |

| 39.16* | Масла растительного происхождения. Продукты преработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жиро-вые, жиры специального назначения, эквиваленты, улуч-шители и заменители масла какао, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/35.065 10.42/35.065 | Температура застывания жира | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 2342-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 33648-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008 п.5.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.17* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 |
| 39.18* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты, сорбата натрия |  | СТБ 1889-2008 п.5.25 ГОСТ 26181-84 ГОСТ ISO 5519-2019 |
| 39.19* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.156 | Массовая доля бензойной кислоты, бензоата натрия |  | СТБ 1889-2008 п.5.25 ГОСТ 28467-90 |
| 39.20* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ нераство-ряемых в эфире |  | ГОСТ 8285-91 п.2.6 |
| 39.21* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 |
| 39.22* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот (титр) |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |
| 39.23* |  | 10.41/35.065 10.42/35.065 | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8 СТБ 1889-2008 п.5.15 |
| 39.24* |  | 10.84/08.149 | Кислотность в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 39.25* |  | 10.84/29.040 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 39.26* |  | 10.41/08.149 | Кислотность масел, кислотное число |  | ГОСТ 31092-2002 |
| 39.27* |  | 10.84/08.156 | Массовая доля яичных продуктов |  | ГОСТ 31762-2012п.4.11 |
| 39.28* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля белковых веществ (по Кьельдалю) |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.18 |
| 39.29* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 10.84/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 26593-85 СТБ 1889-2008 п.5.28 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 |
| 39.30* |  | 10.84/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |
| 39.31* |  | 10.41/08.156 10.41/08.161 | Массовая доля витаминов А, Е |  | ГОСТ 30417-2018 |
| 39.32* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 39.33* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 39.34* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 39.35* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 39.36* | Масла растительного происхождения. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жиро-вые, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, соусы на основе рас-тительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.84/01.086 | Listeria monocytogenes | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 2342-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 33648-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.37* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 39.38* |  | 10.41 10.42 10.84 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 39.39* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 10.41/08.082 10.42/08.082 10.84/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 39.40* |  | 10.41/08.156 10.42/08/156 10.84/08.156 10.41/08.169 10.42/08/169 10.84/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 39.41* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 10.41/08.169 10.42/08.169 10.84/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 |
| 39.42* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 39.43* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 39.44* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 |
| 39.45* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 39.46* |  | 10.41/08.082 10.42/08.082 10.84/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 39.47* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 39.48* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 10.84/08.032 10.41/08.082 10.42/08.082 10.84/08.082 | Никель |  | СТБ 1889-2008 п.5.29 ГОСТ 28414-89, прил. 3 Инструкция 4.1.10-15-51-2005 |

| 39.49* | Масла растительного происхождения. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жиро-вые, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, соусы на основе рас-тительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах) | 10.41/08.161 10.41/08.159 10.42/08.161 10.42/08.159 10.84/08.161 10.84/08.159 10.41/03.152 10.42/03.152 10.84/03.152 | Афлатоксин В1 | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 2342-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 25292-82 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 33648-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 МВИ. МН 4620-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.50* |  |  | Афлатоксин М1 |  |  |
| 39.51* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 10.84/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 39.52* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2014 |
| 39.53* |  |  | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 |
| 39.54* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 2436-2013 МВИ. МН 4678-2015 |
| 39.55* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 10.84/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 39.56* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 10.84/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 39.57* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 39.58* |  | 10.41/08.161 10.42/08.161 10.84/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93 «Методы определения N-нитрозаминов в пищевых продуктах и продовольственном сырье», утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 39.59* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 10.84/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 М 04-15-2009 редакция 2014 г., утв.11.02.2014 |
| 39.60* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 39.61* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 39.62 |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 40.1* | Семена масличных культур | 01.11/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, состояние | СТБ 1073-97 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-2019 | ГОСТ 27988-88 |
| 40.2* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 40.3* |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |
| 40.4* |  | 01.11/08.052 | Содержание сорной и масличной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |

| 40.5* | Семена масличных культур | 01.11/08.042 | Массовая доля глюкозинолатов в пересчете на абсолютно сухое обезжиренное вещество | СТБ 1073-97 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-2019 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.6* |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла в семенах |  | ГОСТ 10858-77 ГОСТ 31092-2002 |
| 40.7* |  | 01.11/11.116 | Семена клещевины |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 40.8* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 40.9* |  | 01.11/08.052 | Лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |
| 40.10* |  | 01.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 40.11* |  | 01.11 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 40.12* |  | 01.11/08.032 01.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 40.13* |  | 01.11/08.156 01.11/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 40.14* |  | 01.11/08.169 01.11/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 |
| 40.15* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 40.16* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 40.17* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 |
| 40.18* |  | 01.11/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 40.19* |  | 01.11/08.161 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 40.20* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 40.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 40.22* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 40.23* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |

| 41.1* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/29.040 | Масса нетто | СТБ 1073-97 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-2019 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* |  | 01.11/11.116 01.11/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 12045-97 ГОСТ 30483-97 п.3.3 |
| 41.3* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 10856-96 ГОСТ 12041-82 |
| 41.4* |  | 01.11/11.116 01.11/08.052 | Засоренность, степень повреждения зерен |  | ГОСТ 30483-97 |
| 41.5* |  | 01.11/08.052 01.11/11.116 | Сорная и зерненная примесь |  | ГОСТ 30483-97 |
| 41.6* |  | 01.11/08.043 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |
| 41.7* |  | 01.11/11.116 | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 п.4.2 |
| 41.8* |  | 01.11/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 10847-2019 ГОСТ 26226-95 |
| 41.9* |  | 01.11/08.169 | Условная крахмалистость |  | СТБ 1523-2005 |
| 41.10* |  | 01.11/08.164 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 31700-2012 |
| 41.11* |  | 01.11/08.052 01.11/29.061 | Содержание и качество клейковины |  | ГОСТ 13586.1-2014 |
| 41.12* |  | 01.11/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26971-86 ГОСТ 10844-74 |
| 41.13* |  | 01.11/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |
| 41.14* |  | 01.11 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 41.15* |  | 01.11/08.032 01.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 41.16* |  | 01.11/08.156 01.11/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| 41.17* |  | 01.11/08.169 01.11/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 41.18* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 41.19* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 41.20* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 41.21* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/08.032 | Железо | СТБ 1073-97 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-2019 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99, ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.22* |  | 01.11/08.161 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 41.23* |  | 01.11/08.161 01.11/08.159 01.11/03.152 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 5617-2016 |
| 41.24* |  | 01.11/08.159 01.11/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 ГОСТ 31691-2012 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 41.25* |  | 01.11/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 41.26* |  | 01.11/08.15901.11/08.161 | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 ГОСТ 32587-2013 (метод А) М 04-42-2009 Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
| 41.27* |  | 01.11/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |
| 41.28* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 41.29* |  | 01.11/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 41.30* |  | 01.11/08.158 | Алдрин |  |  |
| 41.31* |  | 01.11/08.158 | Гексахлорбензол |  |  |
| 41.32* |  | 01.11/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры, мг/кг |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г. |
| 41.33* |  | 01.11/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 М 04-15-2009 редакция 2014 г., утв.11.02.2014 |
| 41.34* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 41.35* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |

| 42.1* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 01.19/11.116 10.91/11.116 10.92/11.116 11.05/11.116 10.51/11.116 10.41/11.116 10.20/11.116 10.13/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1150-2013 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 7636-85 п.8.2 ГОСТ 8285-91 п.2.2 ГОСТ 13496.13-2018 п.7 ГОСТ 13979.4-68 п.2, п.3 ГОСТ 17536-82 п.3.1а ГОСТ 20083-74 п.3.3, п.3.4 ГОСТ 26502-85 ГОСТ 27786-88 п.3.2 ГОСТ 28178-89 п.3 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 29245-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.2* |  | 10.41/08.052 10.13/08.052 10.20/08.052 10.51/08.052 10.91/08.052 10.92/08.052 10.89/08.052 11.05/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 ГОСТ 13496.3-92 п.2 ГОСТ 17681-82 п.2.3 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 13979.1-68 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 28178-89 п.4 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 17483-72 ГОСТ 27786-88 п.3.3 |
| 42.3* |  | 10.41/08.149 10.91/08.149 10.92/08.149 10.20/08.149 10.13/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 ГОСТ 13496.18-85 п.3 МВИ. МН 3507-2010 |
| 42.4* |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 8285-91 п.2.5 ГОСТ 30305.3-95 |
| 42.5* |  | 10.41/08.149 10.91/08.149 10.92/08.149 10.13/08.149 10.20/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 ГОСТ 17483-72 ГОСТ 31485-2012 МВИ. МН 3506-2010 «Методика количественного определения перекисного числа в кормах животного и растительного происхождения», утв. ГУВ Минсельхозпрода СССР 23.01.84 |
| 42.6* |  | 10.91/08/052 10.92/08.052 10.13/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 17681-82 |
| 42.7* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля вредных примесей |  | ГОСТ 30483-97 ГОСТ 13496.5-2018 |

| 42.8* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 10.91/08.149 10.92/08.149 10.20/08.149 10.13/08.149 10.89/08.149 11.05/08.149 10.51/08.149 10.41/08.149 | Массовая доля сырого протеина | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.4-2019 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 17681-82 ГОСТ 28178-89 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.9* |  | 10.20/08.052 10.91/08.052 10.92/08.052 10.41/08.052 11.05/08.052 10.13/08.052 10.89/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4.1 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 11246-96 п.6.2 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 30257-95 п.5.3 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 7636-85 .8.4, п.8.5 ГОСТ 17681-82 п.2.2 ГОСТ 31484-2012 |
| 42.10* |  | 01.19/08052 10.89/08.052 10.91/08.052 10.92/08.052 11.05/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 17681-82 п.2.11 ГОСТ 13496.2-91 |
| 42.11 |  | 01.19/08.149 10.91/08.149 10.92/08.149 10.41/08.149 01.19/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 10.41/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2 ГОСТ 32904-2014 ГОСТ 32343-2013 |
| 42.12* |  | 01.19/08.156 10.13/08.156 10.91/08.156 10.92/08.156 10.41/08.156 10.20/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 42.13* |  | 01.19/08.052 10.91/08.052 10.92/08.052 10.89/08.052 10.13/08.052 11.05/08.052 10.51/08.052 10.41/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля сырой золы (минеральных примесей) |  | ГОСТ 17681-82 ГОСТ 26226-95 ГОСТ 28178-89 |

| 42.14* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 01.19/08.052 10.91/08.052 10.92/08.052 10.89/08.052 10.13/08.052 11.05/08.052 10.51/08.052 10.41/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоте, наличие песка | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17681-82 ГОСТ 32045-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.15* |  | 10.91/08.169 10.92/08.169 10.91/08.082 10.92/08.082 10.89/08.169 10.89/08.082 01.19/08.169 01.19/08.082 11.05/08.169 11.05/08.082 10.13/08.082 10.51/08.082 10.41/08.169 10.41/08.082 10.20/08.082 | Массовая доля нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 ГОСТ 28178-89 |
| 42.16* |  | 01.19/08.052 10.91/08.052 10.92/08.052 10.89/08.052 10.13/08.052 11.05/08.052 10.51/08.052 10.41/08.052 10.20/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 |
| 42.17* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 | Массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72 п.3.2 |
| 42.18* |  | 01.19/08.164 10.91/08.164 10.92/08.164 10.13/08.164 11.05/08.164 10.51/08.164 10.51/08.037 10.41/08.164 10.20/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 17681-82 |

| 42.19* | Cельскохо-зяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодер-жащие добавки, вита-минно-минеральные добавки | 10.91/08.149 10.91/08.169 10.92/08.169 10.92/08.149 01.19/08.169 01.19/08.149 10.13/08.169 10.13/08.149 10.89/08.169 10.89/08.149 10.20/08.149 10.20/08.169 10.41/08.149 10.41/08.169 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.1-2019 ГОСТ 7636-85 п.8.7 ГОСТ 27786-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.20* |  | 10.41/35.065 | Температура застывания жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91 п.2.7 |
| 42.21* |  | 10.41/35.065 | Температура плавления |  | ГОСТ 8285-91 п.2.8 |
| 42.22* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 8285-91 п.2.9 |
| 42.23* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белка по Барштейну |  | ГОСТ 28178-89 п.7 |
| 42.24* |  | 10.41/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 42.25* |  | 01.19/08.082 01.19/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 13496.17-2019 |
| 42.26* |  | 10.41/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 п.5.3 ГОСТ 11246-96 п.2.2 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 30257-95 |
| 42.27* |  | 01.19/08.052 10.41/08.052 10.89/08.052 10.20/08.052 10.13/08.052 10.91/08.052 10.92/08.052 10.51/08.052 11.05/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 31640-2012 |
| 42.28* |  | 10.91/29.061 10.92/29.061 | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87 п.3.5 |
| 42.29* |  | 10.91/06.036 10.92/06.036 10.89/06.036 10.20/06.036 10.13/06.036 11.05/06.036 10.41/06.036 10.51/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.4 |
| 42.30* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 11048-95 |

| 42.31* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-ми-неральные добавки | 10.91/08.032 10.91/08.156 10.92/08.032 10.92/08.156 | Массовая доля марганца | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления МСХП РБ от 20.05.2011 №33) ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26573.2-2014 ГОСТ 32343-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.32* |  | 10.89/08.169 10.91/08.169 10.92/08.169 10.20/08.169 10.13/08.169 10.41/08.169 | Фтор (массовая доля) |  | МВИ. МН 4064-2011 ГОСТ 28178-89 п.14 |
| 42.33* |  | 01.19/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 10.89/01.086 10.13/01.086 11.05/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2 ГОСТ 31878-2012 |
| 42.34* |  | 01.19/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 10.89/01.086 10.13/01.086 11.05/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.20/01.086 | Общая бактериальная обсемененность, общее число грибов |  | ГОСТ 20083-74 п.3.12 ГОСТ 25311-82 п.4.1 ГОСТ 28178-89 п.18 ГОСТ 10444.12-2013 МУ № 03-02/33 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. 14.06.2019 |
| 42.35* |  | 01.19/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 10.89/01.086 10.13/01.086 11.05/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.20/01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | МУ № 03-02/33 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. 14.06.2019 |
| 42.36* |  | 01.19/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 10.89/01.086 10.13/01.086 11.05/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3 ГОСТ 28178-89 п.19 МУ № 03-02/33 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. 14.06.2019 |

| 42.37* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минераль-ные добавки | 01.19/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 10.89/01.086 10.13/01.086 11.05/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.20/01.086 | Анаэробы | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления МСХП РБ от 20.05.2011 №33) ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25311-82 п.4.4 МУ № 03-02/33 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. 14.06.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.38* |  | 01.19/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 10.89/01.086 10.13/01.086 11.05/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.20/01.086 | Proteus |  | МУ № 03-02/33 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. 14.06.2019 |
| 42.39* |  | 01.19/01.086 10.91/01.086 10.92/01.086 10.89/01.086 10.13/01.086 11.05/01.086 10.51/01.086 10.41/01.086 10.20/01.086 | Энтерококки |  | МУ № 03-02/33 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных», утв. 14.06.2019 |
| 42.40* |  | 01.19; 10.91 10.92;10.89 10.13;11.05 10.51;10.41 10.20 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 42.41* |  | 01.19/08.032 01.19/08.082 10.91/08.032 10.91/08.082 10.92/08.032 10.92/08.082 10.89/08.032 10.89/08.082 10.13/08.032 10.13/08.082 11.05/08.032 11.05/08.082 10.51/08.032 10.51/08.082 10.41/08.032 10.41/08.082 10.20/08.032 10.20/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |

| 42.42* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-ми-неральные добавки | 01.19/08.156 10.91/08.156 10.92/08.156 10.89/08.156 10.13/08.156 11.05/08.156 10.51/08.156 10.41/08.156 10.20/08.156 01.19/08.169 10.91/08.169 10.92/08.169 10.89/08.169 10.13/08.169 11.05/08.169 10.51/08.169 10.41/08.169 10.20/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления МСХП РБ от 20.05.2011 №33) ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.43* |  | 10.91/08.032 10.91/08.169 10.92/08.032 10.92/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.44* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 28178-89 п.15 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.45* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 28178-89 п.15 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.46* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 28178-89 п.15 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 32343-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.47* |  | 01.19/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 10.89/08.032 10.13/08.032 11.05/08.032 10.51/08.032 10.41/08.032 10.20/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005г. |
| 42.48* |  |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |

| 42.49* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-ми-неральные добавки | 01.19/08.082 01.19/08.169 10.91/08.082 10.91/08.169 10.92/08.082 10.92/08.169 10.89/08.082 10.89/08.169 10.13/08.082 10.13/08.169 11.05/08.082 11.05/08.169 10.51/08.082 10.51/08.169 10.41/08.082 10.41/08.169 10.20/08.082 10.20/08.169 | Олово | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановле нием МСХП РБ от 10.02.2011 №10 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1315-2002 ГОСТ 26935-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.50* |  | 01.19/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 10.89/08.032 10.13/08.032 11.05/08.032 10.51/08.032 10.41/08.032 10.20/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 32343-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 42.51* |  | 01.19/08.159 01.19/08161 10.91/08.159 10.91/08.161 10.92/08.159 10.92/08.161 11.05/08.161 11.05/08.159 10.41/08.159 10.41/08.161 10.89/08.161 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 42.52* |  | 10.51/03.152 10.51/08.161 10.91/03.152 10.91/08.161 10.92/08.161 10.92/03.152 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 МВИ. МН 4620-2013 |
| 42.53* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 11.05/08.159 10.41/08.159 10.89/08.159 10.91/03.15210.92/03.152 11.05/03.15210.41/03.152 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ.МН 5617-2016 |

| 42.54* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-ми-неральные добавки | 10.41/08.15910.91/08.159 10.92/08.159 11.05/08.159 10.41/08.16110.91/08.161 10.92/08.161 11.05/08.161 | Зеараленон | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. постановлением МСХП РБ от 10.02.2011 №10 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 ГОСТ 31673-2012 ГОСТ 31691-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.55* |  | 10.41/08.16110.91/08.161 10.92/08.161 11.05/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 |
| 42.56* |  | 10.41/08.15910.91/08.159 10.92/08.159 11.05/08.159 10.41/08.16110.91/08.161 10.92/08.161 11.05/08.161 | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 п.2-п.4 ГОСТ 32587-2013 (метод А) М 04-42-2009 |
| 42.57* |  | 10.91/08.161 10.92/08.161 10.41/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28396-89 |
| 42.58* |  | 01.19/08.158 10.91/08.158 10.92/08.158 10.89/08.158 10.13/08.158 11.05/08.158 10.51/08.158 10.41/08.158 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014 СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 42.59* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 42.60* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 42.61* |  |  | Алдрин |  |  |
| 42.62* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |
| 42.63* |  | 01.19/08.161 10.91/08.161 10.92/08.161 10.89/08.161 10.13/08.161 11.05/08.161 10.51/08.161 10.41/08.161 10.20/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г. |
| 42.64* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 10.13/03.152 10.51/03.152 10.41/03.152 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 42.65* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |
| 42.66* |  |  | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 |
| 42.67* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 42.68* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 |

| 42.69* | Cельскохозяйственное сырье. Комбикорма, кормовые белоксодержащие добавки, витаминно-минеральные добавки | 10.91/08.161 10.92/08.161 11.05/08.161 10.13/08.161 10.41/08.161 10.20/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 27262-87 ГОСТ 32897-2014 ГОСТ 34152-2017 ТР 2010/025/BY «Ветеринарно- са-нитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. по-становлением МСХП РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления МСХП РБ от 20.05.2011 №33) ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.70* |  | 10.91/08.159 10.92/08.159 11.05/08.159 10.20/08.159 10.89/08.159 10.13/08.159 10.51/08.159 10.41/08.159 01.19/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 М 04-15-2009 редакция 2014 г., утв. 11.02.2014 |
| 42.71* |  | 10.51/03.152 10.13/03.152 10.19/03.152 10.92/03.152 10.41/03.152 10.20/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4525-2012 МВИ. МН 4275-2012 |
| 42.72* |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 11.05/04.125 10.20/04.125 10.89/04.125 10.13/04.125 10.51/04.125 10.41/04.125 01.19/04.125 | Удельная активность радионук-лида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 42.73* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 42.74* |  | 01.19/08.032 10.91/08.032 10.92/08.032 10.89/08.032 10.13/08.032 11.05/08.032 10.51/08.032 10.41/08.032 10.20/08.032 | Магний |  | ГОСТ 32343-2013 |
| 42.75* |  |  | Калий |  | ГОСТ 32343-2013 |
| 42.76* |  |  | Натрий |  | ГОСТ 32343-2013 |
| 43.1* | Табачные изделия, махорка-крупка курительная, папиросы, табак курительный, сигары | 12.00/11.116 | Органолептические показатели: аромат, вкус дыма, запах, горение | ГОСТ 858-2000 ГОСТ 936-82 ГОСТ 1505-2001 ГОСТ 3935-2000 ГОСТ 8699-2013 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 (глава II р.13) | ГОСТ 3935-2000 п.4.7 Приложение А ГОСТ 936-82 п.1.7- п.1.8 ГОСТ 1505-2001 п.4.10 |
| 43.2* |  | 12.00/11.116 | Внешний вид упаковки и табачных изделий |  | ГОСТ 858-2000 п.6.2 ГОСТ 1505-2001 п.6.2 ГОСТ 3935-2000 п.4.6, приложение А |
| 43.3* |  | 12.00/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 936-82 п.3.7 |
| 43.4* |  | 12.00/29.061 | Длина сигарет |  | ГОСТ 3935-2000 п.6.2 ГОСТ 1505-2001 п.6.3 |
| 43.5* |  | 12.00/08.052 | Влажность табака |  | ГОСТ 858-2000 п.6.3 ГОСТ 936-82 п.3.2 ГОСТ 1505-2001 п.6.5 ГОСТ 3935-2000 п.6.3 ГОСТ 8699-2013 п.6.4 |

| 43.6* | Табачные изделия, ма-хорка-крупка курительная, папиросы, табак кури-тельный, си-гары | 12.00/08.158 | ГХЦГ (, , -изомеры) | ГОСТ 858-2000 ГОСТ 936-82 ГОСТ 1505-2001 ГОСТ 3935-2000 ГОСТ 8699-2013 «Единые санитарно-эпидемиологи-ческие и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-лю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 (глава II р.13) | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. ГОСТ 32181-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты: ДДТ |  |  |
| 43.8* |  |  | ДДД |  |  |
| 43.9* |  |  | ДДЕ (ДДЭ) |  |  |
| 43.10* |  |  | Гептахлор |  |  |
| 43.11* |  |  | Алдрин |  |  |
| 44.1* | Песок для строительных работ, щебень, гравий | 08.12/08.107 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.6 ГОСТ 8269.0-97 п.4.14 |
| 44.2* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 1823-2007 МВИ. МН 4498-2013 |
| 45.1* | Пищевые и вкусовые добавки, технологические вспомогтельные средства | 10.89/01.086 20.12/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | КМАФАнМ | СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 45.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 45.3* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 45.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 45.5* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 45.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 45.7* |  | 10.89 20.12 20.13 20.14 20.59 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 45.8* |  | 10.89/08.032 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 10.89/08.082 20.12/08.082 20.13/08.082 20.14/08.082 20.59/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |

| 45.9* | Пищевые и вкусовые добавки, технологические вспомогательные средства | 10.89/08.156 20.12/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.59/08.156 10.89/08.169 20.12/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 20.59/08.169 | Мышьяк | СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31628-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.10* |  | 10.89/08.032 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 10.89/08.169 20.12/08.169 20.13/08.169 20.14/08.082 20.59/08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.11* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.12* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.13* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.14* |  | 10.89/08.032 20.12/08.032 20.13/08.032 20.14/08.032 20.59/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 45.15* |  |  | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005г. |
| 45.16* |  |  | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 45.17* |  | 10.89/08.082 20.12/08.082 20.13/08.082 20.14/08.082 20.59/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 45.18* |  | 10.89/08.158 20.12/08.158 20.13/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 45.19* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 45.20* |  | 10.89/04.125 20.12/04.125 20.13/04.125 20.14/04.125 20.59/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 45.21* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |

| 46.1* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.2* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 46.3* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 46.4* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 46.5* |  | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 46.6* |  | 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 46.7* |  | 10.89/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1- п.7.3 |
| 46.8* |  | 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 46.9* |  | 10.89 | Массовая доля токсичных элементов: Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31671-2012 |
| 46.10* |  | 10.89/08.082 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 46.11* |  | 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 46.12* |  | 10.89/08.169 10.89/08.032 | Медь |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.13* |  |  | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.14* |  |  | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.15* |  |  | Цинк |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.16* |  | 10.89/08.032 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 46.17* |  | 10.89/08.032 | Никель |  | Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005г. |
| 46.18* |  | 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ EN 14083-2013 |
| 46.19* |  | 10.89/08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 46.20* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| 46.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 46.22* |  |  | Гептахлор |  |  |

| 46.23* | Биологически активные добавки | 10.89/08.158 | Алдрин | СНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | СТ РК 2011-2010 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.24* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |
| 46.25* |  | 10.89/08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ № 1541-76, Ч.8, утв. МЗ СССР 20.12.76 г. |
| 46.26* |  | 10.89/08.159 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 |
| 46.27* |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР МЗ СССР №2273-80 МВИ. МН 4620-2013 |
| 46.28* |  | 10.89/08.161 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 5617-2016 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 г. |
| 46.29* |  | 10.89/08.159 10.89/08.161 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 г. |
| 46.30* |  | 10.89/08.161 | Т-2 токсин |  | Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 г. |
| 46.31* |  | 10.89/08.15910.89/08.161 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 (метод А) М 04-42-2009 Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 г. |
| 46.32* |  | 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 |
| 46.33* |  | 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 4894-2018 |
| 46.34* |  | 10.89/03.152 | Пенициллин |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ. МН 4885-2014 |
| 46.35* |  | 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 3283-2009 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ. МН 4678-2018 |
| 46.36* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 46.37* |  | 10.89/08.161 | Массовая доля N- нитрозаминов (сумма НДМА и НДЭА) |  | МУК 4.4.1.011-93, утв. МЗ РФ 22.12.93 г. |
| 46.38* |  | 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 М 04-15-2009 редакция 2014 г., утв. 11.02.2014 |
| 46.39* |  | 10.89/08.169 10.89/08.156 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |

| 46.40* | Биологически активные добавки | 10.89/04.125 | Удельная/объем ная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.41* |  | 10.89/04.125 | Удельная/объем ная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 47.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 16.10/04.125 16.20/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-01 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 48.1*** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: Грибы, ягоды, плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.30/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза», утв. Госстандарт 03.11.2014 Регламент Совета №1048/2009/ЕС от 23.10.2009 | ТКП 251-2010 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза», утв. Госстандарт 03.11.2014 |  |
| 48.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Регламент Совета (ЕС) № 2020/1158 от 05.08.2020 Регламент Совета №1048/2009/ЕС от 23.10.2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011, МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 49.1* | Сырьевые материалы природного растительного происхождения природного минерального происхождения для изготовления парфюмерно-косметической продукции | 01.28/04.125 08.91/04.125 20.53/04.125 | Объемная/удельная активность радионуклида цезий-137 | СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011, МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 50.1* | Материалы и изделия строительные, сантехнические изделия фарфоровые, керамические); отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.42/04.125 20.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) | ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 1823-2007 МВИ. МН 4498-2013 |
| 51.1* | Изделия из тарного сте-кла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жид-костей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 23.11/04.125 23.12/04.125 23.13/04.125 23.14/04.125 23.19/04.125 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) | ТКП 45-2.04-133-2009 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4498-2013 |
| 52.1* | Топливо на основе торфа, продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстратах, тепличных грунтах, питательных брикетах. Почва | 100.06/04.125 08.92/04.125 19.20/04.125 20.15/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 | СанНиП «Требования к радиационной безопасности», ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. МЗ РБ от 28.12.12 № 213 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв Министерством энергетики 30.12.2006 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1059-98 МВИ. МН 1181-2011, МВИ. МН 1823-2007 |

| 53.1* | Твердые бытовые и зольные отходы, сточные воды и их осадки | 100.8/04.125 | Объемная/удельная активность радионуклида цезий- 137 | Фактичесие значения ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011, МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1* | Окружающая среда | 100.02/04.125 100.10/04.125 100.11/04.125 100.12/04.125 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанНиП «Требования к радиационной безопасности», ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. МЗ РБ от 28.12.12 № 213 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.ГМ 1906-2020 МУК РБ №11-8-6-2002, утв. МЗ РБ 05.08.2002 г. |
| 55.1* | Пасты зубные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 7983-2016 СанНиП «Санитарно-эпидемиологи-ческие требования для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-космети-ческой продукции», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции» утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7983-2016 п.6.3-6.6 ГОСТ 29188.0-2014 |
| 55.2* |  | 20.42/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.5-6 |
| 55.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |
| 55.4* |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |
| 55.5* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 7983-2016 п.6.7 ГОСТ 29188.2-2014 |
| 55.6* |  | 20.42/08.169 | Массовая концентрация иона фтора |  | ГОСТ 4386-89 п.3 ГОСТ 7983-2016 п.6.8.3 |
| 55.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |
| 55.8* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабора-торные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 55.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных мик-роорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |

| 55.10* | Пасты зуб-ные, гели, средства для отбеливания зубов | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 7983-2016 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.11* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 55.12* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 55.13* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 55.14* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 55.15* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 55.16* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 55.17* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 55.18* |  | 20.42.08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 56.1* | Порошок зубной | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 5972-2017 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5972-2017 п.6.6 ГОСТ 29188.0-2014 |
| 56.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 56.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (СаО) |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.9 |
| 56.4* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.8 |
| 56.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля оксида трехвалентного железа и оксида алюминия |  | ГОСТ 5972-2017 п.6.10 |
| 56.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 56.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |
| 56.8* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабора-торные показатели: сенсибилизирующее и раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |

| 56.10* | Порошок зубной | 20.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 5972-2017 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.11* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 56.12* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 56.13* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 56.14* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 56.15* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 56.16* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 56.17* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 56.18* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 56.19* |  | 20.42.08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 57.1* | Средства гигиены полости рта жидкие (зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 34435-2018 ГОСТ Р 51577-2000 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ Р 51577-2000 п.6.1-п.6.4 |
| 57.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный п оказатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ Р 51577-2000 п.6.6 |
| 57.3* |  | 20.42/08.169 | Массовая доля фторида |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.8 |
| 57.4* |  | 20.42/08.169 | Масса фторида в единице упаковки |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.9 |
| 57.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.4 |
| 57.6* |  | 20.42/29.040 | Степень эвакуации препарата |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.8 |
| 57.7* |  | 20.42/29.121 20.42/26.141 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |
| 57.8* |  | 20.42/35.062 | Избыточное дав ление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.5 |
| 57.9* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 |
| 57.11* |  | 20.42/08.031 20.42/08.118 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.10 |
| 57.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 |
| 57.13* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лаборато-рные показатели: - сенсибилизи- рующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |

| 57.14* | Средства гигиены полости рта жидкие (зубные эликсиры, полоскания, дезодоранты для полости рта и др.) | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 34435-2018 ГОСТ Р 51577-2000 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5 МУК 4.2.801-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.15* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5 МУК 4.2.801-99 |
| 57.16* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5 МУК 4.2.801-99 |
| 57.17* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 57.18* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 57.19* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5 МУК 4.2.801-99 |
| 57.20* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ Р 51577-2000 п.6.5 МУК 4.2.801-99 |
| 57.21* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 57.22* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 57.23* |  | 20.42.08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 58.1* | Мыло туалетное твердое, в т.ч. глицериновое | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция | ГОСТ 28546-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 790-89 п.3.1 ГОСТ 790-2023 р.6 |
| 58.2* |  | 20.42/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-89 п.3.2.4 ГОСТ 790-2023 р.7 |
| 58.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89 п.3.3 ГОСТ 790-2023 р.8 |
| 58.4* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-89 п.3.4 ГОСТ 790-2023 р.9 |
| 58.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 790-89 п.3.4а ГОСТ 790-2023 р.9 |
| 58.6* |  | 20.42/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-89 п.3.10 ГОСТ 790-2023 Приложение А, п. А.3 |
| 58.7* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89 п.3.8 ГОСТ 790-2023 р.12 |
| 58.8* |  | 20.42/08.149 | Йодное число жирных кислот, в ыделенных из мыла |  | ГОСТ 790-89 п.2 ГОСТ 790-2023 Приложение А, п. А.2 |
| 58.9* |  | 20.42/08.164 | Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-89 приложение 3 ГОСТ 790-2023 Приложение А, п. А.1 |

| 58.10* | Мыло туалетное твердое, в т.ч. глицериновое | 20.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 28546-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14618.3-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.11* |  | 20.42/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-89 п.3.6 ГОСТ 790-2023 р.10 |
| 58.12* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражаю-щее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 58.13* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабора-торные показатели: -сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 58.14* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных эробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 58.15* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 58.16* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 58.17* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 58.18* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 58.19* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 58.20* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 58.21* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 58.22* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 58.23* |  | 20.42.08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 59.1* | Мыло хозяйственное твердое | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция | ГОСТ 30266-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 790-89 п.3.1 ГОСТ 790-2023 р.6 |
| 59.2* |  | 20.41/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-89 п.3.2.4 ГОСТ 790-2023 р.7 |

| 59.3* | Мыло хозяйственное твердое | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 30266-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 790-89 п.3.3 ГОСТ 790-2023 р.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.4* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-89 п.3.4 ГОСТ 790-2023 р.9 |
| 59.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 790-89 п.3.2 ГОСТ 790-2023 р.7 |
| 59.6* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89 п.3.8 ГОСТ 790-2023 р.12 |
| 59.7* |  | 20.41/08.164 | Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-89 приложение 3 ГОСТ 790-2023 Приложение А, п. А.1 |
| 59.8* |  | 20.41/08.149 | Йодное число жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-89 п.2 ГОСТ 790-2023 Приложение А, п. А.2 |
| 59.9* |  | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла |  | ГОСТ 790-89 п.3.6 ГОСТ 790-2023 р.10 |
| 59.10* |  | 20.41/29.040 | Первоначальный объем пены |  | ГОСТ 790-89 приложение 3 п.3 ГОСТ 790-2023 Приложение А, п. А.3 |
| 59.11* |  | 20.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 14618.3-78 |
| 59.12* |  | 20.41/06.036 | Токсикологические показатели: - кожно-раздра-жающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 60.1* | Средства для бритья (кремы, гели, пенки, муссы, лосьоны, мыло и т.д.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31692-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 60.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 31677-2012 п.8.10 ГОСТ 31692-2012 п.6.4 |
| 60.3* |  | 20.42/29.128 20.42/26.080 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |
| 60.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 29039-91 п.2.11 |
| 60.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля жирных кислот |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.5, п.6.6 |
| 60.6* |  | 20.42/29.040 | Пенное число |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.7 ГОСТ 31677-2012п.8.12 |
| 60.7* |  | 20.42/29.040 | Устойчивость пены |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.7 |
| 60.8* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля влаги, летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |

| 60.10* | Средства для бритья (кремы, гели, пенки, муссы, лосьоны, мыло и т.д.) | 20.42/08.052 | Степень эвакуации препарата | ГОСТ 31692-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32481-2013 п.8.8 ГОСТ 31677-2012 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.11* |  | 20.42/29.121 20.42/26.141 | Испытания на прочность и герметичность |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.3 ГОСТ 31677-2012 п.8.1 |
| 60.12* |  | 20.42/39.000 | Работоспособность клапана |  | ГОСТ 31677-2012 п.8.2 ГОСТ 32481-2013 п.8.4 |
| 60.13* |  | 20.42/35.062 | Избыточное давление паров препарата при температуре 20 С |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.5 ГОСТ 31677-2012 п.8.3 |
| 60.14* |  | 20.42/08.055 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 ГОСТ 31677-2012 п.8.5-8.6 |
| 60.15* |  | 20.42/29.040 | Объём или масса содержимого аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 |
| 60.16* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздража ющее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 60.17* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лаборато-рные показатели: - сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 60.18* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 60.19* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 60.20* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 60.21* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 60.22* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 60.23* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 60.24* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 60.25* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 60.26* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 60.27* |  | 20.42.08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |

| 61.1* | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31678-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.2* |  | 20.42/08.031 20.42/08.118 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 31678-2012 п.6.6 |
| 61.3* |  | 20.42/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78 |
| 61.4* |  | 20.42/08.052 20.42/29.040 | Сумма массовых долей душистых веществ |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.7 |
| 61.5* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.4 |
| 61.6* |  | 20.42/11.116 | Прозрачность |  | ГОСТ 31678-2012 п.6.5 |
| 61.7* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 61.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздража ющее действие; |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 61.9* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лаборатор-ные показатели: сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 61.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 61.11* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 61.12* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 61.13* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 61.14* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 61.15* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 61.16* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 61.17* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 61.18* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 61.19* |  | 20.42.08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |

| 62.1* | Изделия парфюмерные твердые | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 32853-2014 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный Показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 62.3* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 32853-2014 п.8.5, п.8.8 |
| 62.4* |  | 20.42/29.145 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |
| 62.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 62.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздража ющее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 62.7* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабора-торные показатели: сенсибилизирующее действие; -раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 62.8* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 62.9* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 62.10* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 62.11* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 62.12* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 62.13* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 62.14* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 62.15* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля Ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 62.16* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля Мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 62.17* |  | 20.42.08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 63.1* | Изделия парфюмерно-косметичские и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке | 20.41/29.121 20.42/29.121 20.42/26.141 20.41/26.141 | Прочность и герметичность аэрозольной упаковки | ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 32481-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 32481-2013 п.8.3 |
| 63.2* |  | 20.41/39.000 20.42/39.000 | Работоспособность клапана аэрозольной упаковки |  | ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 32481-2013 п. 8.4 |
| 63.3* |  | 20.41/35.062 20.42/35.062 | Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре 20 ºС |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.5 ГОСТ 31677-2012 |
| 63.4* | Изделия парфюмерно-косметические и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке | 20.41/29.040 20.42/29.040 | Степень извлечения содержимого аэрозольной упаковки | ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 32481-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32481-2013 п.8.8 ГОСТ 31677-2012 |
| 63.5* |  | 20.41/08.055 20.41/08.052 20.42/08.055 20.42/08.052 | Массовая доля пропеллента |  | ГОСТ 32481-2013 п.8.6, п.8.7 ГОСТ 31677-2012 |
| 63.6* |  | 20.41/08.052 20.42/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31677-2012 |
| 63.7* |  | 20.41/29.040 20.42/29.040 | Объем изделий в аэрозольной упаковке, среднее содержимое партии изделий в аэрозольной упаковке |  | ГОСТ 31677-2012 |
| 63.8* |  | 20.41/29.121 20.42/29.121 | Прочность крепления колпачка баллона |  | ГОСТ 32481-2013 |
| 63.9* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 63.10* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 63.11* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Staphylococcus Aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 63.12* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 63.13* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 63.14* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 63.15* |  | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 63.16* |  | 20.41/08.032 20.41/08.082 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 63.17* |  | 20.41/08.169 20.41/08.082 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 63.18* |  | 20.41/08.032 20.41/08.082 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |

| 63.19* | Изделия парфюмерно-косметические и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке | 20.41/06.036 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражаю-щее действие; - действие на слизистые | СТБ 2240-2011 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 32481-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.20* |  | 20.41/06.036 20.42/06.036 | Клинико-лаборато-рные показатели: -сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 64.1* | Дезодоранты для тела твердые и гелеобразные, в т.ч. в аэрозольной упаковке | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31677-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 64.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 64.3* |  | 20.42/29.145 | Температура Каплепадения |  | ГОСТ 29188.1-91 |
| 64.4* |  | 20.42/29.128 20.42/26.080 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |
| 64.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |
| 64.6* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздра- жающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 64.7* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: -сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 64.8* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля Ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 64.9* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля Мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 64.10* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |

| 65.1* | Пленкообразующие изделия, жидкости или средства для снятия лака, гели, кремы для ухода и удаления кутикулы, масла, средства для отбеливния, наращивания ногтей, соли, карандаш для французского маникюра, клей для наклеивания элементов маникюра | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 32854-2014 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.2* |  | 20.42/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.4 |
| 65.3* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки, полирующая способность |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.5 ГОСТ 32854-2014 п.7.6 |
| 65.4* |  | 20.42/38.000 | Адгезия |  | ГОСТ 31693-2012 п.6.7 |
| 65.5* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |
| 65.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 65.7* |  | 20.42/32.115 | Количество продукции |  |  |
| 65.8* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 п.3 ГОСТ 19007-2023 ГОСТ 31693-2012 п.6.6 |
| 65.9* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31693-2012 п.6.8 |
| 65.10* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздра жающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 65.11* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лаборатор-ные показатели: сенсибилизирующее действие; раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 65.12* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 65.13* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 65.14* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 65.15* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 65.16* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 65.17* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteraceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 65.18* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 65.19* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 65.20* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля vышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 65.21* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 66.1* | Изделия косметические гигиенические моющие (жидкое мыло, пены, гели, шампуни, средства очищающие) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31696-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31696-2012 п.6.1-п.6.3 |
| 66.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31696-2012 |
| 66.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 66.4* |  | 20.42/08.158 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 |
| 66.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 п.6 ГОСТ 31696-2012 |
| 66.6* |  | 20.42/08.052 20.42/08.149 | Массовая доля ПАВ |  | ГОСТ 22567.6-87 |
| 66.7* |  | 20.42/09.040 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77 ГОСТ 31696-2012 |
| 66.8* |  | 20.42/29.040 | Устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 66.9* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздража-ющее действие; - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |
| 66.10* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабора-торные показатели: сенсибилизирующее, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 66.11* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020 ГОСТ 30468-97 МУК 4.2.801-99 |
| 66.12* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 66.13* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 66.14* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 66.15* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 66.16* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 66.17* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 66.18* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 66.19* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 66.20* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |

| 67.1* | Средства для фиксации и укладки волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 32481-2013 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 67.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 67.4* |  | 20.42/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 67.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля пе-рекиси водорода |  | ГОСТ 177-88 п.3.3 ГОСТ 14618.3-78 |
| 67.6* |  | 20.42/08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31697-2012 |
| 67.7* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания лака |  | ГОСТ 31677-2012 |
| 67.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздража-ющее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 67.9* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: -сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 67.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 67.11* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 67.12* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 67.13* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 67.14* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 67.15* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 67.16* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 67.17* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 67.18* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 67.19* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |

| 68.1* | Шампуни и бальзамы оттеночные, средства для окраски волос | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, колористическая оценка | ГОСТ 32837-2014 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 32837-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 68.3* |  | 20.42/08.118 20.42/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 68.4* |  | 20.42/29.128 20.42/26.080 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 |
| 68.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |
| 68.6* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 177-88 п.3.3 ГОСТ 14618.3-78 |
| 68.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздра жающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| 68.8* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабора-торные показатели: сенсибилизирующее, раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 68.9* |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020 ГОСТ 30468-97 МУК 4.2.801-99 |
| 68.10* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 68.11* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 68.12* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 68.13* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 68.14* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |
| 68.15* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |
| 68.16* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 68.17* |  | 20.42/08.082 20.42/08.169 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 68.18* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 68.19* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 32837-2014 |
| 69.1* | Препараты и средства для холодной химической завивки | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 32850-2014 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 69.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 69.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 177-88 п.3.3 ГОСТ 14618.3-78 |

| 69.4* | Препараты и средства для холодной химической завивки | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздража-ющее действие | ГОСТ 32850-2014 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.5* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лаборатор-ные показатели: -сенсибилизиру-ющее действие; -раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 69.6* |  | 20.42/08.082 20.42/08.032 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 69.7* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 69.8* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 70.1* | Изделия декоративной косметики на жировос-ковой основе (помада, блеск, карандаши, тушь, тени и др.) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31649-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31649-2012 |
| 70.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31649-2012 |
| 70.3* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  |  | ГОСТ 31649-2012 |
| 70.4* |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 31649-2012 |
| 70.5* |  | 20.42/08.149 | Карбонильное число |  |  | ГОСТ 31649-2012 |
| 70.6* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  |  | ГОСТ 29188.1-90 ГОСТ 31649-2012 |
| 70.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздра жающее действие; -действие на слизистые |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |
| 70.8* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: -сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 70.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 70.10* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 70.11* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 70.12* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 70.13* | Изделия декоративной косметики на жировос-ковой основе (помада, блеск, карандаши, тушь, тени и др.) | 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ 31649-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 70.14* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteraceae |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 70.15* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 70.16* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 70.17* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 70.18* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 71.1* | Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе (тональные сред-ства, тени, блеск, тушь, румяна) | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31697-2012 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31697-2012 |
| 71.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31697-2012 |
| 71.3* |  | 20.42/29.128 20.42/26.080 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 ГОСТ 31697-2012 |
| 71.4* |  | 20.42.11.116 | Кроющая способность |  |  | ГОСТ 31697-2012 |
| 71.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 14618.6-78 р.3 |
| 71.6* |  | 20.42/29.151 | Стойкость к воде |  |  | ГОСТ 31697-2012 |
| 71.7* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - кожно-раздражаю-щее действие; - действие на слизистые |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |
| 71.8* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизи рующее действие; - раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 71.9* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 71.10* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 71.11* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 71.12* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 71.13* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 71.14* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteraceae |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 71.15* | Изделия декоративной косметики на эмульсиион-ной основе (тональные средства, те-ни, блеск, тушь, румя-на) | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 31697-2012 СанНиП, ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУК 4.2.801-99 |
| 71.16* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 71.17* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 71.18* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 72.1* | Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31698-2013 СанНиП, ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31698-2013 |
| 72.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  |  | ГОСТ 31698-2013 |
| 72.3* |  | 20.42/26.095 | Степень компактности |  |  | ГОСТ 31698-2013 |
| 72.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31698-2013 |
| 72.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: - кожно-раздра жающее действие; - действие на слизистые |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |
| 72.6* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизиру-ющее действие; - раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 72.7* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 72.8* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 72.9* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 72.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 72.11* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 72.12* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 72.13* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 72.14* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 72.15* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 72.16* | Изделия декоративной косметики порошкооб-разные и компактные | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 31698-2013 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУК 4.2.801-99 |
| 73.1* | Кремы, сливки, молочко, эмульсии, маски, кремы-гели, кремы-муссы, бальзамы, в т.ч. для загара, сыворотки, концентраты, масла, солнцезщитные и отбеливающие средства, средства для автозагара, средства специального назначения, средства для депиляции, скрабы, пилинги, грязи косметические, косметическая глина | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 32852-2014 СанНиП, ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31460-2012 |
| 73.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31460-2012 п.6.5 |
| 73.3* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи |  |  | ГОСТ 29188.5-91 п.2 |
| 73.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31460-2012 п.6.4 |
| 73.5* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля глицерина |  |  | ГОСТ 14618.8-78 п.6 |
| 73.6* |  | 20.42/29.128 20.42/26.080 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  |  | ГОСТ 29188.3-91 п.2, п.3 ГОСТ 31460-2012 |
| 73.7* |  | 20.42/26.080 | Температура каплепадения |  |  | ГОСТ 29188.1-91 ГОСТ 31460-2012 п.6.6 |
| 73.8* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражающее действие; - действие на слизистые |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |
| 73.9* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лаборато-рные показатели: -сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 73.10* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных эробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 73.11* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 73.12* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 73.13* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 73.14* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 73.15* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteraceae |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 73.16* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 32852-2014 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МУК 4.2.801-99 |
| 73.17* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 73.18* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 73.19* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 74.1* | Гели косметические | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31695-2012 СанНиП, ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31695-2012 |
| 74.2* |  | 20.42/11.116 | Кроющая способность |  |  | ГОСТ 31695-2012 п.6.4 |
| 74.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель |  |  | ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 29188.2-2014 |
| 74.4* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  |  | ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 29188.3-91 |
| 74.5* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздра жающее действие; - действие на слизистые |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |
| 74.6* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: -сенсибилизиру-ющее действие; -раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 74.7* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-ных микроорганизмов |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 74.8* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 74.9* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 74.10* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 74.11* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 74.12* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteraceae |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 74.13* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 74.14* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 74.15* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 74.16* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 75.1* | Вазелин | 19.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 3582-84 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 3582-84 п.4.2 |
| 75.2* |  | 19.20/29.145 | Температура каплепадения |  |  | ГОСТ 6793-74 ГОСТ 3582-84 п.4.3 |
| 75.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 1461-75 |
| 75.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 75.5* |  | 19.20/11.116 | Содержание воды |  |  | ГОСТ 1547-84 |
| 75.6* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 3582-84 п.4.4 |
| 75.7* |  | 19.20/08.107 | Содержание жиров и смол |  |  | ГОСТ 3582-84 п.4.5 |
| 75.8* |  | 19.20/08.082 | Содержание сернистых соединений |  |  | ГОСТ 3582-84 п.4.6 |
| 75.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  | ГОСТ 6307-75 |
| 75.10* |  | 19.20/08.082 | Проба на присутствие органических примесей |  |  | ГОСТ 3582-84 п.4.7 |
| 75.11* |  | 19.20/11.116 | Растворимость: -в эфире, - в хлороформе, -в бензине, -в этиловом спирте, -в воде |  |  | ГОСТ 3582-84 п.4.8 |
| 75.12* |  | 19.20/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 75.13* |  | 19.20/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 75.14* |  | 19.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 75.15* |  | 19.20/01.086 | Escherichia coli |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 75.16* |  | 19.20/01.086 | Candida albicans |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 75.17* |  | 19.20/01.086 | Enterobacteriaceae |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 75.18* |  | 19.20/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 75.19* |  | 19.20/08.032 19.20/08.082 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 75.20* |  | 19.20/08.169 19.20/08.082 | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 75.21* |  | 19.20/08.032 19.20/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 76.1* | Соли для ванн, сухие средства для ванн, экстракт для ванн, косметическая эссенция | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 32851-2014 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 г. № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |  |
| 76.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 76.3* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздра жающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |
| 76.4* | Соли для ванн, сухие средства для ванн, экстракт для ванн, косметическая эссенция | 20.42/06.036 | Клинико-лабора-торные показатели: -сенсибилизиру-ющее действие; -раздражающее действие | ГОСТ 32851-2014 СанНиП и ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 76.5* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |  |
| 76.6* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |  |
| 76.7* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |  |
| 76.8* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 76.9* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 76.10* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 76.11* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 76.12* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |  |
| 76.13* |  | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |  |
| 76.14* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 77.1* | Косметические (гигиенические) салфетки | 17.22/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | Фактические значения ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |  |
| 77.2* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |  |
| 77.3* |  | 17.22/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздра жающее действие; - действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 77.4* |  | 17.22/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: -сенсибилизи рующее действие; -раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 77.5* |  | 17.22/01.086 | Общее количество мезофильных эробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |  |
| 77.6* |  | 17.22/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |  |
| 77.7* | Косметические (гиги-енические) салфетки | 17.22/01.086 | Staphylococcus aureus | Фактические значения ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |  |
| 77.8* |  | 17.22/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 77.9* |  | 17.22/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 77.10* |  | 17.22/01.086 | Enterobacteriaceae |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 77.11* |  | 17.22/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | МУК 4.2.801-99 |  |
| 7.12* |  | 17.22/08.032 17.22/08.082 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |  |
| 77.13* |  | 17.22/08.169 17.22/08.082 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |  |
| 77.14* |  | 17.22/08.032 17.22/08.082 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |  |
| 78.1* | Лосьоны, лосьоны-тоники, тоники, средства для завивки, дезодоранты | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31679-2012 СанНиП и ГН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31679-2012 |  |
| 78.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31679-2012 |  |
| 78.3* |  | 20.42/08.118 20.42/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31679-2012 |  |
| 78.4* |  | 20.42/06.036 | Токсикологические показатели: -кожно-раздражаю-щее действие; -действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.6, п.7 |  |
| 78.5* |  | 20.42/06.036 | Клинико-лабораторные показатели: - сенсибилизирующее действие; - раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |  |
| 78.6* |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СТБ 1670-2006 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99 |
| 78.7* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 78.8* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99 |
| 78.9* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 78.10* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 78.11* |  | 20.42/01.086 | Enterobacteriaceae |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 78.12* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  |  | МУК 4.2.801-99 |
| 78.13* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33022-2014 |
| 78.14* | Лосьоны, лосьоны-тоники, тоники, средства для завивки, дезодоранты | 20.42/08.169 20.42/08.082 | Массовая доля мышьяка | СТБ 1670-2006 СанНиП, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 32938-2014 |
| 78.15* |  | 20.42/08.032 20.42/08.082 | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 31676-2012 ГОСТ 33023-2014 |
| 79.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет: белизна (для неокрашенных порошков), запах | ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32479-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 79.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 29188.2-2014 |
| 79.3* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  |  | ГОСТ 22567.7-87 |
| 79.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  |  | ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |
| 79.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  |  | ГОСТ 22567.10-93 ГОСТ 32387-2013 |
| 79.6* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  |  | ГОСТ 32438-2013 |
| 79.7* |  | 20.41/29.040 | Устойчивость пены |  |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 79.8* |  | 20.41/08.052 20.41/08.055 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 22567.14-93 |
| 79.9* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 79.10* |  | 20.41/29.119 | Плотность |  |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 80.1* | Средства моющие синтетические (пасты, жидкости, таблетки, гели) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 32479-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 80.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  |  | ГОСТ 22567.10-93 ГОСТ 32387-2013 |
| 80.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  |  | ГОСТ 32438-2013 |
| 80.4* |  | 20.41/29.040 | Пенообразующая способность |  |  | ГОСТ 22567.1-77 ГОСТ 25644-96 приложение Б.2 |
| 80.6* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  |  | ГОСТ 22567.7-87 ГОСТ 32444-2013 |
| 80.7* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 80.8* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  |  | ГОСТ 22567.5-93 |

| 81.1* | Средства синтетические вспомогательные для стирки белья (синька, средства для замачивания, отбеливания, кондициони-рования и т.д.) | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 32478-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 81.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 32387-2013 ГОСТ 22567.10-87 |
| 81.4* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |
| 81.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |
| 81.6* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |
| 81.7* |  | 20.41/08.156 20.41/08.169 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |
| 82.1* | Средства чистящие, средства для удаления накипи | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 82.2* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 82.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 32387-2013 |
| 82.4* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  | ГОСТ 32438-2013 |
| 82.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 32386-2013 |
| 82.6* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля щелочных компонентов |  | ГОСТ 32439-2013 |
| 82.7* |  | 20.41/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 82.8* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива) |  | ГОСТ 32440-2013 |
| 82.9* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокилых солей |  | ГОСТ 32444-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					    			   Т.А. Николаева