# Приложение №1 к аттестату аккредитации

# № BY/112 1.0015

# от 15 июня 1994 года

на бланке №____________

на 117 листах

редакция 01

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июня 2025 года

# лабораторной службы

# Государственного учреждения

«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

| № пунктов | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.П.Бровки, 9, 220013, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/11.116 10.13/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | СТБ 126-2016 СТБ 196–2016 СТБ 295-2008 СТБ 335–98 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974–2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1996–2016 ГОСТ 3739–89 ГОСТ 4814–57 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256–2017 ГОСТ 31790-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. 1ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 |
| 1.2* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 1.3* |  | 10.11/08.052 10.11/08.164 10.13/08.052 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 1.4* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| 1.5* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | массовая доли влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 СТБ ISO 1442-2008 |

| 2.1* | Мясо птицы и продукция её переработки. | 10.12/11.116 10.13/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | СТБ 523-2002 СТБ 1060–97 СТБ 1945–2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 7702.0-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 2.3* |  | 10.12/08.052 10.12/08.164 10.13/08.052 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 2.4* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| 2.5* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 СТБ ISO 1442-2008 |
| 3.1* | Консервы из мяса и мясо – растительные консервы. | 10.11/08.052 10.12/08.164 | подготовка проб к испытаниям | ГОСТ 608–93 ГОСТ 5283–91 ГОСТ 7987–79 ГОСТ 7990–56 ГОСТ 7993–90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937–79 ГОСТ 10008–62 ГОСТ 10149–62 ГОСТ 12186–77 ГОСТ 12187–66 ГОСТ 12296–66 ГОСТ 12297–66 ГОСТ 12314–66 ГОСТ 12318–91 ГОСТ 12319–77 ГОСТ 12424–77 ГОСТ 12425–66 ГОСТ 12427–77 ГОСТ 15168–70 ГОСТ 15169–70 ГОСТ 15170–91 ГОСТ 17707–72 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 33610–2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26671-2014 |
| 3.2* |  | 10.11/08.052 10.12/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п. 2 ГОСТ 26183-84 |
| 3.3* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 |
| 3.4* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) |  | ГОСТ 33741-2015 п. 7 |
| 3.5* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 | масса нетто |  | ГОСТ 33741-2015 п. 8 |

| 5.1* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие) | 10.51/08.149 10.52/08.149 | сахар | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467–2017 СТБ 1552–2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858–2009 СТБ 1887–2016 СТБ 1888–2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206–2017 СТБ 2219–2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 3628-78 п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | кислотность, в том числе: кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 ГОСТ 30648.4-99 п. 4 ГОСТ 30648.5-99 ГОСТ 31976-2012 |
| 5.3* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 30648.3-99 п. 4 |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81п.п. 2, 4, 5 |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 10.51/08.164 10.52/08.037 10.52/08.052 10.52/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.п. 2, 4 ГОСТ 30648.1-99 п. 4 |
| 5.6* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | ГОСТ ISO 9231-2015 |

| 6.1* | Консервы молочные сгущённые и сухие | 10.51/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 718–84 ГОСТ 719–85 ГОСТ 4937–85 ГОСТ 10382–85 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 34254-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 29245–91 п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 п. 4 |
| 6.3* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
| 6.4* |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 10.51/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8764-73 п. 8 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 |
| 7.1* | Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/11.116 10.20/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 812–2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 3948–2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 17660–97 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18222–2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 21607–2021 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 30314–2006 ГОСТ 32744-2014 СТБ ГОСТ Р 50380-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008п.п. 3-6 |
| 7.2* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 4.3, п. 5.4, п. 6.6 |
| 7.3* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 | гистамин |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. 22.08.2005 г. утв. 02.11.2005 г. МЗ РБ № 116 |

| 7.4* | Икра, пресервы нерыбных объектов промысла и продуктов | 03.00/08.159 10.20/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота | 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/11.116 10.20/29.040 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах), масса нетто массовая доля составных частей | ГОСТ 280-2021 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403–2015 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453—86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457–2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119–2007 ГОСТ 10531–2013 ГОСТ 10979–2009 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16676–2019 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 18056–88 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19341–73 ГОСТ 19588–2006 ГОСТ 20056–2013 ГОСТ 20546—2006 ГОСТ 25856–97 ГОСТ 30054-2003 ГОСТ 32156-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26664-85 |
| 8.2* |  | 10.20/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87 |
| 8.3* |  | 10.20/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ |
| 9.1* | Водоросли морские, травы морские | 03.00/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 31412-2010п.п. 3-6 |
| 9.2* |  | 03.00/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| 10.1* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/11.116 10.89/11.116 | запах и цвет | ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 17109-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 10967-2019 |
| 10.2* |  | 01.11/11.116 10.89/11.116 | заражённость вредителями, загрязненность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 34165-2017 |
| 10.3* |  | 01.11/11.116 10.89/11.116 | повреждённость вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 30483-97 п. 3.3 |
| 10.4* |  | 01.11/08.052 10.89/08.052 | сорная и зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97п.п. 3.1, 3.2 |
| 10.5* |  | 01.11/08.052 10.89/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п. 3.5 |
| 10.6* |  | 01.11/08.052 10.89/08.052 | влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 11.1* | Крупа | 01.12/11.116 10.61/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 СТБ 2203-2011 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26312.2-84 |
| 11.2* |  | 01.12/11.116 10.61/11.116 | заражённость вредителями хлебных запасов, загрязненность вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 34165-2017 |
| 11.3* |  | 01.12/08.052 10.61/08.052 | крупность или номер, примеси и доброкачественные ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 11.4* |  | 01.12/08.052 10.61/08.052 | влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
| 11.5* |  | 01.12/08.052 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 12.1* | Мука | 10.61/11.116 | цвет, запах, вкус и хруст | ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12307-66 СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 27558-2022 |
| 12.2* |  | 10.61/08.052 | влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 12.3* |  | 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 12.4* |  | 10.61/11.116 | заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 ГОСТ 34165-2017 |
| 13.1* | Макаронные изделия | 10.73/11.116 | органолептические показатели (цвет, состояние поверхности, излом, форма, вкус, запах) | СТБ 1963–2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1963-2009 п.п. 9.4, 9.9 |
| 13.2* |  | 10.73/29.040 | масса нетто |  | СТБ 1963-2009 п. 9.1 |
| 13.3* |  | 10.73/11.116 | заражённость вредителями, посторонние включения |  | СТБ 1963-2009 п. 9.5, 9.6.4 |
| 13.4* |  | 10.73/08.052 | массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009 п. 9.10 |
| 13.5* |  | 10.73/08.052 | массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте |  | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |
| 13.6* |  | 10.73/08.052 | металломагнитная примесь |  | СТБ 1963-2009 п. 9.13 |
| 14.1* | Отруби пищевые. | 10.61/11.116 | органолептические показатели (цвет, вкус, запах) | ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170–2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 27558-2022 |
| 14.2* |  | 10.61/08.052 | влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 14.3* |  | 10.61/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 14.4* |  | 10.61/11.116 | заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 15.1* | Хлеб, хлебобулочные изделия. | 10.71/29.040 10.72/29.040 | масса нетто | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926–98 СТБ 1007 – 96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 2160 – 2011п.п. 6, 7 |
| 15.2* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | СТБ 2160 – 2011 п. 5 |
| 15.3* |  | 10.71/08.037 10.71/08.133 10.72/08.037 10.72/08.133 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668–2022п.п. 9, 10 |
| 15.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 15.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п. 4 |
| 15.6* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21094-2022 |
| 16.1* | Сахар. | 10.81/29.040 | масса нетто | ГОСТ 33222-2015 СТБ 1882-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 26521-2017 |
| 16.2* |  | 10.81/11.116 | внешний вид, запах, вкус и чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 |
| 16.3* |  | 10.81/08.052 | влага и сухие вещества |  | ГОСТ 12570-2024 |
| 16.4* |  | 10.81/08.169 | сахароза |  | ГОСТ 12571-2013 |
| 16.5* |  | 10.81/08.052 | ферропримеси |  | ГОСТ 12573-67 |
| 17.1* | Кондитерские изделия, жевательная резинка Кондитерские изделия, же-вательная ре-зинка | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | масса нетто | ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 966-94 СТБ 1202-2014 СТБ 1205-2012 СТБ 1206–2000 СТБ 1207–2019 СТБ 2211–2011 СТБ 2357-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 5897-90 п.4 |
| 17.2* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 5897-90 п. 2 |
| 17.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 |
| 17.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 п.7 |
| 17.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | щёлочность |  | ГОСТ 5898-2022 п. 8 |
| 17.6* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 17.7* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 17.8* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.п. 1-9 |
| 17.9* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | металломагнитная примесь |  | ГОСТ 5901-2014 п. 10 |
| 17.10* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.6.2 |
| 17.11* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 18.1* | Мёд натуральный. | 01.49/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 |
| 18.2* |  | 01.49/08.133 | массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 18.3* |  | 01.49/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 раздел 6 |
| 18.4* |  | 01.49/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 раздел 7 |
| 18.5* |  | 01.49/08.156 | массовая доля гидроксиметилфурфураля |  | ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.3, подраздел 3.4 |
| 18.6* |  | 01.49/11.116 | механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |
| 18.7* |  | 01.49/08.169 | свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 19.1* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7176-20175 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 34340-2017 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 34306-2017 СТБ 2344-2013 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7176-20175 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 2083-2010 СТБ 2344-2013 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 |
| 19.2* |  | 10.31/08.169 10.39/08.169 | массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89, утв. 04.07.1989 г. МЗ СССР ГОСТ 34570-2019 |
| 20.1* | Фрукты сушёные | 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СТБ 819-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 34130-2017 п. 10 |
| 20.2* |  | 10.39/11.116 | заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 9, п. 13 |
| 20.3* |  | 10.39/29.040 | масса нетто и масса компонентов |  | ГОСТ 34130-2017 п.п. 5, 6 |
| 20.4* |  | 10.39/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 12 |
| 20.5* |  | 10.39/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 34130-2017 п. 14 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 20.6* |  | 10.39/08.052 | влага |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34130-2017 п. 16 |
| 20.7* |  | 10.39/08.052 | сухие вещества |  | ГОСТ 33977-2016 |
| 20.8* |  | 10.39/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | СТБ 1181 – 99 п.п. 1-5 МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| 21.1* | Овощи сушёные | 10.39/29.040 | масса нетто | ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 34130-2017 п. 5 |
| 21.2* |  | 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, форма, размер, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 34130-2017 п. 10 |
| 21.3* |  | 10.39/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 12 |
| 21.4* |  | 10.39/11.116 | заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси |  | ГОСТ 34130-2017 п. 9, п. 13 |
| 21.5* |  | 10.39/08.052 | минеральные примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п. 3 ГОСТ 34130-2017 п. 14 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 21.6* |  | 10.39/08.052 | влага |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34130-2017 п. 16 |
| 21.7* |  | 10.39/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | СТБ 1181 – 99 п.п. 1-5 МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| 22.1* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, посторонние примеси, консистенция, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 816-2017 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 34112 – 2017 ГОСТ 34113 – 2017 ГОСТ 34114 – 2017 ГОСТ 34220-2017 СТБ 452-94 СТБ 719-94 СТБ 818-93 СТБ 829-2008 СТБ 938–93 СТБ 986–95 СТБ 1427–2003 СТБ 1449–2008 СТБ 1452–2004 СТБ 1461–2004 СТБ 1823–2008 СТБ 1824–2008 СТБ 1825–2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 ГОСТ 28741-90 п. 3.2 |
| 22.2* |  | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | масса нетто или объём |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.6 |
| 22.3* |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |
| 22.4* |  | 10.32/08.052 | осадок |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |
| 22.5* |  | 10.32/08.052 | содержание мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 22.6* |  | 10.31/08.164 10.39/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 п. 2 ГОСТ 26183-84 |
| 22.7* |  | 10.32/08.149 | витамин С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III ГОСТ 24556-89 п. 2 |
| 22.8* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |
| 22.9* |  | 10.32/08.149 | содержание этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 22.10* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | минеральные, посторонние примеси |  | ГОСТ 25555.3-82 п. 3 ГОСТ ISO 762-2013 СТБ 965-2008 п.7.2 ГОСТ 7009-88 СТБ 760-2003 п.5.2 СТБ 416-2006 п.6.4 |
| 22.11* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | диоксид серы (сернистый ангидрид) |  | ГОСТ 25555.5-2014 п. 7 (метод Б) |
| 22.12* |  |  | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п. 3 СТБ ГОСТ Р 51439-2006 |
| 22.13* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 22.14* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | содержание примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 22.15* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | сухие вещества и влага |  | ГОСТ 33977-2016 |
| 22.16* |  | 10.31/08.133 10.32/08.133 10.39/08.133 | растворимые сухие вещества |  | ГОСТ 34128-2017 ГОСТ ISO 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
| 22.17* |  |  | сухие вещества, нерастворимые в воде |  | ГОСТ 29031-91 |
| 22.18* |  | 10.32/08.156 10.32/08.159 | оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ. МН 4138-2011 |
| 22.19* |  | 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |
| 22.20* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | СТБ 1181 – 99 п.п. 1-5 МВИ.МН 806-98 |
| 23.1* | Специи, пряности, пряные травы и приправы | 10.84/29.040 | масса нетто | ГОСТ 29048–91 ГОСТ 29049–91 ГОСТ 29050–91 ГОСТ 29051–91 ГОСТ 29052–91 ГОСТ 29053–91 ГОСТ 29054–91 ГОСТ 29055–91 ГОСТ 29056–91 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 СТБ 905-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 28875-90 п. 3.2 |
| 23.2* |  | 10.84/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |
| 23.3* |  | 10.84/11.116 | заражённость вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 ГОСТ ISO 927-2014 |
| 23.4* |  | 10.84/08.052 | посторонние минеральные примеси |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.5 |
| 23.5* |  | 10.84/08.052 | влага |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.8 |
| 23.6* |  | 10.84/08.052 | зола |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| 24.1* | Лавровый лист | 10.84/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 17594–81 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4 |
| 24.2* |  | 10.84/08.052 | минеральная и органическая примесь |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3 |
| 24.3* |  | 10.84/08.052 | влажность |  | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5 |
| 25.1* | Чай | 10.83/29.040 | масса нетто | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 34856-2022 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 1936-85 п. 2.1 |
| 25.2* |  | 10.83/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 32572-2013 |
| 25.3* |  | 10.83/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.5 |
| 25.4* |  | 10.83/08.052 | массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.7 |
| 25.5* |  | 10.83/11.116 | посторонние примеси |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 |
| 25.6* |  | 10.83/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 1572-2013 п.п. 1-6, 8 |
| 25.7* |  | 10.83/08.052 | массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |
| 25.8* |  | 10.83/08.052 | зола |  | ГОСТ ISO 1575-2013 ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 25.9* |  | 10.83/08.159 | кофеин |  | МВИ. МН 1037-99, утв. 1998 г. МЗ РБ (регистр. № 7 – 702) |
| 26.1* | Кофе Кофе | 10.83/29.040 | масса нетто | ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 СТБ 1001-2022 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 15113.1-77 п. 3 |
| 26.2* |  | 10.83/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 32775-2014 (прил. Б) ГОСТ 32776-2014 (прил. Б) СТБ 1001-2022 п. 7 |
| 26.3* |  | 10.83/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |
| 26.4* |  | 10.83/11.116 | посторонние примеси и заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, п. 5 |
| 26.5* |  | 10.83/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.п. 6, 7, 8 |
| 26.6* |  | 10.83/08.052 | общее содержание золы; содержание золы, не растворимой в кислоте |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 26.7* |  | 10.83/08.052 | массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014 (прил. В) |
| 26.8* |  | 10.83/08.159 | кофеин |  | МВИ. МН 1037-99 |
| 27.1* | Масла растительные (все виды). | 10.41/11.116 | запах, цвет, прозрачность | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 28931-91 ГОСТ 30306-95 СТБ 1486-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 5472-50 |
| 27.2* |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.п. 1-7, 11-13 |
| 27.3* |  | 10.41/08.052 | влага и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 |
| 27.4* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 27.5* |  | 10.41/08.158 | эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 28.1* | Майонезы. | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 30004.1-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 |
| 28.2* |  | 10.89/08.037 10.89/08.052 10.89/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.п. 4.6-4.8 |
| 28.3* |  | 10.89/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 |
| 28.4* |  | 10.89/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. утв. 02.11.2005 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| 29.1* | Продукты переработки растительных масел. Продукты переработки растительных масел | 10.42/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 28414-89 СТБ 2016 – 2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | СТБ 1889-2008 п.п. 5.2-5.3 ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.2-5.3 |
| 29.2* |  | 10.42/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008 п.п. 5.4-5.8 ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.4-5.8 |
| 29.3* |  | 10.42/08.052 | массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 п.п. 5.11-5.14 ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.11-5.14 |
| 29.4* |  | 10.42/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.п. 1-7, 11-13 |
| 29.5* |  | 10.42/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 29.6* |  | 10.42/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98 |
| 30.1* | Семена масличных культур, орехи. | 01.11/11.116 01.26/11.116 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 12095-76 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 2078–2010 СТБ 2310-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 12095-76 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 2078–2010 СТБ 2310-2013 |
| 30.2* |  | 01.11/11.116 01.26/11.116 10.89/11.116 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 30.3* |  | 01.11/11.116 01.26/11.116 10.89/08.052 | сорная и масличная примесь |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 30.4* |  | 01.11/11.116 01.26/11.116 10.89/08.052 | влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 31.1* | Жиры животные топлёные. | 10.41/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 25292-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 8285-91 п. 2.2 |
| 32.1* | Напитки безалкогольные | 11.07/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет,вкус,аромат) | ГОСТ 13273–88 ГОСТ 28188-89 СТБ 539–2019 СТБ 880–2016 СТБ 2193 – 2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 |
| 32.2* |  | 11.07/29.040 | полнота налива |  | ГОСТ 6687.5-86 п. 3 |
| 32.3* |  | 11.07/08.133 | сухие вещества |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |
| 32.4* |  | 11.07/08.050 | двуокись углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 |
| 32.5* |  | 11.07/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 32.6* |  | 11.07/08.149 | витамин С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III |
| 32.7* |  | 11.07/08.159 | массовые концентрации аспартама, сахарина, кофеина, бензоата натрия |  | ГОСТ 30059-93 п. 3 |
| 32.8* |  | 11.07/08.159 | бензойная кислота и сорбиновая кислота |  | МВИ. МН 806-98, утв. 27.07.1998 г. МЗ РБ (регистр. № 84 – 9806) |
| 32.9* |  | 11.07/08.159 | кофеин |  | ГОСТ 30059-93 п. 3 |
| 32.10* |  | 11.07/08.162 | содержание триацетина |  | МВИ. МН 2914-2008 |
| 33.1* | Пиво. | 11.05/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах) | СТБ 395 – 2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 30060-2022 п. 4 |
| 33.2* |  | 11.05/11.116 | высота пены и пеностойкость |  | ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 |
| 33.3* |  | 11.05/29.040 | объём |  | ГОСТ 30060-2022 п. 5 |
| 33.4* |  | 11.05/08.055 11.05/08.118 | спирт |  | ГОСТ 12787-81 |
| 33.5* |  | 11.05/08.055 11.05/08.118 11.05/08.133 | сухие вещества в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 |
| 33.6* |  | 11.05/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п. 1 |
| 33.7* |  | 11.05/08.156 | цвет |  | ГОСТ 12789-87 п. 3 |
| 33.8* |  | 11.05/08.050 | двуокись углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| 34.1* | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 | полнота налива | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006, СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044–2010 и др.ТНПА 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 23943-80 |
| 34.2* |  | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 | органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, аромат (букет)) органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус, аромат (букет)) |  | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 32051-2013 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044–2010 |
| 34.3* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | сахара | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044–2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 2ГН утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 13192-73 |
| 34.4* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | приведённый экстракт |  | ГОСТ 32000-2012 МВИ. МН 2669–2007 |
| 34.5* |  | 11.01/08.052 | общий экстракт |  | МВИ. МН 2669–2007 |
| 34.6* |  | 11.01/08.031 11.01/08.118 11.02/08.031 11.02/08.118 11.03/08.031 11.03/08.118 11.04/08.031 11.04/08.118 | объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013 СТБ 1929-2009 |
| 34.7* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 34.8* |  |  | массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 32114-2013 СТБ 1931-2009 |
| 34.9* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013 СТБ 1932-2009 |
| 34.10* |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | относительная плотность |  | ГОСТ 32081-2013 СТБ 1933-2009 |
| 34.11* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 | органические кислоты |  | СТБ 1982–2009 |
| 34.12* |  | 11.02/08.050 11.03/08.050 11.04/08.050 | двуокись углерода |  | ГОСТ 12258-79 |
| 34.13* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 | альдегиды |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.14* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 | метиловый спирт |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.15* |  |  | высшие спирты |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.16* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 | средние эфиры |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 34.17* |  | 11.01/08.149 | дубильные вещества |  | МВИ. МН 2667–2007 |
| 34.18* |  | 11.02/08.162 | содержание метилантранилата |  | МВИ. МН 2913-2008 |
| 34.19* |  | 11.02/08.162 11.03/08.162 11.04/08.162 | содержание триацетина |  | МВИ. МН 2914-2008 |
| 35.1* | Спирт этиловый | 11.01/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 5963–67 СТБ 1334–2003 СТБ 1952–2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 5964-93 п. 5.2 |
| 35.2* |  | 11.01/08.031 | концентрация этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 ГОСТ 5964-93 п. 5.3 |
| 35.3* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 35.4* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сивушного масла |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 35.5* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сложных эфиров |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 35.6* |  | 11.01/08.158 | объёмная доля метилового спирта |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.1* | Водки | 11.01/29.040 | полнота налива | СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 5363-93 п. 4.5 |
| 36.2* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.6 |
| 36.3* |  | 11.01/08.031 | крепость |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.7 |
| 36.4* |  | 11.01/08.149 | щёлочность |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.8 |
| 36.5* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.6* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сивушного масла |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.7* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация сложных эфиров |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 36.8* |  | 11.01/08.158 | объёмная доля метилового спирта |  | ГОСТ 30536-97 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 37.1* | Изделия ликёроводочные | 11.01/29.040 | полнота налива | СТБ 2500-2017 СТБ 924-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 4828-83 п. 2.7 |
| 37.2* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, аромат) |  | ГОСТ 4828-83 п.п. 2.5, 2.6, 2.8 |
| 37.3* |  | 11.01/08.031 | крепость |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.9 |
| 37.4* |  | 11.01/08.118 11.01/08.133 | массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10 |
| 37.5* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |
| 37.6* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |
| 37.7* |  | 11.01/11.116 | растворимость |  | СТБ 924-2008 п. 6.2. |
| 38.1* | Уксусы для пищевых целей. | 10.89/11.116 | внешний вид, цвет, вкус, запах | СТБ 1760-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | СТБ 1760-2007 п.п. 7.1-7.2 |
| 38.2* |  | 10.89/29.040 | номинальный объём |  | СТБ 1760-2007 п. 7.3 |
| 39.1* | Желатин | 10.89/11.116 | внешний вид и цвет, запах и вкус, прозрачность | ГОСТ 11293-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 11293-2017 п.п. 8.4-8.5 |
| 39.2* |  | 10.89/11.116 | посторонние примеси посторонние примеси |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 |
| 40.1* | Крахмал | 10.62/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 7698-93 п. 2.2 |
| 41.1* | Дрожжи хлебопекарные. | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 171–2015 ГОСТ 28483-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 171-2015 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 28483-2015 п.п. 8.2, 8.3 |
| 42.1* | Соль поваренная | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 33770-2016 |
| 43.1* | Ванилин | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 16599-71 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 14618.0-78 п. 3 |
| 44.1* | Кислота лимонная | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) | ГОСТ 908–2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 908-2004 п. 7.4 |
| 45.1* | Жмыхи, шроты и горчичный порошок | 10.89/11.116 | цвет, запах, количество тёмных включений и мелочи | ГОСТ 11048-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 13979.4-68 |
| 45.2* |  | 10.89/08.052 | массовая доля металлопримесей |  | ГОСТ 13979.5-68 |
| 46.1* | Концентраты пищевые | 10.89/29.040 | масса нетто, составные части | ГОСТ 18488-2000 СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 15113.1-77 п.п. 3-6 |
| 46.2* |  | 10.89/11.116 | посторонние примеси, металлические примеси и заражённость вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, п. 4, п. 5 |
| 46.3* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 15113.3-77 |
| 46.4* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4- 2021 п.п. 6,7 |
| 46.5* |  | 10.89/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| 46.6* |  | 10.89/08.133 10.89/08.149 10.89/08.169 | сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| 46.7* |  | 10.89/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 15113.7-77 п. 2 |
| 46.8* |  | 10.89/08.052 | зола |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 46.9* |  | 10.89/08.037 10.89/08.164 | жир |  | ГОСТ 15113.9-77 п. 3, п.6 |
| 47.1* | Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия | 10.85/29.040 | средняя масса и выход отдельных частей блюд | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 3.3 |
| 47.2* |  |  | подготовка проб |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 4 |
| 47.3* |  | 10.85/08.052 | сухие вещества и влажность |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.1 |
| 47.4* |  | 10.89/08.037 10.89/08.164 | жир |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п.п. 5.2.1, 5.2.5 |
| 47.5* |  | 10.85/08.052 | минеральные вещества |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.7 |
| 47.6* |  | 10.85/08.149 | витамин С |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.9 ГОСТ 24556-89 |
| 47.7* |  | 10.85/11.116 | качество фритюрного жира |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 11.2 СТБ 985-95 |
| 47.8* |  | 10.85/08.052 | калорийность |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п.п. 11.3-11.4, 12 |
| 47.9* |  | 10.85/11.116 | органолептический анализ |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторгаот 21.04.2001 года № 18 / 29, приложение 2 |
| 48.1* | Сырьё лекарственное растительное. | 10.89/11.116 | заражённость амбарными вредит. | ГОСТ 1994-93 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 24027.1-80 п. 2 |
| 49.1* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё | 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | сухой способ минерализации: свинец кадмий медь цинк хром никель железо мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26929-94 п. 3 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26930-86 |
| 49.2* |  |  | способ мокрой минерализации: свинец кадмий медь цинк хром никель железо олово мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26929-94 п. 4 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26930-86 |
| 49.3* |  |  | способ кислотной экстракции (неполной минерализации): свинец кадмий медь цинк хром никель железо мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26929-94 п. 4 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26930-86 |
| 49.4* |  | 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | способ минерализации проб с использованием микроволновой установке: свинец кадмий медь цинк хром никель железо | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) Методика подготовки проб продуктов питания и продовольственного сырья в лабораторной микроволновой системе «МARS» |
| 49.5* |  |  | свинец кадмий медь цинк хром никель железо олово ртуть | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26835-86 ГОСТ 34427-2018 |
| 49.6* |  | 03.00/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.61/08.156 10.62/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 11.07/08.156 | мышьяк | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 26930-86 |
| 49.8* 49.9* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё | 3.00/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.61/08.159 10.62/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 11.06/08.159 11.07/08.159 | синтетические красители: тартразин Е 102 жёлтый хинолиновый Е 104 жёлтый «Солнечный закат» Е 110 цитрусовый красный Е 121 азорубин (кармуазин) Е 122 амарант Е 123 понсо 4 R Е 124 эритрозин Е 127 красный 2 G Е 128 красный очаровательный АС Е 129 синий патентованный V Е 131 индигокармин Е 132 блестящий синий FCF Е 133 зелёный S Е 142 зелёный прочный FCF Е 143 бриллиантовый чёрный PN Е 151 коричневый РТ Е 155 | ГОСТ 108-76 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 539–2019 СТБ 549-94, СТБ 639-95 СТБ 736-2017 СТБ 829 – 2008 СТБ 912-98, СТБ 926–98 СТБ 927-2008, СТБ 950-2006 СТБ 966-94, СТБ 979-94 СТБ 970-2017 СТБ 1007–96, СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1122-2010 СТБ 1202-2014 СТБ 1205-2012 СТБ 1206–2000 СТБ 1207–2019 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1373-2016 СТБ 1467–2017 СТБ 1529–2010 СТБ 1552–2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1823–2008, СТБ 1824–2008 СТБ 1825–2008 СТБ 1832-2008 СТБ 1858–2022 СТБ 1861-2008 СТБ 1887–2016 СТБ 1888–2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2044–2010 СТБ 2190-2017 СТБ 2193 – 2011 СТБ 2206–2017 СТБ 2211–2011 СТБ 2219–2017 СТБ 2283-2016 СТБ 2357-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 2547 – 2019 СТБ 2547 - 2019 |
| 49.10* |  | 03.00/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.61/08.159 10.62/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.01-11.07/08.159 | синтетические красители: тартразин Е102 жёлтый «Солнечный закат» Е 110 азорубин Е 122 амарант Е 123 понсо 4 R Е 124 красный очаровательный АС Е 129 | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 28188-89 СТБ 539-2019 СТБ 829-2008 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1378-2008 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2193-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33406-2015 |
| 49.11* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. |  | бензойная кислота и сорбиновая кислота | ГОСТ 7208-93 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции 2ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 806-98 СТБ 1181-99 п.п. 1-5 |
| Исследование продуктов питания и объектов окружающей среды на содержание остаточных количеств пестицидов, микотоксинов |  |  |  |  |  |
| 1.6* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда. | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах окружающей среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.7* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.8* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | алдрин |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.9* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.10* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 2.6* | Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда | 10.12/08.158 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 2.7* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 2.8* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 3.6* | Консервы из мяса и мясо растительные консервы. | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 3.7* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 4.1* | Яйца и продукты из яиц. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |
| 4.2* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 5.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.158 10.52/08.158 10.85/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 23452-2015 |
| 5.8* |  | 10.51/08.158 10.52/08.158 10.85/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 5.9* |  | 10.51/08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 5.10* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.85/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 5.11* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.159 | бенз (а) пирен | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 6.5* | Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин | 10.51/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 6.6* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 6.7* |  | 10.51/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.7* | Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 7.7* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.85/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 7.8* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | алдрин |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 7.9* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | гептахлор |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 7.10 |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 10.85/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 8.4* | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 8.5* |  | 10.20/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | МВИ. МН 2352-2005 утв. 05.01.2007г. МЗ РБ (рег. № 109-100) |
| 8.6* |  | 10.20/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 10.7 | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 30349-96 |
| 10.8* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 30349-96 |
| 10.9* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 30349-96 |
| 10.10* |  | 10.61/08.158 10.73/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.89/08.158 | 2,4 -Д кислота |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 10.11* |  | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 10.12* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.89/08.159 | афлатоксин В1 | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.13* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 10.14* |  | 10.61/08.159 10.73/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.89/08.159 | - зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 10.15* |  | 10.61/10.73/ 10.71/ 10.72/ 10.89/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| 16.6* | Сахар | 10.81/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТ РК 2011-2010 |
| 16.7* |  | 10.81/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 17.12* | Кондитерские изделия, жевательная резинка Кондитерские изделия, жевательная резинка | 10.71/08.158 10.72/42.158 10.82/42.158 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |
| 17.13* |  | 10.71/08.158 10.72/42.158 10.82/42.158 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 17.14* |  | 10.71/08.159 10.72/42.159 10.82/42.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 17.15* |  | 10.71/08.159 10.72/42.159 10.82/42.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 18.8* | Мёд натуральный | 01.49/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |
| 18.9* |  | 01.49/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 19.3* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.39/08.158 10.31/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 19.4* |  | 10.39/08.158 10.31/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 19.5* |  | 10.39/08.158 | алдрин |  | ГОСТ 30349-96 |
| 19.6* |  | 10.39/08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 |
| 19.7* |  | 10.39/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 19.8* |  | 10.39/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 20.9* | Фрукты сушёные | 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30349-96 |
| 20.10* |  | 10.39/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 20.11* |  | 10.39/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 21.8* | Овощи сушёные, грибы сушеные | 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 21.9* |  | 10.39/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 21.10* |  | 10.39/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 22.21* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.39/08.158 10.32/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.22* |  | 10.39/08.158 10.32/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.23* |  | 10.39/08.158 10.32/08.158 | алдрин |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.24* |  | 10.39/08.158 10.32/08.158 | гептахлор |  | ГОСТ 30349-96 |
| 22.25* |  | 10.39/08.159 10.32/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 23.7* | Специи, пряности, пряные травы и приправы | 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30349-96 |
| 23.8* |  | 10.84/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры |  | ГОСТ 30349-96 |
| 23.9* |  | 10.84/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 23.10* |  | 10.84/08.158 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 25.10* | Чай. | 10.83/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 25.11* |  | 10.83/08.158 | ДДТ и метаболиты ГХЦГ и изомеры |  | ГОСТ 30349-96 |
| 26.9* | Кофе | 10.83/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 27.6* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 27.7* |  | 10.41/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 27.8* |  | 10.41/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 27.9* |  | 10.41/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 28.5* | Майонезы. Продукты переработки растителных масел, (маргарины, спреды, жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные) | 10.41/08.158 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 |
| 28.16* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 |
| 28.7* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 30.5* | Семена масличных культур, орехи. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 30.6* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 30.7* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 31.2* | Жиры животные, жир-сырец, шпик, жиры топленые | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 |
| 31.3* |  | 10.41/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 |
| 31.4* |  | 10.41/08.159 | бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 32.11* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком | 11.07/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 32.12* |  | 11.07/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 32.13* |  | 11.07/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 34.20* | Напитки слабоалкогольные, в т.ч. с соком. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 30349-96 |
| 34.21* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 34.22* |  | 10.89/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 39.3* | Желатин | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 39.4* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 40.2* | Крахмал | 10.62/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 40.3* |  | 10.62/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 45.3* | Жмыхи, шроты и горчичный порошок. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 45.4* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 |
| 45.5* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 45.6* |  | 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 45.7* |  | 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 50.1* | Другие продукты (изоляты, концентраты, бульоны пищевые сухие, напитки концентрированные, сухие и др.) | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 СТ РК 2011-2010 МВИ. МН 2352-2005 |
| 50.2* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 СТ РК 2011-2010 МВИ. МН 2352-2005 |
| 50.3* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.4* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.5* |  | 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 50.6* |  | 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 51.1* | Пищевая продукция для детского питания. . | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 МВИ. МН 2352-2005 СТ РК 2011-2010 |
| 51.2* 51.2* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 21ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 МВИ. МН 2352-2005 утв. МЗ РБ 28.09.2005г. СТ РК 2011-2010 |
| 51.3* |  | 10.89/08.158 | гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 51.4* |  | 10.89/08.158 | 2,4-Д-кислота |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 51.5* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 51.6* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 51.7* |  | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 51.8* |  | 10.89/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 51.9* |  | 10.89/08.159 | дезоксини- валенол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 51.10* |  | 10.89/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 51.11* |  | 10.89/08.159 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
| Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости), вода открытых водоемов |  |  |  |  |  |
| 52.1* | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.158 | ДДТ и его метаболиты | 3ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.2* |  | 100.09/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.3* |  | 100.09/08.158 | алдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.4* |  | 100.09/08.158 | гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 52.5* |  | 100.09/08.158 | 2,4-Д- кислота |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 52.6* |  | 100.09/08.158 | атразин |  | МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |
| 52.7* |  | 100.09/08.158 | симазин |  | МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |
| 52.8** |  | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ 1756-2007 СанПиН от 16.12.2015 пост. №125 3ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007 СанПиН от 16.12.2015 пост. №125 3ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СТБ 1756-2007; СанПиН от 16.12.2015 пост. № 125; 3ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р51592-01, ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014(ИСО 5667-5:2006) |
| 52.9* |  | 100.09/11.116 | привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 52.10* |  | 100.09/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 52.11* |  | 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012, р.5 |
| 52.12* |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 52.13* |  | 100.09/08.149 | общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, р.4 |
| 52.14* |  | 100.09/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, р.9 |
| 52.15* |  | 100.09/08.156 | общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 52.16* |  | 100.09/08.149 | свободный остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72, р.3 |
| 52.17* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 52.18* |  | 100.09/08.169 | фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 52.19* |  | 100.09/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 52.20* |  | 100.09/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, р.6 |
| 52.21* |  | 100.09/08.156 | аммиак |  | ГОСТ 33045-2014, р.5 |
| 52.22* |  | 100.09/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, р.6 |
| 52.23* |  | 100.09/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, утв. Госкомитетом РФ по охране окружающей среды, 1998г. |
| 52.24* |  | 100.09/08.155 | ПАВ |  | ГОСТ 31857-2012, р.3 |
| 52.25* |  | 100.09/08.035 | кадмий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.26* |  | 100.09/08.035 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.27* |  | 100.09/08.035 | медь |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.28* |  | 100.09/08.035 | хром |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.29* |  | 100.09/08.035 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.30* |  | 100.09/08.035 | никель |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.31* |  | 100.09/08.035 | кобальт |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.32* |  | 100.09/08.035 | алюминий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.33* |  | 100.09/08.035 | бериллий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.34* |  | 100.09/08.035 | барий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.35* |  | 100.09/08.035 | молибден |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.36* |  | 100.09/08.035 | натрий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.37* |  | 100.09/08.035 | калий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.38* |  | 100.09/08.035 | кальций |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.39* |  | 100.09/08.035 | магний |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.40* |  | 100.09/08.035 | литий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.41* |  | 100.09/08.035 | бор |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.42* |  | 100.09/08.035 | мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.43* |  | 100.09/08.035 | стронций |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.44* |  | 100.09/08.035 | марганец |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.45* |  | 100.09/08.035 | селен |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 52.46* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 52.47* |  | 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 52.48* |  | 100.09/08.149 | гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012, р.5.3, р.5.5.5 |
| 52.49* |  | 100.09/08.149 | щелочность |  | ГОСТ 31957-2012, р.5.3 |
| 53.1* | Вода открытых водоемов | 100.03/08.158 | ДДТ и его метаболиты | Постановление МЗ РБ от 27.09.2012г, № 149 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Госсанврача РБ от 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. Постановлением Госсанврача РБ от 12.12.2003 №163 4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.2* |  | 100.03/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.3* |  | 100.03/08.158 | алдрин |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.4* |  | 100.03/08.158 | гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 53.5* |  | 100.03/08.158 | 2,4-Д- кислота |  | ГОСТ 34050-2017 |
| 53.6* |  | 100.03/08.158 | атразин |  | МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |
| 53.7* |  | 100.03/08.158 | симазин |  | МУ № 2145-80, тв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |
| 53.8* |  | 100.03/08.149 | хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 53.9* |  | 100.03/08.150 | сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 53.10* |  | 100.03/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, р.6 |
| 53.11* |  | 100.03/08.155 | ПАВ |  | ГОСТ 31857-2012, р.3 |
| 53.12* |  | 100.03/08.156 | аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, р.5 |
| 53.13* |  | 100.03/08.156 | нитраты | Постановление МЗ РБ от 27.09.2012г, № 149 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. Пост. Госсанврача РБ от 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. Пост. Госсанврача РБ от 12.12.2003 №163 4ГН утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014, р.9 |
| 53.14* |  | 100.03/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 53.15* |  | 100.03/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, утв. Госкомитетом РФ по охране окружающей среды, 1998г. |
| 53.16* |  | 100.03/08.035 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 53.17* |  | 100.03/08.035 | медь |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 53.18* |  | 100.03/08.035 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 53.19* |  | 100.03/08.035 | никель |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 53.20* |  | 100.03/08.035 | кадмий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 53.21* |  | 100.03/08.035 | хром |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |

| Вода дистиллированная, минеральная, почва, атмосферный воздух |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1* | Вода дистиллированная | 100.15/08.052 | нелетучий остаток | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 27026-86 |
| 54.2* |  | 100.15/11.116 | аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| 54.3* |  | 100.15/11.116 | нитраты |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 54.4* |  | 100.15/11.116 | сульфаты |  | ГОСТ 6709-72, п. 3.7 |
| 54.5* |  | 100.15/11.116 | хлориды |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |
| 54.6* |  | 100.15/08.035 | железо |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 54.7* |  | 100.15/08.169 | электропроводность |  | ГОСТ 6709-72, п.3.17 СТБ ИСО 7888-2006 |
| 54.8* |  | 100.15/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72, п.3.16 СТБ ISO 10523-2009 |
| 54.9* |  | 100.15/11.116 | вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 |
| 54.10* |  | 100.15/08.035 | медь |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 54.11* |  | 100.15/08.035 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 54.12* |  | 100.15/08.035 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 54.13* |  | 100.15/08.035 | алюминий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 54.14* |  | 100.15/08.035 | кальций |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.1* | Вода минеральная | 100.04/08.082 | нитрит-ионы | 5ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23268.8-78, р.3 |
| 55.2* |  | 100.04/08.082 | нитрат-ионы |  | ГОСТ 23268.9-78, р.2 |
| 55.3* |  | 100.04/08.169 | фторид-ионы |  | ГОСТ 23268.18-78, р.2 |
| 55.4* |  | 100.04/08.035 | барий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.5* |  | 100.04/08.035 | бор |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.6* |  | 100.04/08.035 | кадмий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.7* |  | 100.04/08.035 | никель |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.8* |  | 100.04/08.035 | свинец |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.9* |  | 100.04/08.035 | медь |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.10* |  | 100.04/08.035 | селен |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.11* |  | 100.04/08.035 | цинк |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.12* |  | 100.04/08.035 | хром |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.13* |  | 100.04/08.035 | стронций |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.14* |  | 100.04/08.035 | мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.15* |  | 100.04/08.035 | калий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.16* |  | 100.04/08.035 | натрий |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |
| 55.17* |  | 100.04/08.035 | марганец |  | ГОСТ 31870-2012, р.5 |

| 56.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/42.000 | отбор проб | ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 СанПиН, утвержденные постановлением МЗ РБ от 20.08.2015г № 95 6ГН-1 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Инструкция № 005-0314, утв. МЗ РБ 25.03.2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.2** |  | 100.02/08.052 | пыль недифференцированная, взвешенные вещества |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 56.3** |  | 100.02/08.156 | аэрозоль серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 56.4** |  | 100.02/08.156 | формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 56.5** |  | 100.02/08.156 | фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 56.6** |  | 100.02/08.156 | диоксид азота |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| 56.7** |  | 100.02/08.156 | аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 56.8** |  | 100.02/08.169 | оксид углерода |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 56.9** |  | 100.02/08.150 | диоксид серы (сернистый ангидрид, двуокись серы) |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 56.10** |  | 100.02/08.156 | сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 56.11** |  | 100.02/08.158 | этанол |  | МВИ.МН 6361-2021 |
| 56.12** |  | 100.02/08.158 | метанол |  | МВИ.МН 6361-2021 |
| 56.13** |  | 100.02/08.032 | пары ртути |  | МВИ М 03-06-2004 утв. 10.12.2004г., ООО ЛЮМЭКС |
| 56.14** |  | 100.02/08.158 | ацетон |  | МВИ МН 6325-2020 |
| 57.1* | Почва | 100.06/08.032 | кадмий | ГН утв. пос. МЗ РБ от 19.11.2009г. №125 7ГН-4 «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.2* |  | 100.06/08.032 | свинец |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.3* |  | 100.06/08.032 | хром |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.4* |  | 100.06/08.032 | медь |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.5* |  | 100.06/08.032 | цинк |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 57.6* |  | 100.06/08.032 | никель |  | МВИ.МН 3369-2010 |

| Исследование товаров народного потребления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.1* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия, выполненные из аналогичного материала. | 17.12/11.116 17.21/11.116 17.23/11.116 | Органолептические показатели | СанПиН № 4105-86, утв. постан. МЗ СССР от 20.05.1986. | СанПиН № 4105-86, утв. постан. МЗ СССР от 20.05.1986. |
| 58.2* |  |  | Приготовление вытяжек | СТБ №1015-97 МУ № 1833-78, утв. постан. МЗ СССР от 03.04.1978г. СанПиН № 4105-86, утв. постановлением МЗ СССР от 20.05.1986. | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 СанПиН № 4105-86, утв. постан. МЗ СССР от 20.05.1986. МУ № 1833-78, утв. постан. МЗ СССР от 03.04.1978г. |
| 58.3* |  | 17.12/08.158 17.21/08.082 17.12/08.158 17.21/08.082 17.12/08.158 17.21/08.082 17.23/08.158 17.23/08.082 | Формальдегид | ЕСЭиГТот 28.05.2010г.№ 299 | МУ № 3900-85, утв. МЗ СССР от 31.05.1985г. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ от 21.12.2005, № 184 , стр.88 МУ №266, утв. МЗ РБ от 16.06.1992. МУ № 75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108 ГОСТ 33446-2015 |
| 58.4* |  | 17.12/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Бутилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр. 44. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.5* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Ацетон |  | МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.6* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Фенол |  | МУ № 264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр. 91. Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ. от 26.12.2005, постан. №251, стр.18 МВИ. МН 1924-2003 |

| 58.7* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Бутанол | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№ 299 | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.8* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Метанол |  | МУ №76, Сб. вып. 1, Мн., 93г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993г, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.9* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Бензол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр.76,86. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.10* |  |  | Толуол |  |  |
| 58.11* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |
| 58.12* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Гексан |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256,стр.44 ГОСТ 34174-2017 |
| 58.13* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Гептан |  |  |
| 58.14* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Этилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр. 44. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.15* |  | 17.12/08.161 17.12/08.159 17.21/08.161 17.21/08.159 17.23/08.161 17.23/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МР № 1328-75, утв. МЗ СССР от 07.08.1975, Сборник, Киев, том 1, 1982г., стр. 53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, постан. № 277, стр.79. |

| 58.16* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Ацетальдегид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№ 299 | МВИ. МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.17* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, , утв. МЗ РБ. от 26.12.2005, постан. №251,стр.18. МВИ. МН 1924-2003 |
| 58.18* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |
| 58.19* |  | 17.12/08.082 17.21/08.082 17.23/08.082 17.12/08.161 17.21/08.161 17.23/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1076г. (Сборник МР Т1,Киев,1982г) Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ, от 21.11.2005, постан. №184, стр.55. |
| 58.20* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Акрилонитрил |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.21* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Метилметакрилат |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76. МВИ. МН 6152-2019 |
| 58.22* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.23* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Бензальдегид |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76,86. |
| 58.24* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Альфа-метилстирол |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.25* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Кумол (изопропилбензол) |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005г № 257, стр.76. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.26* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Винилацетат |  | МР № 29-15-82, утв. МЗ СССР. ГОСТ 22648-77 МВИ. МН 6152-201920.01.1982 г. |

| 58.27* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Винилхлорид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№ 299 | МР № 30-15-82 утв. МЗ СССР от 20.01.1982 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.28* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Этиленгликоль |  | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279. |
| 58.29* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Метиленхлорид |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005 пост. № 256, стр.44. |
| 58.30* |  | 17.23/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 | Метилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, пост. № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.31* |  | 17.12/08.162 17.23/08.162 17.21/08.162 | Хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ 08.06.2004, Постан. №57. |
| 58.32* |  | 17.12/08.032 17.12/08.035 17.21/08.032 17.21/08.035 17.23/08.032 17.23/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, натрий, мышьяк, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 58.33* |  | 17.12/08.156 17.21/08.156 17.23/08.156 17.12/08.032 17.12/08.035 17.21/08.032 17.21/08.035 17.23/08.032 17.23/08.035 | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978г, стр. 4. |
| 58.34* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.12/12.042 17.21/12.042 17.23/12.04217.12/08.032 17.12/08.035 17.21/08.032 17.21/08.035 17.23/08.032 17.23/08.035 | Мышьяк | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№ 299 | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978г стр. 16 |
| 58.35* |  | 17.12/08.158 17.21/08.158 17.23/08.158 | Пропанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 58.36* |  |  | Изопропанол |  |  |
| 58.37* |  |  | Изобутанол |  |  |
| 59.1* | Игрушки | 32.40/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 25779-90, стр.35 СТБ 1015-97 Инструкция №016-1211 |
| 59.2* |  | 32.40/26.045 | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция № 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 МУК 4.1/4.3.2038-05 «Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек», Москва 2006, стр.9 |
| 59.3* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 32.40/08.156 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, № 277, стр.56,58. ГОСТ 34174-2017 |
| 59.4* |  | 32.40/12.042 32.40/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |

| 59.5* | Игрушки | 32.40/08.082 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005г, № 184, стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976, (Сборник МР Т1,Киев,1982г), стр.32. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.6* |  | 32.40/08.158 | Этилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, постан. №256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 59.7* |  | 32.40/08.158 32.40/08.082 32.40/08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 МУ №3900-85 утв.МЗ СССР от 31.05.1985г. ГОСТ 30255-2014 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184, стр.88. МУ №266, утв. МЗ РБ, от 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103. МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып.1 Мн., 1993г., стр. 108. |
| 59.8* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | Акрилонитрил |  | МУ № 268 утв. МЗ РБ от 24.09.1992, Ин. Вып.1, 93 г, стр.137. МУ № 11-12-25-96 Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, стр.76. ГОСТ 34174-2017 |
| 59.9* |  | 32.40/08.158 | Дибутилфталат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР. МУК 4.1.3169-14 |
| 59.10* |  | 32.40/08.158 | Диоктилфталат |  |  |

| 59.11* | Игрушки | 32.40/08.158 | Бутилацетат | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от26.12.2005, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.12* |  | 32.40/08.158 | Ацетон |  | МВИ МН 2558-2006 МУ №71, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44 ГОСТ 34174-2017 |
| 59.13* |  | 32.40/08.158 | Фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005 №251, стр. 18. МУК 4.1.1478-2003 МВИ. МН 1924-2003 |
| 59.14* |  | 32.40/08.158 | Бутанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. МУ 2902-83 утв. МЗ СССР от 06.09.1983 ГОСТ 34174-2017 |
| 59.15* |  | 32.40/08.158 | Метанол |  | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 59.16* |  | 32.40/08.158 | Пропанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. МУ 2902-83 утв. МЗ СССР от 06.09.1983г. ГОСТ 34174-2017 |
| 59.17* |  | 32.40/08.158 | Изопропанол |  |  |
| 59.18* |  | 32.40/08.158 | Изобутанол |  |  |

| 59.19* | Игрушки | 32.40/08.158 | Бензол | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, , утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 76, 86. МУ 4477-87 утв.МЗ СССР, 1988г. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.20* |  | 32.40/08.158 | Толуол |  |  |
| 59.21* |  | 32.40/08.158 | о-, м-, п-ксилолы |  |  |
| 59.22* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г. МР 29ФЦ/2688-2003 утв. утв. МЗ РФ от 30.05.2003г |
| 59.23* |  | 32.40/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ. МН № 2558-2006 утв. МЗ РБ от 27.11.2006г. МУ №2563-82, МЗ СССР, от 12.07.1882г МУК 4.1.599-96, МЗ РФ, от 31.10.1996 ГОСТ 34174-2017 |
| 59.24* |  | 32.40/08.158 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, № 251, Стр.18. МВИ. МН 1924-2003 |
| 59.25* |  | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |
| 59.26* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | Метилметакрилат |  | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76 МУК 2.3.3.052-96 от15.03.96, МЗ РФ МВИ. МН 6152-2019 |
| 59.27* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | Бензальдегид |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76, 86. |
| 59.28* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 | Альфа-метилстирол |  | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр. 76. ГОСТ 34174-2017 |

| 59.29* | Игрушки | 32.40/08.158 32.40/08.162 | Кумол (изопропилбензол) | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76, 86. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.30* |  | 32.40/08.158 32.40/08.082 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 МР № 29-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 МВИ. МН 6152-19 |
| 59.31* |  | 32.40/08.158 | Винилхлорид |  | МР № 30-15-82 утв. МЗ СССР 20.01.1982. |
| 59.32* |  | 32.40/08.158 32.40/08.162 32.40/12.042 | Этиленгликоль |  | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279. №880-71, стр.106, МЗ СССР МУ 3999-85 МЗ СССР, 1985г Инстр.2.3.3.10-15-64-2005, МЗ РБ , 2005г |
| 59.33* |  | 32.40/08.158 | Метиленхлорид |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ, от 26.12.2005, № 256, стр.44. |
| 59.34* |  | 32.40/08.158 | Метилацетат |  | Инструкц ия № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 59.35* |  | 32.40/08.162 | Хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ от 08.06.2004, № 57. |
| 59.36* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 59.37* | Игрушки | 32.40/08.032 32.40/08.035 32.40/08.161 | Бор | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв. Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 24295-80 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06. 1978. Стр. 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.38* |  | 32.40/08.032 32.40/08.03532.40/12.042 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 МУ 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,стр.16. |
| 59.39* |  | 32.40/08.162 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.738-99 МЗ РФ от 10.04.1999 г МУК 4.1.3169-14 |
| 59.40* |  | 32.40/08.162 | Диэтилфталат |  |  |
| 60.1* | Канцтовары, учебники, тетради | 17.23/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1015-97 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 1015-97 |
| 60.2* |  | 17.23/26.045 | Приготовление вытяжек |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция № 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 60.3* |  | 17.23/08.158 17.23/08.162 17.23/08.156 | Стирол | СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257 стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ, от 28.12.2005, №277 стр.56,58. ГОСТ 34174-2017 |
| 60.4* |  | 17.23/08.159 17.23/12.042 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МР № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., стр. 53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79 |
| 60.5* |  | 17.23/12.042 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184, стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976г. (Сборник МР Т1, Киев,1982г) |

| 60.6* | Канцтовары, учебники, тетради | 17.23/08.158 | Этилацетат | СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.7* |  | 17.23/08.158 17.23/08.082 17.23/08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 МУ №3900-85 утв. МЗ СССР от 31.05.1985г Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184, стр.88. МУ №266, утв. МЗ РБ, от 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103. МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108 |
| 60.8* |  | 17.23/08.158 | Бутилацетат |  | Инструкция №4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 60.9* |  | 17.23/08.158 | Ацетон |  | МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 60.10* |  | 17.23/08.158 | Фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251стр. 18. МВИ. МН 1924-2003 |
| 60.11* |  | 17.23/08.158 | Бутанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |

| 60.12* | Канцтовары, учебники, тетради | 17.23/08.158 | Метанол | СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.13* |  | 17.23/08.158 | Бензол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. ГОСТ 34174-2017 |
| 60.14* |  | 17.23/08.158 | Толуол |  |  |
| 60.15* |  | 17.23/08.158 | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |
| 60.16* |  | 17.23/08.032 17.23/08.035 | Свинец, цинк, хром, кадмий, мышьяк, медь, марганец, кобальт, ртуть, алюминий, железо |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 61.1* | Пластилин | 32.40/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1087-97 | СТБ 1087-97, стр.8. |
| 61.2* |  | 32.40/26.045 | Приготовление вытяжек | СанПиН утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 | ГОСТ 25779-90, стр. 35 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция № 016-1211 утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 61.3* |  | 32.40/08.169 | рН водного раствора | СТБ 1087-97 | СТБ 1087-97 стр. 9 |
| 61.4* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк | СТБ 1087-97 | ГОСТ 31870-2012 |

| 61.5* | Пластилин | 32.40/08.158 32.40/08.082 32.40/08.159 | Формальдегид | СТБ 1087-97 | ГОСТ 30255-2014стр. 11 МУ №3900-85 утв. МЗ СССР от 31.05.1985г Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005 № 184, стр.88. МУ №266, утв. МЗ РБ, от 16.06.1992, Сб.,вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103. МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.6* |  | 32.40/08.158 | Фенол |  | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 МУ №260, утв.МЗ РБ от 30.03.1993, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.95. МВИ. МН 1924-2003 |
| 62.1* | Товары для новорожденных (соски, пустышки) | 32.40/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 3356-95 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ1193-74, утв. МЗ СССР от 11.11.1974г МУ МЗ СССР от 12.10.90г, стр.7 |
| 62.2* |  | 32.40/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 3356-95 МУ № 1193-74 утв. МЗ СССР от 11.11.1974г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ 1193-74, утв. МЗ СССР от 11.11.1974г. МУ МЗ СССР от 12.10.90г, стр.5 |
| 62.3* |  | 32.40/08.032 32.40/08.035 | Цинк, свинец, кадмий, мышьяк | ГОСТ 3356-95 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31870-2012 МУ № 1856-78 , утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 62.4* |  | 32.40/08.169 | рН |  | МУ МЗ СССР от 12.10.90, стр. 15 |
| 62.5* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г. |
| 63.1* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 13.20/26.045 13.91/26.045 13.92/26.045 13.93/26.045 13.95/26.045 13.99/26.045 14.11/26.045 14.13/26.045 14.14/26.045 14.19/26.045 14.31/26.045 14.39/26.045 15.20/26.045 | Приготовление вытяжек | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ГОСТ 28631-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. СанПиН, утв. Постан. МЗ РБ от 20.12.2012г. № 200. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30255-2014, ГОСТ 25617-83, стр.168 ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУК 4.1./4.3.1485-03 «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых», Москва ,2003г ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979г. стр. 6. |
| 63.2* |  | 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.93/11.116 13.95/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.20/11.116 | Органолептические показатели |  | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998, стр.5 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268, стр.84 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г, стр.9. |
| 63.3* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.13/08.162 15.20/08.162 14.14/08.158 14.19/08.158 14.14/08.162 14.19/08.162 13.20/08.158 13.91/08.162 13.91/08.158 13.20/08.162 13.92/08.158 13.92/08.162 14.11/08.158 14.11/08.162 14.20/08.158 14.20/08.162 14.31/08.158 14.31/08.162 | Акрилонитрил |  | МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г. МУ № 268, утв. МЗ РБ от 24.09.1992, Мн, вып.1, 93 г, стр.137. Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 84 ГОСТ 34174-2017 |

| 63.4* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 14.11/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 | Ацетон | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979г. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ МН 2558-2006 МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3. Инструкция № 4. 1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.5* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 14.11/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 | Дибутилфталат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м, 1984,Минздрав СССР МУК 4.1.3169-14 |
| 63.6* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 63.7* |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ МН 2367-2005 МУ 2704-83, от 21.04.1983г., МЗ СССР. МУК 4.1.3169-14 |
| 63.8* |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 14.11/08.158 14.20/08.15814.31/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г. МУ №1495а-76, МЗ СССР от 05.08.1976 |
| 63.9* |  | 13.20/08.159 13.20/12.042 13.91/08.159 13.91/12.042 13.92/08.159 13.92/12.042 13.93/08.159 13.93/12.042 13.95/08.159 13.95/12.042 13.99/08.159 13.99/12.042 14.11/08.159 14.11/12.042 14.13/08.159 14.13/12.042 14.14/08.159 14.14/12.042 14.19/08.159 14.19/12.042 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МР № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79. |

| 63.9* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.31/08.159 14.31/12.042 14.39/08.159 14.39/12.042 15.20/08.159 15.20/12.042 | Капролактам | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979г. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30351-2001 МР № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.10* |  | 13.20/12.042 13.91/12.042 13.92/12.042 13.93/12.042 13.95/12.042 13.99/12.042 14.11/12.042 14.13/12.042 14.14/12.042 14.19/12.042 14.31/12.042 14.39/12.04215.20/12.042 | Гексаметилен-диамин |  | Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184, стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976г. (Сборник МР Т1, Киев, 1982г) |
| 63.11* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 13.20/08.15913.91/08.159 13.92/08.15913.93/08.159 13.95/08.15913.99/08.15914.11/08.159 14.13/08.159 14.14/08.159 14.19/08.159 14.31/08.159 14.39/08.159 15.20/08.159 13.20/08.08213.91/08.082 13.92/08.08213.93/08.082 | Формальдегид |  | МУ №3900-85, утв. МЗ СССР от 31.05.1985г ГОСТ 30255-2014 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, 184, стр.88. ГОСТ 25617-2014, стр. 27. МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г. МУ №266, утв. МЗ РБ, от 16.06.1992г., Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103. МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108. СТБ ISO 17226-1-2010 |
| 63.11* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 13.95/08.08213.99/08.08214.11/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.20/08.082 | Формальдегид | СанПиН утв. Пост. МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979г. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ГОСТ 30386-95 ГОСТ 30728-2001 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ №3900-85, утв. МЗ СССР от 31.05.1985г ГОСТ 30255-2014 Инструкция №2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, 184, стр.88. ГОСТ 25617-2014, стр. 27. МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г. МУ №266, утв. МЗ РБ, от 16.06.1992г., Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103. МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108. СТБ ISO 17226-1-2010 |
| 63.12* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Метанол |  | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 63.13* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.15815.20/08.158 | Бутилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005,утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |

| 63.14* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Фенол | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998г.. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г. 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр.18 МУК 4.1.1478-03 МВИ. МН 1924-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.15* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Бутанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. МУ 2902-83 утв. МЗ СССР от06.09.1983 ГОСТ 34174-2017 |
| 63.16* |  |  | Бензол |  | Инструкция №4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 76, 86. МУ 4477-87 утв. МЗ СССР, 1988г ГОСТ 34174-2017 МУ 4477-87 утв. МЗ СССР, 1988г |
| 63.17* |  |  | Толуол |  |  |
| 63.18* |  |  | о-, м-, п-ксилолы |  |  |
| 63.19* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ, от 28.12.2005,№277 стр.56,58. ГОСТ 34174-2017 |
| 63.20* |  | 13.20/12.04213.91/12.042 13.92/12.04213.93/12.042 13.95/12.042 13.99/12.04214.11/12.042 14.13/12.042 | Свободный хлор |  | ГОСТ 25617-2014 стр.21 |
| 63.20* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.14/12.042 14.19/12.042 14.31/12.042 14.39/12.042 15.20/12.042 | Свободный хлор | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 25617-2014 стр.21 |
| 63.21* |  | 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 13.93/08.052 13.95/08.052 13.99/08.052 14.11/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.19/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 15.20/08.052 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81, стр.2 |
| 63.22* |  | 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.93/06.036 13.95/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.20/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г МР 29ФЦ/2688-2003 утв. утв. МЗ РФ от 30.05.2003г |
| 63.23* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006 МУ №2563-82, МЗ СССР, от 12.07.1882г. МУК 4.1.599-96, МЗ РФ, от31.10.1996г.,стр 72. ГОСТ 34174-2017 |
| 65.24* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.15814.31/08.158 | Метилметакрилат |  | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005г№257, стр.76; МУК 2.3.3.052-96 от 15.03.96 МВИ. МН 6152-2019 |

| 63.25* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 14.39/08.158 15.20/08.158 13.20/08.162 13.91/08.162 13.92/08.162 13.93/08.162 13.95/08.162 13.99/08.162 14.11/08.162 14.13/08.162 14.14/08.162 14.19/08.162 14.31/08.162 14.39/08.162 15.20/08.162 | Метилметакрилат | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | Инструкция 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005г№257, стр.76; МУК 2.3.3.052-96 от 15.03.96 МВИ. МН 6152-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.26* |  | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.93/08.158 13.95/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 13.20/08.082 13.91/08.082 13.92/08.082 13.93/08.082 13.95/08.082 13.99/08.082 14.11/08.082 14.13/08.08214.14/08.082 14.19/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.20/08.082 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 МР № 2915-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 МВИ. МН 6152-2019 |
| 63.27* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 13.20/08.158 | Винилхлорид |  | МР № 3015-82 утв. МЗ СССР 20.01.1982. |

| 63.27* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 13.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Винилхлорид | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МР № 3015-82 утв. МЗ СССР 20.01.1982. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.28* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Этиленгликоль |  | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279. Инстр. №880-71, стр.106, МЗ СССР МУ 3999-85, МЗ СССР, 1985г Инстр.2.3.3.10-15-64-2005, МЗ РБ, 2005г |
| 63.29* |  | 13.20/08.162 13.91/08.162 13.92/08.16213.93/08.162 13.95/08.16213.99/08.16214.11/08.162 14.13/08.162 14.14/08.162 14.19/08.162 14.31/08.162 14.39/08.162 15.20/08.162 | Хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ от 08.06.2004, № 57 |

| 63.30* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 13.20/08.03213.91/08.032 13.92/08.03213.93/08.032 13.95/08.03213.99/08.03214.11/08.032 14.13/08.032 14.14/08.032 14.19/08.032 14.31/08.032 14.39/08.032 15.20/08.032 13.20/08.035 13.91/08.035 13.92/08.03513.93/08.035 13.95/08.03513.99/08.03514.11/08.035 14.13/08.035 14.14/08.035 14.19/08.035 14.31/08.035 14.39/08.035 15.20/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк | СанПиН №10-54-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г 20ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.31* |  | 13.20/08.082 13.91/08.082 13.92/08.08213.93/08.082 13.95/08.08213.99/08.08214.11/08.082 14.13/08.082 14.14/08.082 14.19/08.082 14.31/08.082 14.39/08.082 15.20/08.082 | Водовымываемый хром |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 63.32* |  | 13.20/08.15813.91/08.158 13.92/08.15813.93/08.158 13.95/08.15813.99/08.15814.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ 22648-77, стр. 8 МВИ. МН 6152-2019. |

| 64.1* | Косметическая и парфюмерная продукция | 20.42/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 22ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 31460-2012 22ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 64.3* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности | МР №29ФЦ/394-2002, утв. МЗ РФ от 29.01.2002г ГОСТ 32893-2014 ГОСТ 33506-2015 22ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32893-2014 ГОСТ 33506-2015 МР №29ФЦ/394-2002, утв. МЗ РФ от 29.01.2002г. |
| 65.1* | Алюминиевые изделия и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 24.42/26.045 | Приготовление вытяжек | СТБ 469-2019 СТБ 469-99 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. №299 23ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр.16 |
| 65.2* |  | 24.42/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 4. |
| 65.3* |  | 24.42/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 65.4* |  | 24.42/08.032 24.42/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк. |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 65.5* | Алюминиевые изделия и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 24.42/26.045 | Органолептические показатели | СТБ 469-2019 СТБ 469-99 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. №299 23ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 66.1* | Изделия с антипригарным покрытием | 24.42/11.116 | Органолептические показатели | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г. 23ГН,утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021№ 37 | МУ №3043-84, утв.МЗ от 14.06.1984г стр. 8 |
| 66.2* |  | 24.42/26.045 | Приготовление вытяжек | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г. ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ №1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр.16 |
| 66.3* |  | 24.42/08.158 | Фенол | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г. ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005г., № 251, стр. 18. МВИ. МН 1924-2003 |
| 66.4* |  | 24.42/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 66.5* |  | 24.42/08.158 24.42/08.082 24.42/08.159 | Формальдегид |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005г. № 184, стр.88. МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып.1, Мн., 1993г., стр. 108. ГОСТ 30255-2014 ГОСТ 33446-2015 |  |
| 66.6* |  | 24.42/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |  |
| 66.7* |  | 24.42/08.158 | Метанол |  | МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |  |
| 66.8* | Изделия с антипригарным покрытием | 24.42/08.158 | Бутанол | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г. ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | Инструкция №4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |  |
| 66.9* |  | 24.42/08.158 | Ксилол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 № 257, стр. 76, 86. ГОСТ 34174-2017 |  |
| 66.10* |  | 24.42/08.158 | Пропанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |  |
| 66.11* |  | 24.42/08.158 | Изопропанол |  |  |  |
| 66.12* |  | 24.42/08.158 | Изобутанол |  |  |  |
| 66.13* |  | 24.42/08.032 24.42/08.035 | Свинец, цинк, хром, железо, медь, алюминий, никель, кобальт, титан |  | ГОСТ 31870-2012 |  |
| 67.1* | Изделия керамические и другие аналогичные изделия | 24.49/26.045 | Приготовление вытяжек | СТБ 841-2003 | СТБ 841-2003 ГОСТ ISO 6486-1-2021 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005. МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр.16 |  |
| 67.2* |  | 24.49/08.03224.49/08.035 | Свинец | СТБ 841-2003 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 6486-1-2021 МУ 01-19\47-11 |  |
| 67.3* |  | 24.49/12.042 | Мышьяк |  | МУ № 1856-78 утв. МЗ СССР от 02.06.1978,с. 16. |  |
| 67.4* |  | 24.42/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 4. |  |
| 67.5* |  | 24.49/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |  |
| 67.6* |  | 24.49/08.032 24.49/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |  |

| 67.7* | Изделия керамические и другие аналогичные изделия | 24.49/26.045 | Органолептические показатели | СТБ 841-2003 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.1* | Изделия из мельхиора, нейзильбера, латуни и бронзы и другие из аналогичного материала. | 24.45/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 24320-2018 ГОСТ 24308-2018 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24320-2018 ГОСТ 24308-2018 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,стр. 16 |
| 68.2* |  | 24.45/12.042 | Мышьяк | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ГОСТ 24308-2018 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78,утв. МЗ СССР от 02.06.1978,стр.16. |
| 68.3* |  | 24.45/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78 , утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4 |
| 68.4* |  | 24.45/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 68.5* |  | 24.45/08.03224.45/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ГОСТ 24308-2018 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 |
| 68.6* |  | 24.45/26.045 | Органолептические показатели | ГОСТ 24320-2018 ГОСТ 24308-2018 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24320-2018 ГОСТ 24308-2018 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |

| 69.1* | Изделия из стекла | 23.13/26.045 | Приготовление вытяжек | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30407-2019 ГОСТ ISO 6486-1-2021 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ №1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,стр. 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.2* |  | 23.13/12.042 | Мышьяк | ГОСТ 30407-2019 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 69.3* |  | 23.13/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр.4. |
| 69.4* |  | 23.13/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 69.5* |  | 23.13/08.032 23.13/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 69.6* |  | 23.13/26.045 | Органолептические показатели |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 70.1* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/11.116 | Органолептические показатели | МР № 124-0010 от 13.11.2000г. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184, стр.25 МР № 124-0010 утв. МЗ РБ от 13.11.2000г., стр. 11. МУ № 1833-78 утв. МЗ РБ от 03.04.1978г, стр. 8 |

| 70.2* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/26.045 | Приготовление вытяжек | МР № 124-0010 от 13.11.2000г. Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.3* |  | 22.29/08.158 22.29/08.082 22.29/08.159 | Формальдегид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30255-2014, стр.11 ГОСТ 33446-2015 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, стр.88 МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996 МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108 МУ №3900-85 , утв. МЗ СССР от 31.05.1985г |
| 70.4* |  | 22.29/08.158 | Бутилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.5* |  | 22.29/08.158 | Ацетон |  | МУ №71, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г, стр.3 Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |

| 70.6* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/08.158 | Фенол | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ №264, утв. МЗ РБ от 12.06.1992г, Сб. вып. 1, Мн.,1993г, стр.91 Инструкция №2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 18. МВИ. МН 1924-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.7* |  | 22.29/08.158 | Бутанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.44. МУ 2902-83 утв. МЗ СССР от 06.09.1983 ГОСТ 34174-2017 |
| 70.8* |  | 22.29/08.158 | Метанол |  | МУ №76, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып. 1, Мн., 1993г., стр. 80. МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.9* |  | 22.29/08.158 | Бензол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, стр. 76, 86. МУ 4477-87 утв. МЗ СССР, 1988г. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.10* |  | 22.29/08.158 | Толуол |  |  |
| 70.11* |  | 22.29/08.158 | о-, м-, п-ксилолы |  |  |
| 70.12* |  | 22.29/08.158 | Гексан |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005 № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.13* |  | 22.29/08.158 | Гептан |  |  |

| 70.14* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/08.158 22.29/12.042 | Е-капролактам | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30351-2001 МР № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., стр. 53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.15* |  | 22.29/12.042 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, № 184,стр.55. МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976г (Сборник МР Т1, Киев, 1982г) |
| 70.16* |  | 22.29/08.158 | Этилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.17* |  | 22.29/08.158 22.29/08.156 22.29/08.162 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, № 277, стр.56,58. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.18* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | Акрилонитрил |  | МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г МУ № 268, утв. МЗ РБ от 24.09.1992г, Мн, вып.1, 93 г, стр.137. Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр.76. ГОСТ 34174-2017 |

| 70.19* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/08.158 | Дибутилфталат | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР. МУК 4.1.3169-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.20* |  | 22.29/08.158 | Диоктилфталат |  |  |
| 70.21* |  | 22.29/08.158 | Диметилтерефталат |  | МВИ МН №2367-2005, утв. МЗ РБ от 17.10.2005г МУ 2704-83 от 21.04.83 МУК 4.1.3169-14 |
| 70.22* |  | 22.29/08.158 | Пропанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44 МУ 2902-83 утв МЗ СССР от 06.09.1983г. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.23* |  | 22.29/08.158 | Изопропанол |  |  |
| 70.24* |  | 22.29/08.158 | Изобутанол |  |  |
| 70.25* |  | 22.29/08.158 | Этилбензол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257,стр.86. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.26* |  | 22.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ. МН 2558-2006 МУК 4.1.599-96, МЗ РБ МУ 2563-82 МЗ СССР 12.07. 1982. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.27* |  | 22.29/08.158 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 18 МВИ. МН 1924-2003 |
| 70.28* |  | 22.29/08.159 | Бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 |

| 70.29* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/08.158 | Метилметакрилат | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр 76 МУК 2.3.3.052-96 от 15.03.1996 МВИ. МН 6152-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.30* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | Бензальдегид |  | Инструкция № 4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 76, 86. |
| 70.31* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | Альфа-метилстирол |  | Инструкция №4.1.10.14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр76 , 86. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.32* |  | 22.29/08.158 22.29/08.162 | Кумол (изопропилбензол) |  | Инструкция №4.1.10.14-91-2005 , утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр.76, 86. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.33* |  | 22.29/08.158 22.29/08.082 | Винилацетат |  | МР № 29-15-82, утв. МЗ СССР 20.01.1982 ГОСТ 22648-77 МВИ. МН 6152-2019 |
| 70.34* |  | 22.29/08.158 | Винилхлорид |  | МР № 30-15-82 утв. МЗ СССР 20.01.1982. |
| 70.35* |  | 22.29/08.158 22.29/12.042 | Этиленгликоль |  | «Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии», кн. Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», М., Химия, 1984г., стр. 279 Инструкция №880-71, стр.106, МЗ СССР МУ 3999-85 МЗ СССР, 1985г Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, МЗ РБ , 2005г |

| 70.36* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/08.158 | Метиленхлорид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.05.2005, № 256стр 44. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.37* |  | 22.29/08.158 | Метилацетат |  | Инструкция №4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.05.2005, № 256, стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 70.38* |  | 22.29/08.162 | Хлорбензол |  | Инструкция № 4.1.11.11-13-2004, утв. МЗ РБ от 08.06.2004, № 57 |
| 70.39* |  | 22.29/08.03222.29/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 70.40* |  | 22.29/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 70.41* |  | 22.29/12.042 | Мышьяк |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978,,с.16. |
| 70.42* |  | 22.29/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 4 |
| 70.43.* |  | 22.29/08.158 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.738-99 МЗ РФ от 10.04.1999 г МУК 4.1.3169-14 |
| 70.44* |  | 22.29/08.158 | Диэтилфталат |  |  |

| 71.1* | Изделия стальные | 24.45/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 28973-91 СТБ 98-2008 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | ГОСТ 27002-2020, ГОСТ 24788-2018, ГОСТ 20558-82, стр. 7 ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87), МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, СТБ 98-2008 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.2* |  | 24.45/12.042 | Мышьяк | ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 24295-80 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 ГОСТ 24295-80 |
| 71.3* |  | 24.45/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4 ГОСТ 24295-80 |
| 71.4* |  | 24.45/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 71.5* |  | 24.45/08.03224.45/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк. |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 71.6* | Изделия стальные | 24.45/26.045 | Органолептические показатели | ГОСТ 27002-2020 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 20558-82 ГОСТ 28973-91 СТБ 98-2008 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 4,28 МУК 2.3.3.052-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.1* | Тара консервная и крышки металлические и др. | 24.45/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 25749-2005 Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. постан. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251 | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 4,28 |
| 72.2* |  | 24.45/26.045 | Приготовление вытяжек |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251. Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 72.3* |  | 24.45/08.158 24.45/08.082 24.45/08.159 | Формальдегид | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. постан. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251. 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1 Мн., 1993г., стр. 108. ГОСТ 30255-14 ГОСТ 33446-2015 |
| 72.4* |  | 24.45/08.158 | Фенол | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр. 18 МВИ. МН 1924-2003 |
| 72.5* |  | 24.45/08.158 | о-, м-, п- ксилолы |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 86. ГОСТ 34174-2017 |
| 72.6* |  | 24.45/08.158 | Ацетон |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |

| 72.7* | Тара консервная и крышки металлические и др. | 24.45/08.158 | Этилбензол | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 с. 76, 86. ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.8* |  | 24.45/08.158 | Метанол |  | МУ №77, утв. МЗ РБ от 29.03.1993, Сб. вып.1, Мн., 1993г., стр. 84. Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 72.9* |  | 24.45/08.158 | Бутанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 72.10* |  | 24.45/08.158 | Пропанол |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв.МЗ РБ от 26.12.2005, № 256,стр.44. ГОСТ 34174-2017 |
| 72.11* |  | 24.45/08.158 | Изопропанол |  |  |
| 72.12* |  | 24.45/08.158 | Изобутанол |  |  |
| 72.13* |  | 24.45/08.158 24.45/12.042 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251. МВИ. МН 1924-2003 |
| 72.14* |  | 24.45/12.042 | Мышьяк |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 72.15* |  | 24.45/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4. |
| 72.16* |  | 24.45/72.16, | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |

| 72.17* | Тара консервная и крышки металлические и др. | 24.45/08.032 24.45/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.1* | Изделия из фарфора и фаянса и др. | 23.49/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 | ГОСТ 28390-89, ГОСТ 28391-89 ГОСТ ISO 6486-1-2021 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр.16 |
| 73.2* |  | 23.49/12.042 | Мышьяк | ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 73.3* |  | 23.49/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4. |
| 73.4* |  | 23.49/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 73.5* |  | 23.49/08.032 23.49/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 73.6 | Изделия из фарфора и фаянса и др | 23.49/26.045 | Органолептические показатели | ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 | ГОСТ 28390-89, ГОСТ 28391-89 ГОСТ ISO 6486-1-2021 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.1* | Изделия из чугуна черного | 24.45/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2021 СТБ 98-2008 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 16 | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2021 СТБ 98-2008 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16. |
| 74.2* |  | 24.45/12.042 | Мышьяк | ГОСТ 24303-80 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37. | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 16 |
| 74.3* |  | 24.45/08.082 | Бор |  | МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, стр. 4 ГОСТ 24295-80 |
| 74.4* |  | 24.45/08.169 | Фтор |  | ГОСТ 4386-89 |
| 74.5* |  | 24.45/08.032 24.45/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, ниобий, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 74.6 | Изделия из чугуна черного | 24.45/26.045 | Органолептические показатели | ГОСТ 24303-80 СТБ 300-2021 СТБ 98-2008 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 16 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУ № 1856-78, утв. МЗ СССР от 02.06.1978, с. 16 |
| 75.1* | Изделия из резины | 22.19/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 5. |
| 75.2* |  | 22.19/26.045 | Приготовление вытяжек | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 2.3.3.052-96 |
| 75.3* |  | 22.19/08.158 | Дибутилфталат | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258 МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83, утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР. МУК 4.1.3169-14 |
| 75.4* |  | 22.19/08.158 | Диоктилфталат |  |  |
| 75.5* |  | 22.19/08.32 22.19/08.35 | Цинк |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр. 54 ГОСТ 31870-2012 |
| 75.6* |  | 22.19/08.158 22.19/08.156 22.19/08.162 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005 утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256, стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. 28.12.2005, № 277, стр.56,58. ГОСТ 34174-2017 |
| 75.7* | Изделия из резины | 22.19/08.158 | Этилбензол | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, МР утв. МЗ СССР от 19.02.1987г. ГОСТ 25779-90 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. № 299 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 76, 86. ГОСТ 34174-2017 |
| 75.8* |  | 22.19/08.158 | Толуол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр. 86. ГОСТ 34174-2017 |
| 75.9* |  | 22.19/08.158 | Бензол |  |  |
| 75.10* |  | 22.19/08.158 | Ксилол |  |  |
| 75.11* |  | 22.19/08.158 | Этилацетат |  | Инструкция № 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257, стр. 44. ГОСТ 34174-2017 |
| 75.12* |  | 22.19/08.158 22.19/08.162 | Акрилонитрил |  | МУ № 11-12-25-96, утв. МЗ РБ от 03.06.1996г МУ № 268, утв. МЗ РБ от 24.09.1992г, Мн, вып.1, 93 г, стр.137 Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 257 стр.76 ГОСТ 34174-2017 |
| 75.13* |  | 22.19/08.158 | Диметилформамид |  | «Определение диметилформамида в воздухе». Т.В. Соловьева и В.А. Хрусталева. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе, М., Медицина, 1974г., стр. 257. МУ № 11-12-26-96 утв. МЗ РБ от 03.06.1996г. |
| 75.14* |  | 22.19/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 25779-90 СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г 23ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г. |

| 76.1* | Синтетические моющие и чистящие средства | 20.41/12.042 | Показатели внешнего вида | ГОСТ 25644-96 | ГОСТ 25644-96, стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.2* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели |  |  |
| 76.3* |  | 20.41/08.169 | Показатель рН | ГОСТ 25644-96 МУ 1109-73 утв. МЗ СССР от 23.10.1973г МУ № 4548-87 утв. МЗ СССР от 31.12.1987г ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 76.4* |  | 20.41/08.169 | рН смывов с обрабатываемых поверхностей | ГОСТ 32443-2013 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 76.5* |  | 20.41/06.036 | Индекс токсичности | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 МР № 29ФЦ /4746 от 27.12.2001 | МР № 29ФЦ /4746 от 27.12.2001 |
| 76.6* |  | 20.41/08.158 | Массовая доля метанола | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 Инструкция № 1.1.10-14-93-2005 утв. МЗ РБ от 28.12.2005, №265. | ГОСТ 5363-93, стр. 8. ГОСТ 30536-97 ГОСТ Р 51698-2001 |
| 77.1* | Мыла хозяйственные и туалетные твердые и жидкие | 20.41/12.042 | Показатели внешнего вида | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 | ГОСТ 28546-2014, стр. 2 ГОСТ 30266-2017, стр. 4 |
| 77.2* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 790-89, стр. 3 |
| 77.3* |  | 20.41/08.169 | Показатель рН | ГОСТ 31696-2012 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 77.4* |  | 20.41/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 33506-2015 | ГОСТ 33506-2015 |
| 78.1* | Cредства личной гигиены (подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые), гигиенические женские прокладки, Тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические, косметические ( с пропиткой и без), бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки, туалетная бумага, вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.д. | 17.11/12.042 17.29/12.042 | Внешний вид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 78.2* |  | 17.11/11.116 17.29/11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах |  | МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, 184. |
| 78.3* |  | 17.11/08.158 17.29/08.158 | Формальдегид | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 ГОСТ 33489-2015 | МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108 ГОСТ 30255-14 ГОСТ 33446-2015 |
| 78.4* |  | 17.11/26.045 17.29/26.045 | Приготовление вытяжек |  | ЕСЭиГТ от 28.05.2010г.№299 Раздел 12, п.5 ГОСТ 33489-2015 |
| 78.5* |  | 17.11/08.032 17.29/08.035 | Свинец, цинк, хром, кобальт, кадмий, медь, марганец, железо |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 78.6* |  | 17.11/08.158 17.11/08.156 17.11/08.162 17.29/08.158 17.29/08.156 17.29/08.162 | Стирол |  | Инструкция № 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ РБ 26.12.2005, №257 стр.76 Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ от 8.12.2005,№277с.56,58 ГОСТ 34174-2017 |
| 78.7* |  | 17.11/08.169 17.29/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 12523-77 ГОСТ 29188.2-2014 |
| 78.8* |  | 17.11/12.042 17.29/12.042 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-81 п 3.10 |
| 78.9* |  | 17.11/06.036 17.29/06.036 | Индекс токсичности | СанПиН№1.1.12-14-2003 утв. МЗ РБ от 27.08.2003, пост. № 96 | МУ 1.1.037-95, утв. МЗ РФ от 20.12.1995, М., 1996г |

Исследование воздуха рабочей зоны

| 79.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации аммиака | 8ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5910-2017, ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.2** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.169 100.12/08.169 | отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый) |  | МВИ МН 5858-2017 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.3** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) |  | МВИ МН 5822-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.4** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации карбоната натрия (диНатрий карбонат) |  | МВИ.БР 358-2019 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.5** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации диФосфорапентаоксида (ангидрид фосфорный) |  | МВИ.МН 5810-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.6** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации азота диоксида (оксиды азота) |  | МВИ.МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.7** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации ацетальдегида |  | МВИ.МН 5986-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.8** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  | МВИ.МН 6325-2020 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.9** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва (2-этоксиэтанол) |  | МВИ.БР 353-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации органической пыли зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки); пыли свиноводческого производства; пыли птицеводческого производства; пыли животноводческого производства и др. (по белку) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5920-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.11** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации бензина | фактическое значение | МУ № 4167-86 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.12** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации бензола | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6101-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.13** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации бутилацетата | фактическое значение | МУ № 4201-86 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.14** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6038-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации хлорэтена (винилхлорид) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.ГМ 1889-2020 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.16** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации метилпроп-2-еноат (метилакрилат) |  | МВИ.МН 6264-2020 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.17** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации дибутилбензол-1,2-дикарбоната (дибутилфталат) |  | АМИ.БР 0035-2023 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.18** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации бис(3-метил-гексил)бензол-1,2-дикарбоната (диоктилфталат) |  | АМИ.БР 0035-2023 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.19** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации этоксиэтана (диэтиловый эфир) | фактическое значение | МУ № № 2343 –81 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.20** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации проп-2еновой кислоты (кислота акриловая) |  | МУ № 2566-82 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.21** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации 2-метилпроп-2-еновой кислоты (кислота метакриловая) |  | МУ № 2566-82 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.22** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации серной кислоты | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.23** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (кислота уксусная) |  | МВИ.БР 356-2019 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.24** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6101-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.25** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации канифоли |  | МВИ.МН 5904-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.26** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации кремния диоксида |  | МВИ.БР 323-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.27** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.107 100.12/08.107 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации аэрозоля минеральных масел (масла минеральные нефтяные) |  | МВИ.БР 317-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
|  |  |  |  | Фактическое значение | ТУ № 1292-75 МУ № 2896-83 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.28** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации метил-2-метилпроп-2-еноата (метилметакрилат) |  | МУ № 1493-76 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.29** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации натрия хлорида | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6135-2019 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.30** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации озона |  | МВИ.МН 6091-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.31** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации титана |  | МВИ.БР 354-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.32** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | пыль (зола, полипропилен, зерновая, смесь аэрозолей сложного состава и др.) |  | МВИ. МН 5842-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.33** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации азотной кислоты | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | АМИ.ГМ 0242-2023 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.34** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации (1-метилэтил) бензола (кумол) | фактическое значение | МУ № 4169-86 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.35** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации ртути, неорганических соединений ртути (по ртути) |  | МУ № 4188-86 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
|  |  |  |  | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | М 03-06-2004 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.36** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации сольвента-нафта (в пересчете на С) | фактическое значение | МУ № 3974-85 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.37** |  | 100.10/42.000 00.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирола) |  | МУ № 4167-86 АМИ.ГМ 0249-2023 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
|  |  |  |  | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 79.38** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации бутан-1-ол (спирт бутиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.39** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации метанола (спирт метиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.40** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации этанола (спирт этиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 МВИ.ГМ 1751-2019 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |

| 79.41** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (спирт изопропиловый) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6250-2020 МВИ.ГМ 1751-2019 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.42** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации пропан-1-ол (спирт пропиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.43** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации 2-метилпропан-1-ол (спирт изобутиловый) |  | МВИ.МН 6250-2020 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.44** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) |  | МВИ.БР 357-2019 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.45** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) |  | МВИ.МН 6101-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.46** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации трихлорэтена (трихлорэтилен) | фактическое значение 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МУ № 2768-83 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.47** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) |  | АМИ.ГМ 0374-2025 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.48** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 | отбор проб и определение концентрации углерод оксид |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |

| 79.49** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации уайт-спирита (в пересчете на С) | фактическое значение | МУ № 5284-90 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.50** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных (алифатические предельные (С1-С10) (в пересчете на С) |  | МУ № 2328-81 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.51** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации формальдегида | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.БР 322-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.52** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол), фенолформальдегидной смолы (по фенолу) |  | МВИ.ГМ 1752-2019 МВИ.МН 6064-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  | фактическое значение | МУ № 4590-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.53** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации хлора | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6039-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.54** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации щелочи едкой (в пересчете на NaOH) |  | МВИ.МН 5866-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.55** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации этилацетата |  | АМИ.ГМ 0262-2023 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |

| 79.56** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.158 100.12/08.158 | отбор проб и определение концентрации этилбензола | фактическое значение | МУ № 4167-86 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.57** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (этилена оксид) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.ГМ 1726-2018 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.58** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диола (этиленгликоль) |  | МВИ.БР 359-2019 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.59** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации марганца и его соединений | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 фактическое значение | МВИ.МН 5831-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  |  | МУ 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.60** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксида (ангидрид хромовый) | фактическое значение | МУ 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.61** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации дихрома триоксид (по хрому (3+)) |  | МУ 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.62** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации железа, железа оксида | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 фактическое значение | МВИ.МН 5831-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  |  | МУ № 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |

| 79.63** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации никеля и его соединений (никель и смеси соединений никеля) (по никелю) | фактическое значение | МУ № 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.64** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации меди и соли меди (медь сульфат, медь хлорид (по меди) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88 фактическое значение | МВИ.МН 5837-2017 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
|  |  |  |  |  | МУ № 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4) |
| 79.65** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации цинка и его соединений | фактическое значение | МУ № 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.66** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации кадмия и его неорганических соединения |  | МУ № 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.67** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу); свинцово-кадмиевые припои (по свинцу) свинцово-оловянные припои (по свинцу) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 фактическое значение | МВИ.МН 5832-2017 ГОСТ 12.1.005-88. |
|  |  |  |  |  | МУ № 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.68** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации кобальта и его неорганических соединений |  | МУ № 4945-88 СанПиН, утв. Пост. МЗ ГОСТ 12.1.005-88 (п.4). |
| 79.69** |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.032 100.12/08.032 | отбор проб и определение концентрации алюминия и его сплавов ( в пересчете на алюминий) | 8ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 фактическое значение | МВИ.ГМ 1775-2019 ГОСТ 12.1.005-88. |
|  |  |  |  |  | МУ № 4945-88 ГОСТ 12.1.005-88. |

| Исследование физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.1.** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.067 | Уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА(I) (шум постоянный и непостоянный) |  | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 Инструкция по применению № 009-2017 «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека» от 12.06.2018 9ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | ГОСТ 12.1.050-86 Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка шума в производственных условиях» от 24.12.2010 № 109-1210 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 |  |
| 80.2** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 кГц (ультразвук воздушный) |  | ГОСТ 12.1.001-89 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 10ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | ГОСТ 12.4.077-79 ГОСТ 12.1.001-89 Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки источников воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» от 12.12.2012 № 008-1112 |  |
| 80.3** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц и общий уровень звукового давления (дБЛин) (инфразвук постоянный), эквивалентные по энергии уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления (дБЛин) (инфразвук непостоянный) |  | 11ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка инфразвука в производственных условиях» от 24.12.2010 № 110-1210 МВИ.ГМ. 1694-2018 |  |
| 80.4** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.059 |  | Средние квадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (постоянная общая и локальная вибрация), эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (непостоянная общая и локальная вибрация) | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 12ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА |  | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Инструкция по применению «Методы гигиенической оценки вибрации (транспортной, транспортно-технологической, локальной) в производственных условиях» от 23.12.2013 № 013-1213 Инструкция по применению «Метод гигиенической оценки полной вибрации на рабочих местах водителей транспортных и транспортно-технологических средств» от 25.03.2014 № 001-0214 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 |
| 80.5** |  | 100.12/35.068 |  | Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц (электромагнитные излучения радиочастотного диапазона) | ГОСТ 12.1.006-84 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2015 №23 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др. ТНПА |  | ГОСТ 12.1.006-84 |
| 80.6** |  | 100.12/35.068 |  | Напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц (электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ) | 13ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Сов Министров РБ от 25.01.2021 № 37идр.ТНПА |  | МВИ.ГМ 1754-2018 АМИ.ГМ 0301-2024 |

| 80.7** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), В/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 Гц), Тл | ГОСТ 12.1.002-84 13ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.002-84 АМИ.ГМ 0301-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.8** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 13ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 80.9** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (инфракрасное излучение) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 14ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 6147-2019 |

| 80.10** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН и СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 15ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др. ТНПА | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.11** |  | 100.12/35.068 | Энергетическая экспозиция, Дж/м² облученность, Вт/м² (лазерное излучение) | СанПиН 2.2.4.13-2-2006 16ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.031-81 |
| 80.12** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк, коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 17ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 и др.ТНПА | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 «Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест» |
| 80.13** |  | 100.12/35.065100.12/35.060 100.12/35.070 | Температура воздуха, °С; относительная влажность воздуха, %; скорость движения воздуха, м/с; (параметры микроклимата) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 14ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37и др.ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 |

| 81.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/35.067 | Уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА (шум постоянный и непостоянный) | ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 22283-2014 Инструкция по применению № 009-2017 «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека» от 12.06.2018 9ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 22283-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.2** |  | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц и общий уровень звукового давления (дБЛин) (инфразвук постоянный), эквивалентные по энергии уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления (дБЛин) (инфразвук непостоянный) | 11ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | МВИ.ГМ. 1694-2018 |
| 81.3** |  | 100.11/35.059 | Средние квадрати-ческие значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (постоянная общая вибрация), эквива-лентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (непостоянная общая вибрация) | 12ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | АМИ.МН 0194-2024 |

| 81.4** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц (электромагнитные излучения радиочастотного диапазона) | ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360 и др.ТНПА | АМИ.ГМ 0301-2024 Инструкция по применению «Методы определения уровней электромагнитных излучений, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне» от 29.04.2013 № 006-0413 Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых носимыми радиотелефонами и базовыми станциями» от 30.12.2008 № 225-1208 Инструкция по применению «Определение уровней электромагнитного поля и границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания» от 19.03.2010 № 082-0210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.5** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), кВ/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 Гц), мкТл | СанПиН 2.1.8.12-17-2005 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360 и др.ТНПА | АМИ.МН 0008-2021 Инструкция по применению «Измерение электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению» от 19.03.2010г. № 081-0210 |
| 81.6** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк, коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | 17ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 и др.ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |

| 81.7** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.070 | Температура воздуха, °С; относительная влажность воздуха, %; скорость движения воздуха, м/с; (параметры микроклимата) | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 25.08.2015 № 95 ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 30494-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.1** | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц (электромагнитные излучения радиочастотного диапазона) | СанПиН № 9-29-95 ГН 2.1.8.12-38-2005 ГН 2.1.8.12-40-2005 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.5-95 Инструкция по применению «Измерение и гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых носимыми радиотелефонами и базовыми станциями» от 30.12.2008 № 225-1208 |
| 82.2** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц (электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ) | ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 13ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 82.3** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), кВ/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 Гц), мкТл | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360. и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.6-95 |
| 82.4** | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | АМИ.ГМ 0367-2025 |
| 82.5** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.067 | Уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА (шум постоянный и непостоянный) | СанПиН № 9-29-95 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.1-95 |
| 82.6** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (инфракрасное излучение) | СанПиН № 9-29-95 18ГН , утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН№ 9-29.9-95 |
| 82.7** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН № 9-29-95 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.10-95 |
| 82.8** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.068 | Энергетическая экспозиция, Дж/м² облученность, Вт/м² (лазерное излучение) | СанПиН № 9-29-95 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.11-95 |
| 82.9** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.059 | Средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ (вибрация общая и локальная) | СанПиН № 9-29-95 и ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.2-95 |
| 82.10 |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5 16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 кГц (ультразвук воздушный) | СанПиН № 9-29-95 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.3-95 |
| 82.11** |  | 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.60, 27.11, 27.12, 27.40, 27.51, 27.90, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.93, 32.30/ 35.067 | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2 4 8 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления (дБЛин) (инфразвук) | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.4-95 |

| 63.33* |  | Ткани, полотна, текстильные изделия. Изделия из пластмасс. Мебель. |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/ 35.069 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/ 35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м |  |  | СанПиН № 9-29-95 18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | АМИ.ГМ 0367-2025 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.42* |  | Игры и игрушки Игры и игрушки |  | 32.40/35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), кВ/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 Гц), мкТл |  |  | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.6-95 |  |
| 59.43* |  |  |  | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м |  |  | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | АМИ.ГМ 0367-2025 |  |
| 59.44* 59.44 |  |  |  | 32.40/35.068 35.40/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц (электромагнитные излучения радиочастотного диапазона) |  |  | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.5-95 СанПиН № 9-29.5-95 |  |
| 59.45* |  |  |  | 32.40/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (инфракрасное излучение) |  |  | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН№ 9-29.9-95 |  |
| 59.46 |  |  |  | 32.40/35.067 | Уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА (шум постоянный и непостоянный) |  |  | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.1-95 |  |
| 59.47 |  |  |  | 32.40/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ (вибрация локальная) |  |  | СанПиН № 9-29-95 ГН и СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 18ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 и др.ТНПА | СанПиН № 9-29.2-95 |  |
| Радиометрические, дозиметрические измерения (исследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.1.* |  | Пищевая продукция |  | 01.11,01.12 01.13,01.21 01.22,01.23 01.24,01.25 01.26,10.11 10.12,10.13 10.20,10.31 10.32,10.39 10.41,10.42 10.51,10.52 10.61,10.62 10.71,10.72 10.73,10.81 10.82,10.83 10.84,10.85 10.86,10.89 11.01,11.02 11.03,11.04 11.05,11.06 11.07/04.125 |  | удельная (объемная) активность цезия-137 удельная активность стронция-90 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 26.04.1999г.) ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением Главного гос.сан. врача РБ от 24.12.2004г. №152 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 52.58* |  | Вода питьевая |  | 100.09/04.125 |  | объемная активность цезия-137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Главного гос. сан.врача РБ от 26.04.1999г. ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 52.59* |  |  |  | 100.09/04.125 |  | суммарная альфа и бета-активность |  |  | СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ ИСО 9697-2016 СТБ ИСО 9696-2020 |  |
| 67.7.* |  | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции. Стекло и изделия из стекла, изделия керамические. Прочая продукция, не включенная в другие группы |  | 23.13, 23.19 23.31, 23.32 23.42, 23.44 23.49, 23.51 23.52, 23.61 23.62, 23.63 23.64, 23.69 23.70, 23.99 08.11, 08.12 /04.125 |  | удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  |  | СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009(02250) , утв. Министерством архитектуры и строительства РБ от 23.12.2011г. № 48 19ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и др. документы. | МВИ.МН 4498-2013 |  |
| 84.1.* |  | Древесина и изделия из древесины и пробки. Изделия из соломки и материалов для плетения |  | 16.10, 16.21 16.22, 16.23 16.24, 16.29 02.20, 02.30 /04.125 |  | удельная активность цезия-137 |  |  | ГН- 2.6.1.10-1-01-2001, утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от11.01.2001 № 4) ТКП 45-2.04-133-2009(02250) , утв. Министерством архитектуры и строительства РБ от 23.12.2011г. № 48 19ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и др. документы | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 80.14* |  | Оборудование рентгеновское и др. Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 26.60/04.056 100.12/04.056 |  | мощность дозы (МЭД, МАЭД) рентгеновского и гамма-излучения |  |  | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. №213 СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 31.12.03г. №223 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 19.11.03г. №138 Сан.ПиН 2.6.1.13-12-2005, утв. постановлением Главного гос. сан. врача РБ от 22.08.05г.№ 115 СанПиН 2.6.1.8-12-2004, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 30.12.04г. №159 СанПиН 2.6.1.13-55-2005, утв. пост. Главного гос. сан.врача РБ от 28.12.05г. №273 СанПиН 2.6.1.13-25-2005 утв. пост. Главного гос. сан.врача РБ от 01.11.2005г. №223 СанПиН 2.6.3.12-6-2005, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 01.04.2005г. №38 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. МЗ РБ от 31.12.2015 №142 СанПиН 2.6.1.13-60-2005, утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 30.12.2005г. № 284 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовлении и реализации металлолома», утв. пост. МЗ РБ от 11.03.2016 №42 СанПиН 2.6.4.13-22-2005, утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 28.10.2005г. №158 | АМИ.МН 0030-2022 МВИ.ГМ 1906-2020 (с изменением №1) |  |
| 80.14* |  | Оборудование рентгеновское и др. Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 26.60/04.056 100.12/04.056 |  |  | мощность дозы (МЭД, МАЭД) рентгеновского и гамма-излучения |  | СанПиН 2.6.1.13-13-2005утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 22.08.2005 №117 СанПиН 2.6.1.8-9-2004, утв. пост.Главного гос. сан. врача РБ от 06.12.2004г. № 125 СанПиН 2.6.2.11-10-2005, утв. пост. Главного гос. сан.врача РБ от 05.07.2005г. № 89 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. пост. Главного гос. сан.врача РБ от 01.04.2005г. №36 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объектам испытаний. СанПиН 2.6.4.13-29-2005 утв.пост.Главного гос. сан. врача РБ от 14.11.2005г. №176 | АМИ.МН 0030-2022 МВИ.ГМ 1906-2020 (с изменением №1) |  |
| 81.8** |  | Окружающая среда. Территории населенных пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Здания и сооружения. |  | 100.11,100.12 100.13/04.056 100.11,100.12 100.13/04.125 |  |  | мощность дозы (МЭД, МАЭД) гамма- излучения, эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона |  | СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 утв.пост. Главного гос. сан. врача РБ от 01.04.2005г. №36 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) ТКП 45-2.03-134-2009 (02250), утв. приказом Министерства архитектуры и строительства РБ от 03.08.2009г. № 251 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объектам испытаний | МВИ.МН 5011-2014, утв. ООО «Комплексная безопасность» от 0.08.2014г. (с изменением №1) АМИ.МН 0030-2022 МВИ.ГМ 1906-2020 (с изменением №1) ТКП 45-2.03-134-2009 (02250), утв. приказом Министерства архитектуры и строительства РБ от 03.08.2009г. № 251 |  |
| Вирусологические исследования, диагностика ВИЧ/СПИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.60* |  | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в тару, вода открытых водоемов. |  | 100.03/10.094 100.04/10.094 100.09/10.094 11.07/10.094 |  |  |  | -обнаружение РНК/ДНК возбудителей вирусных инфекций с водным и пищевым путями передачи (энтеровирусов, норовирусов I и IIгеногруппы, ротавирусов, аденовирусов, астровирусов, вирусов гепатита А и др.) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. постановлением МЗРБ от 05.12.2016 №122 3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объектам испытаний | Инструкция по лабораторной диагностике энтеровирусных инфекций. Утв. МЗРБ от12.04.2005г. №133-1204 Инструкция по применению «Инструкция по санитарно-вирусологическому контролю пищевых продуктов.», утв. пост. МЗРБ,№ 123-1005 от 28.12.2005. Инструкция по применению «Лабораторный контроль за возбудителями вирусных инфекций с водным и пищевым путями передачи..», утв. МЗРБ от 13.06.2013г. №002-0213 Инструкция по применению «Инструкция по санитарно-вирусологическому контролю водных объектов.», утв. МЗРБ от 12.04.2005 №134-1204 Инструкция по применению «Методы контроля качества пищевых продуктов по вирусологическим показателям», .утв.МЗ РБ 11.06.2009г. №166-1208 Инструкция по применению «Алгоритм санитарно-вирусологического контроля питьевой воды», утв. МЗРБ 25.03.2014г.№021-1213 Инструкция по применению «Алгоритм индикации вирусной контаминации и оценки вирусологической безопасности пищевой продукции», утв. МЗРБ 19.12.2018 №010-1118 |  |
| 85.1* |  | Мазки из носа, из носоглотки, смыв из носовой полости, аспират из носоглотки, трахеальный аспират, бронхиоальвеолярныйлаваж, биоптат легочной ткани, ткань легкого или трахеи, взятая postmortum |  | 101.12/10.094 101.13/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 101.16/10.094 |  |  |  | Обнаружение и идентификация РНК и ДНК вирусов гриппа А и В, вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, коронавирусов, в том числе вируса SARS-CoV-2 -возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, других возбудителей острых респираторных инфекций методом ПЦР | Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19»утв. пост. МЗРБ №217 от 29.12.2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объектам испытаний | Инструкция по применению «Лабораторная диагностика заболевания людей высокопатогенным вирусом гриппа А(H1N1)», утв. МЗРБ 08.05.2009 № 049-050 Инструкция по применению «Комплексная лабораторная диагностика гриппа» , утв. МЗРБ 18.01.2011г. №121-1210 Инструкция «Организация работ в лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)» утв. МЗ РБ от 13.11.2008г. №090-1008 |  |
| 86.1* 86.1* |  | Продукты пищевые и продовольственное сырье. Продукты пищевые и продовольственное сырье. |  | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.14/10.094 01.15/10.094 01.19/10.094 01.21/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 01.27/10.094 01.28/10.094 01.29/10.094 01.41/10.094 01.47/10.094 01.49/10.094 01.70/10.094 02.30/10.094 03.00/10.094 08.93/10.094 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.41/10.094 10.42/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.61/10.094 10.62/10.094 10.71/10.094 10.72/10.094 10.73/10.094 10.81/10.094 10.82/10.094 10.83/10.094 10.84/10.094 10.85/10.094 10.86/10.094 10.89/10.094 10.91/10.094 10.92/10.094 11.01/10.094 11.02/10.094 11.03/10.094 11.04/10.094 11.05/10.094 11.06/10.094 11.07/10.094 12.00/10.094 |  |  |  | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусьи Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь№ 12/26 от 08.06.2005«Об установлении перечня продовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих контролю за наличием генетически модифицированных составляющих (компонентов)». Методические указания МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги». Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам»,Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов»,утвержденныепостановлениемМЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2005 № 434 «О некоторых вопросах информирования потребителей о продовольственном сырье и пищевых продуктах» 26ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объектам испытаний | ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) ГОСТ ISO 24276-2017 СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) Инструкция «Методы определения генетически модифицированных источников растительного происхождения в пищевых продуктах»- утв. МЗ РБ 19.03.2010 № 069-0210 Инструкция «Методы идентификации и количественного определения генно-инженерных модифицированных организмов растительного происхождения» - утв. МЗ РБ 24.11.2009 № 067-1109 Методические указания 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги» |  |

Микробиологические исследования

| 86.2* | Производственное сырье, корма для животных, пищевые продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.11/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 | Listeria monocytogenes | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.3* |  | 10.11/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 10.91/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 п.9.2 |
| 64.16* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | СНП от 12.06.2012 "Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство парфюмерно-косметической продукции"; 22ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции» утв. Постановлением МЗ РБ от 13.06.2012 № 68; 25 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 64.17* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 64.18* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 64.19* |  | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus (S.aureus) |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 64.20* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosа |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 87.1* | Изделия медицинского назначения; инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 32.50/ 01.086 | Стерильность | # СНП от 16.12.2013 "Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике" и 24ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СНП от 15.02.2023 «Санитарно-эпидемиологические требования # к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» ТНПА и другая документация | Инструкция от 28.01.2006 №4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения». |
| 5.13* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ (мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы) | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 9225 п.4.5 |
| 5.14* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (бактерии группы кишечной палочки) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.15* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.16* |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.12* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 п.7.2 |
| 1.13* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8.2 |
| 1.14* |  | 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.15* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 п.10.2 |
| 1.16* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.17* |  | 10.13/01.086 10.41/01.086 01.47/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 п.11.2 |
| 1.18* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-89 |
| 1.19* |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.11* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.12* |  | 03.00/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.13* |  | 03.00/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.14* |  | 03.00/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.15* |  | 03.00/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.16* |  | 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.17* |  | 03.00/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-89 |
| 7.18* |  | 03.00/01.086 | V.parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-2013 |
| 7.19* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 | Личинки паразитов в живом виде |  | Инструкция от 25.10.2006 №4.2.10-21-25-2006 |
| 13.7* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.8* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.9* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.10* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.11* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 13.12* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 17.16* | Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15 – 94 |
| 17.17* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.18* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 17.19* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.9* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.10* |  | 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.11* |  | 10.39/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.12* |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.13* |  | 10.39/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.14* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе и т.п. Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе и т.п. | 10.39/01.086 | S.aureus | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.2-94- ГОСТ 31746-2012 |
| 19.15* 19.15* |  | 10.39/07.096 10.39/07.096 | яйца гельминтов (личинки гельминтов), цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инструкция от 12.04.2005 № 37-0305 «Экспресс-Методыиндикациивозбудителейпаразитарных болезней вплодоовощнойпродукции». |
| 19.16* |  | 10.39/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 29.7* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.8* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 29.9* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.10* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 32.14* | Напитки; упакованная питьевая вода, в т.ч. природная минеральная вода и купажированная, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода и т.д. Напитки; упакованная питьевая вода, в т.ч. природная минеральная вода и купажированная, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода и т.д. | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ, КМАэМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» утв. . постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15 – 94 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 18963-73 |
| 32.15* |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 34786-2021 (п.9.1) |
| 32.16* |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |
| 32.17* |  | 11.07/01.086 | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 32.18* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующихклостридий |  | ГОСТ 29185-2014 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 32.19* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 (п.9.1; 9.2) |
| 32.20* |  | 11.07/01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии и E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 (п.9.3) |
| 32.21* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при 370С ОМЧ при 220С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 (п.7.1) |
| 32.22* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 (п.10.1) |
| 32.23* |  | 11.07/07.096 | Ооцистыкриптоспоридий цисты лямблий яйца гельминтов |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 |

| 88.1* | Отдельные продукты, в т.ч. БАДы, пищевые добавки, концентраты пищевые, приправы, крахмал, желатин, пектин и др. | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; 2ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.2* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 88.3* |  | 10.89/ 01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 88.4* |  | 10.89/ 01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 88.5* |  | 10.89/ 01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 88.6* |  | 10.89/ 01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 88.7* |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 47.10* | Готовые кулинарные изделия, включая продукцию общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН от 21.06.2013 № 52; 1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | ГОСТ 10444.15-94 |
| 47.11* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 47.12* |  | 10.85/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 47.13* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 47.14* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 47.15* |  | 10.85/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.16* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 92.1* | Консервы (все виды полных консервов) | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А,Б,В,Г |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 53.23* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/01.086 100.04/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии | 4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 (п.9.1; 9.3) |
| 53.24* |  | 100.03/01.086 100.04/01.086 | лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция от 19.03.2010 № 070-0210 «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плава- тельных бассейнов» |
| 53.25* |  | 100.03/01.086 100.04/01.086 | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 (п.11.2) ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 53.26* |  | 100.03/01.086 100.04/01.086 | определение кишечных энтерококков |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 (п.10.1) |
| 53.27* |  | 100.03/07.096 100.04/07.096 | яйца гельминтов цисты лямблий ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 «Исследование воды на наличие ооцисткриптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции» |
| 52.52* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | 3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 (п.9.1) |
| 52.53* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 (п.9.3) |
| 52.54* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 (п.7.1) |
| 52.55* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 52.56* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий яйца гельминтов |  | Инструкция от 05.01.2007 № 057-0606 «Исследование воды на наличие ооцисткриптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции» |
| 52.57* | Вода централизованных систем питьевого водоснабже ния, объекты водной среды, в т.ч. смывы | 100.09/01.086 100.04/01.086 100.15/01.086 | Legionellapneumophila | 3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37; Инструкция по эпидемиологии, клинике, лечению, лабораторной диагностике и профилактике легионеллеза», утв. Постановлением МЗ РБ 24.11.2006 № 176 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11731-2019 |
| 89.1* | Смывы Смывы | 100.19/01.086 | Выявление Salmonellaspp. | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» Инструкция от 12.06.2006 № 4.2.10-15-10-2006 « Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла»; Инструкция от 30.08.2016 №001-0116 «Выявление и идентификация бактерий Listeriamonocytogenes в объектах технологического окружения пищевых производств» СНП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке производственного сырья и (или) пищевых продуктов», гигиенического норматива «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. Постановлением МЗ РБ от 2 декабря 2016 г. №121 ТНПА и другая документация | Инструкция №4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» |
| 89.2* |  | 100.19/01.086 | БГКП |  | Инструкция от 19.03.2010 № 078-0210 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 утв. Пост. МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| 89.3* |  | 100.19/01.086 | Выявление Listeriamonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 89.4* |  | 100.19/01.086 | КМАФАнМ | Инструкция от 12.06.2006 № 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6368-2021 СТБ ISO 18593-2012 |
| 90.1* | Питательные среды и разбавители | 100.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие свойства; производительность; селективность; специфичность; стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 91.1* | Тесты для биологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 100.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 06.01.2017 № 2 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 «О проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий» (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 г. № 212) ТНПА и другая документация | Методические указания от 28.02.1991 № 15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. |

1ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

2ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

3ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37

4ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37

5ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» утв. . постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 №37

6ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха»  утв. постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 №37

7ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 №37

8ГН «Показатели безопасности и бевредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»  утв. постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 №37

9ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

10ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

11ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

12ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

13ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

14ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

15ГН «Показатели безопасности и безвредности  воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

16ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

17ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

18ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37

19ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37

20ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37

21ГН «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах окружающей среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах» утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37;

22ГН«Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции»

23ГН «Показатели безопасности  и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»

24 ГН «Показатели микробиологической  чистоты медицинских изделий»

25 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции»

26ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. . постановлением Совета Министров  РБ 25.01.2021 №37

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева