|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3232 |
|  | от 02.10.2006 |
|  | на бланке № ___________ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории Электротехнического монтажного управления Открытого акционерного общества "Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезд Строителей, д. 5, 223710, г. Солигорск, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.11.3 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 2.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 3.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.24.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 4.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.16.1 ТКП 339-2022, П.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.16.2 ТКП 339-2022, п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2023, Прил. Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, Прил. Б.22.2 ТКП 339-2022, п.4.4.21.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, Прил. Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000; 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 10.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 11.1 *** | Автоматические выключатели напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 | АМИ.МН 0059-2022 |
| 12.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.1 *** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2023, п. 6.11.5.7, п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2022, п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014, п. 4.2, п. 4.9, п. 4.10 ГОСТ 30331.14-2001, п. 705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева