|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5235 |
|  | от 16.10.2020 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 8 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года производственной лаборатории производственного филиала открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в г. Иваново открытого акционерного общества «Савушкин продукт»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская 102, 225800, г. Иваново, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье, сыворотка молочная | 10.51/42.000 01.41/42.000 |  | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1,2,3 ГОСТ 32901-2014 п.5,п.6 СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 |  | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус |  | СТБ 2263-2016 п. 7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2, ТУ РБ 100098867. 119-2001 п.3.2.1, ТУ ВY 10098867. 179-2005 п.2.1.2, ТУ ВY 100098867. 356-2014 п. 2.1.2, ТУ ВY 100098867. 221-2007 п.2.1.2, ТУ ВY 200030514. 245-2015 п.2.1.2 ТУ ВY200030514. 307-2022 п.1.1.2 |
| 1.3* |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 |  | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.4* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки из коровьего молока, сыворотка молочная | 10.51/08.031 01.41/08.031 |  | Плотность | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.7* |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 5867-2023 п.6 |
| 1.9* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.11* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3 |
| 1.12* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3 |
| 1.13* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 |  | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 1.17* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Ингибирующие вещества, включая антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п. 8 |
| 1.19* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.21* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 1.22* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Остаточное количество антибиотиков: - пенициллин; -тетрациклиновая группа; -хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
| 1.23* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Остаточное количество антибиотиков: - пенициллин |  | ГОСТ 31502-2012 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.25* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное - сырье, сливки- сырье, | 10.51/08.155 01.41/08.155 |  | Активность щелочной фосфатазы | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, Регламент (ЕС) № 853/2004, СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 1.26* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Общее количество микроорганизмов -количество микроорганизмов при 30 ºС |  | ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 1.27* |  | 10.51/08.169 |  | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 31978-2012 |
| 2.1** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 |  | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 п. 2, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 9225-84 п. 1, п.2, п.3 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 п.5, п.6 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус, |  | СТБ 1858-2022 п.7.2 СТБ 2219-2017 п.7.3 ТУ BY 200030514.248-2015 п. 4.3, ТУ BY 200030514.247-2016 п. 3.3, ТУ BY 200030514.098-2010 п. 3.4, ТУ ВY100098867.219-2007 п.2.1.3, ТУ ВY 100098867.267-2011 п.2.1.2 ТУ ВY 200022701.172-2014 п.2.1.2, |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус, | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 п. 2, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ТУ ВY 200030514.281-2019 п.2.1.2, ТУ ВY 200030514.282-2019 п.2.1.2 ТУ ВY 200030514.308-2022 п.1.1.2 ТУ ВY 200030514.316-2024 п.1.1.2 ТУ ВY 200030514.315-2023 п.2.1.2 ТУ ВY 200030514.317-2023 п.2.1.2 |
| 2.3* |  | 10.51/29.145 |  | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 ГОСТ 26754-85 |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 5867-2023 п.6 ГОСТ 29247-91 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 |  | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 |
| 2.6* |  | 10.51/08.031 |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.7* |  | 10.51/12.042 |  | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 2.8* |  | 10.51/12.042 |  | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, п.7.1 |
| 2.9* |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 2.10* |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п. 2, п.3 |
| 2.11* |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 2, п.3 ГОСТ 29246-91 п.2,п.3 ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 2.12* |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ Р 51463-99 |
| 2.13* |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 2.14* |  | 10.51/08.169 |  | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 31978-2012 |
| 2.15* |  | 10.51/29.040 |  | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2.16* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.052 |  | Индекс растворимости | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 п. 2, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.17* |  | 10.51/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 2.18* |  | 10.51/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.19* |  | 10.51/01.086 |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 2.20* |  | 10.51/01.086 |  | Общее количество микроорганизмов -количество микроорганизмов при 30 ºС |  | ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 2.21* |  | 10.51/01.086 |  | Количество бактерий Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1:2020 |
| 3.1** | Заменители цельного молока | 10.91/42.000 |  | Отбор проб и подготовка проб к анализу | ВСП №10 от 10.02.2011, в редакции Постановления МСХП от 20.05.2011 №33, Технические нормативные правовые акты и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26669-85 |
| 3.2* |  | 10.91/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 ТУ ВY 290389449.002-2007 ТУ ВY 290389449.001-2007 ТУ ВY 200030514.284-2023 ТУ ВY 290389449.005-2021 |
| 3.3* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2, п.3 ГОСТ 13496.3-92 |
| 3.4* |  | 10.91/08.037 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 3.5* |  | 10.91/08.052 |  | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 3.6* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля протеина |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7* | Заменители цельного молока | 10.91/08.149 | Кислотность | ВСП №10 от 10.02.2011, в редакции Постановления МСХП от 20.05.2011 №33, Технические нормативные правовые акты и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ30305.3-95 п.5 |
| 3.8* |  | 10.91/29.054 10.91/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
| 3.9* |  | 10.91/01.086 | Esherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1-7.3 |
| 3.10* |  | 10.91/01.086 | Общее микробное число(ОМЧ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.11* |  | 10.91/01.086 | Общее число грибов (ОЧГ) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.12* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 3.13* |  | 10.91/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 4.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 |
| 4.2* |  | 100.09/01.086 | Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Пост. СМ РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, 9.3 |
| 4.3* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 5.1*** | Пищевые продукты | 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв. Пост.Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 5.2* |  | 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1*** | Молоко коровье-сырье, обезжиренное молоко, сыворотка молочная, Прочее сырье Корма, комбикорма и сырье для производства комбикормов | 01.41/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 ВСП №10 от 10.02.2011, в редакции Постановления МСХП от 20.05.2011 №33 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 |
| 6.2* |  | 01.41/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1*** | Рабочие места в производ-ственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 8.1** | Продукты сухие растворимые | 10.89/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26809.1-2014 раздел 4; ГОСТ 26669-85; СТБ 1036-97; ГОСТ ISO 707-2013 |
| 8.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус |  | ТУ ВY 200030514.318-2024 п.2.1.2 |
| 8.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2, п.3 |
| 8.4* |  | 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 8.5* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 8.6* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 8.7* |  | 10.89/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 8.8* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 8.9* |  | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.10* | Продукты сухие растворимые | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.11* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева