|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4909 |  |
|  | от 10.03.2017 |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июля 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Строительного унитарного предприятия

"Могилевская специализированная передвижная механизированная колонна"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Первомайская, 97-б, 212001, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | АМИ. ГР 0091-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ. ГР 0091-2023 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.27.3, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0094-2023 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) | АМИ.ГР 0094-2023 |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0083-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева