|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.0953 |
| от 21.08.1998 |
| на бланке № на 4 листах |
| редакция 04 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от11 июля 2025 года |
|  |  |

|  |
| --- |
| службы по производству электрофизических измеренийи высоковольтных испытанийОткрытого акционерного общества “Тираспольская передвижная механизированная колонна” |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Адрес: ул. Транспортная, 11, 210603, г.Витебск, Витебская область** |
| 1.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4ТКП 339-2022п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2ТКП 339-2022п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8ТКП 339-20224.4.28.5ГОСТ 30331.3-95п.413.1.3.4,п.413.1.3.5 | АМИ.ГР. 0012-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1ТКП 339-2022п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянноготока напряжением до 1000 В | 27.12/29.11327.32/29.11327.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.27.2ТКП 339-2022п. 4.4.26.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 3.1\*\*\* | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1ТКП 339-2022п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2\*\*\* | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 Б.30.2ТКП 339-2022п. 4.4.29.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.1\*\*\* | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2023, п.Б.22.1;ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, п.Б.22.2;ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2023, п.Б.22.3;ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1\*\*\* | Выключатели масляные, ваккумные, выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.11.1.2, Б12.1, Б.14.1;ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2\*\*\* | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.Б.11.3, Б12.2, Б.14.2;ТКП 339-2022 п.4.4.9.4, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | АМИ.МС 0016-2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1\*\*\* | Комплектно распределительные устройства, сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1;ТКП 339-2022п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2\*\*\* | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2ТКП 339-2022п.4.4.15.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1\*\*\* | Проходные, опорные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1;ТКП 339-2022Гл.4.4, п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2\*\*\* | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023п.Б.24.3ТКП 339-2022п.4.423.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.1\*\*\* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2\*\*\* | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 181-2023 Б.8.3ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1\*\*\* | Устройства защитного отключения(УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023Б.27.1ТКП 339-2022п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023п. В.4.65ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г)СТБ ГОСТ Р 50807-2003п.5.3, п.5.4ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.3\*\*\* | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023п. В.4.65ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д)СТБ ГОСТ Р 50807-2003п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.4\*\*\* | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023п. В.4.65 | АМИ.ГР 0062-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1\*\*\* | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага:- в нормальном эксплуатационном режиме;- в режиме краткосрочного замыкания на корпус | ТКП 181-2023п.Б.29.5 п. 6.12.4ТКП 339-2022п. 4.4.20.6п.4.4.28.7ГОСТ 30331.14-2001П.705.413.1 | АМИ.ГР 0013-2022 |
| 11.1\*\*\* | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей  | ТКП 181-2023Б. 27.4ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 12.1\*\*\* | Система вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь полного давления, температура, влажность | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021ГОСТ 12.3.018-79 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева