|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3803 от 30.01.2009 на бланке № _________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года

электротехнической лаборатории

коммунального унитарного предприятия

по содержанию коммунального хозяйства «Оршакомхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Текстильщиков, 14а, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 МВИ.ВТ.444-2014 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ.ВТ.442-2014 МВИ.ВТ.444-2014 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.444-2014 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.443-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0059-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Т.А. Николаева