Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2060 от 31 августа 2004 года на бланке № на 4 листах редакция 09

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 25 июля 2025 года

электротехнической лаборатории участка диспетчерской связи, противодымной защиты и электроники. Открытого акционерного общества «ГродноЛифт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд Промысловый, 8, 230005, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.МС 0047-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) п.Б.29.8 (в) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0019-2021 |

| 2.1 *** | Лифты | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. 6.7.3.13 ТНПА и другая документация | АМИ.МС 0047-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.МС 0046-2023 |
| 4.2 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 п.10.3.5.3 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Приложение В п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Приложение В п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Приложение В п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | -Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства. -Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секций лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре. -Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации. -Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу | СН 2.02.07-2020 СН 3.02.10-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая Документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | -Скорость потока воздуха -Давление -Потери полного давления -Расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |