Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1962

от 15.04.2002

на бланке № __________

на 4 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 августа 2025 года

химической лаборатории цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр»

Открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, 18, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Энергетические масла (турбинные, трансформаторные, гидравлические, электроизоляцион-ные, компрессорные, вакуумные, редукторные, моторные, огнестойкие синтетические) | 19.20/08.149 19.20/08.052 | Стабильность против окисления | ГОСТ 982-80 СТП 33240.43.105-22 СТП 33243.20.366-16 ТНПА и другая документация | ГОСТ 981-75 |
| 1.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 |
| 1.3* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 1.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 1.7* |  | 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 32327-2022 |
| 1.8* |  | 19.20/18.115 | Класс чистоты |  | ГОСТ 17216-2001 п. А.2.5 таблица 1 ГОСТ ИСО 4407-2006 |
| 2.1* | Производственные воды | 20.13/08.149 | Жесткость ДИ: (0,02-20,00) ммоль/дм3 | Фактическое значение | МВИ.МН 1311-2009 |
| 2.2* |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 2.3* | Производственные воды | 20.13/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ: ≥0,5мг/л | Фактическое значение | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.4* |  | 20.13/08.149 | Щелочность ДИ: (0,04-25,00) ммоль/дм3 |  | МВИ.МН 3082-2009 |
| 2.5* |  | 20.13/08.156 | Концентрация общего железа ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 3 |
| 2.6* |  | 20.13/08.156 | #### Концентрация кремниевой кислоты ДИ: (0,01-40,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1429-2009 |
| 2.7* |  | 20.13/08.149 | #### Концентрация хлоридов ДИ: (3,00-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1313-2009 |
| 3.1* | Отложения с внутренних поверхностей нагрева и проточной части турбины | 20.13/08.052 | Потери или увеличение массы при прокаливании, % | Фактическое значение | Сборник методик химических анализов производственных вод и отложений. Минск, 2001 г. МВИ потери или увеличения массы при прокаливании гравиметрическим методом – с. 205-207. |
| 3.2* |  | 20.13/08.149 | Концентрация алюминия, % |  | МВИ концентрации алюминия объёмным методом с индикатором дитизоном – с. 218-220. |
| 3.3* |  | 20.13/08.149 | Концентрация железа ДИ: от 3 % до 100 % |  | МВИ.МН 6225-2020 |
| 3.4* |  | 20.13/08.149 | Концентрация кальция, % |  | МВИ концентрации кальция объемным трилонометрическим методом – с .235-240 |
| 3.5* |  | 20.13/08.052 | Концентрация #### кремниевой кислоты ДИ: от 0 % до 65 % |  | МВИ.МН 6192-2019 |
| 3.6* | Отложения с внутренних поверхностей нагрева и проточной части турбины | 20.13/08.149 | Концентрация магния, % | Фактическое значение | МВИ концентрации магния объемным трилонометрическим методом – с. 235-244 |
| 3.7* |  | 20.13/08.149 | Концентрация меди, % |  | МВИ.МН 6299-2020 |
| 3.8* |  | 20.13/08.052 | Концентрация сульфатов, % |  | МВИ концентрации сульфатов гравиметрическим методом – с. 249-252 |
| 3.9* |  | 20.13/08.156 | Концентрация фосфатов, % |  | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом по ванадатно-молибденовому комплексу– с. 244-249 |
| 3.10* |  | 20.13/08.149 | Концентрация меди и цинка суммарно, % |  | МВИ концентрации цинка объемным трилонометрическим методом – с. 225-234 |
| 4.1* | Водорастворимые турбинные отложения | 20.13/08.149 | Концентрация кальция, % | Фактическое значение | Сборник методик химических анализов производственных вод и отложений. Минск, 2001г. МВИ концентрации кальция объемным трилонометрическим методом – с. 257-258 |
| 4.2* |  | 20.13/08.149 | Концентрация магния, % |  | МВИ концентрации магния объемным трилонометрическим методом – с. 258-260 |
| 4.3* |  | 20.13/08.156 | Концентрация кремниевой кислоты, % |  | МВИ концентрации кремниевой кислоты фотометриическим методом с молибде-новокислым аммонием – с. 262-263 |
| 4.4* |  | 20.13/08.149 | Концентрация хлоридов, % |  | МВИ концентрации хлоридов объемным меркурометрическим методом – с. 260-261 |
| 4.5* |  | 20.13/08.052 | Концентрация сульфатов, % |  | МВИ концентрации сульфатов гравимет-рическим методом – с. 261-262 |
| 4.6* | Водорастворимые турбинные отложения | 20.13/08.156 | Концентрация фосфатов, % | Фактическое значение | МВИ концентрации фосфатов фотомет-рическим методом с молибденовокислым аммонием – с. 263-264 |
| 4.7* |  | 20.13/08.149 | Щелочность |  | МВИ щелочности объемным ацидиметрическим методом – с. 255-257 |
| 5.1* | Поверхности нагрева | 20.13/29.040 | Количество отложений | СТП 09110.37.410-10 СТП 33240.26.514-25 | МВИ.МН 6187-2019 |
| 6.1* | Смолы ионообменные | 20.14/29.040 20.14/08.149 | Динамическая обменная емкость | ГОСТ 20298-2022 ГОСТ 20301-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20255.2-89 |
| 6.2* |  | 20.14/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 10900-84 п. 3 |
| 6.3* |  | 20.14/29.040 | Массовая доля Влаги |  | ГОСТ 10898.1-84 |
| 6.4* |  | 20.14/29.040 | Удельный объем |  | ГОСТ 10898.4-84 |
| 6.5* |  | 20.14/29.040 20.14/08.149 | Полная статическая обменная емкость |  | ГОСТ 20255.1-89 |
| 6.6* |  | 20.14/18.115 | Осмотическая стабильность |  | ГОСТ 17338-88 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |