|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4823 от 01.07.2016 на бланке № на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года

Электротехнической испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЛюбаньАгроЭнергоСервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Боровика, д. 2, 223812, г. Любань, Любанский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1кВ | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6, п.4.3.2.13 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Измерения цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкания фазного провода на зануленную металлоконструкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10; ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1; ТКП 181-2023, п.6.12.4,14г); ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |