|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1810 |
|  | от 25.01.2019 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Центр оценки соответствия "Белсертификация" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова- ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливаю-щего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Победителей, д. 1, каб. 8-20, 220004, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - логарифмические уровни эквивалентных по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 15, 20, 23, 24 |
| 1.2*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения,дБ- логарифмические уровни эквивалентных по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 15, 20, 23, 25 |
| 1.3*** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА(I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 15, 20-22 |
| 1.4*** |  | 100.12/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив «Микрокли-матические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 9, 15-19 |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
|  |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
|  |  | 100.12/35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 1.5*** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.6*** |  | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.10/12.042 | Определение концентрации аммиака ДИ: (2-100) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.2*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации пропан-2-он (ацетона) ДИ:(100-10 000) мг/м3 |  |  |
| 2.3*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) ДИ: (2-130) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4*** | Рабочие места | 100.10/12.042 | Определение концентрации диоксида углерода ДИ: (0,03-2,0) % | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.5*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации азота диоксида ДИ: (1-50) мг/м3 |  |  |
| 2.6*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации сероводорода ДИ: (2-120) мг/м3 |  |  |
| 2.7*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации формальдегида ДИ: (0,2-5,0) мг/м3 |  |  |
| 2.8*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации хлора ДИ: (0,5-200) мг/м3 |  |  |
| 2.9*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации этанола ДИ:(200-5000)мг/м3 |  |  |
| 2.10*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации трихлорэтилена ДИ (2-150) мг/м3 |  |  |
| 2.11*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации бензола ДИ (5-1500) мг/м3 |  |  |
| 2.12*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации фенола ДИ (0,3-30) мг/м3 |  |  |
| 2.13*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации гексана (суммы углеводородов нефти) ДИ (50-4000) мг/м3 |  |  |
| 2.14*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации метилбензола (толуола) ДИ (20-2000) мг/м3 |  |  |
| 2.15*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации гидрохлорида (хлористого водорода) ДИ (1-150) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16*** | Рабочие места | 100.10/12.042 | Определение концентрации диметилбензола (ксилола) ДИ (20-1500) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.17*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации этенилбензола (стирола) ДИ (5-3000) мг/м3 |  |  |
| 2.18*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации пропан-2-ол (спирта изопропилового) ДИ: (5-200) мг/м3 |  |  |
| 2.19*** |  | 100.10/12.042 | Определение концентрации монооксида углерода ДИ (5-50) мг/м3 |  |  |
| Гродненская область, Сморгонский р-н, Залесский с/с, п/о Михневичи |  |  |  |  |  |
| 2.20** | Рабочие места | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ: от 0,05 до 1,25 мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 319-2017 |
| 2.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа в сварочном аэрозоле ДИ: от 2,5 до 25,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 2.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентраций аэрозолей, преимущественно фиброгенного действия (пыль), гравиметрический метод ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного 					Т.А.Николаева

предприятия «БГЦА»