|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5230 от 02.10.2020 на бланке на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 2 октября 2025 года

промышленной лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Экология»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд Геофизиков, 1, оф. 1.4, 246020, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3 *** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4 *** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.5 *** |  | 100.01/35.062 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.6 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация углерода оксида | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация серы диоксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.8 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация азота оксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.9 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация азота диоксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.10 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб, концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.082 | Концентрация аммиака | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.12 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п- ксилол) |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.13 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация серной кислоты |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.14 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация сероводорода |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.15 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация гидрохлорида (соляная кислота) |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.16 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация толуола (метилбензол) |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.17 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация углеводородов нефти |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.18 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация уксусной кислоты |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.19 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация фенола |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.20 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация формальдегида |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.21 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация пропан-2-она |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.22 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация стирола |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.23 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация масляный туман |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.24 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация спирт 25/а (метанол, i-пропанол, n-бутанол, этанол) |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.25 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация этилацетата |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.26 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация метана |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.27 *** |  | 100.01/08.082 | Концентрация ацетатальдегида |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.28 *** |  | 100.01/08.082 | Отбор проб, концентрация этилбензола |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.29 *** |  | 100.01/08.082 | Отбор проб, концентрация хлора |  | МВИ.МН 3347-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 1.31* |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 1.32* |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации: азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.33*** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.1 *** | Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, динамическое, статическое, полное давление потока воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация на объекты испытания | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                           	Т.А.Николаева