|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1473 |  |
|  | от 30.09.1999 |  |
|  | на бланке № 0010066 |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года санитарно-промышленной лаборатории Открытого акционерного общества «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мирошниченко 25, г. Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/35.062 | Давление | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.01/35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.3 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.4 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) | ГОСТ 12.1.014-84 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совмина РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5830-2017 |
| 2.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация марганца |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация железа, диЖелезо триоксида |  | МВИ.МН 5831-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |
| 2.4 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Концентрация озона | ГОСТ 12.1.014-84 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост.Совмина РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб, концентрация меди |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 2.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб, концентрация пыли |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.7 ** |  | 100.10/08.082 | Концентрация азота диоксид |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Показатели микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. Совмина РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |
| 3.2 ** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совмина от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.3 ** |  | 100.12/35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - Уровень звука, дБА; - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - Максимальные уровни звука, дБА | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. пост. Совмина РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - Корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. пост. Совмина РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 3.5* |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - Корректированные по частоте значения виброускорения (м/c2), или их логарифмические уровни, дБ; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31192.1-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева