|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1041 |
|  | от 24.12.1997 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года

| контрольно-токсикологическая лаборатория (BY/112 1.1041 от 24.12.1997) Государственного учреждения "Брестская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фортечная, 142/1, г. Брест , Брестская область (Контрольно-токсикологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Зерно (семена), мукомольно- крупяные изделия | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158, 10.61/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 4 | ГОСТ 30349-96 |
| 1.2* |  |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |
| 1.3* |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 10.61/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |
| 1.4* |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035, 10.61/08.035 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 4 | ГОСТ 26929-94; МВИ.МН 1642-2001 |
| 1.5* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 1.6* |  |  | Свинец |  |  |
| 1.7* |  |  | Кадмий |  |  |
| 2.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 3, пункт 6 | ГОСТ 30349-96 |
| 2.2* |  | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.3* |  | 01.13/08.035, 01.19/08.035, 01.21/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 Приложение 3 пункт 7 | ГОСТ 26929-94; МВИ.МН 1642-2001 |
| 2.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 2.5* |  |  | Свинец |  |  |
| 2.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 2.7* |  | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Нитраты |  | МЗ СССР МУ 5048-89 |
| 2.8* |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 3.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.158, 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 3, пункт 7 | ГОСТ 30349-96 |
| 3.2* |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия- 137 | ТР ТС 021/2011 глава 2 статья 7 приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.3* |  | 01.11/08.035, 01.26/08.035 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7, приложение 3, пункт 7 | ГОСТ 26929-94; МВИ.МН 1642-2001 |
| 3.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 3.5* |  |  | Свинец |  |  |
| 3.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 4.1* | Зерно, поставляемое на пищевые цели | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 015/2011 статья 4,5 приложение 2 | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 4.3* |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 4.4* |  |  | Свинец |  |  |
| 5.1* | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры). ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 015/2011 статья 4,5 приложение 4 | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 5.3* |  | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 5.4* |  |  | Свинец |  |  |
| 5.5* |  |  | Кадмий |  |  |
| 5.6* |  |  | Медь |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |