|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5256 |  |
|  | от 24.12.2020 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 20 листах |  |
|  | редакция 05 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года производственной лаборатории производственного филиала открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в г.Барановичи открытого акционерного общества «Савушкин продукт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет БССР, 51, 225320, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиНиГН, утв. Пос-тановлением Мини-стерства здравоохране-ния Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлени-ем Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32260-2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26669-85 п.2 ГОСТ 26670-91 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 СТБ 1552-2017 п.7.2 |
| 1.2* | Молоко и молочные продукты | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - вкус и запах; - консистенция; - цвет; - рисунок | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32260-2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 п.3 ГОСТ 32260-2013 п.7.5 ГОСТ 33630-2015 СТБ 736-2017 п.7.2, 7.3 СТБ1373-2016п.6.2, 6.3 СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 970-2017 п.7.2 СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3 СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4 ТУРБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ BY 200167548.005-2016 п.4.11 ТУ BY 200030514.092-2010 п.4.2 ТУ BY 100098867.167-2024 п.4.2 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.2, п.3.3 ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2. п.4.3 ТУ BY 200167548.004-2011 п.4.11 ТУ BY 190513389.006-2008 п.4.7 ТУ BY 200022701.147-2010 п.4.11 ТУ РБ 200030514.032-2003 п.4.11 ТУ РБ 200030514.037-2003 п.4.11 ТУ BY 200030514.069-2006 п.4.11 ТУ BY 200030514.082-2009 п.4.11 ТУ BY 200030514.088-2010 п.4.11 ТУ BY 200030514.023-2001 п.4.2 ТУ BY 200030514.047-2004 п.4.2 ТУ BY 200030514.049-2004 п.4.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Молоко и молочные продукты | 10.51/11.116 | Органолептичес-кие показатели: - внешний вид; - вкус и запах; - консистенция; - цвет; - рисунок | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32260-2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТУ BY 200030514.066-2005 п.4.2 ТУ BY 200030514.068-2006 п.4.2 ТУ BY 200030514.097- 2011 п.4.11 ТУ BY 200030514.099-2011 п.4.11 ТУ BY 200030514.213-2012 п.4.11 ТУ BY 200030514.219-2012 п.4.11 ТУ BY 200030514.246-2016 п.4.11 ТУ BY 200030514.255-2016 п.4.11 ТУ BY 200030514.272-2018 п.4.11 ТУ BY 200030514.274-2018 п.4.11 ТУ BY 200030514.293-2020 п.4.11 ТУ BY 200030514.300-2021 п.4.11 ТУ 10.51.40-002-56589631-2017 п.6.6 ТУ 10.51.40-012-71391837-2018 п.6.3 ТУ 10.51.40-017-71391837-2020 п.6.3 ТУ 9225-002-56589631-15 п.6.4 ТУ 10.51.40-001-18404241-2-2023 п.6.3 ТУ 10.51.40-014-71391837-2019 п.6.3 ТУРБ 200030514.044-2003п.4.11 ТУ BY 200030514.312-2023п.4.11 ТУРБ 200030514.028-2002п.4.2 ТУ BY 200030514.085-2009п.4.2, п.4.3 ТУ BY 200030514.233-2018п.4.2 ТУ BY 200030514.239-2014 п.4.2, п.4.3 ТУ BY 200030514.278-2019п.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2* | Молоко и молочные продукты | 10.51/11.116 | Органолептичес-кие показатели: - внешний вид; - вкус и запах; - консистенция; - цвет; - рисунок | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32260-2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТУ BY 200030514.286-2019 п.4.2 ТУ BY 200030514.288-2019 п.4.2 ТУ BY 200030514.320-2025 п.4.8 ТУ BY 200030514.321-2025 п.4.2, 4.3 ТУ BY 100098867.164-2020 п.3.2 |
| 1.3** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 5867-2023 п.6 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| 1.5* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 1.7* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| 1.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы, массо-вая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2, п.5 |
| 1.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 1.10.1 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.4 |
| 1.10.2* |  | 10.51/08.052 10.51/08.037 | Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструменталь-ными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира). |  | ГОСТ 3626-73 п.2.4.3 СТБ 315-2017 п.7.10 СТБ 1746-2017 п.7.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10.3* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.037 10.51/08.052 | Расчетный показатель: Массовая доля влаги в обезжи-ренном веществе (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32260-2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1373-2016 п.6.11 |
| 1.10.4* |  | 10.51/08.052 | Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги) |  | ТУ BY 200030514.245-2015 п.4.2 |
| 1.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.5 ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 1.12* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.13* |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации: пероксидаза/ фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, п.7.1 |
| 1.14* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 ГОСТ 30648.2-99 |
| 1.15* |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 1.16* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.17* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.18* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здра-воохранения Респу-блики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановле-нием Совета Минис-тров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32260-2013 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 1.19* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015 СТБ 1552-2017 п.7.19 |
| 1.20* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 33951-2016 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1.21* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 1.22* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Количество бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 |
| 2.1 *** | Молоко сухое, сыворотка сухая, пахта сухая | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здра-воохранения Рес-публики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановле-нием Совета Минист-ров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ТУ BY 200030514.098-2010 ТУ BY 200030514.247-2016 ТУ BY 200030514.248-2015 ТУ BY 200030514.262-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.1.5.9, п.3.3.7 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2* | Молоко сухое, сыворотка сухая, пахта сухая | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид -консистенция -цвет -вкус и запах | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ТУ BY 200030514.098-2010 ТУ BY 200030514.247-2016 ТУ BY 200030514.248-2015 ТУ BY 200030514.262-2017 ТУ BY 100377914.539-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 29245-91 п.3 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ТУ BY 200030514.248-2015 ТУ BY 200030514.098-2010 ТУ BY 200030514.247-2016 ТУ BY 200030514.305-2022 |
| 2.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2, п.3 |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.3, п.4 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 2.6* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 2.9* |  | 10.51/08.052 10.51/08.037 | Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструменталь-ными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги) |  | СТБ 1858-2022 п.7.8 СТБ 2219-2017 п.7.9 |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 2.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.13* | Молоко сухое, сыворотка сухая пахта сухая | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ТУ BY 200030514.098-2010 ТУ BY 200030514.247-2016 ТУ BY 200030514.248-2015 ТУ BY 200030514.262-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.14* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ 15113.8-77 |
| 2.15* |  | 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 |
| 2.16* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 31978-2012 |
| 2.17* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 10.51/08.037 10.51/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля белка в СОМО (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги) |  | СТБ 1858-2022 п.7.6 |
| 3.1 *** | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Регламент (ЕС) № 853/2004 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 3.2* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептичес-кие показатели: -цвет -консистенция -вкус и запах -внешний вид |  | ГОСТ 28283-2015 СТБ 1598-2006 п. 6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2, п.4.3 |
| 3.3** |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Регламент (ЕС) № 853/2004 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 3.5* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 3.6* |  | 01.41/08.153 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 3.7* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 01.41/08.03010.51/08.030 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 АМИ.БР 0005-2021 ГОСТ 32255-2013 ГОСТ 5867-2023 п.6 |
| 3.8.1* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3 ГОСТ 32255-2013 |
| 3.8.2* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 01.41/08.074 10.51/08.074 01.41/08.037 10.51/08.037 01.41/08.03010.51/08.030 | Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструменталь-ными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира) |  | ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3 |
| 3.9* |  | 01.41/08.169 10.51/08.169 01.41/08.03010.51/08.030 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 АМИ.БР 0005-2021 СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 32255-2013 |
| 3.10* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Термоустойчи-вость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 3.11* |  | 01.41/18.154 01.41/08.074 01.41/18.115 01.41/13.115 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 МВИ.БР 108-2011 ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 ГОСТ ISO 13366-2/ IDF 148-2-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.12* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/01.086 10.51/01.086 01.41/13.115 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-мов(КМАФАнМ) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Регламент (ЕС) № 853/2004 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 МВИ.БР 167-2019 |
| 3.13* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бро-дильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 |
| 3.14* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 3.15* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: -бета-лактамного типа; -тетрацикли-новая группа; - стрептомицин; - хлорамфенико-ла(левомицетин) |  | ГОСТ 32219-2013 |
| 3.16* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: -пенициллины; -тетрациклино-вой группы; -хлорамфеникола (левомицетин); - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 3.17* |  | 01.41/08.074 | Содержание мочевины |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 3.18* |  | 01.41/08.074 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 3.19* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов - бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 3.20* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.7 |
| 3.21* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количес-твомикроорга- низмов –количес-тво микрооргани-змов при 30 ºС |  | ГОСТ ISO 4833-2015 ISO 4833-1:2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.22* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/08.149 10.51/08.149 01.41/08.169 10.51/08.169 | Расчетный показатель: Массовая доля истинного белка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструменталь-ными методами: содержание об-щего азота, содер-жание небелко-вого азота) | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1598-2006 п. 6.3 |
| 3.23* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 3.24* |  | 01.41/08.155 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ 2263-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТНПА и другая доку-ментация, устанав-ливающая требования к объекту | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 3.25* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики и лекарственные вещества | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.2, п.3, п.4 ГН, утв. Постановле-нием Совета Мини-стров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.13, п.21, п.34 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.26* |  |  | Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1, С1а, С2, С2а) ДИ (1-5) мкг/кг -канамицин А ДИ (0,5-1) мкг/кг - неомицин В ДИ от 1000 мкг/кг |  |  |
|  |  | 01.41/03.071 | Аминогликози-ды: - стрептомицин ДИ (50-100) мкг/кг - дигидростреп-томицин ДИ (50-100) мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 раздел 2 п.2.1 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 Таблица 2 Таблица 21 п.50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.26* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/03.071 | Аминогликози-ды: -апрамицин ДИ (30-50) мкг/кг - паромомицин ДИ (50-100) мкг/кг - сисомицин ДИ (2-5) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.27* |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин ДИ от 3 мкг/кг - ампициллин ДИ от 4 мкг/кг - бензилпени-циллин (пенициллин G) ДИ от 2 мкг/кг - диклоксацил-лин ДИ от 8 мкг/кг -клоксациллин ДИ от 12 мкг/кг - нафциллин ДИ от 350 мкг/кг - оксациллин ДИ от 16 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Раздел 2 п.2.1 Раздел 21 таблица 1 п.50, п.51, п.52,п.53, п.54, п.55 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 2 Таблица 21 п.4, п.5, п.10, п.17, п.23, п.33, п.38 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.27* |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - аспоксициллин ДИ (1-2) мкг/кг - пиперациллин ДИ (0,5-1) мкг/кг -сульбактам ДИ (100-1000) кг/кг - тазобактам ДИ от 1000 мкг/кг - тикарциллин ДИ (10-15) мкг/кг - феноксиметил- пенициллин | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | (Пенициллин V) ДИ от 4 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.28* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/03.071 | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефацетрил ДИ от 9 мкг/кг - цефалексин ДИ от 4 мкг/кг - цефоперазон ДИ от 3 мкг/кг -цефапирин ДИ от 4 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.9, п.10, п.12, п.14 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.65, п.66, п.68, п.70 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефтиофур ДИ от 8 мкг/кг - цефалониум (цефалоний) ДИ от 3 мкг/кг - цефкином ДИ от 14 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.8, п.11. п.13 ГН, утв. Постановле-нием Совета Минис-тров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.64, п.67, п.69, п.70 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  | Бета-лактамы цефалоспорины: -дезацетилцефа-пирин ДИ от 16 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.70 |  |
| 3.28* |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - десфуроилцеф-тиофур ДИ от 60 мкг/кг - цефадроксил ДИ от 4 мкг/кг - цефазолин ДИ от 9 мкг/кг - цефтизоксим ДИ от 200 мкг/кг -цефтриаксон ДИ от 6 мкг/кг -цефуроксим ДИ от 90 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.29* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/03.071 | Линкозамиды: - линкомицин ДИ (2-5) мкг/кг -клиндамицин ДИ (1-3) мкг/кг - пирлимицин ДИ (15-50) мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.19, п.20 ГН, утв. Поста-новлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п. 27, п.42 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.30* |  | 01.41/03.071 | Полимиксины: -колистин ДИ от 30 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.39 ГН, утв. Поста-новлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п. 24 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.31* |  | 01.41/03.071 | Производные пиримидина: -баквилоприм ДИ (25-60) мкг/кг - триметоприм ДИ (1-2) мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.16, п.17 ГН, утв. Поста-новлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п. 8, п.58 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.32* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное–сырье | 01.41/03.071 | Макролиды: - спирамицин ДИ (80-150) мкг/кг - тилмикозин ДИ (1-4) мкг/кг - тилозин А ДИ (1-4) мкг/кг - эритромицин ДИ от 30 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.30, п.31, п.32, п.33 ГН, утв. Поста-новлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п. 49, п.55, п.56, п.72 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.32* |  | 01.41/03.071 | Макролиды: -десмикозин (тилозин В) ДИ (1-4) мкг/кг - неоспирамицин ДИ (90-160) мкг/кг - рокситромицин ДИ от 700 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.33* |  | 01.41/03.071 | Сульфанилами-ды: - сульфагуани-дин ДИ от 7 мкг/кг - сульфадиазин ДИ от 3 мкг/кг - сульфадиме-токсин ДИ от 5 мкг/кг - сульфазалазин ДИ от 115 мкг/кг - сульфамеразин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметазин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметер ДИ от 2 мкг/кг - сульфаметизол ДИот 150 мкг/кг - сульфаметокса-зол ДИ от 100 мкг/кг -сульфаметокси- пиридазин ДИ от 1 мкг/кг - сульфамоксол ДИ от 1 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.15 ГН, утв. Поста-новлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п. 51 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.33* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное–сырье | 01.41/03.071 | -сульфамоно-метоксин ДИ от 2 мкг/кг -сульфапиридин ДИ от 1 мкг/кг - сульфатиазол ДИ от 3 мкг/кг - сульфахинок-салин ДИ от 4 мкг/кг -сульфахлоро-пиридазин ДИ от 8 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.15 ГН, утв. Поста-новлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п. 51 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.34* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/03.071 | Тетрациклины: -окситетрацик-лин (ОТС) ДИ (5-8) мкг/кг - тетрациклин (ТС) ДИ (7-10) мкг/кг - хлортетрацик-лин (СТС) ДИ (2-5) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 2 Таблица 21 п.39 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 2 п.2.1 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Тетрациклины: -доксициклин ДИ (1-4) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.35* 3.35* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетин ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 2 Таблица 21 п.26 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 21.06.2013 № 52 Раздел 2 п.2.1 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетина сукцинат ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.36* |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - данофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг - марбофлок-сацин ДИ от 14 мкг/кг -флумеквин ДИ от 25 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.23, п.26, п.28 ГН, утв. Постановле-нием Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.14, п.29, п.63 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.36* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжирен-ное – сырье | 01.41/03.071 | Хинолоны: - ципрофлокса-цин ДИ от 16 мкг/кг - норфлоксацин ДИ от 20 мкг/кг - офлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - пефлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - энрофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.24 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.71 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - дифлоксацин ДИ от 16 мкг/кг -налидиксовая кислота ДИ от 150 мкг/кг -оксолиновая кислота ДИ от 125 мкг/кг - сарафлоксацин ДИ от 16 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 3.37* |  | 01.41/08.085 | Точка замерзания | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 25101-2015 |
| 3.38* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллины) |  | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 *** | Пищевые продукты: -молоко и молочные продукты -прочие пищевые продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 4.2* | Пищевые продукты: -молоко и молочные продукты -прочие пищевые продукты | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 5.1** | Рабочие места в производственных и служебных помеще-ниях: - постоян-ного пре-бывания - времен-ного пре-бывания | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 5.2 *** | Террито-рия объектов народного хозяйства и остальные открытые террито-рии населен-ных пунктов | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Председателем комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 6.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | СТБ 1188-99 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 6.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерант-ныеколиформные бактерии (ТТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 6.4* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ – диапазон  измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Т.А.Николаева