|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1571 |
|  | от 30.12.2005 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года

отдела оценки соответствия и стандартизации Республиканского унитарного предприятия «Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Республика Беларусь, 222304, г. Молодечно, ул. Галицкого, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 *** |  | Бетонные работы |  | 23.61/ 29.121 |  | Прочность бетона на сжатие (метод ударного импульса) |  | СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация | ГОСТ 22690-2015 |
| 23.1 *** |  | Сварочные работы |  | 43.29/ 29.061 11.116 |  | Внешний вид сварных соединений |  | СП 1.03.02-2020, ТНПА и другая документация | СП 4.02.08-2024 п. 5.12 СТБ 1999-2009 п. 5.6 СТБ 1133-98 |
| 24.1 ** |  | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные |  | 25.11/ 11.116 |  | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1317-2002 | СТБ 1317-2002 п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 п.2 табл.2 ГОСТ 9.916-2023 п. 4,5 |
| 24.2 *** |  |  |  | 25.11/ 29.061 |  | Линейные размеры и отклонения изделий (и их сборочных элементов) |  |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 24.3 ** |  | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные |  | 25.11/ 32.089 |  | Толщина лакокрасочного покрытия |  | СТБ 1317-2002 | СТБ 1317-2002 п. 6.6 ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4 (магнитоиндукционный метод) |
| 24.4 *** |  |  |  | 25.11/ 29.061, 11.116 |  | Внешний вид сварных швов |  |  | СТБ 1317-2002 п. 6.2 СТБ 1133-98 |
| 25.1 *** |  | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные |  | 25.11/ 29.061 |  | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проектной |  | СТБ 1381-2003 | ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.2 ** |  |  |  | 25.11/ 11.116 |  | Внешний вид лакокрасочных, гальванических и иных неферромагнитных покрытий (матовое, полуматовое) |  |  | ГОСТ 9.032-74 п.2 табл.2 ГОСТ 9.916-2023 п. 4, 5 |
| 25.3 ** |  |  |  | 25.11/ 32.089 |  | Толщина неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях |  |  | ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4 (магнитоиндукционный метод) |
| 26.1 *** |  | Изделия арматурные сварные для железобетонных изделий |  | 25.11/ 29.061 |  | Геометрические параметры и отклонения от линейных размеров |  | СТБ 2174-2011 | СТБ 2174-2011 п. 7.1, п. 7.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 26.2 *** |  |  |  | 25.11/ 29.061 |  | Расстояние между привариваемыми арматурными стержнями в изделиях |  |  | СТБ 2174-2011 п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 26.3 *** |  |  |  | 25.11/ 11.116 |  | Качество сварных соединений |  |  | СТБ 2174-2011 п.7.9 СТБ 1133-98 |
| 26.4 *** |  |  |  | 25.11/ 29.061, 11.16 |  | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях, выполненных дуговой, ванной и ванно-шовной сваркой |  |  | СТБ 2174-2011 п.7.9 |
| 27.1 ** |  | Конструкции стальные строительные |  | 25.11/ 11.116 |  | Внешний вид лакокрасочных, гальванических и иных неферромагнитных покрытий |  | ГОСТ 23118-2019 | ГОСТ 23118-2019п. 7.7 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 п. 4, 5 |
| 27.2 ** |  |  |  | 25.11/ 32.089 |  | Толщина неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях |  |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.8 абзац 1 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4 (магнитоиндукционный метод) |
| 27.3 *** |  |  |  | 25.11/ 29.061 11.116 |  | Внешний вид сварных соединений |  |  | СТБ 1133-98 |
| 27.4 *** |  |  |  | 25.11/ 29.061 |  | Геометрические параметры и их предельные отклонения |  |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.5, 7.10 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27.5 ** |  |  |  | 25.11/ 29.121 |  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.8 абзац 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева