Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1327 от 08.12.1998 на бланке № на 8 листах редакция 06.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 сентября 2025 года

производственной лаборатории

Коммунального производственного унитарного предприятия

«Мозырские молочные продукты»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пролетарская, 114, 247772, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко и молочная продукция | 01.41/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1552-2017, п.7.2 ГОСТ 32901-2014, п.5 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1552-2017, п.7.2 ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 2.1 * | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье. Сливки-сырье. Сыворотка молочная. Пахта. Молоко пастеризованное для переработки | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2012 СТБ 2277-2016 ГОСТ 34355-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ РБ 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 192762412.048-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 | СТБ 1598-2006, п.6.2 СТБ 2263-2016, п.7.2, 7.3 СТБ 2277-2016, п.7.2 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 34355-2017, п.7.2 ТУ РБ 100098867.119-2001, п. 5.2 ТУ РБ 100098867.164-2020, п.3.2 ТУ BY 100098867.221-2007, п.4.2, 4.3 ТУ BY 192762412.048-2020, 4.2 |
| 2.2 * |  | 01.41/08.153 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.3 * |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 |
| 2.4 * |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |

| 2.5 * | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье. Сливки-сырье. Сыворотка молочная. Пахта. Молоко пастеризованное для переработки | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2012 СТБ 2277-2016 ГОСТ 34355-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ РБ 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ ВУ 192762412.048-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 * |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п. 2 ГОСТ 5867-2023, п. 6 СТБ 1598-2006, п. 6.4, приложение Б |
| 2.7 * |  | 01.41/32.030 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 СТБ 1598-2006, п.6.3, приложение Б |
| 2.8 * |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухих (обезжиренных) веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 2.9 * |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80, п.2 |
| 2.10 * |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.11 * |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.12 * |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.13 * |  | 01.41/08.043 10.51/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п.6 |
| 2.14 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.7 |
| 2.15 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.2, 4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.1 |
| 2.16 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 2.17 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 2.18 * |  | 01.41/08.085 | Температура замерзания |  | ГОСТ 30562-97 |
| 2.19 * |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |

| 2.20 * | Молоко коровье сырое. Молоко обезжиренное-сырье. Сливки-сырье. Сыворотка молочная. Пахта. Молоко пастеризованное для переработки | 10.51/12.042 | Пероксидаза | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2012 СТБ 2277-2016 ГОСТ 34355-2017 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ РБ 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ ВУ 192762412.048-2020 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91, п.5.1 |
| 2.22 * |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков: β-лактамовых, тетрациклиновых групп, стрептомицина, хлорамфеникола (экспресс-метод) |  | ГОСТ 32219-2013, п.5.4.1 |
| 2.23 * |  | 01.41/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 (в ред. постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829) | МВИ.МН 1866-2018 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1 * | Молочные продукты. Консервы молочные. Продукты молочные сухие. Сыры, в том числе плавленые | 10.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах, форма, внешний вид на разрезе | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава № 52 ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91, п.3 СТБ 315-2017, п.7.2 СТБ 970-2017, п.7.2 СТБ 1552-2017, п.7.3, 7.4 СТБ 1746-2017, п.7.2, 7.3 СТБ 1887-2016, п.7.2, 7.3, 7.4 СТБ 1888-2016, п.7.2 СТБ 1890-2017, п.7.2 СТБ 2190-2017, п.7.2, 7.3 СТБ 2283-2016, п.7.2, 7.3 ТУ РБ 100098867.121-2001, п.4.2 ТУ РБ 100098867.209-2007, п.4.2 ТУ BY 100098867.371-2015, п.4.2, 4.3 |

| 3.1 * | Молочные продукты. Консервы молочные. Продукты молочные сухие. Сыры, в том числе плавленые | 10.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах, форма, внешний вид на разрезе | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава № 52 ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100722175.005-2001, п.4.2 ТУ РБ 100722175.013-2001, п.4.5 ТУ BY 191212488.012-2012, п.4.2, 4.3, 4.4 ТY ВY 191212488.077-2016, п.5.2 ТУ BY 690253379.040-2006, п.4.3 ТУ BY 690253379.062-2010, п.4.3 ТУ РБ 02906526.047-98, п.4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * |  | 10.51/29.040 10.41/29.040 | Номинальный объем, масса нетто |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 ГОСТ 29245-91, п.6 СТБ 315-2017, п.7.5 СТБ 970-2017, п.7.4 СТБ 1552-2017, п.7.6 СТБ 1746-2017, п.7.4 СТБ 1888-2016, п.7.4 СТБ 1890-2017 СТБ 8035-2012, п.5, 6 |
| 3.3 * |  | 10.51/29.145 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 3.4 * |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 |
| 3.5 * |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 3.6 * |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, п.7 СТБ 1858-2022, п.7.12 |
| 3.7 * |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 3.8 * |  | 10.51/08.037 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 5867-2023, п. 6 ГОСТ 29247-91, п.4 СТБ 1552-2017, п.7.9 |
| 3.9 * |  | 10.51/08.149 10.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 ГОСТ 30305.3-95, п.5 СТБ 1552-2017, п.7.11 СТБ 1858-2022, п.7.14 |

| 3.10 * | Молочные продукты. Консервы молочные. Продукты молочные сухие. Сыры, в том числе плавленые | 10.41/08.149 | Кислотность плазмы | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением Минздрава № 52 ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 * |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4 |
| 3.12 * |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |
| 3.13 * |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |
| 3.14 * |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |
| 3.15 * |  | 10.51/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1, 6 ГОСТ 29246-91, п.2, 3 |
| 3.16 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 3.17 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке |  | ГОСТ 30648.2-99 СТБ 1858-2022, п.7.6 ТУ ВY 100098867.275-2011 п. 3.9 |
| 3.18 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91, п.5 |
| 3.19 * |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости сырого остатка |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 3.20 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 3.21 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73, п.3, 8 СТБ 1552-2017, п.7.12 СТБ 1746-2017, п.7.9 СТБ 1887-2016, п.7.6 СТБ 1888-2016, п.7.8 СТБ 1858-2022, 7.8 ТУ ВY 100098867.275-2011, п. 3.9 |
| 3.22 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.4, 5 |
| 3.23 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78, п.2 |
| 3.24 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78, п.2, 5 |

| 3.25 * | Молочные продукты. Консервы молочные. Продукты молочные сухие. Сыры, в том числе плавленые | 10.51/08.043 | Условная вязкость | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 970-2017, п.7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.26 * |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 3.27 * |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 3.28 * |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.8 |
| 3.29 * |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017, п.7.18 ГОСТ 33951-2016 |
| 3.30 * |  | 10.51/01.086 10.41/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.32 * |  | 10.51/01.086 | Ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.33 * |  | 10.51/01.086 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84, п.4.7 ГОСТ 32091-2014, п. 8.7 |
| 3.34 * |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 СТБ 1552-2017, п.7.19 Инструкция № 071-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 3.35 * |  | 10.51/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 (в ред. постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829) | МВИ.МН 1866-2018 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.36 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1858-2022, п. 7.15 ТУ BY 10098867.275-2011, п. 3.8 |
| 3.37* |  | 10.51/08.052 | Относительная скорость растворения |  | ТУ BY 10098867.275-2011, п. 3.23 |
| 4.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012, п.5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31862-2012, п.5.1, 5.3 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 |
| 4.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.3 |
| 4.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.3 |
| 4.5 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 4.6 * |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 4.7 * |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 4.8 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 4.9 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 (в ред. постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829) | МВИ.МН 1181-2011 |

| 4.10 * | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Цветность | ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 4.12 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2 |
| 5.1 ** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с гл. гос. сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                              Т.А.Николаева