|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2277 от 31.01.2005 на бланке на 2 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 3 октября  2025 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 2, 247847, аг. Милошевичи, Лельчицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Рабочие места | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 2.1 ** | Пищевые продукты: - мясо диких животных; - садовые ягоды; - дикорастущие ягоды; - натуральный мед; - грибы; - березовый натуральный сок; - прочие продукты питания. | 01.25/42.000 02.30/42.000 01.13/42.000 10.89/42.000 01.70/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 (0280), п.п.7.10, 7.11, 7.12 | СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 ТКП 251-2010 (0280), п.п.7.10, 7.11, 7.12 |
| 2.2 * |  | 01.25/04.125 02.30/04.125 01.13/04.125 10.89/04.125 01.70/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (таблица 37) утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Лесоматериалы круглые Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов Древесное технологическое сырье Топливо древесное Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080), пп.7.2-7.4, 7.6 ТКП 251-2010 (0280), пп.7.2-7.4, 7.7 | ТКП 239-2010 (02080), пп.7.2-7.4, 7.6 ТКП 251-2010 (0280), пп.7.2-7.4, 7.7 |
| 3.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (таблица 38) утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080), п.7.1 ТКП 240-2010 (02080), п.7 | ТКП 239-2010 (02080), п.7.1 ТКП 240-2010 (02080), п.7 |
| 4.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (инициалы, фамилия) |