|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0040 от 14.11.1994 на бланке №___________ на 132 листе |
| --- | --- |

Редакция 08

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» сентября 2025 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения «Брестский областной 
центр гигиены,эпидемиологии и общественного здоровья»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Продукция сельского хозяйства | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ ISO 874-2017 ГОСТ 35057-2024 МУК 4.2.3016-12 ТКП 349-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест, лабораториия СХТМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Продукция сельского хозяйства (свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды) | 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN14083-2013 |
| 1.3* |  | 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | ртуть |  |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 1.4* |  | 01.13/08.156 01.19/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.5* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/08.159 01.19/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 | Микотоксины: патулин | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28038-2013 п.6 |  |
| 1.6* |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 п.5 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 1.7* |  | 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |  |
| 1.8* |  | 01.13/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологимческая лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| 1.9* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/07.096 01.19/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.2.3016-12 Инструкция по применению рег. № 37-0305 |  |
| 1.10* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза |  | Инструкция по применению рег. №076-0210 |  |
| 1.11* |  |  | Yersinia enterocolitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |
| 1.12* | Продукция сельского хозяйства | 01.13/04/125 01.19/04/125 01.21/04/125 01.22/04/125 01.23/04/125 01.24/04/125 01.25/04/125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 1.14* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1** |  | Корма и кормовые добавки |  |  | 10.91/42.000 10.92/42.000 |  |  |  | Отбор образцов (проб) |  |  |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 13496.0-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-1012 СТБ 1056-2016 |  |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лабораториия СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2* |  | Корма и кормовые добавки |  |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 |  |  |  | Токсичные элементы: свинец кадмий |  |  |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 2.3* |  |  |  |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 10.91/08.156 10.92/08.156 |  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 2.4* |  |  |  |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 |  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |  |
| 2.5* |  |  |  |  | 10.91/08.161 10.92/08.161 |  |  |  | Пестициды: хлорорганические пестициды |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13496.20-2014 |  |  |
| 2.6* |  |  |  |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 |  |  |  | Определение металлических примесей |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13496.9-96 |  |  |
| 2.7* |  |  |  |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 |  |  |  | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  |  |  |  |  |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8* |  | Корма и кормовые добавки |  |  | 10.91/04.125 10.92/04.125 |  |  |  | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 |  |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.10* |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1** |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 |  |  |  | Отбор образцов (проб) |  |  |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) от 19.12.2006 № 1881/2006, Регламент Комиссии (ЕС) от 15.11. 2005 № 2073/2005/EC ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 ISO 707:2008 ГОСТ ISO707-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 6887-5-2016 |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2* |  | Молоко и молочная продукция |  |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 |  |  |  | Токсичные элементы: свинец,кадмий,хром, медь,железо |  |  |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) от 19.12.2006 № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБEN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 3.3* |  |  |  |  | 10.51/08.156 10.52/08.156 |  |  |  | никель |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28414-89 |  |  |
| 3.4* |  |  |  |  |  |  |  |  | олово |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 3.5* |  |  |  |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 |  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 3.6* |  |  |  |  | 01.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 |  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |  |
| 3.7* |  |  |  |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  |  |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ МН 3283-2009 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 3.8* |  |  |  |  | 01.41/08.162 10.51/08.162 10.52/08.162 01.41/08.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |  |
| 3.9* |  |  |  |  |  |  |  |  | пенициллины |  |  |  |  |  |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 3.10* |  |  |  |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | стрептомицин |  |  |  |  |  |  | МВИ МН 2642-2015 МВИ МН 4894-2018 |  |  |
| 3.11* |  |  |  |  | 01.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 |  |  |  | Пестициды: хлороранические пестициды |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23452-2015 п.9 МУ 2142-80 ГОСТ 23452-2015 п.8 |  |  |
| 3.12* |  |  |  |  | 01.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 01.41/08.152 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | Микотоксины: афлатоксин М1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |  |  |
| 3.13* |  |  |  |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.51/08.161 10.52/08.161 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | афлатоксин В1 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |  |
| 3.14* |  |  |  |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | зеараленон |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |  |
| 3.15* |  |  |  |  | 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | Т-2 токсин |  |  |  |  |  |  | МВИ МН 2479-2006 |  |  |
| 3.16* |  |  |  |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 10.51/03.152 10.52/03.152 |  |  |  | охратоксин А |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 3.17* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 10.52/12.042 |  |  | Ингибирующие вещества: перекись, сода, аммиак |  |  |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  |  | ГОСТ 24065-80 п.2. ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |  |  |  |
| 3.18* |  |  | 01.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 |  |  | Меламин |  |  |  |  |  |  |  | МВИ. МН 3287-2009 |  |  |  |
| 3.19* |  |  |  |  |  | Бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |  |
| 3.20* |  |  | 10.51/08.149 |  |  | Перекисное число |  |  |  |  |  |  |  | МВИ. МН 3067-2008 ГОСТ Р 51453-99 |  |  |  |
| 3.21* |  |  | 10.51,08.149 10.52/08.149 10.51,08.169 10.52/08.169 |  |  | Кислотность жировой фазы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3624-92 |  |  |  |
| 3.22* |  |  | 10.51/08.156 |  |  | Нитраты, нитриты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 |  |  |  |
| 3.23* |  |  | 10.51/08.158 |  |  | Жирнокислотный состав жировой фазы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32915-2014 ГОСТ 31665-2012 |  |  |  |
| 3.24* |  |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 |  |  | Нитрофураны |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 4275-2012 |  |  |  |
| 3.25* |  |  |  |  |  | Метронидазол |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 5335-2015 |  |  |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест, микробиологическая лабораториия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26* | Молоко и молочная продукция |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | КМАФАнМ |  |  |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISО 4833-2015 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 32901-2014п.8.4 ГОСТ 26670-91 |  |  |  |
| 3.27* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  |  |  | ISO 4831:2006 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 Инструкция рег.№ 163 -1208 |  |  |  |
| 3.28* |  |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO6785-2015 ISO 6579-1:2017 |  |  |  |
| 3.29* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | S.aureus |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 ISO 6888-1:1999 Инструкция рег. № 163-1208 |  |  |  |
| 3.30* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |  |  |
| 3.31* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |  |  |
| 3.32* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Bacilluscereus |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |  |
| 3.33* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Сульфитредуциру-ющиеклостридии |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31744-2012 ГОСТ 10444.9-88 |  |  |  |
| 3.34* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |  |  |
| 3.35* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |  |
| 3.36* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Е.соli |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |  |
| 3.37* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |  |  |  |
| 3.38* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  |  | Энтерококки |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.39* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Бактерий родов Рrоtеus | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28560-90 |
| 3.40* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Соматические клетки |  | ГОСТ ISO13366-1/IDF-148-1-2014 ISO 13366-1:2008 |
| 3.41* |  | 10.51/03.152 10.52/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08 МУК 4.2.2879-11 Инструкция по приме-нению рег.№ 073-0210 |
| 3.42* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 3.43* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Содержание спор мезофильных анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 32012-2012 |
| пл. Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД |  |  |  |  |  |
| 3.44* | Молоко и молочная продукция | 01.41/02.086 10.51/02.086 10.51/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 Инструкция № 166-1208 | Инструкция № 166-1208 от 11.06.2009 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лабораториия СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 3.45* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.159 10.52/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1746-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1598-2006 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 33922-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31504-2012 МВИ. МН 806-98 |
| 3.46* |  | 10.51/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  | ГОСТ 31504-2012 МВИ. МН 806-98 |
| 3.47* |  | 10.52/08.159 | Пропионовая кислота |  | ГОСТ 31504-2012 |
| 3.48* |  | 10.51/08.159 10.52/08.159 | Синтетические красители: понсо, азорубин, тартразин, индигокармин, желтый солнечный закат |  | ГОСТ 31504-2012 Инструкция № 108-1006, утв. 05.01.2007 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 3.49* | Молоко и молочная продукция | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.51* | Молоко и молочная продукция | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021№ 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лабораториия СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 3.52* | Молоко и молочная продукция | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 1746-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 1598-2006 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 33922-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33632-2015 |
| 3.53* |  | 01.41/29.119 10.51/29.119 10.52/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 3.54* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Жир |  | ГОСТ 5867-90 ГОСТ 5867-2023 п.6 ГОСТ 29247-91 СТБ 1552-2017 п. 7.9 СТБ ISO 2446-2009 |
| 3.55* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92п.3. ГОСТ 30305.3-95 |
| 3.56* |  |  | Пастеризация |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 3.57* |  | 01.41/08.164 10.51/08.164 10.52/08.164 | Влага и сухие вещества |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 п. 2 ГОСТ 30305.1-95 |
| 3.58* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 3627-81 пп.2, 5 |
| 3.59* |  |  | Сахароза |  | ГОСТ 3628-78 п.2 ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30305.2-95 |
| 3.60* |  | 10.51/08.042 10.52/12.042 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 3.61* |  | 10.51/18.115 10.52/18.115 | Жиры немолочного происхождения |  | ГОСТ 31506-2012 |
| 3.62* | Масло сливочное | 10.51/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 3.63* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 | Белок | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33922-2016 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2009 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1889-2008 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 34454-2018 ГОСТ 30648.2-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 4.1** | Мясо и мясная продукция | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1020-2008 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ ISO 6887-2-2017 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лабораториия СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 4.2* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.032 10.13/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 4.3* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |
| 4.4* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 10.11/08.156 10.13/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 4.5* |  | 10.11/08.032 10.13/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 4.6* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |
| 4.7* |  | 10.11/08.162 10.13/08.162 10.11/03.152 10.13/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 4.8* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 4.9* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 |
| 4.10* |  | 10.11/03.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 4.11* |  | 10.11/08.159 10.13/08.159 10.11/08.161 10.13/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |
| 4.12* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29300-92 ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.2-2016 |
| 4.13* |  | 10.11/03.152 10.13/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лабораториия |  |  |  |  |  |
| 4.14* | Мясо и мясная продукция | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 4.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по приме-нению рег. № 163-1208 |
| 4.16* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 4.17* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по применению рег. № 163-1208 |
| 4.18* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.19* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуциру-ющиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 4.20* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.21* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |
| 4.22* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 4.23* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.24* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 4.25* | Мясо и мясная продукция | 10.11/08.159 10.13/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 4.26* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 4.27* | Мясо и мясная продукция | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.29* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 4.30* | Мясо и мясная продукция | 10.11/11.116 10.13/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 735-2024 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 СТБ 1996-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 33741-2015 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 33609-2015 ГОСТ 33741-2015 |
| 4.31* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | Влага |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 33319-2015 |
| 4.32* |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 4.33* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.11/08.169 10.13/08.169 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 4.34* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
| 4.35* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 4.36* |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 4.37* |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 30615-99 |
| 4.38* |  | 10.11/08.158 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 5.1** | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ГН 10-117-99(РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1020-2008 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 5.2* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 | Токсичные элементы: свинец,кадмий,хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 5.3* |  | 10.12/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |
| 5.4* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 5.5* |  | 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 5.6* |  | 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4678-2018 МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4230-2015 |
| 5.7* |  | 10.12/08.162 10.13/08.162 01.47/08.162 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 5.8* |  | 10.12/03.152 10.13/03.152 01.47/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 5.9* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 01.47/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 |
| 5.10* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 5.11* |  | 10.12/08.159 10.13/08.159 10.12/08.161 10.13/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ.МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |
| 5.12* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29300-92 ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.2-2016 |
| 5.13* |  | 10.12/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лабораториия |  |  |  |  |  |
| 5.14* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 26670-91 |
| 5.15* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по приме-нению рег.№ 163-1208 |
| 5.16* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 5.17* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по приме-нению рег.№ 163-1208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.18* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Proteus | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28560-90 |
| 5.19* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Сульфитредуциру-ющиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 5.20* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 5.21* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 |
| 5.22* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 Инструкция по применению рег. № 073-0210 |
| 5.23* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |
| 5.24* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 5.25* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/08.159 10.13/08.159 01.47/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 5.26* |  | 10.12/08.169 | Нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 5.27* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/04.125 10.13/04.125 01.47/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.29* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 5.30* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/11.116 10.13/11.116 01.47/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31720-2012 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 33609-2015 ГОСТ 33741-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.31* | Мясо птицы и продукты ее переработки | 10.12/08.052 10.13/08.052 | Влага | СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 33319-2015 |
| 5.32* |  | 10.12/08.164 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 5.33* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 10.12/08.169 10.13/08.169 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 5.34* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186 – 84 |
| 5.35* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активно-сть кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 5.36* |  | 10.12/08.156 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 30615-99 |
| 5.37* |  | 10.12/08.149 10.13/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 5.38* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.8 |
| 5.39* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 31470-2012 п.9 |
| 5.40* |  | 10.12/08.158 10.13/08.158 01.47/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 6.1** | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии № 2073/2005/EC Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1053-2015 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 6.2* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 6.3* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |
| 6.4* |  |  | алюминий |  | ГОСТ 28914-91 |
| 6.5* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 03.00/08.156 10.20/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 6.6* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 6.7* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 Инструкция №4.1.10-15-29-2005 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/03.152 10.20/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4230-2015 |
| 6.9* |  | 03.00/08.162 10.20/08.162 03.00/03.152 10.20/03.152 |  | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 6.10* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 |  | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 6.11* |  | 03.00/08.159 10.20/08.159 03.00/08.161 10.20/08.161 |  | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |
| 6.12* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 |  | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МВИ МН 2352-2005 |
| 6.13* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 03.00/08.161 10.20/08.161 03.00/08.159 10.20/08.159 |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 6.14* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ МН 2352-2005 |
| 6.15* |  | 10.20/08.159 |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 6.16* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ ISO661-2008 ГОСТ ISO 661-2016 |
| 6.17* |  |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 |
| 6.18* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| 6.19* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15- 94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 26670-91 |
| 6.20* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по приме-нению рег. № 163-1208 |
| 6.21* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.22* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 6.23* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 6.24* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 ISO 6888-1:2021 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |
| 6.25* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 |  | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 31744-2012 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.26* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Proteus | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28560-90 |
| 6.27* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 6.28* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Vibrio parahaemoliticus |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |
| 6.29* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.30* |  | 03.00/07.090 10.20/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 | Наличие личинок в живом виде: Opisthorchisfelineus, Diphyllobothriumlatum, Khawiasinensis, Caryophyl- laeusfimbriceps,Botrio-cephalusachilognati, Diplostomunspathaceum, Posthodiplostomumcuti-cola,Ligulaimestinalis, Anisakidae simplex идр. |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 6.31* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.159 10.20/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 806-98 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 6.32* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.34* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 6.35* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 814-96 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 31339-2006 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 6.36* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля снега,глазури,бумаги защитного покрытия |  | ГОСТ 31339-2006 |
| 6.37* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Влага и сухие вещества |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1,3.3.2 ГОСТ 26808-2017 ГОСТ 33331-2015 п.7.1 |
| 6.38* |  | 03.00/08.164 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 7636-85п. 3.7.5. ГОСТ 26829-86 п.2 |
| 6.39* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 7636-85п. 3.5.1 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 п.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.40* | Рыба и рыбная продукция пищевая | 03.00/08.149 10.20/08.149 03.00/08.169 10.20/08.169 | Кислотность | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 814-96 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 31339-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 27082-2014 ГОСТ 26185-84п.5.4 |  |
| 6.41* |  | 10.89/08.052 | Зола |  | ГОСТ 33331-2015 п.7.2 |  |
| 6.42* |  | 03.00/12.042 10.20/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33331-2015 п.7.3 |  |
| 6.43* |  | 10.20/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99 |  |
| 6.44* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |
| 6.45* |  |  | Полихлорированные бифенилы: -2,4,4´-трихлорби-фенил; -2,2´,5,5´-тетрахлор-б-фенил; -2,2´,4,5,5´-пентах-лорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.2* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 7.3* |  | 10.32/08.156 10.32/08.032 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 7.4* |  | 10.32/08.032 10.32/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 7.5* |  | 10.32/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 7.6* |  | 10.32/08.159 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 7.7* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156 10.32/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |  |
| 7.8* |  | 10.32/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 |  |
| 7.9* |  | 10.32/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 п.5 МУ 2142-80 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |
| 7.11* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ 26670-91 |  |
| 7.12* |  | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ31747-2012 ISO 4831:2006 |  |
| 7.13* |  | 10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 7.14* |  | 10.32/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.15* |  | 10.32/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ32064-2013 ISO 21528-1:2017 ISO 21528-2:2017 ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |
| 7.16* |  | 10.32/01.086 | Bacilluscereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 7.17* |  | 10.32/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 7.18* |  | 10.32/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |  |
| 7.19* |  | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |  |
| 7.20* |  | 10.32/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению рег. № 37-0305 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.21* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 СТБ 1181-99 п. 4, п.5 |  |
| 7.22* |  | 10.32/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, амарант, красный очаровательный |  | ГОСТ 34229-2017 МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006, утв. 05.01.2007 |  |
| 7.23* |  | 10.32/08.159 | Органические кислоты: асклорбиновая, винная, лимонная, уксусная,щавелевая,янтарная |  | ГОСТ 33410-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 7.24* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.25* |  | 10.32/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 7.27* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 8756.1-2017 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 7.28* |  | 10.32/08.052 | Посторонние примеси |  | СТБ 829-2008 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 |
| 7.29* |  | 10.32/08.052 | Зола |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 ГОСТ 33946-2016 |
| 7.30* |  | 10.32/08.156 | Фосфор |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |
| 7.31* |  | 10.32/08.052 | Мякоть |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 7.32* |  | 10.32/08.149 | Хлориды |  | СТБ ГОСТ Р 51439-2006 ГОСТ 33437-2015 |
| 7.33* |  | 10.32/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 ГОСТ 33276-2015 |
| 7.34* |  | 10.32/08.159 | Кислота аскорбиновая |  | ГОСТ 31643-2012 ГОСТ 33410-2015 |
| 7.35* |  | 10.32/08.169 | Кислотность |  | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ 34127-2017 |
| 7.36* |  | 10.32/08.052 10.32/08.133 | Сухие вещества, растворимые сухие вещества, влага |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 34128-2017 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 8.1** | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 11.06/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования кобъекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ ИСО 2170-97 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 8.2* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 11.06/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования кобъекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.3* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 11.06/08.032 01.11/08.156 01.12/08.156 01.26/08.156 11.06/08.156 | мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 8.4* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 11.06/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 8.5* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 01.11/08.159 01.12/08.159 01.26/08.159 11.06/08.159 01.11/03.152 01.12/03.152 01.26/03.152 11.06/03.152 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 ГОСТ 30711-2001 п.4 МВИ МН 2785-2007 |
| 8.6* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.26/08.159 11.06/08.159 01.11/03.152 01.12/03.152 01.26/03.152 11.06/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |
| 8.7* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |
| 8.8* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |
| 8.9* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 01.26/03.152 11.06/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 8.10* |  | 01.11/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 8.11* |  | 11.06/08.159 11.06/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |
| 8.12* |  | 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 8.13* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 01.11/08.158 01.12/08.158 01.26/08.158 11.06/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 8.14* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.26/08.159 11.06/08.159 01.11/08.158 01.12/08.158 01.26/08.158 11.06/08.158 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 МУ 1541-76 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.15* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 11.06/08.161 |  | ртутьорганические пестициды | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М., Колос 1977 |  |
| 8.16* |  | 01.11/08.052 01.12/08.052 01.26/08.052 11.06/08.052 |  | Зараженность вредителями |  |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 10853-88 |  |
| 8.17* |  | 01.11/11.116 01.12/11.116 01.26/11.116 11.06/11.116 |  | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.18* | Зерно (семена), используемое (ые) для пищевых целей | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 11.06/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 8.19* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32049-2013 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, хром, медь,цинк |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 9.3* |  | 10.89/08.156 | никель |  |  |  | ГОСТ 28414-89 |  |
| 9.4* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | мышьяк |  |  |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 9.5* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  |  |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 9.6* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  |  |  | МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |  |
| 9.7* |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 9.8* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ. МН 806-98 |  |
| 9.9* |  |  | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный, амарант |  |  |  | МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006, утв. 05.01.2007 |  |
| 9.10* |  | 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |  |
| 9.12* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 9.13* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |  |
| 9.14* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.15* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 9.16* |  | 10.89/01.086 | E. coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 9.17* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуциру ющиеклостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 9.20* |  | 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1** | Специализирован-ная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/42.000 |  | Отбор и подготовка образцов (проб) |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32901-2014 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2* | Специализирован-ная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |  |
| 10.3* |  | 10.86/08.156 | олово |  |  |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |  |
| 10.4* |  | 10.86/08.032 10.86/08.156 | мышьяк |  |  |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |  |
| 10.5* |  | 10.86/08.032 | ртуть |  |  |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |  |
| 10.6* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |  |
| 10.7* |  | 10.86/08.162 10.86/03.152 | тетрациклиновая группа |  |  |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |  |
| 10.8* |  | 10.86/03.152 | пенициллины |  |  |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 10.9* |  | 10.86/03.152 | Антибиотики: бацитрацин |  |  |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |
| 10.10* |  |  | стрептомицин |  |  |  | МВИ МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 10.11* |  | 10.86/08.159 10.86/08.161 10.86/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |  |
| 10.12* |  | 10.86/08.159 10.86/08.161 10.86/03.152 | афлатоксин В1 |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |  |
| 10.13* |  | 10.86/08.159 10.86/03.152 | зеараленон |  |  |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |  |
| 10.14* |  | 10.86/08.159 10.86/03.152 | дезоксиниваленол |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |  |
| 10.15* |  | 10.86/03.152 | Т-2 токсин |  |  |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |  |
| 10.16* |  | 10.86/08.159 10.86/03.152 | охратоксин А |  |  |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |  |
| 10.17* |  | 10.86/08.159 | патулин |  |  |  | ГОСТ 28038-2013 п.6 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |  |
| 10.18* |  | 10.86/08.159 | Меламин |  |  |  | МВИ. МН 3287-2009 |  |
| 10.19* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  |  |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |  |
| 10.20* |  | 10.86/08.158 10.86/08.161 10.86/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  |  |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |  |
| 10.21* |  | 10.86/08.161 | ртутьорганические пестициды |  |  |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов, М., Колос 1977 |  |
| 10.22* |  | 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.23* | Специализирован-ная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактическо- го питания | 10.86/08.052 | Зараженность вредителями | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 10853-88 |
| 10.24* |  | 10.86/08.156 10.86/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |
| 10.25* |  | 10.86/08.156 10.86/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |
| 10.26* |  | 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99 МВИ. МН 3067-2008 |
| 10.27* |  | 10.86/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |
| 10.28* |  | 10.86/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный, амарант |  | ГОСТ 31504-2012 МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 10.29* | Специализирован-ная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактическо- го питания | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 10.30* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 |
| 10.31* |  | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 10.32* |  | 10.86/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.33* |  | 10.86/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |
| 10.34* |  | 10.86/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.35* |  | 10.86/01.086 | Listeriamonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 10.36* | Специализирован-ная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактическо- го питания | 10.86/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 10.37* |  | 10.86/08.052 | Лом, крошка |  | СТБ 1007-96п.5.6 |
| 10.38* |  | 10.86/08.052 | Влажность |  | СТБ 1007-96 п.5.7 |
| 10.39* |  | 10.86/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1007-96 п.5.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |
| 10.40* | Специализирован-ная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактическо- го питания | 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.42* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 10.43* | Специализирован-ная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактическо- го питания | 10.86/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32308-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 11.1** | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 МУК 4.2.577-96 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1051-2012 СТБ 1050-2008 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32901-2014 МУК 4.2.577-96 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 11.2* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.82/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 11.07/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, хром, медь, железо мышьяк ртуть | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.82/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 11.07/08.156 | мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 11.4* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.86/08.032 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |
| 11.5* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлораменикол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ МН 3283-2009 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |
| 11.6* |  |  | пенициллины |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 11.7* |  | 10.11/08.162 10.12/08.162 10.13/08.162 10.20/08.162 10.51/08.162 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.20/03.152 10.51/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 11.8* |  | 10.51/08. 162 | стрептомицин |  | МВИ МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 11.9* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 11.10* |  | 10.51/08.159 10.51/08.161 10.51/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |
| 11.11* |  | 10.51/08.159 10.51/08.161 10.51/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |
| 11.12* |  | 10.51/08.159 10.51/03.152 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |
| 11.13* |  | 10.51/08.159 10.51/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |
| 11.14* |  | 10.51/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 11.15* |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 | охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.16* | Пищевая продукция для детского питания | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 | фумонизин | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 2560-2006 |
| 11.17* |  | 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |
| 11.18* |  | 10.51/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |
| 11.19* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 11.20* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 10.32/08.159 10.39/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |
| 10.21* |  | 10.20/08.161 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 Инструкция №4.1.10-15-29-2005 |
| 11.22* |  | 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ МН 2352-2005 |
| 11.23* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.20/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.82/08.158 10.85/08.158 10.86/08.158 11.07/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 МВИ.МН 2352-2005 МУ 2142-80 |
| 11.24* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, Москва, М., Колос 1977 |
| 11.25* |  | 10.86/08.159 10.86/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 МУ 1541-76 |
| 11.26* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.20/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |
| 11.27* |  | 10.61/12.042 10.71/12.042 10.72/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.28* | Пищевая продукция для детского питания | 01.13/08.156 01.19/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.51/08.156 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |
| 11.29* |  | 10.51/08.149 10.61/08.149 10.51/08.169 10.61/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92п.3 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 26971-86 |
| 11.30* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99 МВИ. МН 3067-2008 |
| 11.31* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 10.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.89/08.159 11.07/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |
| 11.32* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.6,7 ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 34552-2019 |
| 11.33* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.51/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 11.07/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартра- зин,азорубин, красный очарователь-ный,амарант |  | ГОСТ 31504-2012 МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006 |
| 11.34* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.20/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.82/11.116 10.85/11.116 10.86/11.116 11.07/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид,консистенция, вкус и запах,цвет | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.35* | Пищевая продукция для детского питания | 10.61/08.052 | Зола | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 27494-2016 |
| 11.36* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.51/08.156 | Нитрит натрия |  | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 11.37* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
| 11.38* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 11.39* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активно-сть кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 11.40* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 10.51/08.164 | Влага |  | ГОСТ 9793 – 2016 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 30648.3-99 |
| 11.41* |  | 20.51/12.042 10.86/12.042 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |
| 11.42* |  | 10.32/08.159 | Кислота аскорбиновая |  | ГОСТ 31643-2012 ГОСТ 33410-2015 |
| 11.43* |  | 10.32/08.164 10.39/08.164 | Клетчатка |  | МВ.МН 3928-2011 |
| 11.44* |  | 10.51/08.164 | Жир |  | ГОСТ 30648.1-99 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 11.45* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 11.07/01.086 | E.coli | СанПиН, ГН № 52 МУК 4.2.577-96 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30726-2001 МУК 4.2.577-96 |
| 11.46* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ31747-2012 ГОСТ 32901-2014 ISO 4831:2006 МУК4.2.577-96 Инструкция по приме-нению рег.№ 163-1208 |
| 11.47* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 ISО 4833-1:2013 МУК 4.2.577-96 ГОСТ 26670-91 |
| 11.48* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 МУК 4.2.577-96 |
| 11.49* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) МУК4.2.577-96 Инструкция по приме-нению рег.№ 163-1208 |
| 11.50* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 МУК 4.2.577-96 |
| 11.51* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO6611-2013 ГОСТ 33566-2015 МУК 4.2.577-96 |
| 11.52* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 11.53* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 МУК 4.2.577-96 |
| 11.54* |  |  | Молочнокислые Бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.55* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.82/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 11.07/01.086 | Ацидофильные Микроорганизмы | СанПиН, ГН № 52 МУК 4.2.577-96 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.2.577-96 |
| 11.56* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 МУК 4.2.577-96 |
| 11.57* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 МУК 4.2.577-96 |
| 11.58* |  |  | Клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31744-3012 |
| 11.59* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 11.60* |  |  | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08 МУК 4.2.2879-11 Инструкция по применению рег. № 073-0210 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 11.62* | Пищевая продукция для детского питания | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.82/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 11.07/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.64* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 11.65* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.158 | Полихлорированные бифенилы: -2,4,4´-трихлорби-фенил; -2,2´,5,5´-тетрахлор-б-фенил; -2,2´,4,5,5´-пентах-лорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 11.66* |  | 10.86/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 11.67* |  | 10.51/08.149 | Белок | СТБ 1746-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 30648.2-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 12.1** | Алкогольная продукция | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 СТБ 1053-2015 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 31730-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 12.2* | Алкогольная продукция | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, железо мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ 31266-2004 |
| 12.3* |  | 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 | Железо |  | ГОСТ 13195-73 |
| 12.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 12.5* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 12.6* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 11.05/08.158 | Микропримеси (сивушные масла, сложные эфиры, метиловый спирт) |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 12.7* |  | 11.05/08.159 11.05/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МУК 4.4.1.011-93 МВИ МН 3543-2010 |
| 12.8* |  | 11.01/08.158 11.02/08.158 11.03/08.158 11.04/08.158 11.05/08.158 | Хлорорганические пестициды |  | МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 12.9* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 7208-93 СТБ 1384-2010 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |
| 12.10* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 32115-2013 СТБ 1932-2009 |
| 12.11* |  | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 | Синтетические красители:понсо, хинолиновыйжелтый,тартразин,желтый сонечный закат, амарант, красный очаровательный |  | ГОСТ 33406-2015 МВИ МН 2878-2008 МВИ.МН 2506-2013 МВИ.МН 2399-2005 |
| 12.12* |  |  | Органические кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 СТБ 1982-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.13* | Алкогольная продукция | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 11.05/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, прозрачность, вкус,букет, цвет | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 7208-93 СТБ 1384-2010 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1386-2013 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 30060-2022 |
| 12.14* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.04/08.031 11.05/08.031 | Этиловый спирт |  | СТБ 1929-2009 |
| 12.15* |  | 11.01/29.119 11.02/29.119 11.03/29.119 11.04/29.119 11.05/29.119 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
| 12.16* |  | 11.01/12.042 11.02/12.042 11.03/12.042 11.04/12.042 11.05/12.042 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 |
| 12.17* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 | Приведенный экстракт |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 12.18* |  |  | Сахар |  | ГОСТ 13192-73 |
| 12.19* |  |  | Титруемые кислоты |  | СТБ 1931-2009 |
| 12.20* |  | 11.05/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.2 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 12.21* | Алкогольная продукция | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.23* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 13.1** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов (проб) Подготовка и обработка проб | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 СТБ 1963-2009 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31964-2012 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 13.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31266-2004 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.3* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | Мышьяк | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 13.4* |  | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 13.5* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |
| 13.6* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |
| 13.7* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |
| 13.8* |  |  | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |
| 13.9* |  | 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 13.10* |  |  | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 13.11* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА |  | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |
| 13.12* |  | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 13.13* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 13.14* |  | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.15* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | ртутьорганические пестициды | СанПиН, ГН № 52 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичествпес-тицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде, М., Колос 1977 |
| 13.16* |  | 10.61/12.042 10.71/12.042 10.72/12.042 10.73/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 СТБ 1963-2009 п. 9.5 ГОСТ 10853-88 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 13.17* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 Сан ПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 13.18* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |
| 13.19* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 13.20* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |
| 13.21* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 13.22* |  |  | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 13.23* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |
| 13.24* |  |  | Синтетические красители: понсо, индигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин |  | Инструкция № 108-1006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 13.25* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.27* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 13.28* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 2077-84 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 СТБ 1045-97 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 СТБ 1007-96 ГОСТ 8494-96 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 26312.2-84 СТБ 1963-2009 пп.9.1-9.4, 9.9 СТБ 2160-2011 п.5 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 13.29* |  | 10.61/08.164 10.71/08.164 10.72/08.164 10.73/08.164 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 8494-96 п. 3.7 ГОСТ 31964-2012 п.7.3 СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| 13.30* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 20239-74 СТБ 1963-2009 п. 9.13 |
| 13.31* |  | 10.61/08.164 10.71/08.164 10.72/08.164 10.73/08.164 | Зольность, зола |  | ГОСТ 27494-2016 СТБ 1963-2009 п. 9.12 |
| 13.32* |  |  | Клейковина |  | ГОСТ 27839-2013 |
| 13.33* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 СТБ 1963-2009 п. 9.11 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 686-83 |
| 13.34* |  | 10.61/08.037 10.71/08.037 10.72/08.037 10.73/08.037 | Жир |  | ГОСТ 5668-2022 |
| 13.35* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 13.36* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Сахар |  | ГОСТ 5672-2022 п.6,8 |
| 13.37* |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 5698-2022 |
| 13.38* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Крупность и номер примесей и доброка-чественного зерна |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 13.39* |  |  | Начинка |  | СТБ 985-95 |
| 13.40* |  |  | Лом |  | ГОСТ 8494-96 п. 3.6 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 14.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб), подготовка и обработка проб | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 2397-2015 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32751-2014 Инструкция по прим., рег.№ 82-0904 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 14.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 14.3* |  | 10.71/08.032 10.71/08.156 10.72/08.032 10.72/08.156 10.81/08.156 10.81/08.032 10.82/08.032 10.82/08.156 10.89/08.032 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 14.4* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 14.5* |  | 10.71/08.159 10.71/08.161 10.71/03.152 10.72/08.159 10.72/08.161 10.72/03.152 10.81/08.159 10.81/08.161 10.81/03.152 10.82/08.159 10.82/08.161 10.82/03.152 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |
| 14.6* |  | 10.71/08.159 10.71/03.152 10.72/08.159 10.72/03.152 10.81/08.159 10.81/03.152 10.82/08.159 10.82/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |
| 14.7* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: хлорроганические пестициды |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 СТ РК 2011-2010 МУ 2142-80 |
| 14.8* |  | 10.71/08.156 10.71/08.159 10.72/08.156 10.72/08.159 10.82/08.156 10.82/08.159 10.89/08.156 10.89/08.159 10.89/12.042 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 31768-2012 МВИ.МН 4138-2011 |
| 14.9* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4230-2015 |
| 14.10* |  | 10.71/08.162 10.71/03.152 10.72/08.162 10.72/03.152 10.82/08.162 10.82/03.152 10.89/08.162 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.11* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 10.89/03.152 | бацитрацин | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 4652-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 14.12* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 14.13* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по приме-нению рег. № 163-1208 |
| 14.14* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 14.15* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по приме-нению рег. № 163-1208 |
| 14.16* |  | 10.71/08.086 10.72/08.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 14.17* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования | МВИ. МН 806-98 |
| 14.18* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 34201-2017 ГОСТ 34552-2019 |
| 14.19* |  | 10.71/08.159 10.72/08.159 10.81/08.159 10.82/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин,красныйочаровательный, амарант | к объекту испытаний | МВИ.МН 2506-2013 Инструкция № 108-1006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 14.20* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 | Удельная (объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.22* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.23* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 СТБ 2211-2011 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 21-94 ГОСТ 22-94 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 19792-2017п. 7.3 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 СТБ 961-2005 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 СТБ 2394-2014 |
| 14.24* |  | 10.71/08.149 10.71/08.169 10.72/08.149 10.72/08.169 10.81/08.149 10.81/08.169 10.82/08.149 10.82/08.169 10.89/08.169 | Кислотность Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 ГОСТ 5898-2022 ГОСТ 32169-2013 |
| 14.25* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.81/08.164 10.82/08.164 | Жир |  | ГОСТ 31902-2012 |
| 14.26* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 10.89/08.133 | Влага, вода |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 31774-2012 |
| 14.27* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.81/08.164 10.82/08.164 | Зола |  | ГОСТ 5901-2014 п. 8, п.9 |
| 14.28* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |
| 14.29* |  | 10.89/08.153 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |
| 14.30* |  | 10.89/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |
| 14.31* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 10.89/08.149 | Сахар, сахароза |  | ГОСТ 5903-89 ГОСТ 12575-2024 СТБ 961-2005 п. 5.3 ГОСТ 32167-2013 п.6 |
| 14.32* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Начинка, глазурь |  | СТБ 927-2008 |
| 14.33* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей |  | СТБ 2394-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 15.1** | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/42.00 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии № 2073/2005/EC Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 34110-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 35057-2024 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 МУК 4.2.3016-12 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 15.2* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 15.3* |  | 10.39/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |
| 15.4* |  | 10.39/08.032 10.39/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 15.5* |  | 10.39/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 15.6* |  | 10.39/08.159 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 15.7* |  | 10.39/08.159 10.39/08.161 10.39/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |
| 15.8* |  | 10.39/08.156 10.39/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | ГОСТ 29032-2022 МВИ.МН 4138-2011 |
| 15.9* |  | 10.31/08.156 10.39/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |
| 15.10* |  | 10.39/08.158 | Пестициды: хлоорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 15.12* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 15.13* |  | 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 |
| 15.14* |  | 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 15.15* |  | 10.39/01.086 | Клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 15.16* |  | 10.39/01.086 | B. сereus |  | ГОСТ10444.8-2013 |
| 15.17* |  | 10.39/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.18* |  | 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| 15.19* |  | 10.39/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |
| 15.20* |  | 10.39/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | ГОСТ 35057-2024 МУК 4.2.3016-12 Инструкция по применению рег. № 37-0305 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 15.21* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1181-99пп. 4, 5 ГОСТ 33332-2015 МВИ. МН 806-98 |
| 15.22* |  | 10. 39/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 15.23* |  | 10.39/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный, амарант |  | ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2506-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 15.24* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.25* |  | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.27* | Продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция) | 10.39/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус; качество заливки, масса нетто, массовая доля составных частей |  | СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 22371-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 34130-2017 п.10 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 6805-2004 п.6.2 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |  |
| 15.28* |  | 10.39/08.149 | Сахар |  |  |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |
| 15.29* |  | 10.39/08.164 | Жир |  |  |  | ГОСТ 8756.21-89 пп.2,4 |  |
| 15.30* |  | 10.39/08.164 10.39/08.133 | Сухие вещества, влага |  |  |  | ГОСТ ISO2173-2013 ГОСТ 34128-2017 ГОСТ 33977-2016 ГОСТ ISO1572-2013 ГОСТ 1936-85 п.2.5 ГОСТ 17594-81 |  |
| 15.31* |  | 10.39/08.164 | Экстрактивные вещества |  |  |  | ГОСТ 32775-2014 |  |
| 15.32* |  |  | Водный экстракт (чай) |  |  |  | ГОСТ 28551-90 |  |
| 15.33* |  | 10.39/08.052 | Примеси растительного происхождения |  |  |  | ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 28875-90 |  |
| 15.34* |  | 10.39/08.052 | Минеральные примеси |  |  |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 28875-90 ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 15.35* |  | 10.39/08.052 | Металлические примеси и зараженность вредителями |  |  |  | ГОСТ 34130-2017 пп. 12,13 ГОСТ 1936-85 п. 2.7 ГОСТ 28875-90 |  |
| 15.36* |  | 10.39/08.052 | Посторонние примеси |  |  |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 |  |
| 15.37* |  | 10.39/08.149 10.39/08.169 | Титруемая кислотность |  |  |  | ГОСТ 34127-2017 ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 15.38* |  | 10.39/08.149 | Витамин “С” |  |  |  | ГОСТ 24556-89 ГОСТ 26671-2014 |  |
| 15.39* |  | 10.39/08.149 | Хлориды |  |  |  | ГОСТ 26186-84 |  |
| 15.40* |  | 10.39/08.164 | Зола |  |  |  | ГОСТ 25555.4-91 ГОСТ ISO 928-2015 |  |
| 15.41* |  | 10.39/08.158 | Кофеин |  |  |  | МВИ.МН 1037-99 |  |
| 15.42* |  | 10.39/12.042 | Растворимость кофе |  |  |  | ГОСТ 32776-2014 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 16.1** | Пищевая масложировая продукция | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021№ 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 Регламент Комиссии № 2073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 СТБ 1889-2008 СТБ ISO5555-2009 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 742-2009 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 16.2* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, хром,медь,железо | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 16.3* |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 | никель |  | ГОСТ 28414-89 |
| 16.4* |  |  | олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 33413-2015 |
| 16.5* |  | 10.41/08.032 10.41/08.156 10.42/08.032 10.42/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 16.6* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 16.7* |  | 10.41/08.159 10.41/08.161 10.42/08.159 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 16.8* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 32122-2013 МВИ. МН 2352-2005 МУ 2142-80 |
| 16.9* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ МН 2352-2005 |
| 16.11* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 16.12* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ Р 51453-99 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ ISO661-2008 ГОСТ ISO661-2016 ГОСТ 31762-2012 |
| 16.13* |  | 10.41/08.149 10.41/08.169 10.42/08.149 10.42/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31933-2012 |
| 16.14* |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 |
| 16.15* |  | 10.41/03.152 10.41/03.162 10.42/03.152 10.42/03.162 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 |
| 16.16* |  |  | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012МВИ.МН 3951-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.17* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159 10.41/08.161 10.42/08.159 10.42/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ МН 3543-2010 МУК 4.4.1.011-93 |
| 16.18* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Жирнокислотный состав |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 |
| 16.19* |  |  | Фальсификация |  | ГОСТ 30623-2018 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 16.20* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086 10.42/01.086 | К МАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Регламент Комиссии №073/2005/EC ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 ГОСТISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 16.21* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |
| 16.22* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 16.23* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) |
| 16.24* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.25* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Сульфитредуци-рующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 16.26* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Bacilluscereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 16.27* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 16.28* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Консерванты: бензойная кислота и ее соли бензоаты; сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31762-2012 МВИ. МН 806-98 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 16.29* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 16.31* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.32* | Пищевая масложировая продукция |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 |  | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 30004.1-93 СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO 3972-2014 ГОСТ ISO 5496-2014 ГОСТ ISO 8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 16.33* |  |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 |  | Влага и летучие вещества |  |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.3 ГОСТ 11812-2022 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008п.5.10 |
| 16.34* |  |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 |  | Жир |  |  |  |  | ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008 п.5.11-5.14 |
| 16.35* |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 |  | Кислотность |  |  |  |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 16.36* |  |  | 10.41/12.042 10.42/12.042 |  | Стойкость эмульсии |  |  |  |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 16.37* |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 |  | Поваренная соль |  |  |  |  | СТБ 1889-2008 п.5.20 |
| 16.38* |  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 |  | Пестициды: ГХЦГ (α,β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 |  |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| 16.39* |  |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 |  | Полихлорированные бифенилы: -2,4,4´-трихлорби-фенил; -2,2´,5,5´-тетрахлор-б-фенил; -2,2´,4,5,5´-пентах-лорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил |  |  |  |  | ГОСТ EN 1528-1-4-2014 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1** | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) |  | 11.07/42.000 |  | Отбор образцов (проб) |  | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1059-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 17.2* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 17.3* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26929-94 |
| 17.4* |  | 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 17.5* |  | 11.07/08.159 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |
| 17.6* |  | 11.07/08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 17.7* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.15-94 ISО 4833-1:2013 (rus/570) ГОСТ ISО 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 17.8* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 |
| 17.9* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 17.10* |  |  | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 17.11* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |
| 17.12* |  | 11.07/08.159 | Бензоат натрия, сахарин, аспартам |  | ГОСТ 30059-93 |
| 17.13* |  | 11.07/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный, амарант |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 МВИ.МН 2399-2005 МВИ.МН 2506-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 17.14* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 17.16* |  | 11.07/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 17.17* | Напитки (безалкогольные, слабоалкогольные) | 11.07/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, прозрачность, вкус, аромат, цвет | СТБ 539-2019 ГОСТ 28188-89 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 17.18* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 17.19* |  | 11.07/08.133 | Сухие вещества |  | ГОСТ 6687.2-90пп.2,4 |
| 17.20* |  | 11.07/08.159 | Органические кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 18.1** | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. ЕСТ № 299 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012№ 213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 539-2006 СТБ 1053-2015 Инструкция по применению рег. № 072-0210 от 19.03.2010, МЗ РБ |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 18.2* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет,запах,вкус | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. ЕСТ № 299 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012№ 213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 23268.1-91 СТБ 539-2019 |
| 18.3* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 23268.3-78 ГОСТ 31957-2012 |
| 18.4* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 18.5* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 18.6* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Кальций | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. ЕСТ № 299 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012№ 213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 23268.5-78п.2 СТБ ISO 11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.8* |  | 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| 18.9* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 23268.11-78 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.10* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| 18.11* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78 |
| 18.12* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 18.13* |  | 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 18.14* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.15* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.16* |  | 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 18.17* |  | 11.07/08.032 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 18.18* |  | 11.07/08.032 | Бор |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31870-2012 |
| 18.19* |  | 11.07/08.082 11.07/08.032 | Цинк, свинец, кадмий, медь |  | ГОСТ 18293-72 п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 18.20* |  | 11.07/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 23268.18-78 |
| 18.21* |  | 11.07/08.032 11.07/08.082 11.07/08.155 | Мышьяк |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 23268.14-78 М-01-26-2006 (издание 2011г) |
| 18.22* |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 18.23* |  | 11.07/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 23268.10-78 |
| 18.24* |  | 11.07/08.156 | Бромиды |  | ГОСТ 23268.15-78п.2 |
| 18.25* |  | 11.07/08.156 | Иодиды |  | ГОСТ 23268.16-78 пп.2,3 |
| 18.26* |  | 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 ISO 11885:2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.27* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/08.032 | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, кобальт, марганец, молибден, никель, селен, титан, кремний, стронций, олово, вольфрам, ванадий | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СТБ 539-2019 СТБ 2436-2016 СТБ 2414-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 18.28* |  | 11.07/08.032 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 18.29* |  | 11.07/08.158 | Хлороформ,четырех-хлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 18.30* |  | 11.07/08.149 | Свободный (остаточный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |
| 18.31* |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 |
| 18.32* |  | 11.07/08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п.2 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 18.33* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |
| 18.34* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |
| 18.35* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |
| 18.36* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |
| 18.37* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи,плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |
| 18.38* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТISO16266-2018 Инструкция по применению рег. № 072-0210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 18.39* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природно-столовые | 11.07/04.125 | Суммарная альфа- бета – активность радионуклидов | СанНиПиГН№ 213 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытани | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 |
| 18.40* |  | 11.07/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытани | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 19.1** | Биологически активные добавки | 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытани | ГОСТ 34668-2020 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 СТБ 1053-2015 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 19.2* | Биологически активные добавки | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец кадмий | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытани | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 19.3* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 19.4* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 19.5* |  | 10.89/08.159 10.89/08.161 10.89/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |
| 19.6* |  | 10.89/08.159 10.89/08.161 10.89/03.152 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |
| 19.7* |  | 10.89/08.159 10.89/03.152 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ. МН 2478-2006 |
| 19.8* |  | 10.89/08.159 10.89/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ. МН 2477-2006 |
| 19.9* |  | 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 19.10* |  | 10.89/08.159 10.89/03.152 | охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 МВИ. МН 2480-2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.11* | Биологически активные добавки | 10.89/03.152 | Фумонизин | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытани | МВИ.МН 2560-2006 |
| 19.12* |  | 10.89/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 |
| 19.13* |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 19.14* |  | 10.89/08.162 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ. МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 19.15* |  | 10.89/03.152 | пенициллины |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 19.16* |  | 10.89/03.152 | стрептомицин |  | МВИ МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 19.17* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 19.18* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |
| 19.19* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: хлорорганические пестициды |  | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 |
| 19.20* |  | 10.89/08.169 10.89/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 МУ 5048-89 |
| 19.21* |  | 10.89/08.159 | 5-оксиметилфур-фурол |  | МВИ.МН 4138-2011 |
| 19.22* |  | 10.89/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, азорубин, красный очаровательный | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция № 108-1006 МВИ.МН 2506-2013 |
| 19.23* |  | 10.89/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 19.24* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 |
| 19.25* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 |
| 19.26* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 19.27* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.28* |  | 10.89/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ31746-2012 ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999 |
| 19.29* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.30* |  | 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 19.32* | Биологически активные добавки | 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.33* | Биологически активные добавки | 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94, МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 20.1** | Продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99(РДУ-99) СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 4288-76 СТБ 1053-2015 МУ № 18/29 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 20.2* | Продукция общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 |
| 20.3* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 Инструкция по прим. рег. № 163-1208 |
| 20.4* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 20.5* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 20.6* |  | 10.85/01.086 | S.aureus | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) Инструкция по приме-нению рег. № 163-1208 |
| 20.7* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуциру-ющиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 20.8* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.9* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 20.10* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 20.11* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052 | Подготовка проб | СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ № 18/29 п. 4 АМИ.БР 0023-2022 |
| 20.12* |  | 10.85/08.164 | Сухие вещества и влажность |  | АМИ.БР 0023-2022 МУ № 18/29 п.5.1 ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 20.13* |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 | Жир |  | АМИ.БР 0023-2022 МУ № 18/29п.5.2 |
| 20.15* |  | 10.85/08.149 10.85/08.169 | Белок (азот) |  | ГОСТ 34454-2018 ГОСТ 25011-2017 МУ № 18/29 п.5.6 |
| 20.17* |  | 10.85/12.042 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ № 18/29 п.11.1 |
| 20.18* |  |  | Расчет энергетичес-кой ценности (калорийности), углеводов, рецептур |  | МУ № 18/29 п.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.19* | Продукция общественного питания | 10.85/08.149 | Витамин С | СТБ 1210-2000 СТБ 974-2016 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 7047-55 |
| 20.20* |  | 10.85/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус,запах,цвет |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 |
| 20.21* |  | 10.85/12.042 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 |
| 20.22* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
| 20.23* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |
| 20.24* |  | 10.85/29.040 10.85/08.052 | Масса, толщина оболочки, массовая доля фарша |  | ГОСТ 4288-76 п.2.2 СТБ 974-2016пп.7.13,7.16,7.18 |
| 20.25* |  | 10.85/08.133 10.85/12.042 | Степень термичес-кого окисления |  | СТБ 985-95, п.5.8 п.5.8.2 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 20.27* | Продукция общественного питания | 10.85/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.28* |  |  | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 21.1** | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.28/42.000 08.93/42.000 10.62/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Постановление CM РБ от 11.05.99 №681 ГН 10-117-99(РДУ-99) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 171-2015п 3.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31720-2012 ГОСТ 33444-2015 СТБ 1036-97 СТБ 1760-2007 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ТКП 251-2010 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 21.2* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.28/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец,кадмий, медь,цинк, хром | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN14082-2014 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14083-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.3* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.62/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.89/08.156 | никель | СанПиН, ГН № 52 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 28414-89 |
| 21.4* |  | 08.93/08.149 | йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004пп. 4.1, 4.2 |
| 21.5* |  | 01.28/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.89/08.032 01.28/08.156 10.62/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 |
| 21.6* |  | 01.28/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 21.7* |  | 10.62/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.62/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.89/08.161 10.62/03.152 10.83/03.152 10.84/03.152 10.89/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2786-2013 |
| 21.8* |  |  | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.4 ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ МН 2785-2007 |
| 21.9* |  | 10.62/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 10.62/03.152 10.83/03.152 10.84/03.152 10.89/03.152 | дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 МВИ МН 2477-2006 |
| 21.10* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 МВИ МН 2478-2006 |
| 21.11* |  | 01.28/08.158 10.62/08.158 10.83/08.158 10.84/08.158 10.89/08.158 | Пестициды: хлорроганические пестициды |  | МУ 2142-80 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 30349-96 |
| 21.12* |  | 10.62/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 10.89/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 Методы определения микроколичеств пестицидов М., Колос 1977 |
| 21.13* |  | 10.89/08.159 | Меламин |  | МВИ. МН 3287-2009 |
| 21.14* |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ МН 2436-2015 МВИ. МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |
| 21.15* |  | 10.89/08.162 10.89/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 МВИ МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 21.16* |  | 10.89/03.152 | бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 21.17* |  | 10.62/12.042 10.83/12.042 10.84/12.042 10.89/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 10853-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.18* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты. Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 806-98 |
| 21.19* |  | 10.62/08.149 10.89/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли |  | ГОСТ 7698-93 п. 2.9 СТБ 1760-2007 п. 7.6 |
| 21.20* |  | 10.89/08.159 | Синтетические красители: понсо, ндигокармин, желтый солнечный закат, тартразин, амарант, азорубин, красный очаровательный |  | Инструкция № 108-1006 МВИ.МН 2506-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 21.21* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISО 4833-1:2013 ГОСТ ISО 4833-2015 |
| 21.22* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4831:2006 ГОСТ 32149-2013 |
| 21.23* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 21.24* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 |
| 21.25* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ31746-2012 ISO 6888-1:2021 ГОСТ 32149-2013 |
| 21.26* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуциру-ющиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 21.27* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.28* |  | 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 21.29* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 21.30* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 21.32* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.62/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радиону-клидов стронция-90 | ГН 10-117-99(РДУ-99) | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.33* |  | 01.25/04.125 02.30/04.125 10.62/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия -137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) Постановление CM РБ от 11.05.99 № 681 | ГОСТ 32161-2013 МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.34* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 08.93/11.116 10.62/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 |  | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.2 СТБ 1760-2007пп.7.1, 7.2, 7.3 ГОСТ 21179-2000 п. 6.2 ГОСТ 28887-2019 п.6.5 ГОСТ 28886-2019 п.6.5 ГОСТ 28888-2017 СТБ ИСО 11036-2007 СТБ ИСО 6564-2007 ГОСТ ISO3972-2014 ГОСТ ISO5496-2014 ГОСТ ISO8588-2011 ГОСТ Р 53161-2008 ГОСТ 33770-2016 |  |
| 21.35* |  |  | 08.93/08.052 10.84/08.052 10.89/08.052 |  | Подготовка проб |  |  |  | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 33770-2016 |  |
| 21.36* |  |  | 10.84/12.042 10.89/12.042 10.84/29.040 10.89/29.040 10.84/08.052 10.89/08.052 |  | Качество упаковки, масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта, крупность помола |  |  |  | ГОСТ 15113.1-77 п.2, п.3,п. 4, п.5, п.6, п.7 |  |
| 21.37* |  |  | 08.93/08.164 10.62/08.164 10.83/08.164 10.84/08.164 10.89/08.164 |  | Влага, сухие вещества |  |  |  | ГОСТ 15113.4-2021ГОСТ 7698-93 п. 2.4 ГОСТ 13685-84п. 2.2 ГОСТ 21179-2000 п.6.3 ГОСТ 28887-2019п. 6.8 ГОСТ 28888-2017п.6.6 |  |
| 21.38* |  |  | 10.62/08.149 10.84/08.149 |  | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ 7698-93 п. 2.7 |  |
| 21.39* |  |  | 10.89/08.169 |  | Водородный показатель |  |  |  | ГОСТ 28887-2019 п. 6.10 ГОСТ 28888-2017п. 6.8 |  |
| 21.40* |  |  | 10.89/08.149 |  | Сырой протеин |  |  |  | ГОСТ 28887-2019п.6.11 ГОСТ 28888-2017п.6.11 |  |
| 21.41* |  |  | 10.89/08.149 |  | Сахароза |  |  |  | ГОСТ 15113.6-77 |  |
| 21.42* |  |  | 10.89/08.149 |  | Хлористый натрий |  |  |  | ГОСТ 15113.7-77 |  |
| 21.43* |  |  | 10.89/08.164 |  | Жир |  |  |  | ГОСТ 15113.9-77 |  |
| 21.44* |  |  | 10.62/08.164 10.83/08.164 10.84/08.164 10.89/08.164 |  | Зола, минеральные примеси |  |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.5, 2.6 ГОСТ 28887-2019 п.6.14 ГОСТ 15113.8-77 |  |
| 21.45* |  |  | 10.89/12.042 |  | Фальсифицирующие примеси |  |  |  | ГОСТ 21179-2000 п.6.7 |  |
| 21.46* |  |  | 10.89/08.156 |  | Флавоноидные соединения |  |  |  | ГОСТ 28887-2019 п.6.13 ГОСТ 28886-2019 п.6.8 |  |
| 21.47* |  |  | 10.89/08.149 |  | Показатель окисляемости (подлинности) |  |  |  | ГОСТ 28887-2019п.6.9 ГОСТ 28886-2019п.6.6 ГОСТ 28888-2017п. 6.7 |  |
| 21.48* |  |  | 10.89/08.052 |  | Механические примеси |  |  |  | ГОСТ 28887-2019п.6.7 |  |
| 21.49* |  |  | 10.89/08.149 |  | Кислотное число Число омыления |  |  |  | ГОСТ 21179-2000 пп.6.11, 6.12 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 21.50* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы |  | 10.89/08.149 |  | Эфирное число |  | ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 ГОСТ 21179-2000 ГОСТ 28887-2019 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 28888-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 21179-2000 п.6.13 |  |
| 21.51* |  |  |  |  | Йодное число |  |  |  | ГОСТ 21179-2000п.6.14 |  |
| 21.52* |  |  |  |  | Деценовые кислоты |  |  |  | ГОСТ 28888-2017 п.6.9 |  |
| 21.53* |  |  | 10.89/08.052 |  | Воск |  |  |  | ГОСТ 28888-2017 п.6.12 |  |
| 21.54* |  |  | 08.93/08.149 |  | Тиосульфат натрия в соли |  | ГОСТ 13830-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.3 |  |
| 21.55* |  |  |  |  | Йодистый калий в соли |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.12 |  |
| 21.56* |  |  | 08.93/08.156 |  | Ферроцианид калия |  |  |  | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |  |
| 21.57* |  |  | 10.89/08.149 |  | Органические кислоты |  | СТБ 1760-2007 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |  |
| 21.58* |  |  |  |  | Объемная доля остаточного неоки-сленного спирта |  |  |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |  |
| 22.1** | Табачная продукция |  | 12.00/42.000 |  | Отбор образцов (проб) |  | ЕСТ № 299 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 31632-2016 |  |
| 22.2* |  |  | 12.00/08.158 |  | Пестициды: ДДТ и его метаболиты |  |  |  | МУ 2142-80 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1* | Консервированная продукция |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 |  | Отбор образцов (проб) |  | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  | ГОСТ 31904-2012 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2* | Консервированная продукция |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.20/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 |  | Герметичность |  | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  | ГОСТ 8756.18-2017 ГОСТ 30425-97 п.6.1 ГОСТ 26669-85 п.2.2 |  |
| 23.3* |  |  | 10.11/08.169 10.12/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.39/08.169 |  | Определение рН |  |  |  | ГОСТ 26188-2016 ГОСТ 30425-97 |  |
| 23.4* |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  |  |  | ГОСТ 30425-97 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.5* | Консервированная продукция | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. Polymyxa | СанПиН, ГН № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 | ГОСТ 30425-97 |
| 23.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 23.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильныеаэроб-ные и факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 23.8* |  |  | Мезофильныеклостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 23.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | C. botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 30425-97 |
| 23.10* |  |  | C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 23.11* |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
| 23.12* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 23.13* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 23.14* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 23.15* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультати-вно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 23.16* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97 ISО 4833-1:2013 ГОСТISО 4833-2015 ГОСТ 32901-2014 |
| 23.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ISO 4832:2006 ISO 4831:2006 ГОСТ 30425-97 |
| 23.18* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположите-льные стафилококки |  | ГОСТ31746-2012 (ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003 ISO 6888-1:1999) ГОСТ 30425-97 |
| 23.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ISO 6579-1:2017 ГОСТ 30425-97 |
| 23.20* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 30425-97 |
| 23.21* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 ISO 11290-1:2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 24.1** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор и подготовка образцов (проб) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению рег. № 163-1208 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 24.2* | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 10.71/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Возбудители пищевых отравлений, в т.ч. Cl.botulinum | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ГОСТ 10444.7-86 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 25.1** | Продовольственное сырье и пищевые продукты, полученные из (или) с использованием генетически модифицированных источников | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.27/42.000 01.28/42.000 01.29/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.70/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 11.06/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 52 Постановление Совета Министров РБ от 28.04.2005 № 434 Постановление МЗ РБ № 12/26 от 22.06.2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ CEN/TS 15568-2015 МУ 2.3.2.1917-04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пл. Свободы, 9, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 25.2* | Продовольственное сырье и пищевые продукты, полученные из (или) с использованием генетически модифицированных источников | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.13/10.094 01.22/10.094 01.23/10.094 01.24/10.094 01.25/10.094 01.26/10.094 01.27/10.094 01.28/10.094 01.29/10.094 01.47/10.094 01.49/10.094 01.70/10.094 03.00/10.094 10.11/10.094 10.12/10.094 10.13/10.094 10.20/10.094 10.31/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.41/10.094 10.42/10.094 10.51/10.094 10.52/10.094 10.61/10.094 10.62/10.094 10.71/10.094 10.72/10.094 10.73/10.094 10.82/10.094 10.83/10.094 10.84/10.094 10.85/10.094 10.86/10.094 10.89/10.094 10.91/10.094 10.92/10.094 11.06/10.094 | Определение ГМО | СанПиН, ГН № 52 Постановление Совета Министров РБ от 28.04.2005 № 434 Постановление МЗ РБ № 12/26 от 22.06.2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 МУК 4.2.2304-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1756-2007 СанПиН №166 СанПиН №125 СанНиПиГН№ 213 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГОСТ 31942-2012 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Директива (EU) 2020/2184 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров 19.12.2018 г. № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ISO 19458:2006 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 МУК РБ №11-10-1-2002 Инструкция по применению рег. № 65-0605 Инструкция по применению рег. № 057-0606 Инструкция по применению рег. № 025-0309 |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лабораториия СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/11.116 |  | Вкус, запах |  | СТБ 1756-2007 СанПиН №166 СанПиН №125 ГОСТ 31942-2012 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Директива (EU) 2020/2184 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением Совета Министров 19.12.2018 г. № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 3351-74 п.2,3 |  |
| 26.3* |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 ISO 7887:2011 |  |
| 26.4* |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 26.5* |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель |  |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |
| 26.6* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 |  | Железо |  |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.7* |  | 100.09/08.149 |  | Общая жесткость |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 ГОСТ 31865-2012 |  |
| 26.8* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 |  | Марганец |  |  | ГОСТ 4974-2014 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |  |
| 26.9* |  | 100.09/08.156 |  | Аммиак и ионы аммония суммарно |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 26.10* |  | 100.09/08.156 |  | Нитриты |  |  | ГОСТ 33045-2014 ISO 6777:1984 |  |
| 26.11* |  | 100.09/08.156 |  | Нитраты |  |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 26.12* |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72, п.2,3 СТБ 17.13.05-39-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.13* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор | СТБ 1756-2007 СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |
| 26.14* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 СТБ17.13.05-42-2015 |
| 26.15* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 МВИ.МН 4218-2012 |
| 26.16* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 26.17* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 100.09/08.155 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 ISO 11885:2007 СТБ ISO11885-2011 М-01-26-2006 (издание 2011г.) |
| 26.18* |  | 100.09/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 26.19* |  | 100.09/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 18294-2004 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.20* |  | 100.09/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.21* |  | 100.09/08.156 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 пп.3, 4 |
| 26.22* |  | 100.09/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г.) |
| 26.23* |  | 100.09/08.155 | ПАВы |  | ГОСТ 31857-2012 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |
| 26.24* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) ГОСТ 31953-2012 |
| 26.25* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.26* |  | 100.09/08.082 100.09/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72, п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.27* |  | 100.09/08.082 100.09/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 18293-72, п.6 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.28* |  | 100.09/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.29* | Вода питьевая централизованного и децентрализованноговодоснабжения | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Медь | СТБ 1756-2007 СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 4388-72, п.2 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.30* |  | 100.09/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.31* |  | 100.09/08.158 | Хлорорганические пестициды |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 26.32* |  | 100.09/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 31941-2012 |
| 26.33* |  | 100.09/08.155 100.09/08.032 | Бор |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31870-2012 |
| 26.34* |  | 100.09/08.155 100.09/08.032 | Никель |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 26.35* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31956-2013 |
| 26.36* |  | 100.09/08.032 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.37* |  | 100.09/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.38* |  | 100.09/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 (издание 2010г.) ГОСТ Р 55227-2012 |
| 26.39* |  | 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |
| 26.40* |  | 100.09/08.032 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 26.41* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 26.42* |  | 100.09/08.032 | Литий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 26.43* |  | 100.09/08.032 | Кремний |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 26.44* |  | 100.09/08.156 | Сероводород и сульфиды |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 26.45* |  | 100.09/08.032 | Кобальт |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.46* | Вода питьевая централизованного и децентрализованноговодоснабжения | 100.09/08.149 | Озон | СТБ 1756-2007 СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 18301-72 |
| 26.47* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78, п.2 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 26.48* |  | 100.09/08.149 100.09/08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78, п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 26.49* |  | 100.09/08.149 | Иодиды |  | Инструкция 4.1.11-11-21-2004 |
| 26.50* |  | 100.09/08.032 | Сурьма, висмут, стронций, олово, титан, вольфрам, ванадий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 26.51* |  | 100.09/08.032 | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 26.52* |  | 100.09/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, тетрахлор-этилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 26.53* |  | 100.09/08.169 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ИСО 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 26.54* |  | 100.09/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |
| 26.55* |  | 100.09/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 26.56* |  | 100.09/08.149 | Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 26.57* |  | 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 26.58* |  | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 26.59* | Вода питьевая централизованного и децентра-лизованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ISO6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ № 11-10-1-2002 |
| 26.60* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 26.61* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 26.62* |  |  | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 26.63* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.64* | Вода питьевая централизованного и децентра-лизованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Обнаружение бактерий рода Salmonella | СанПиН № 125 Директива (EU) 2020/2184 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO19250-2016 |
| 26.65* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению рег. № 057-0606 |
| 26.66* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки (кишечные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п.10.1 ISO 7899-2:2000 |
| 26.67* |  |  | Кишечнаяпалочка (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ISO 9308-1:2014 СТБ ISO9308-1-2016 ГОСТ ISO 9308-1-2023 ГОСТ 34786-2021 пп.9.1,9.5 |
| 26.68* |  |  | Количество микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ISO 6222:1999 |
| пл.Свободы, 9, г. Брест, лабораторияВИи ВИЧ/СПИД |  |  |  |  |  |
| 26.69* | Вода питьевая централизованного и децентра-лизованного водоснабжения | 100.09/02.086 100.09/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | СанНиП № 41 ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 26.70* |  | 100.09/01.086 | Возбудитель холеры | СанНиП № 43 | Инструкция МЗ РБ 1.2.11-17-8-2004 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 26.71* | Вода питьевая централизованного и децентра-лизованного водоснабжения | 100.09/04.125 | # Суммарная # альфа- бета – активность радионуклидов | СанНиПиГН№ 213 СанПиН № 125 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) Специфические требования № 914 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 |
| 26.72* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия -137 |  | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 27.1** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор образцов (проб) | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ 16.05.2022 № 44 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 070-0210 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанНиП № 44 Инструкция по применению рег. № 025-0309 Инструкция по применению рег. № 057-0606 Инструкция по применению рег. №70-0403 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2* | Вода бассейнов | 100.09/11.116 |  | Запах |  | СанНиП № 44 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 070-0210 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 3351-74 пп.2,3 |
| 27.3* |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 ISO 7887:2011 |
| 27.4* |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 27.5* |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  |  | ГОСТ 4245-72 пп.2,3 |
| 27.6* |  |  |  | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  |  |  | ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |
| 27.7* |  | 100.09/08.156 |  | Аммиак и ионы аммония суммарно |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 27.8* |  | 100.09/08.149 |  | Озон |  |  |  | ГОСТ 18301-72 |
| 27.9* |  | 100.09/08.032 |  | Серебро |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 27.10* |  | 100.09/08.155 |  | Формальдегид |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 (издание 2010г.) ГОСТ Р 55227-2012 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.11* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии |  | СанНиП № 44 Инструкция по применению рег. № 070-0210 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |
| 27.12* |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |
| 27.13* |  |  |  | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) |  |  |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |
| 27.14* |  |  |  | Лецитиназополо-жительные стафилоккоки |  |  |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |
| 27.15* |  |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  | СТБ ISO19250-2016 |
| 27.16* |  | 100.09/01.086 |  | Синегнойные палочки |  | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ 16.05.2022 № 44 Инструкция по применению рег. № 070-0210 |  | Инструкция по применению рег. № 070-0210 |
| 27.17* |  | 100.09/07.096 |  | Цисты лямблий яйца и личинки гельминтов |  |  |  | Инструкция по применению рег. № 057-0606 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 |  | Отбор и подготовка образцов (проб) |  | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 Инструкция по применению рег. № 057-0606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 28.2* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/11.116 | Вкус, запах | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 3351-74 пп.2,3 |
| 28.3* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 ISO 7887:2011 |
| 28.4* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 28.5* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 28.6* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.7* |  | 11.07/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 31865-2012 |
| 28.8* |  | 11.07/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.9* |  | 11.07/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 28.10* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 ISO 6777:1984 |
| 28.11* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 28.12* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2,3 |
| 28.13* |  |  | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |
| 28.14* |  | 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 28.15* |  | 11.07/08.082 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 МВИ.МН 4218-2012 |
| 28.16* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 28.17* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 11.07/08.155 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 М-01-26-06 (издание 2011г.) |
| 28.18* |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 28.19* |  | 11.07/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 18294-2004 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.20* |  | 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 19413-89 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.21* |  | 11.07/08.156 11.07/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 пп.3, 4 |
| 28.22* |  | 11.07/08.155 | Фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г) |
| 28.23* |  |  | ПАВы |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 28.24* |  |  | Нефтепродукты |  | ГОСТ 31953-2012 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.25* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.032 | Молибден | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 18308-72 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.26* |  | 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72, п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.27* |  | 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 18293-72, п.6 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.28* |  | 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.29* |  | 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.30* |  | 11.07/08.032 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.31* |  | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 28.32* |  | 11.07/08.032 | Бор |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.33* |  | 11.07/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.34* |  | 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ГОСТ 31956-2013 ISO 11885:2007 |
| 28.35* |  | 11.07/08.032 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.36* |  | 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.37* |  | 11.07/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 ГОСТ Р 55227-2012 |
| 28.38* |  | 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |
| 28.39* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.40* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 23268.6-78 п.4 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.41* |  | 11.07/08.032 | Литий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.42* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.032 | Кремний | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.43* |  | 11.07/08.149 | Сероводород и сульфиды |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 28.44* |  | 11.07/08.032 | Кобальт |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.45* |  | 11.07/08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301-72 |
| 28.46* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Кальций |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 23268.5-78 п.2 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 28.47* |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78, п.3 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 28.48* |  | 11.07/08.149 | Иодиды |  | Инструкция 4.1.11-11-21-2004 |
| 28.49* |  | 11.07/08.032 | Сурьма, висмут, стронций, олово, титан, вольфрам, ванадий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 28.50* |  |  | Индий, галлий, сера, фосфор, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 28.51* |  | 11.07/08.158 | Хлороформ, четырех-хлористыйуглерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 28.52* |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |
| 28.53* |  | 11.07/08.169 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ИСО 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 28.54* |  | 11.07/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 28.55* |  |  | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 28.56* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты, карбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 28.57* |  | 11.07/29.113 | Удельная электри-ческая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 28.58* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общее микробно ечисло (ОМЧ) | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 068-1109 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ISO6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 ГОСТ 18963-73Инструкция по применениюрег. № 068-1109 |
| 28.59* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E. coli |  | Инструкция по применениюрег. № 068-1109 ГОСТ 34786-2021 пп. 9.1, 9.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.60* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E. coli | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению рег. № 068-1109 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 068-1109 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.5 |
| 28.61* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 Инструкция по применениюрег. № 068-1109 |
| 28.62* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.2 ГОСТ ISO16266-2018 Инструкция по применению рег. № 068-1109 |
| 28.63* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 п.10.1 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Инструкция по применениюрег. № 068-1109 |
| 28.64* |  | 11.07/07.096 | Паразитологические показатели: цисты лямблий,ооцисты криптоспоридий, Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению рег. № 057-0606 Инструкция по применению № 108-1207 |
| 28.65* |  | 11.07/01.086 | Глюкозоположитель-ные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению рег. № 092-0610 |
| 28.66* |  | 11.07/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 28.67* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки (кишеч-ные стрептококки) | Директива (EU) 2020/2184 | ISO 7899-2:2000 ГОСТISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021 п.10.1 |
| 28.68* |  |  | Кишечная палочка (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ISO 9308-1:2014 |
| 28.69* |  |  | Количество микроорганизмов |  | ISO 6222:1999 ГОСТ ISO 6222-2018 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 28.70* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/04.125 | # Суммарная # альфа- бета – активность радионуклидов | ЕСТ № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 |
| 28.71* |  | 11.07/04.125 | Удельная(объемная) активность радио-нуклидов цезия-137 |  | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 28.72* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | Директива (EU) 2020/2184 ГН-24 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31941-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 29.1** | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН №122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН № 49 ГН-2 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и др.документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхност-ных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 Инструкция по применению рег. № 037-0409 Инструкция по применению рег. № 025-0309 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 29.2* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН № 49 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование | ГОСТ 31868-2012 |
| 29.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 29.4* |  | 100.03/08.164 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 29.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 29.6* |  | 100.03/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 31865-2012 |
| 29.7* |  |  | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 29.8* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 29.9* |  |  | Нитриты |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 |
| 29.10* |  |  | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 |
| 29.11* |  | 100.03/08.032 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 29.12* |  | 100.03/08.169 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ИСО 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 29.13* |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 29.14* |  | 100.03/08.149 | Общая щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 СТБ ISО 9963-1-2009 |
| 29.15* |  | 100.03/08.155 | ПАВы |  | ГОСТ 31857-2012 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |
| 29.16* |  |  | Нефтепродукты |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) ГОСТ 31953-2012 |
| 29.17* |  | 100.03/08.032 | Свинец, медь, кадмий, цинк, барий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 29.18* |  | 100.03/08.155 | Бихроматная окисляемость (ХПК) |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.19* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 ГН № 49 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ГН-31 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование | ГОСТ 31940-2013 СТБ17.13.05-42-2015 |
| 29.20* |  | 100.03/08.032 100.03/08.156 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31956-2013 |
| 29.21* |  | 100.03/08.156 | Фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 29.22* |  | 100.03/08.155 | Фенолы |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (издание 2012г) |
| 29.23* |  | 100.03/08.032 100.03/08.155 | Мышьяк |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 М-01-26-2006 (издание 2011г.) |
| 29.24* |  | 100.03/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 29.26* |  | 100.03/08.158 | Хлорорганические пестициды |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 29.27* |  | 100.03/08.159 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 31941-2012 |
| 29.28* |  | 100.03/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |
| 29.29* |  | 100.03/08.032 | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, кальций, кобальт, литий, магний, марганец, молибден, никель, калий, селен, кремний, серебро, натрий, стронций, олово, титан, цинк, вольфрам, ванадий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 ГОСТ 31870-2012 |
| 29.30* |  |  | Индий, галлий, осфор, сера, цирконий |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 29.31* |  | 100.03/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлор-метан, бромдихлор-метан |  | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 29.32* |  | 100.03/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |
| 29.33* |  |  | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |
| 29.34* |  |  | Сульфиды и сероводород |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 29.35* |  | 100.03/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 29.36* |  | 100.03/08.149 | Гидрокарбонаты, карбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.37* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно – бытового назначения | 100.03/01.086 |  | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 |
| 29.38* |  | 100.03/01.086 |  | Термотолерантные колиформные бактерии, E.coli |  |  |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 |
| 29.39* |  | 100.03/01.086 |  | Колифаги |  |  |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 |
| 29.40* |  | 100.03/01.086 |  | Возбудители кишечных инфекций |  |  |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 29.41* |  | 100.03/07.096 |  | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  | Инструкция по применению рег. № 037-0409 |
| пл.Свободы, 9, г. Брест, лаборатория ВИиВИЧ/СПИД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.42* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения | 100.03/02.086 100.03/02.094 |  | Возбудители кишечных вирусных инфекций |  | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанНПиГН № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанНиП № 41 СанНиП № 43 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний Разрешения на спецводопользование |  | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 29.43* |  | 100.03/01.086 |  | Возбудитель холеры |  |  |  | Инструкция МЗ РБ 1.2.11-17-8-2004 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.44* | Вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения Вода сточная | 100.03/04.125 |  | Определение удельной (объемной)активности радионуклидов цезия-137 |  | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 ГОСТ 31942-2012 СТБ 1057-2016 Инструкция по применению рег. № 025-0309 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод Госкомитета по экологии от 16.02.1994 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2* | Вода сточная | 100.05/12.042 |  | Цветность |  | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 30.3* |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель |  |  |  | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 30.4* |  | 100.05/08.052 |  | Сухой остаток |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 30.5* |  | 100.05/08.052 |  | Взвешенные вещества |  |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 30.6* |  | 100.05/08.149 |  | Жесткость |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 31865-2012 |
| 30.7* |  |  |  | Хлориды |  |  |  | СТБ17.13.05-39-2015 |
| 30.8* |  | 100.05/08.156 |  | Аммиак и ионы аммония |  |  |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 30.9* |  |  |  | Нитриты |  |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014 |
| 30.10* |  |  |  | Нитраты |  |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014 |
| 30.11* |  | 100.05/08.032 100.05/08.156 |  | Железо общее |  |  |  | СТБ ISO 11885-2011 ISO 11885:2007 СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 30.12* |  | 100.05/08.169 |  | Растворенный кислород |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ИСО 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 30.13* |  | 100.05/08.155 |  | Биохимическое потребление кислорода |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 30.14* |  | 100.05/08.155 |  | ПАВы |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |
| 30.15* |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) ГОСТ 31953-2012 |
| 30.16* |  | 100.05/08.032 |  | Свинец, медь, кадмий, цинк |  |  |  | СТБ ISO 11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 30.17* |  | 100.05/08.155 |  | Бихроматная окисляемость (ХПК) |  |  |  | ГОСТ 31859-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
| 30.18* |  | 100.05/08.156 |  | Сульфаты |  |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 30.19* |  |  |  | Фосфаты |  |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 30.20* |  | 100.05/08.155 |  | Фенолы |  |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г.) |
| 30.21* |  | 100.05/08.032 100.05/08.155 |  | Мышьяк |  | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТКП 17.06-08-2012 (02120) ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 М-01-26-06 (изд. 2010г) |
| 30.22* |  | 100.05/08.032 |  | Ртуть |  |  |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 30.23* |  |  |  | Барий |  |  |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |
| 30.24* |  |  |  | Алюминий, сурьма, бериллий, висмут, бор, кальций, хром, кобальт, литий, магний, индий, галлий, марганец, молибден, никель, фосфор, калий, селен, кремний, серебро, натрий, стронций, олово, сера, титан, вольфрам, ванадий, цирконий |  |  |  | СТБ ISO11885-2011 ISO 11885:2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.25* | Вода сточная | 100.05/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, тетрахлор-этилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан | СТБ 1004-96 Решения местных облгоррайисполкомов Разрешения на спецводопользование СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31951-2012 СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 30.26* |  | 100.05/08.149 | Общая и составная щелочность |  | СТБ ISО 9963-1-2009 ГОСТ 31957-2012 |
| 30.27* |  |  | Свободный (остаточ-ный) активный хлор, связанный хлор, общий (суммарный) хлор |  | ГОСТ ISO 7393-1-2023 ГОСТ ISO 7393-2-2023 |
| 30.28* |  | 100.05/08.156 | Сульфиды и сероводород |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 30.29* | Вода сточная | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 19250-2016 |
| 30.30* |  | 100.05/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению рег. №65-0605 |
| пл.Свободы, 9, г. Брест, лабораторияВИи ВИЧ/СПИД |  |  |  |  |  |
| 30.31* | Вода сточная | 100.05/02.086 100.05/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | СанНиП № 41 | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 31.1** | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 3885-73 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 31.2* | Вода дистиллированная | 100.09/08.164 | Остаток после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27026-86 |
| 31.3* |  | 100.09/12.042 | Аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72 п 3.5 |
| 31.4* |  |  | Хлориды |  | ГОСТ 6709-72 п 3.8 |
| 31.5* |  | 100.09/12.042 | Железо |  | ГОСТ 6709-72 п 3.10 |
| 31.6* |  | 100.09/12.042 | Медь |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |
| 31.7* | Вода дистиллированная | 100.09/12.042 | Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п 3.15 |
| 31.8* |  | 100.09/12.042 | Нитраты |  | ГОСТ 6709-72п.3.6 |
| 31.9* |  | 100.09/12.042 | Сульфаты |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 31.10* |  | 100.09/12.042 | Алюминий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9а |
| 31.11* |  | 100.09/12.042 | Кальций |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 31.12* |  | 100.09/12.042 | Свинец |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |
| 31.13* |  | 100.09/12.042 | Цинк |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.14* | Вода дистиллированная | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 6709-72 | СТБ ISO10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 31.15* |  | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ 6709-72 п. 3.17 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 32.1** | Вода для лабораторного анализа | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 3696-2013 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) | ГОСТ ISO3696-2013 п.5 ГОСТ 3885-73 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 32.2* | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.169 | Значение рН при 25 0С | ГОСТ ISO 3696-2013 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987 | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.1 |
| 32.3* | Вода для лабораторного анализавторой степени чистоты | 100.09/08.156 | Оптическая плотность |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.4 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.3 |
| 32.4* |  | 100.09/12.042 | Диоксид кремния (IV)(SiO2) |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.6 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)п.6.5 |
| 32.5* | Вода для лабораторного анализа второй и третьей степени чистоты | 100.09/08.164 | Остаток после выпаривания при температуре 110 0С |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.5 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.4 |
| 32.6* |  | 100.09/12.042 | Окисляемые вещества (вещества, восстанавиливающие KMnO4). Содержание кислорода (О) |  | ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.3 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)п.6.2 |
| 32.7* |  | 100.09/29.113 | Удельная электрическая проводимость при 250С |  | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ ISO3696-2013 п. 7.2 ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п.6.1 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 33.1** | Окружающая среда. Почва | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН № 187 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 Нормативы ПДК, утв. постановлением МЗ РБ от 19.11.2009 № 125 ПДК, утв. постановлением МЗ РБ от 12.03.2012 № 17/1 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ ISO14507-2015 ГОСТ ISO11464-2015 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 Инструкция по применению рег. № 021-0306 Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 33.2* | Окружающая среда. Почва | 100.06/08.169 | Водородный показатель | ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН № 187 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 Нормативы ПДК № 125 ПДК № 17/1 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 26483-85 |
| 33.3* |  | 100.06/08.169 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-28-2014 ГОСТ 29269-91 |
| 33.4* |  | 100.06/08.032 | Медь, никель, цинк, кадмий, свинец |  | ГОСТ ISO22036-2014 СТБ ИСО 11047-2006 |
| 33.5* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты |  | ГОСТ 29269-91 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) (издание 2012г.) |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 33.6* | Окружающая среда. Почва | 100.06/01.086 | БГКП (колииндекс) Энтерококки (индекс) Патогенные энтеробактерии | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, (приложение 7) | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| 33.7* |  | 100.06/07.090100.06/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению рег. № 021-0306 |
| 33.8* |  | 100.06/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. №076-0210 | Инструкция по применению рег. №076-0210 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 33.9* | Окружающая среда. Почва | 100.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ТНПА и другая документация | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| 33.10** |  | 100.06/42.000 100.06/04.056 | Отбор проб и определение плотности потока радона-222 |  | МВИ.МН 5618-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 34.1** | Дезинфицирующие средства, антисептики | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1692-85 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по применению дез средства Инструкция по приме-нению № 020-1213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 14193-95 ГОСТ 1692-85 п.4.1 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по применению дезинфицирующиего средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 34.2* | Дезинфицирующие средства, антисептики | 20.59/01.086 | Микробная контаминация | ГОСТ 1692-85, Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по применению дез средства Инструкция по применению № 020-1213 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-102-2005 |
| 34.3* |  |  | Антимикробная эффективность |  | Инструкция по применению рег. №11-20-204-2003 МУ № 11-13-1-97 ВМУ № 4718-98 Инструкция по применению № 020-1213 |
| 34.4* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля активного хлора |  | ГОСТ 1692-85, п.4.3 ГОСТ 14193-95 |
| 34.5* |  | 20.59/08.149 | Концентрация рабочего раствора дез. средства |  | Инструкция по применению дезинфицирующиего средства |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 35.1** | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/42.000 100.15/08.032 | Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах | Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота ренгеновских кабинетов ЛПУ МР от 20.09.1983 | ГОСТ 31870-2012 Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота ренгеновских кабинетов ЛПУ МР от 20.09.1983 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 35.2** | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция по применению рег. № 078-0210 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТISO18593-2020 Инструкция по применению рег. № 078-0210 МУ Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных. Обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды. Москва, 1990 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГОСТ 32031-2022 Инструкция по применению рег. № 007-0514 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 35.3* | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/01.086 | БГКП (колиформные бактерии) | Инструкция по применению рег. № 078-0210 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по примене-нию рег.№ 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ № 3182-84 |
| 35.4* |  | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению рег. № 078-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 |
| 35.5* |  | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность |  | Инструкция по применению рег. № 078-0210 Инструкция по применению рег. № 007-0514 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 |
| 35.6* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ISO 6579-1:2017 |
| 35.7* |  | 100.15/01.086 | Бактериирода Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 35.8* |  | 100.15/01.086 | Плесени |  | МУ №3182-84 Инструкция по применению рег. № 007-0514 |
| 35.9* |  | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 35.10* |  | 100.15/01.086 | Микроорганизмы при пищевых отравлениях |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 35.11* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 |
| 35.12* |  | 100.15/07.096 | Яйцагельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению рег. № 65-0605 |
| пл.Свободы, 9, г. Брест, лабораторияВИиВИЧ/СПИД |  |  |  |  |  |
| 35.13* | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.15/01.086 100.15/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекций | СанНиП № 41 | Методика рег. № 136-9811 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 35.14* |  | 100.15/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | СанПиН № 25 Инструкция по применению рег. №076-0210 | Инструкция по применению рег. №076-0210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб), микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 36.1** | Объекты окружающая среды. Грязи лечебные | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | МР Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов, утв. МЗ СССР от 12.03.1985 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МР Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различныхтипов, утв. МЗ СССР от 12.03.1985 |
| 36.2* |  | 100.06/01.086 | БКГП (колититр) |  |  |
| 36.3* |  |  | Титр E.coli (лактозопо-ложительные) |  |  |
| 36.4* |  |  | Титр Cl.perfringens |  |  |
| 36.5* |  |  | Патогенная кокковая микрофлора |  |  |
| 36.6* |  |  | Палочка столбняка |  |  |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 37.1** | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 100.06/42.000 100.15/42.000 100.16/42.000 | Отбор и подготовка проб | СанНиПиГН№ 213 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 ГН 2.6.1.8-10-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 37.2* | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырьё, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 100.06/04.125 100.08/04.125 100.15/04.125 100.16/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ГН 2.6.1.8-10-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ 70-94 МВИ 114-94 МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 38.1** | Удобрения | 100.08/42.000 | Отбор проб | ТР 2010/014/ BY ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) СП 2.6.2.11-10-2005 | ГОСТ 30108-94 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 38.2* | Удобрения | 100.08/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232, К-40 | ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 39.1** | Окружающая среда. Топливо (торф) | 100.08/42.000 | Отбор проб | ДУ, утв. МЭ РБ от 30.12.2006 СанНиП,ГН № 213 СанНиП № 137 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 2.6.1.10-11-98-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 39.2* | Окружающая среда. Топливо (торф) | 100.08/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ДУ, утв. МЭ РБ от 30.12.2006 СанНиП,ГН№ 213 СанНиП № 137 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 40.1** | Окружающая среда. Отходы древесной продукции | 100.08/42.000 | Отбор проб | СанНиП,ГН № 213 СанНиП № 137 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТКП 251-2010 (02080) |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 40.2* | Окружающая среда. Отходы древесной продукции | 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | СанНиП,ГН № 213 СанНиП № 137 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 41.1** | Средства бытовой химии | 20.41/42.000 20.59/42.000 | Отбор проб | ЕСТ № 299 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ГОСТ 18321-73 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 41.2* | Средства бытовой химии | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Кожно-резорбтивное, ирритативное действие; острая ингаляционная токсичность | ЕСТ № 299 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 41.3* |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Токсикологические показатели: раздражающее действие на кожу, на слизистые, сенсибилизирующая способность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция по применению рег. № 004-0612 |
| 41.4* |  |  | Острая внутрижелу-дочная токсичность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 41.5* |  | 20.41/08.156 | Смываемость с посуды |  | ГОСТ 32443-2013 |
| 41.6* |  | 20.41/08.149 | Активный хлор |  | ГОСТ 32386-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 41.9* | Средств бытовой химии | 20.41/01.086 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ЕСТ № 299 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ISO 21149-2020 Инструкция № 006-0712 |
| 41.10* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 Инструкция № 006-0712 |
| 41.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 Инструкция № 006-0712 |
| 41.12* |  |  | Бактериисемейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 7983-2016 СТБ 1736-2007 Инструкция № 006-0712 |
| 41.13* |  |  | Плесневыегрибы. Дрожжи |  | ГОСТ 7983-2016 СТБ 1736-2007 Инструкция № 006-0712 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 41.14 | Средства бытовой химии | 20.41/08.158 20.59/08.158 | Содержание метилового спирта (метанола) | ЕСТ № 299 ГН, утв. МЗ РБ от 28.12.2006 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4612-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 42.1* | Средства моющие синтетические | 20.41/08.169 20.59/08.169 | Концентрация водородных ионов | ЕСТ № 299 Инструкция 1.1.10-14-93-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 42.2* |  | 20.41/08.164 20.59/08.164 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-93 |
| 42.3* |  | 20.41/08.156 20.59/08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей |  | ГОСТ 22567.7-87 п. 4.2 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 43.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта | 20.41/42.000 20.42/42.000 20.53/42.000 17.22/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 | Отбор проб | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 34436-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO21148-2020 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 Инструкция № 11-23-4-00 ГОСТ 18321-73 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 20.53/01.086 | КМАФАнМ |  | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 28303-2017 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 34436-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 43.3* |  |  | S.aureus |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 43.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 43.5* |  |  | Стерильность |  |  |  |  |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 43.6* |  |  | Escherichia coli |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 43.7* |  |  | Candida albicans |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 43.8* |  | 20.42/01.086 20.53/01.086 | Бактериисемейства Enterobacteriaceae |  | ЕСТ № 299 |  |  |  | ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 21150-2018 ГОСТ 32064-2013 |
| 43.9* |  |  | Плесневыегрибы, дрожжи |  |  |  |  |  | ГОСТ 7983-2016 ГОСТ ISO 18416-2018 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.10* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта | 20.41/04.425 20.42/04.125 20.53/04.125 | Удельная (объемная) активность радио- нуклидов цезия-137 |  | СанНПиГН № 68 |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.11* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта. | 20.41/11.116 20.42/11.116 20.53/11.116 17.22/11.116 22.19/11.116 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) |  | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 28303-2013 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 32837-2014 ГОСТ 32850-2014 ГОСТ 32851-2014 ГОСТ 32852-2014 ГОСТ 32853-2014 ГОСТ 32854-2014 ГОСТ 33487-2015 ГОСТ 33489-2015 ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 34436-2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний и на сырьевые компоненты |  |  |  | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 43.12* |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 20.53/08.032 | Токсичные элементы: мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 43.13* |  |  | ртуть |  |  |  |  |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 43.14* |  |  | свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 43.15* |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 20.53/08.169 | Концентрация водородных ионов, рН |  |  |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31695-2012п. 6.5 ГОСТ 31460-2012п. 6.5 |
| 43.16* |  | 20.41/06.036 20.42/06.036 20.53/06.036 17.22/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении |  |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 43.17* |  |  | Общетоксическое действие альтернативным методом invitro (на культуре подвижных клеток) |  |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 ГОСТ 32893-2014 |
| 43.18* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции. Средства гигиены полости рта. | 20.41/06.036 20.42/06.036 20.53/06.036 17.22/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 | Раздражающее действие на кожу |  |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 43.19* |  |  | Ирритативное действие на слизистые оболочки глаз |  |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 43.20* |  |  | Раздражающие свойства на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке |  |  |  |  |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 43.21* |  |  | Сенсибилизирующая способность (на волонтерах) |  |  |  |  |  | ГОСТ 33483-2015 ГОСТ 32893-2014 п.8 |
| 44.2* | Продукция косметическая гигиеническая моющая | 20.42/08.149 | Масссовая доля хлоридов |  |  |  |  |  | ГОСТ 26878-86 ГОСТ 31696-2012 |
| 45.1* | Продукция косметическая порошкообразная и компактная | 20.42/08.169 | pH |  | СанНПиГН № 68 ГОСТ 31698-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31698-2013п. 6.5 |
| 45.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  |  |  |  |  | ГОСТ 31698-2013п. 6.4 |
| 45.3* |  | 20.42/32.115 | Степень компактности |  |  |  |  |  | ГОСТ 31698-2013п. 6.6 |
| 46.1* | Продукция декоративной косметики на жировосковой основе | 20.42/08.169 | Кислотное число |  | СанНПиГН № 68 ГОСТ 31649-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  |  | ГОСТ 31649-2012 п. 6.5 |
| 46.2* |  |  | Карбонильное число |  |  |  |  |  | ГОСТ 31649-2012 п. 6.6 |
| 46.3* |  | 20.42/08.169 | pH |  |  |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31649-2012 п. 6.7 |
| 46.4* |  | 20.42/32.115 | Кроющая способность |  |  |  |  |  | ГОСТ 31649-2012 п. 6.4 |
| 47.1* | Кремы косметические | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH |  | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31460-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31460-2012п. 6.5 |
| 47.2* |  | 20.42/32.115 | Коллоидная стабильность |  |  |  |  |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 2 |
| 47.3* |  |  | Термостабильность |  |  |  |  |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 3 |
| 47.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  |  |  |  |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 48.1* | Продукция косметическая для бритья | 20.42/08.169 | pH |  | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31692-2012 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31692-2012 п.6.4 |
| 48.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля жирных кислот |  |  |  |  |  | ГОСТ 31692-2012 п.6.5, п. 6.6 |
| 49.1* | Гели косметические | 20.42/32.115 | Кроющая способность |  | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31695-2012 ТНПА и другая документация |  |  |  | ГОСТ 31695-2012 п. 6.4 |
| 49.2* |  | 20.42/08.169 | pH |  |  |  |  |  | ГОСТ 31695-2012 п. 6.5 ГОСТ 29188.2-2014 |
| 49.3* |  | 20.42/32.115 | Термостабильность |  |  |  |  |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 3 |
| 50.1* | Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос | 20.42/08.169 | pH |  | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32837-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 32837-2014п.7.4. |  |
| 51.1* | Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос | 20.42/08.169 | pH |  | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32850-2014 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 32850-2014 п.7.4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.1* | Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе | 20.42/08.169 | pH | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31697-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31697-2012п. 6.6 |
| 52.2* |  | 20.42/32.115 | Кроющаяспособность |  | ГОСТ 31697-2012п. 6.4 |
| 52.3* |  |  | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 2 |
| 52.4* |  |  | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п. 3 |
| 52.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31697-2012 п. 6.7 |
| 52.6* |  | 20.42/32.115 | Стойкость к воде |  | ГОСТ 31697-2012п. 6.5 |
| 53.1* | Продукция косметическая для ухода за ногтями | 20.42/11.116 | Внешний вид пленки | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 32854-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31693-2012п. 6.5 |
| 53.2* |  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 31693-2012 п. 6.6 |
| 53.3* |  | 20.42/08.169 | pH |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31693-2012п. 6.8 ГОСТ 32854-2014 п.7.4 |
| 53.4* |  | 20.42/32.115 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 п.3 ГОСТ 31693-2012 п. 6.9 |
| 53.5* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 31693-2012п. 6.10 |
| 53.6* |  | 20.42/32.115 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 ГОСТ 32854-2014 п.7.5 |
| 54.1* | Продукция парфюмерная жидкая | 20.42/11.116 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах) | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 31678-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 54.2* |  | 20.42/32.115 20.53/32.115 | Прозрачность |  | ГОСТ 31678-2012п. 6.5 |
| 54.3* |  | 20.42/11.116 20.53/11.116 | Стойкость запаха |  | ГОСТ 31678-2012п. 6.4 |
| 54.4* |  | 20.42/08.158 20.53/08.158 | Сумма массовых долей душистых веществ |  | ГОСТ 31678-2012п. 6.7 |
| 54.5* |  | 20.42/08.158 20.53/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 ГОСТ 31678-2012 п. 6.6 |
| 55.1* |  | 20.42/08.158 20.53/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 31679-2012 п. 6.4 ГОСТ 31678-2012 п. 6.6 ГОСТ 29188.6-91 |
| 55.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 57.1* | Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | рН | СанНПиГН № 68 ГН-19 от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила 10-64 РБ 98 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 34436-2018 | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 34435-2018 п.8.7 ГОСТ 7983-2016 п. 6.7 ГОСТ 5972-2017 п.6.7 ГОСТ 34436-2018 п.7.6 |
| 57.2* |  | 20.42/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 7983-2016 МВИ. МН 978-99 ГОСТ 34435-2018 |
| 57.3* |  | 20.42/08.158 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 29188.6-91 ГОСТ 31679-2012 п.6.4 ГОСТ 34435-2018 п. 8.12 |
| 58.1* | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.41/08.052 | Массовая доля жирных кислот | ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 | ГОСТ 790-2023 п. 7 |
| 58.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-2023 п. 8 |
| 58.3* |  | 20.41/08.149 | Свободный углекислый натрий |  | ГОСТ 790-2023 п. 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 59.1** | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 20.13/42.000 20.14/42.000 20.30/42.000 22.23/42.000 22.21/42.000 22.29/42.000 23.52/42.00023.61/42.000 23.62/42.000 23.63/42.000 23.64/42.000 23.65/42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 13.93/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 17.24/42.000 20.52/42.000 20.59/42.000 32.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30108-94 СТБ ISO1513-2014 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 59.2* |  |  | Моделирование условий исследований |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция по применению рег. № 004-0612 Инструкция по примене-нию рег. №056-2009 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 59.3* | Строительные материалы, полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/06.036 16.21/06.036 16.22/06.036 16.23/06.036 20.13/06.036 20.14/06.036 20.30/06.036 22.23/06.036 22.21/06.036 22.29/06.036 23.52/06.03623.61/06.036 23.62/06.036 23.63/06.036 23.64/06.036 23.65/06.036 23.69/06.036 23.70/06.036 13.93/06.036 13.96/06.036 13.99/06.036 17.24/06.036 20.52/06.036 20.59/06.036 32.99/06.036 | Кожно-раздражающее действие, кожно-резорбтивное действие, раздражающее действие на слизистые, сенсибилизирующая способность, острая ингаляционная токсичность, острая внутрижелудочная токсичность | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция по применению рег. № 004-0612 |
| 59.4* |  |  | Одориметрические показатели: запах воздушной среды |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.5* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 13.93/08.156 13.93/08.158 13.93/08.159 13.96/08.156 13.96/08.158 13.96/08.159 13.99/08.156 13.99/08.158 13.99/08.159 16.10/08.156 16.10/08.158 16.10/08.159 16.21/08.156 16.21/08.158 16.21/08.159 16.22/08.156 16.22/08.158 16.22/08.159 16.23/08.156 16.23/08.158 16.23/08.159 17.24/08.156 17.24/08.158 17.24/08.159 20.13/08.156 20.13/08.158 20.13/08.159 20.14/08.156 20.14/08.158 20.14/08.159 20.30/08.156 20.30/08.158 20.30/08.159 20.52/08.156 20.52/08.158 20.52/08.159 20.59/08.156 20.59/08.158 20.59/08.159 22.23/08.156 22.23/08.158 22.23/08.159 22.21/08.156 22.21/08.158 22.21/08.159 22.29/08.156 22.29/08.158 22.29/08.159 23.52/08.156 23.52/08.158 23.52/08.159 23.61/08.156 23.61/08.158 23.61/08.159 23.62/08.15623.62/08.158 23.62/08.159 23.63/08.156 23.63/08.158 23.63/08.159 23.64/08.156 23.64/08.158 23.64/08.159 23.65/08.156 23.65/08.158 23.65/08.159 | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой с.199-206 |
| 59.6* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат винилацетат этилацетат |  |  |
| 59.7* |  |  | Воздушная среда: эпихлоргидрин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой с.172 |
| 59.8* |  |  | Воздушная среда: гексаметилендиамин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе под ред. Соловьевой, Хрусталевой с.246 |
| 59.9* |  |  | Воздушная среда: акрилонитрил |  | МУ № 2564-82 |
| 59.10* |  |  | Воздушнаясреда: ацетальдегид |  | МУ 2563-82 МУК 4.1.3170-14 |
| 59.11* |  |  | Воздушная среда: стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 59.12* |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |
| 59.13* |  |  | Воздушнаясреда: толуилендиизоцианат |  | ГОСТ 32535-2013 |
| 59.14* |  |  | Воздушная среда,толуол,ксилол, бензол |  | МУ № 4477-87 |
| 59.15* |  |  | Воздушная среда: хлористый водород |  | МУ 1645-77 |
| 59.16* |  |  | Воздушная среда: аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 59.17* |  |  | Воздушная среда: дибутилфталат, диоктилфталат |  | ГОСТ 34170-2017 МР 1511-76 М 49-9804 |
| 59.18* |  |  | Воздушная среда: капролактам |  | МУ 1671-71 |
| 59.19* |  |  | Воздушная среда: метанол |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 МУ № 1674-77 |
| 59.20* |  |  | Воздушная среда: фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 МУ 3141-84 |
| 59.21* |  |  | Воздушная среда: фталевый ангидрид |  | ГОСТ 32532-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 23.69/08.156 23.69/08.158 23.69/08.159 23.70/08.156 23.70/08.158 23.70/08.159 32.99/08.156 32.99/08.158 32.99/08.159 |  | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |
| 59.22* |  | 16.10/08.156 16.21/08.156 16.22/08.156 16.23/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 20.30/08.156 22.23/08.156 22.21/08.156 22.29/08.156 23.52/08.15623.61/08.156 23.62/08.156 23.63/08.156 23.64/08.156 23.65/08.156 23.69/08.156 23.70/08.156 13.93/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 17.24/08.156 20.52/08.156 20.59/08.156 32.99/08.156 | Воздушная среда: формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 59.23* |  |  | Воздушная среда: цианистый водород |  | МУ №1646-77 |
| 59.24* |  | 16.10/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 20.13/08.158 20.14/08.158 20.30/08.158 22.23/08.158 22.21/08.158 22.29/08.158 23.52/08.158 23.61/08.158 23.62/08.158 23.63/08.158 23.64/08.158 23.65/08.158 23.69/08.158 23.70/08.158 13.93/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 17.24/08.158 20.52/08.158 20.59/08.158 32.99/08.158 | Воздушная среда: спирт метиловый спирт пропиловый спирт изопропиловый спирт бутиловый спирт изобутиловый этилацетат метилацетат бутилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 59.25* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/01.086 16.21/01.086 16.22/01.086 16.23/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 20.30/01.086 22.23/01.086 22.21/01.086 22.29/01.086 23.52/01.08623.61/01.08623.62/01.086 23.63/01.086 23.64/01.086 23.65/01.086 23.69/01.086 23.70/01.086 13.93/01.086 13.96/01.086 13.99/01.086 17.24/01.086 20.52/01.086 20.59/01.086 32.99/01.086 | Enterobacteriaceae; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-20 от 25.01.2021 № 37 ГН-21 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. №056-2009 |
| 59.26* |  |  | Срок выживаемости микроорганизмов |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 59.27* | Полимерно-строительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 16.10/35.069 16.21/35.069 16.22/35.069 16.23/35.069 20.13/35.069 20.14/35.069 20.30/35.069 22.23/35.069 22.21/35.069 22.29/35.069 23.52/35.06923.61/35.06923.62/35.069 23.63/35.069 23.64/35.069 23.65/35.069 23.69/35.069 23.70/35.069 13.93/35.069 13.96/35.069 13.99/35.069 17.24/35.069 20.52/35.069 20.59/35.069 32.99/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 30108-94 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-25-2006 Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 СанНПиГН №135 ГН-16 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Санитарные нормы и правила 9-29.7-95 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 59.28* | Строительные материалы и изделия для изготовления строительных материалов. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов | 08.11/04.056 08.12/04.056 08.91/04.056 08.99/04.056 23.11/04.056 23.12/04.056 23.13/04.056 23.19/04.056 23.31/04.056 23.32/04.056 23.41/04.056 23.42/04.056 23.44/04.056 23.49/04.056 23.51/04.056 23.52/04.056 23.61/04.056 23.62/04.056 23.63/04.056 23.64/04.056 23.65/04.056 23.69/04.056 23.70/04.056 23.91/04.056 23.99/04.056 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232, К-40 | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) КУ содержания ЕРН в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ, утв. Зам. МаиС 19.12.2000 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 4498-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 60.1* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха, меховые изделия; кожа и кожаные изделия: | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.20/42.000 13.93/42.000 15.12/42.000 20.60/42.000 31.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1252-2000 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1252-2000 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 |
|  | материалы текстильные, кожа, мех натуральный |  |  |  |  |
|  | изделия текстильно-галантерейные |  | Отбор проб | Санитарные нормы и правила РБ № 9-29-95 ГОСТ 16218.0-93 | ГОСТ 16218.0-93п. 2 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 |
|  | искусственные кожи и пленочные материалы |  | Отбор проб | ВМУ № 2035-79 СанНиП№ 9-29.7-95 | ВМУ № 2035-79 глава 3 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 |
|  | кожгалантерейные изделия |  | Отбор проб | ГОСТ 28631-2005 СанНиП№ 9-29.7-95 | ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 |
|  | ткани, полотна три-котажные, изделия трикотажно-бельевые изделия швейно-бельевые полуфабрикаты регулярных и нерегулярных трикотажных изделий, готовые трикотажные изделия обувь , мех искусственный трикотажный |  | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 Гигиенические нормативы, утв. Пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ИСО 5089-2001 п. 6 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 14037-79 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60.1* | одежда первого, второго, третьего слоя, в т.ч. детская | 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 18321-73 СанПиН 9-29-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 60.2* | Материалы текстильные | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.93/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.12/42.00015.20/42.000 20.60/42.000 31.03/42.000 | Моделирование условий исследований | Санитарные правила и нормы 10-54-97 ГН №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ №299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 60.3* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.155 13.10/08.158 13.10/08.161 13.10/08.082 13.10/08.159 13.20/08.155 13.20/08.158 13.20/08.161 13.20/08.082 13.20/08.159 13.91/08.155 13.91/08.158 13.91/08.161 13.91/08.082 13.91/08.159 13.92/08.155 13.92/08.158 13.92/08.161 13.92/08.082 13.92/08.159 13.93/08.155 13.93/08.158 13.93/08.161 13.93/08.082 13.93/08.159 13.95/08.155 13.95/08.158 13.95/08.161 13.95/08.082 13.95/08.159 13.96/08.155 13.96/08.158 13.96/08.161 13.96/08.082 13.96/08.159 13.99/08.155 13.99/08.158 13.99/08.161 13.99/08.082 13.99/08.159 14.11/08.155 14.11/08.158 14.11/08.161 14.11/08.082 14.11/08.159 14.13/08.155 14.13/08.158 | Модельные среды: фенол | Санитарные правила и нормы 10-54-97 ГН №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ №299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п. 34, с.18 |
| 60.4* |  |  | Модельные среды: гексаметилендиамин |  | МР № 1503-76 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
| 60.5* |  |  | Модельныесреды: капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 60.6* |  |  | Модельные среды: этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 с.98 Инструкция 880-71 Раздельное определение различных гликолей //Лурье Ю.Ю. |
| 60.7* |  |  | Модельные среды: акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 60.8* |  |  | Модельные среды: винилацетат |  | МР 2915-82 МР 1870-78 |
| 60.9* |  |  | Модельные среды: диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 МУК 4.1.745-99 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил. 16, стр. 63 Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |
|  |  | 14.13/08.161 14.13/08.082 14.13/08.159 14.14/08.155 14.14/08.158 14.14/08.161 14.14/08.082 14.14/08.159 14.19/08.155 14.19/08.158 14.19/08.161 14.19/08.082 14.19/08.159 14.20/08.155 14.20/08.158 14.20/08.161 14.20/08.082 14.20/08.159 14.31/08.155 14.31/08.158 14.31/08.161 14.31/08.082 14.31/08.159 14.39/08.155 14.39/08.158 14.39/08.161 14.39/08.082 14.39/08.159 15.11/08.155 15.11/08.158 15.11/08.161 15.11/08.082 15.11/08.159 15.12/08.155 15.12/08.158 15.12/08.161 15.12/08.082 15.12/08.159 15.20/08.155 15.20/08.158 15.20/08.161 15.20/08.082 15.20/08.15920.60/08.155 20.60/08.158 20.60/08.161 20.60/08.082 20.60/08.159 31.03/08.155 31.03/08.158 31.03/08.161 31.03/08.082 31.03/08.159 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.10* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.156 13.10/08.158 13.20/08.156 13.20/08.158 13.91/08.156 13.91/08.158 13.92/08.156 13.92/08.158 13.93/08.156 13.93/08.158 13.95/08.156 13.95/08.158 13.96/08.156 13.96/08.158 13.99/08.156 13.99/08.158 14.11/08.156 14.11/08.158 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.20/08.156 14.20/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.11/08.156 15.11/08.158 15.12/08.156 15.12/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 20.60/08.156 20.60/08.158 31.03/08.156 31.03/08.158 | Модельные среды: дибутилфталат диоктилфталат | Санитарные правила и нормы 10-54-97 ГН №200 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ №299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ МН 1402-2000 МР 1511 -76 ГОСТ 33451-2015 ГОСТ 34170-2017 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 60.11* |  |  | Водовымываемый хром |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 60.12* |  |  | Модельные среды: бензол, толуол, стирол, ксилол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 ГОСТ 34174-2017 МВИ. МН 1401-2000 МУК 4.1.3166-14 |
| 60.13* |  |  | Модельные среды: метилметакрилат, метилакрилат |  | ГОСТ 15820-82 МУК 4.1.620-96 |
| 60.14* |  |  | Модельные среды: бутанол, метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 60.15* |  |  | Модельные среды: ацетальдегид, ацетон |  | МВИ. МН 2558-2006 МУК 4.1.650-96 |
| 60.16* |  |  | Модельные среды: сероуглерод |  | Инструкция 4.1.11-11-14-2004 |
| 60.17* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.082 13.10/08.156 13.20/08.082 13.20/08.156 13.91/08.082 13.91/08.156 13.92/08.082 13.92/08.156 13.93/08.156 13.95/08.082 13.95/08.156 13.96/08.082 13.96/08.156 13.99/08.082 13.99/08.156 14.11/08.082 14.11/08.156 14.13/08.082 14.13/08.156 14.14/08.082 14.14/08.156 14.19/08.082 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.082 14.31/08.156 14.39/08.082 14.39/08.156 15.11/08.082 15.11/08.156 | Модельные среды: свободный хлор | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 25617-2014 п.12 |
| 60.18* |  |  | Модельные среды: свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 п.18 ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 60.19* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.035 13.10/08.032 13.20/08.035 13.20/08.032 13.91/08.035 13.91/08.032 13.92/08.035 13.92/08.032 13.93/08.035 13.93/08.032 13.95/08.035 13.95/08.032 13.96/08.035 13.96/08.032 13.99/08.035 13.99/08.032 14.11/08.035 14.11/08.032 14.13/08.035 14.13/08.032 14.14/08.035 14.14/08.032 14.19/08.035 14.19/08.032 14.20/08.035 14.20/08.032 14.31/08.035 14.31/08.032 14.39/08.035 14.39/08.032 15.11/08.035 15.11/08.032 15.12/08.035 15.12/08.032 | Модельные среды: токсичные элементы: мышьяк свинец хром кобальт медь никель цинк кадмий | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 60.21* |  | 15.20/08.035 15.20/08.03220.60/08.035 20.60/08.032 31.03/08.035 31.03/08.032 | Токсикологические показатели гигиенической безопасности: кожно-раздражающее действие |  | Инструкция по применению рег. № 004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 60.22* |  | 13.10/06.036 13.20/06.036 13.91/06.036 13.92/06.036 13.95/06.036 13.93/06.036 13.96/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 14.39/06.036 15.11/06.036 15.12/06.036 15.20/06.036 20.60/06.036 31.03/06.036 | Индекс токсичности на клеточном тест объекте в водных вытяжках |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95 |
| 60.23* |  |  | Воздушная среда: индекс токсичности на клеточном тест- объекте |  | МР № 29ФЦ/2688-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.24* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.20/26.080 13.20/08.052 13.91/26.080 13.91/08.052 13.92/26.080 13.92/08.052 13.95/26.080 13.95/08.052 13.96/26.080 13.96/08.052 13.99/26.080 13.99/08.052 14.11/26.080 14.11/08.052 14.13/26.080 14.13/08.052 14.14/26.080 14.14/08.052 14.19/26.080 14.19/08.052 14.20/26.080 14.20/08.052 14.31/26.080 14.31/08.052 14.39/26.080 14.39/08.052 | Воздухопроницаемость | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 12088-77 ГОСТ ISO9237-2013 |
| 60.25* |  |  | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 60.26* |  | 13.10/08.156 13.10/08.158 13.20/08.156 13.20/08.158 13.91/08.156 13.91/08.158 13.92/08.156 13.92/08.158 13.93/08.156 13.93/08.158 13.95/08.156 13.95/08.158 13.96/08.156 13.96/08.158 13.99/08.156 13.99/08.158 14.11/08.156 14.11/08.158 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.20/08.156 14.20/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.11/08.156 15.11/08.158 15.12/08.156 15.12/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 20.60/08.156 20.60/08.158 31.03/08.156 31.03/08.158 | Воздушная среда: винилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Т.В.Соловьевой, В.А. Хрусталевой |
| 60.27* |  |  | Воздушная среда: капролактам |  | МУ 1671-71 |
| 60.28* |  |  | Воздушная среда: диметилтерефталат |  | МУ 2704 -83 |
| 60.29* |  |  | Воздушная среда: диметилформамид |  | МУ 1495а-76 |
| 60.30* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат, метилацетат, ацетон бутанол, метанол |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 60.31* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат винилацетат этилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Соловьевой, Хрусталевой стр. 199-201 |
| 60.32* |  |  | Воздушная среда: гексаметилендиамин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.246 |
| 60.33* |  |  | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред.Соловьевой, Хрусталевой,стр.204-206 |
| 60.34* |  |  | Воздушная среда: акрилонитрил |  | МУ 2564-82 |
| 60.35* |  |  | Воздушная среда: ацетальдегид |  | МУ 2563-82 МУК 4.1.3170-14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.36* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/08.156 13.10/08.158 13.20/08.156 13.20/08.158 13.91/08.156 13.91/08.158 13.92/08.156 13.92/08.158 13.93/08.156 13.93/08.158 13.95/08.156 13.95/08.158 13.96/08.156 13.96/08.158 13.99/08.156 13.99/08.158 14.11/08.156 14.11/08.158 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.20/08.156 14.20/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.11/08.156 15.11/08.158 15.12/08.156 15.12/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 20.60/08.156 20.60/08.158 31.03/08.156 31.03/08.158 | Воздушная среда: стирол | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 60.37* |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |
| 60.38* |  |  | Воздушная среда: бензол, толуол,ксилол |  | МУ № 4477-87 |
| 60.39* |  |  | Воздушная среда: Фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 МУ 3141-84 |
| 60.40* |  |  | Воздушная среда: толуилендиизоцианат |  | ГОСТ 32535-2013 |
| 60.41* |  |  | Воздушная среда: формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 60.42* |  | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.93/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.12/08.156 15.20/08.156 20.60/08.156 31.03/08.156 | Воздушная среда: аммиак |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Соловьевой, Хрусталевой,стр. 65; МВИ.МН 5910-2017 |
| 60.43* |  |  | Воздушная среда: хлористый водород |  | МУ 1645-77 |
| 60.44* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон и изделия из них меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.10/35.069 13.20/35.069 13.91/35.069 13.92/35.069 13.95/35.069 13.96/35.069 13.99/35.069 14.11/35.069 14.13/35.069 14.14/35.069 14.19/35.069 14.20/35.069 14.31/35.069 14.39/35.069 15.11/35.069 15.20/35.069 13.93/35.069 15.12/35.069 20.60/35.069 31.03/35.069 | Напряженность электростатического поля | Санитарные правила и нормы 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГН №200 ВМУ № 11-10-2-98 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 СанПиН 9-29.7-95 |
| 60.45* | Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон волокон и изделия из них; кожа, кожа искусственная и изделия легкой промышленности из них | 13.10/11.116 13.20/11.116 13.91/11.116 13.92/11.116 13.95/11.116 13.96/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.11/11.116 15.20/11.116 13/93/11.116 15.12/11.116 20.60/11.116 31.03/11.116 | Органолептические показатели: запах | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ 11-10-2-98 ГН № 200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| 61.1** | Обувь, в том числе детская | 15.20/42.000 | Отбор проб | ЕСТ №299 ГН № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 9289-78 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 61.2* | Обувь, в том числе детская | 15.20/29.061 | Высота каблука | ЕСТ №299 ГН № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1142-99 ГОСТ Р 54592-2011 ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7 |

| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.1** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 16.24/42.000 16.29/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.21/42.000 17.22/42.000 17.29/42.000 20.16/42.000 20.17/42.000 20.59/42.000 22.19/42.000 22.21/42.000 22.22/42.000 22.29/42.000 23.13/42.000 23.19/42.000 23.42/42.000 23.41/42.000 23.44/42.00023.99/42.000 23.49/42.000 24.10/42.00024.20/42.000 24.42/42.000 24.45/42.000 25.29/42.000 25.71/42.000 25.92/42.00025.99/42.000 26.30/42.000 28.14/42.000 28.29/42.000 42.91/42.000 | Отбор проб | ЕСТ № 299 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ТКП 45-2.04-133-2009 КУ содержания ЕРН в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ, утв. Зам. МаиС 19.12.2000 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ТКП 45-2.04-133-2009 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГОСТ 18321-73 |
| 62.2* |  |  | Моделирование условий исследований | ГН-26 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 62.3* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 16.24/11.116 16.29/11.116 17.11/11.116 17.12/11.116 17.21/11.116 17.22/11.116 17.29/11.116 20.16/11.116 20.17/11.116 20.59/11.116 22.19/11.116 22.21/11.116 22.22/11.116 22.29/11.116 23.13/11.116 23.19/11.116 23.41/11.116 23.42/11.116 23.44/11.116 23.99/11.116 23.49/11.116 24.10/11.116 24.20/11.116 24.42/11.116 24.45/11.116 25.29/11.116 25.71/11.116 25.92/11.116 25.99/11.11626.30/11.116 | Модельные среды: органолептические показатели | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, стр. 22-23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 28.14/11.116 28.28/11.116 42.91/11.116 |  | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  |
| 62.4* |  | 22.21/08.149 24.20/08.149 25.29/08.149 26.30/08.149 28.14/08.149 42.91/08.149 22.19/08.149 22.29/08.149 | окисляемость |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 5 СТБ ISO 8467-2009 |
| 62.5* |  |  | бромирующиеся вещества |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 6 |
| 62.6* |  | 16.24/08.155 16.24/08.156 16.24/08.158 16.29/08.155 16.29/08.156 16.29/08.158 17.11/08.155 17.11/08.156 17.11/08.158 17.12/08.155 17.12/08.156 17.12/08.158 17.21/08.155 17.21/08.156 17.21/08.158 17.22/08.155 17.22/08.156 17.22/08.158 17.29/08.155 17.29/08.156 17.29/08.15820.16/08.155 20.16/08.156 20.16/08.158 22.19/08.155 22.19/08.156 22.19/08.158 22.21/08.155 22.21/08.156 22.21/08.158 22.22/08.155 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.155 22.29/08.156 22.29/08.158 20.17/08.155 20.17/08.156 20.17/08.158 20.59/08.155 20.59/08.156 20.59/08.158 24.45/08.155 24.45/08.156 24.45/08.158 23.99/08.155 23.99/08.156 23.99/08.158 25.71/08.155 25.71/08.156 25.71/08.15825.99/08.155 25.99/08.15625.99/08.158 24.42/08.15524.42/08.15624.42/08.158 | Модельные среды: формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 ПНДФ 14.1:2:4.187-2002 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 62.7* |  |  | Модельные среды: фенол |  | ГОСТ 34171-2017 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 62.8* |  |  | Модельные среды: Метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.9* |  |  | Модельные среды: пропиловый спирт изопропиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.10* |  |  | Модельные среды: бутиловый спирт изобутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 МУК 4.1.654 -96 Инструкция 4.1.10-12-43-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62.11* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 17.11/08.156 17.11/08.158 17.11/08.161 17.12/08.156 17.12/08.158 17.12/08.161 17.21/08.156 17.21/08.158 17.21/08.161 17.22/08.156 17.22/08.158 17.22/08.161 17.29/08.156 17.29/08.158 17.29/08.161 20.16/08.156 20.16/08.158 20.16/08.161 22.19/08.156 22.19/08.158 22.19/08.161 22.21/08.156 22.21/08.158 22.21/08.161 22.22/08.156 22.22/08.158 22.22/08.161 22.29/08.156 22.29/08.158 22.29/08.161 23.99/08.156 23.99/08.158 23.99/08.161 24.42/08.156 24.42/08.158 24.42/08.161 24.45/08.156 24.45/08.158 24.45/08.161 25.71/08.156 25.71/08.158 25.71/08.161 25.99/08.156 25.99/08.158 25.99/08.161 20.17/08.156 20.17/08.158 20.17/08.161 20.59/08.156 20. 59/08.158 20.59/08.159 20.59/08.161 | Модельные среды: этилацетат бутилацетат | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |
| 62.12* |  |  | Модельные среды: ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.650-96 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 Приложение 7 МВИ.МН 2558-2006 |
| 62.13* |  |  | Модельныесреды: дибутилфталат диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ МН 1402-2000 |
| 62.14* |  |  | Модельные среды: стирол |  | МВИ МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 пп. 4.11, 6.1 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.11-11-13-2004 МР 123-11/284-7 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |
| 62.15* |  |  | Модельные среды: дифенолпропан дифенилолпропан |  | МР 1436-76 |
| 62.16* |  |  | Модельные среды: хлористый винил |  | МР 1941-78 |
| 62.17* |  |  | Модельные среды: ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015 МВИ.МН 2558-2006 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.18* |  |  | Модельные среды: α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |
| 62.19* |  |  | Модельные среды: изопропилбензол (кумол) |  | ГОСТ 15820-82 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.20* |  |  | Модельные среды: метилакрилат метилметакрилат |  | ГОСТ 15820-82 |
| 62.21* |  |  | Модельные среды: гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 62.22* |  |  | Модельные среды: гексан |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.23* |  |  | Модельные среды ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 62.24* |  |  | Модельные среды: диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 МУК 4.1.745-99 Инструкция 4.1.11-11-19-2004 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, с. 63 Приложение 16 |
| 62.25* |  |  | Модельные среды: бутилакрилат |  | МУК 4.1.657-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.26* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) |  | Модельные среды: капролактам | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
| 62.27* |  |  | Модельные среды: винилацетат |  | МР 2915-82 МР 1870-78 |
| 62.28* |  | 17.11/08.156 17.11/08.158 17.12/08.156 17.12/08.158 17.21/08.156 17.21/08.158 17.22/08.156 17.22/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 20.16/08.156 20.16/08.158 20.17/08.156 20.17/08.158 20.59/08.156 20.59/08.158 22.19/08.156 22.19/08.158 22.21/08.156 22.21/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 23.99/08.156 23.99/08.158 24.42/08.156 24.42/08.158 24.45/08.156 24.45/08.158 25.71/08.156 25.71/08.158 25.99/08.156 25.99/08.158 | Модельные среды: акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.29* |  |  | Модельные среды: метилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.30* |  |  | Модельные среды: метиленхлорид гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.31* |  |  | Модельные среды: этилбензол |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.11-11-13-2004 ГОСТ 34174-2017 |
| 62.32* |  |  | Модельные среды: бензол, толуол, ксилол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |
| 62.33* |  |  | Модельные среды: хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |
| 62.34* |  |  | Модельные среды: эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 62.35* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 17.11/08.082 17.11/08.158 17.11/08.156 17.12/08.082 17.12/08.158 17.12/08.156 17.21/08.082 17.21/08.158 17.21/08.156 17.22/08.082 17.22/08.158 17.22/08.156 17.29/08.082 17.29/08.158 17.29/08.156 20.16/08.082 20.16/08.158 20.16/08.156 20.17/08.082 20.17/08.158 20.17/08.156 | Модельные среды: этиленгликоль |  | Инструкция 880-71 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Раздельное определение различных гликолей //Лурье Ю.Ю. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.35* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки, вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) | 20.59/08.082 20.59/08.158 20.59/08.156 22.19/08.082 22.19/08.158 22.19/08.156 22.21/08.082 22.21/08.158 22.21/08.156 22.22/08.082 22.22/08.158 22.22/08.156 22.29/08.082 22.29/08.158 22.29/08.156 23.99/08.082 23.99/08.158 23.99/08.156 24.45/08.082 24.45/08.158 24.45/08.156 | Модельные среды: этиленгликоль | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 880-71 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Раздельное определение различных гликолей/ /Лурье Ю.Ю. |
| 62.36* |  | 22.21/08.169 24.20/08.169 25.29/08.169 26.30/08.169 28.14/08.169 42.91/08.169 | Модельные среды: фтор-ионы (суммарно) |  | ГОСТ 4386-89 п. 3 |
| 62.37* |  | 17.11/08.159 17.12/08.159 17.21/08.159 17.29/08.159 20.16/08.159 20.59/08.15923.99/08.159 22.29/08.159 | Модельные среды: бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 ГОСТ 31860-2012 |
| 62.38* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 17.11/08.035 17.11/08.032 17.11/08.155 17.12/08.035 17.12/08.032 17.12/08.155 17.21/08.035 17.21/08.032 17.21/08.155 17.22/08.035 17.22/08.032 17.22/08.15517.29/08.03517.29/08.032 17.29/08.155 20.16/08.035 20.16/08.032 20.16/08.155 20.17/08.035 20.17/08.032 20.17/08.155 23.42/08.035 23.42/08.032 23.42/08.155 42.91/08.155 42.91/08.035 42.91/08.032 | Модельные среды: алюминий, барий, бериллий, висмут, кальций, кобальт, хром, медь, железо, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, олово, фосфор, селен, кремний, титан, вольфрам, сурьма |  | CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 62.39* |  |  | Модельные среды: кадмий свинец |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ ISO 6486-1-2021 |
| 62.40* |  |  | Модельные среды: цинк |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 62.41* |  |  | Модельные среды: бор |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 |
| 62.42* |  |  | Модельные среды: ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ПНД Ф 14.1:2:4.192-03 |
| 62.43* |  |  | Модельные среды: Общее железо |  | ГОСТ 31870-2012 М 01-03-2001 |
| 62.44* |  |  | Модельные среды: мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 М 01-26-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.45* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 24.45/26.045 25.29/26.045 25.71/26.045 25.92/26.045 28.29/26.045 24.10/26.045 24.20/26.045 | Модельные среды: коррозийная стойкость | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 24788-2018 |
| 62.46* |  |  | стойкость к воздействию влажной обработки |  | СТБ 1015-97 |
| 62.47* |  |  | Стойкость к горячей воде. Химическая стойкость. Теплостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п. 5.2.4 п. 5.2.5 п. 5.2.7 |
| 62.48* | Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.156 16.24/08.158 16.29/08.156 16.29/08.158 17.11/08.156 17.11/08.158 17.12/08.156 17.12/08.158 17.21/08.156 17.21/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 20.16/08.156 20.16/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 | Воздушная среда: дибутилфталат диоктилфталат | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34170-2017 |
| 62.49* |  |  | Воздушная среда: стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 62.50* |  |  | Воздушная среда: капролактам |  | МУ 1671-71 |
| 62.51* |  |  | Воздушная среда: спирт метиловый, спирт пропиловый, спирт изопропиловый, спирт бутиловый, спирт изобутиловый, ацетальдегид, метилацетат, ацетон |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| 62.52* |  |  | Воздушная среда: ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017 МУК 4.1.3170-14 |
| 62.53* |  |  | Воздушная среда: акрилонитрил |  | МУ 2564-82 |
| 62.54* |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |
| 62.55* |  |  | Воздушная среда: бензол, толуол, ксилол |  | МУ № 4477-87 |
| 62.56* |  |  | Воздушная среда фенол |  | МУ 3141-84 МВИ.МН 5693-2016 |
| 62.57* |  |  | Воздушная среда: толуилендиизоцианат |  | ГОСТ 32535-2013 |
| 62.58* |  |  | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред.Соловьевой, Хрусталевой,стр.204-206 |
| 62.59* |  |  | Воздушная среда: бутилацетат винилацетат этилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Соловьевой, Хрусталевой,с.199 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.60* | Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/08.156 16.24/08.158 16.29/08.156 16.29/08.158 17.11/08.156 17.11/08.158 17.12/08.156 17.12/08.158 17.21/08.156 17.21/08.158 17.29/08.156 17.29/08.158 20.16/08.156 20.16/08.158 22.22/08.156 22.22/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 | Воздушнаясреда: эпихлоргидрин | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.172 |
| 62.61* |  |  | Воздушнаясреда: гексаметилендиамина |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.246 |
| 62.62* |  |  | Воздушнаясреда: метанол |  | МУ № 1674-77 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| 62.63* |  |  | Воздушнаясреда: диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 |
| 62.64* |  |  | Воздушнаясреда: формальдегид |  | ГОСТ 33447-2015 |
| 62.65* |  |  | Воздушнаясреда: капролактам |  | МУ 1671-71 |
| 62.66* |  | 17.11/08.149 17.12/08.149 17.21/08.149 17.29/08.149 20.16/08.149 22.22/08.149 22.29/08.149 | Кислотное число модельных вытяжек |  | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ 34168-2017 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 62.67* | Полимерные и другие материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 23.13/04.125 23.49/04.125 23.19/04.125 23.41/04.125 23.44/04.125 | Удельная эффективная активнось естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | КУ содержания ЕРН в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ, утв. зам. МаиС 19.12.2000 | МВИ.МН 4498-2013 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 62.69* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Зубные щетки,вспомогательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка) | 17.11/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.22/08.158 17.29/08.158 20.16/08.158 22.19/08.158 20.17/08.15822.21/08.158 22.22/08.158 22.29/08.158 23.13/08.158 23.19/08.158 23.41/08.158 23.44/08.158 23.99/08.158 23.49/08.158 24.10/08.158 24.20/08.158 24.45/08.158 25.29/08.158 25.71/08.158 25.92/08.158 25.99/08.158 26.30/08.158 28.14/08.158 28.29/08.158 42.91/08.158 23.42/08.158 | Гептан | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 24788-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34174-2017 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.70* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении |  | 22.19/08.159 22.19/08.161 |  | Тиурам Д | ЕСТ № 299 ГН № 200 ГН-30 от 25.01.2021 № 37 ГН-26 от 25.01.2021 № 37 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 24788-2001 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 62.71* |  |  | 22.19/08.159 22.19/08.161 |  | Каптакс |  |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1** | Средства личной гигиены |  | 17.22/42.000 13.95/42.000 13.10/42.000 13.99/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.29/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 |  | Отбор проб | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ЕСТ №299, глава II, разд. 12, п. 4, п.п.13 ГОСТ 18321-73 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.2* | Средства личной гигиены |  | 17.22/42.000 13.95/42.000 13.10/42.000 13.99/42.000 17.11/42.000 17.12/42.000 17.29/42.00022.19/42.000 22.29/42.000 |  | Приготовление вытяжек | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | ЕСТ №299, глава II, разд. 12, п. 5, п.п.3 ГОСТ 5556-81 Инструкция № 016-1211 |
| 63.3* |  |  | 17.22/11.116 13.95/11.116 13.10/11.116 13.99/11.116 17.11/11.116 17.12/11.116 17.29/11.11622.19/11.116 22.29/11.116 |  | Внешний вид |  |  | ГОСТ 29188.0-2014 СанНиП № 4105 п. 3.2 ГОСТ 5556-81 |
| 63.4* |  |  |  |  | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах, привкус |  |  | МУ № 11-10-12-97, п. 4.1.3. |
| 63.5* |  |  | 17.22/08.169 13.95/08.169 13.10/08.169 13.99/08.169 17.11/08.169 17.12/08.169 17.29/08.16922.19/08.169 22.29/08.169 |  | рН |  |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 прил. 8 ГОСТ 12523-77 |
| 63.6* |  |  | 17.11/12.042 17.12/12.042 17.22/12.042 17.29/12.042 |  | Реакция водной вытяжки |  |  | ГОСТ 5556-81 |
| 63.7* |  |  | 17.22/06.036 13.95/06.036 13.10/06.036 13.99/06.036 17.11/06.036 17.12/06.036 17.29/06.03622.19/06.036 22.29/06.036 |  | Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut) |  |  | Инструкция по применению №004-0612 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 63.8* | Средства личной гигиены |  | 17.22/06.036 13.95/06.036 13.10/06.036 13.99/06.036 17.11/06.036 17.12/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 |  | Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir) | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | Инструкция по применению №004-0612 |
| 63.9* |  |  |  |  | Индекс сенсибилизирующей способности (Is) |  |  | Инструкция по применению №004-0612 |
| 63.10* |  |  |  |  | Острая токсичность и общетоксические свойства |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004пп. 24-25, 28 МУ 1.1.037-95 |
| 63.11* |  |  | 17.22/06.036 13.95/06.036 13.10/06.036 13.99/06.036 17.11/06.036 17.12/06.036 17.29/06.03622.19/06.036 22.29/06.036 |  | Кожно-раздражающее действие, кожно-резорбтивное действие, ирритативное действие, сенсибилизирующая способность |  |  | Инструкция по применению №004-0612 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 63.12* |  |  | 17.22/08.149 13.95/08.149 |  | Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ) |  |  | СТБ ISO8467-2009 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 5 Методы определения вредных веществ в воде водоемов под ред. Шицковой, М., 1981 |
| 63.13* |  |  | 17.11/08.082 17.12/08.082 17.22/08.082 17.29/08.082 |  | Восстанавливающие примеси |  |  | ГОСТ 5556-81 |
| 63.14* |  |  | 13.10/08.155 13.10/08.15613.95/08.155 13.95/08.156 13.99/08.155 13.99/08.156 17.11/08.155 17.11/08.156 17.12/08.155 17.12/08.156 17.22/08.155 17.22/08.156 17.29/08.155 17.29/08.15622.19/08.155 22.19/08.156 22.29/08.155 22.29/08.156 |  | Формальдегид в вытяжке |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил. 28 |
| 63.15* |  |  | 13.10/08.035 13.10/08.032 13.95/08.035 13.95/08.032 13.99/08.035 13.99/08.032 17.11/08.035 17.11/08.032 17.12/08.035 17.12/08.032 17.22/08.035 17.22/08.032 17.29/08.035 17.29/08.03222.19/08.035 22.19/08.032 22.29/08.035 22.29/08.032 |  | Токсичные элементы в вытяжке: свинец, медь, цинк, хром, кадмий, кобальт, марганец, железо |  |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 63.16* | Средства личной гигиены |  | 13.95/08.158 13.95/08.156 13.10/08.158 13.10/08.156 13.99/08.158 13.99/08.156 17.11/08.158 17.11/08.156 17.12/08.158 17.12/08.156 17.22/08.158 17.22/08.156 17.29/08.158 17.29/08.156 22.19/08.158 22.19/08.156 22.29/08.158 22.29/08.156 |  | Стирол в вытяжке | ЕСТ № 299 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005, п. 4.11 МВИ. МН 1401-2000 МУК 4.1.3166-14 |
| 63.17* |  |  | 13.95/06.036 13.10/06.036 13.99/06.036 17.11/06.036 17.12/06.036 17.22/06.036 17.29/06.03622.19/06.036 22.29/06.036 |  | Первичная токсикологическая оценка, индекс токсичности |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 МУ 1.1.037-95 МР №29 ФЦ/2688-2003 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.18* | Средства личной гигиены |  | 13.10/01.086 13.99/01.086 17.11/01.086 17.12/01.086 17.22/01.086 17.29/01.086 22.19/01.086 22.29/01.086 |  | КМАФАнМ | ЕСТ № 299 ГН № 200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний |  | Инструкция по примене-нию рег. №006-0712 ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 63.19* |  |  |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans |  |  | Инструкция по примене-нию рег. №006-0712 ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 63.20* |  |  |  |  | Бактериисемейства Enterobacteriaceae |  |  | Инструкция по примене-нию рег. №006-0712 ГОСТ 32064-2013 |
| 63.21* |  |  |  |  | Staphylococcus aureus |  |  | Инструкция по примене-нию рег. №006-0712 ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 63.22* |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  | Инструкция по примене-нию рег. №006-0712 ГОСТ ISO 22717-2018 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1** | Игрушки, товары детского ассортимента | 13.92/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 18.12/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 32.20/42.000 32.40/42.000 |  | Отбор проб |  |  | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 34446-2018 ГОСТ 18321-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |
| 64.2* | Игрушки, товары детского ассортимента | 13.92/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 18.12/42.000 22.19/42.000 22.29/42.000 32.20/42.000 32.40/42.000 | Моделирование условий исследований, приготовлениевытяжек из изделий | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 25779-90 п. 3.71 ГОСТ ISO 8124-3-2014 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, с. 27-30 Инструкция № 016-1211 |
| 64.4* |  | 13.92/11.116 13.99/11.116 14.11/11.116 14.13/11.116 14.14/11.116 14.19/11.116 14.20/11.116 14.31/11.116 14.39/11.116 15.20/11.116 17.22/11.116 17.23/11.116 18.12/11.116 22.19/11.116 22.29/11.116 32.20/11.116 32.40/11.116 | Органолептические исследования вытяжек |  | ГОСТ 22648-77 гл.2 ГОСТ 25779-90 СТБ 1087-97 пп.6.1, 6.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005,с. 31 Инструкция № 016-1211, п. 3.1. |
| 64.5* |  | 13.92/06.036 13.99/06.036 14.11/06.036 14.13/06.036 14.14/06.036 14.19/06.036 14.20/06.036 14.31/06.036 15.20/06.036 17.22/06.036 17.23/06.036 18.12/06.036 22.19/06.036 22.29/06.036 32.20/06.036 32.40/06.036 | Оценка кожно-раздражающего действия |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 пп. 33-35, 38 Инструкция по применению №004-0612 |
| 64.6* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки; сенсибилизирующее действие (индекс сенсибилизирующего действия) |  | Инструкция по применению №004-0612 |
| 64.7* |  |  | Модельная водная среда: определение токсичности |  | МУ 1.1.037-95 ГОСТ 32075-2013 |
| 64.8* |  |  | Модельная водная среда: острая токсичность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 64.9* |  |  | Воздушные вытяжки: определение токсичности (It) экспресс-методом |  | МР № 29 ФЦ/2688-2003 |
| 64.10* |  | 32.20/29.070 32.40/29.070 | Стойкость защитно- декоративного покрытия и красителей |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 |
| 64.11* |  | 32.40/08.169 | Концентрация водородных ионов в пластилине |  | СТБ 1087-97 п.6.5. |
| 64.12* |  | 32.40/08.153 32.40/11.116 | Содержание в воде растворимых красителей в пластилине |  | СТБ 1087-97 п.6.4 |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.13* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 32.40/08.153 32.40/11.116 |  |  | Внешний вид, запах, способность к размяг-чению, пригодность к лепке | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ 1087-97 пп. 6.1-6.3 |
| 64.14* |  |  | 13.92/08.158 13.92/08.156 13.99/08.158 13.99/08.156 14.11/08.158 14.11/08.156 14.13/08.158 14.13/08.156 14.14/08.158 14.14/08.156 14.19/08.158 14.19/08.156 14.20/08.158 14.20/08.156 14.31/08.158 14.31/08.156 14.39/08.158 14.39/08.156 15.20/08.158 15.20/08.156 17.22/08.158 17.22/08.156 17.23/08.158 17.23/08.156 18.12/08.158 18.12/08.156 22.19/08.158 22.19/08.156 22.29/08.158 22.29/08.156 32.20/08.158 32.20/08.156 32.40/08.158 32.40/08.156 |  |  | Модельная среда: стирол |  | МВИ МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 МР 123-11/284-7 МУК 4.1.3166-14 |
| 64.15* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 13.92/08.159 13.92/08.161 13.99/08.159 13.99/08.161 14.11/08.159 14.11/08.161 14.13/08.159 14.13/08.161 14.14/08.159 14.14/08.161 14.19/08.159 14.19/08.161 14.20/08.159 14.20/08.161 14.31/08.159 14.31/08.161 14.39/08.159 14.39/08.161 15.20/08.159 15.20/08.161 17.22/08.159 17.22/08.161 17.23/08.159 17.23/08.161 18.12/08.159 18.12/08.161 22.19/08.159 22.19/08.161 22.29/08.159 22.29/08.161 32.20/08.159 32.20/08.161 32.40/08.159 32.40/08.161 |  |  | Модельная среда: диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН.5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 64.16* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 13.92/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 32.20/08.158 32.40/08.158 |  |  | Модельная среда: хлористый винил | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МР 1941-78 |
| 64.17* |  |  |  |  |  | Модельная среда: ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015 МВИ. МН 2558-2006 |
| 64.18* |  |  |  |  |  | Модельная среда: α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 64.19* |  |  |  |  |  | Модельная среда: гексан |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 64.20* |  |  | 13.92/08.082 13.92/08.158 13.92/08.159 13.92/08.161 13.99/08.082 13.99/08.158 13.99/08.159 13.99/08.161 14.11/08.082 14.11/08.158 14.11/08.159 14.11/08.161 14.13/08.082 14.13/08.158 14.13/08.159 14.13/08.161 14.14/08.082 14.14/08.158 14.14/08.159 14.14/08.161 14.19/08.082 14.19/08.158 14.19/08.159 14.19/08.161 14.20/08.082 14.20/08.158 14.20/08.159 14.20/08.161 14.31/08.082 14.31/08.158 14.31/08.159 14.31/08.161 14.39/08.082 14.39/08.158 14.39/08.159 14.39/08.161 15.20/08.082 15.20/08.158 15.20/08.159 15.20/08.161 17.22/08.082 17.22/08.158 17.22/08.159 17.22/08.161 17.23/08.082 17.23/08.158 17.23/08.159 17.23/08.161 18.12/08.082 |  |  | Модельная среда: ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 МУК 4.1.650-96 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 64.21* |  |  |  |  |  | Модельная среда: кумол (изопропилбензол) |  | ГОСТ 15820-82 |
| 64.22* |  |  |  |  |  | Модельная среда: гексаметилендиамин |  | МР 1503- 76 |
| 64.23* |  |  |  |  |  | Модельная среда: метилакрилат метилметакрилат |  | ГОСТ 15820-82 |
| 64.24* |  |  |  |  |  | Модельная среда: ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 64.25* |  |  |  |  |  | Модельная среда: диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.16, с. 63 МУК 4.1.745-99 Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |
| 64.26* |  |  |  |  |  | Модельная среда: капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 64.27* |  |  |  |  |  | Модельна среда: винилацетат |  | МР 2915-82 МР 1870-78 |
| 64.28* |  |  |  |  |  | Модельная среда: акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 64.29* |  |  |  |  |  | Модельная среда: спирт бутиловый (бутанол) спирт изобутиловый (изобутанол) |  | МУК 4.1.654-96 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 64.30* |  |  |  |  |  | Модельная среда: метилацетат метиленхлорид гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 64.31* | Игрушки, товарыдетскогоассортимента |  | 18.12/08.158 18.12/08.159 18.12/08.161 22.19/08.082 22.19/08.158 22.19/08.159 22.19/08.161 22.29/08.082 22.29/08.158 22.29/08.159 22.29/08.161 32.20/08.082 32.20/08.158 32.20/08.159 32.20/08.161 32.40/08.082 32.40/08.158 32.40/08.159 32.40/08.161 |  |  | Модельная среда этилбензол | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 15820-82 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 64.32* |  |  |  |  |  | Модельная среда: бензол толуол хлорбензол о-ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 4.1.11-11-13-2004 МУК 4.1.3166-14 |
| 64.33* |  |  | 13.92/08.155 13.92/08.158 13.92/08.159 13.92/08.161 13.99/08.155 13.99/08.158 13.99/08.159 13.99/08.161 14.11/08.155 14.11/08.158 14.11/08.159 14.11/08.161 14.13/08.155 14.13/08.158 14.13/08.159 14.13/08.161 14.14/08.155 14.14/08.158 14.14/08.159 14.14/08.161 14.19/08.155 14.19/08.158 14.19/08.159 14.19/08.161 14.20/08.155 14.20/08.158 14.20/08.159 14.20/08.161 14.31/08.155 14.31/08.158 14.31/08.159 14.31/08.161 14.39/08.155 14.39/08.158 14.39/08.159 14.39/08.161 15.20/08.155 15.20/08.158 15.20/08.159 15.20/08.161 17.22/08.155 17.22/08.158 17.22/08.159 17.22/08.161 17.23/08.155 17.23/08.158 17.23/08.159 17.23/08.161 18.12/08.155 18.12/08.158 |  |  | Модельная среда: агидол2, агидол 40 альтакс, вулкацит, цимат, этилцима, тиураме, тиурам д, каптакс, сульфенамид ц, дифенилгуанидин |  | МВИ.МН 5562-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005, с. 17 |
| 64.34* |  |  |  |  |  | Модельная вытяжка: формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 Инструкция 4.1.10-15-90-2005, пр. 8, с. 52 |
| 64.36* |  |  |  |  |  | Модельная среда: этилацетат бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 4.1.10-15-90- 2005 МУК 4.1.3166-14 |
| 64.37* |  |  |  |  |  | Модельная среда: эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 64.38* |  |  |  |  |  | Модельная среда: этиленгликоль |  | Инструкция 880-71 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Раздельное определение различных гликолей // Лурье Ю.Ю. |
| 64.39* |  |  |  |  |  | Модельная среда: спирт этиловый спирт метиловый спирт пропиловый спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 64.41* |  |  |  |  |  | Модельная среда: бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 18.12/08.159 18.12/08.161 22.19/08.155 22.19/08.158 22.19/08.159 22.19/08.161 22.29/08.155 22.29/08.158 22.29/08.159 22.29/08.161 32.20/08.155 32.20/08.158 32.20/08.159 32.20/08.161 32.40/08.155 32.40/08.158 32.40/08.159 32.40/08.161 32.40/08.159 |  |  |  |  |  |
| 64.42* | Игрушки, товарыдетского ассортимента |  | 14.13/08.035 14.13/08.032 14.14/08.035 14.14/08.032 14.19/08.035 14.19/08.032 14.31/08.035 14.31/08.032 15.20/08.035 15.20/08.032 17.22/08.035 17.22/08.032 17.23/08.035 17.23/08.032 18.12/08.035 18.12/08.032 22.19/08.035 22.19/08.032 22.29/08.035 22.29/08.032 32.20/08.035 32.20/08.032 32.40/08.035 32.40/08.032 |  |  | Модельная среда: кадмий, свинец | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ ISO 6486-1-2021 |
| 64.43* |  |  |  |  |  | Модельная среда: цинк |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 |
| 64.44* |  |  |  |  |  | Модельная среда: висмут,кальций, кадмий,калий, литий,магний, фосфор, кремний |  | CTБ ISO 11885-2011 ГОСТ 31870-2012 |
| 64.45* |  |  |  |  |  | Модельная среда: бор, хром, марганец, общее железо, мышьяк, молибден, олово, бериллий, алюминий, медь, барий, сурьма, селен, никель, титан, кобальт, вольфрам, ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 CTБ ISO 11885-2011 |
| 64.46* |  |  | 14.13/08.156 14.13/08.158 14.13/08.161 14.14/08.156 14.14/08.158 14.14/08.161 14.19/08.156 14.19/08.158 14.19/08.161 14.31/08.156 14.31/08.158 14.31/08.161 14.39/08.156 14.39/08.158 14.39/08.161 15.20/08.156 15.20/08.158 15.20/08.161 17.22/08.156 17.22/08.158 17.22/08.161 17.23/08.156 17.23/08.158 17.23/08.161 |  |  | Модельная среда: дибутилфталат, диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 1402-2000 |
| 64.47* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: бутиловый спирт (бутанол) изобутиловый спирт (изобутанол) |  | МР 01.022-07 МУК 4.1.3170-14 МУ 2902-83 |
| 64.48* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: дибутилфталат диоктилфталат |  | ГОСТ 34170-2017 |
| 64.49* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: стирол |  | ГОСТ 22648-77 п.3.3 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 64.51* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: спирт метиловый (метанол) спирт пропиловый спирт изопропиловый |  | МУК 4.1.3170-14 МУ 1674-77 МУ 2902-83 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 18.12/08.156 18.12/08.158 18.12/08.161 22.19/08.156 22.19/08.158 22.19/08.161 22.29/08.156 22.29/08.158 22.29/08.161 32.20/08.156 32.20/08.158 32.20/08.161 32.40/08.156 32.40/08.158 32.40/08.161 |  |  |  |  |  |
| 64.52* | Игрушки, товарыдетского ассортимента |  | 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 17.22/08.156 17.22/08.158 17.23/08.156 17.23/08.158 18.12/08.156 18.12/08.158 22.19/08.156 22.19/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 32.20/08.156 32.20/08.158 32.40/08.156 32.40/08.158 |  |  | Воздушная среда: метилацетат, ацетон | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004) Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУК 4.1.3170-14 |
| 64.53* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: ацетальдегид |  | МУК 4.1.3170-14 МУ 2563-82 |
| 64.54* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: метилакрилат метилметакрилат бутилацетат винилацетат этилацетат |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Т.В.Соловьевой, В.А. Хрусталевой с.199-206 |
| 64.55* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: эпихлоргидрин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. Ред. Т.В.Соловьевой, В.А. Хрусталевой с.172 |
| 64.56* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: гексаметилендиамин |  | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.ред. Соловье-вой, Хрусталевой, с.246 |
| 64.57* |  |  | 14.13/08.156 14.13/08.158 14.14/08.156 14.14/08.158 14.19/08.156 14.19/08.158 14.31/08.156 14.31/08.158 14.39/08.156 14.39/08.158 15.20/08.156 15.20/08.158 17.22/08.156 17.22/08.158 17.23/08.156 17.23/08.158 18.12/08.156 18.12/08.158 22.19/08.156 22.19/08.158 22.29/08.156 22.29/08.158 32.20/08.156 32.20/08.158 32.40/08.156 32.40/08.158 |  |  | Воздушная среда: фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 Определение фенола с п-нитрофенилдиазонием// Соловьева Т.В. МУ 3141-84 |
| 64.58* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: этиленгликоль |  | МУ 3999-85 |
| 64.59* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: бензол, толуол, ксилол |  | МУ № 4477-87 |
| 64.60* |  |  |  |  |  | Воздушная среда: Толуилендиизоцианат |  | ГОСТ 32535-2013 |
| 64.61* |  |  |  |  |  | Воздушная среда диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 МУ 2704-83 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.62* | Игрушки, товары детского ассортимента |  | 17.23/04.125 32.40/04.125 |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: Ra-226, Th-232, К-40 |  | ГН №200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ. МН 4498-2013 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.63* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования; изделия для ухода за полостью рта: щетки зубные, массажеры для десен и др.; игрушки с наполнителями; формующиеся массы, краски, наносимые пальцами) |  | 22.29/01.086 32.40/01.086 22.19/01.086 |  | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) |  | Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 Сан ПиН 1.1.12-14-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 64.64* |  |  |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans |  |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 64.65* |  |  |  |  | Бактерии семейства эетеробактерии, Escherichia coli |  |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 64.66* |  |  |  |  | Патогенные стафилококки |  |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 64.67* |  |  |  |  | Псевдомонас аэрогеноза |  |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория СХТМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.68* | Игрушки, товарыдетскогоассортимента | 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/08.158 15.20/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 18.12/08.158 22.19/08.158 22.29/08.158 32.20/08.158 32.40/08.158 |  | Воздушнаясреда: формальдегид |  |  | ГН № 200 ГН-29 от 25.01.2021 № 37 СТБ 951-94 ГОСТ 32506.1-2013 (EN14350-1-2004)Часть 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33447-2015 |
| 64.69* |  | 14.13/08.155 14.14/08.155 14.19/08.155 14.31/08.155 14.39/08.155 15.20/08.155 17.22/08.155 17.23/08.155 18.12/08.155 22.19/08.155 22.29/08.155 32.20/08.155 32.40/08.155 |  | Модельная среда: фенол |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4:182-02 АМИ.БР 0066-2025 |
| ул. Советских Пограничников,54, г.Брест (отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1** | Мебель. Изделия из древесины | 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.29/42.000 31.00/42.000 31.01/42.000 31.02/42.000 31.09/42.000 |  | Отбор проб |  |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 33795-2016 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33795-2016 ТКП 45-2.04-133-2009 |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.2* | Мебель. Изделия из древесины | 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.29/04.125 31.00/04.125 31.01/04.125 31.02/04.125 31.09/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 33795-2016 ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) ТНПА и другая документа-ция, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 33795-2016 МВИ.МН 1181-2011 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 |  | Азота диоксид |  |  | СанНиП, ГН, утв. ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5914-2017 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Алюминий, окись алюминия |  |  |  | МВИ.ГМ 1775-2019 |
| 66.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 |  | Аммиак |  |  |  | МВИ.МН 5910-2017 МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | МВИ.МН 5858-2017 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Ангидрид хромовый |  |  |  | МВИ.МН 5822-2017 МВИ.БР 321-2017 |
| 66.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Ацетальдегид |  |  |  | МВИ.МН 5986-2018 МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650) |
|  |  | 100.10/08.169 |  |  |  |  |  |  |
| 66.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 |  | Ацетилен |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 |  | Ацетон |  |  |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Белоксодержащие аэрозоли |  |  |  | МВИ.БР 334-2017 |
| 66.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 |  | Бензол |  |  |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 |  | Бензин |  |  |  | МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Гидрохлорид |  |  |  | МВИ.МН 6038-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
| 66.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 |  | Диоскид углерода |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 66.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.050 |  | Диэтиловый эфир |  |  | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Едкая щелочь |  |  |  | МВИ.МН 5866-2017 МВИ.МН 6009-2018 |
| 66.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Карбонат натрия |  |  |  | МВИ.БР 358-2019 |
| 66.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 |  | Кислород |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 66.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169100.10/08.050 |  | Ксилол |  |  |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Марганец |  |  |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 66.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 |  | Метан |  |  |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
| 66.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Метантиол |  |  |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
| 66.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Озон |  |  |  | МВИ.МН 6091-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
| 66.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 |  | Оксид азота |  |  |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 |
| 66.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Оксид железа |  |  |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 66.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.050 100.10/08.169 |  | Оксид углерода |  |  |  | АМИ.БР 0004-2021 МВИ.МН 5561-2016 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Оксид хрома (III) |  |  |  | МВИ.БР 321-2017 |
| 66.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 |  | Пыль |  |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 66.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032100.10/08.156 |  | Ртуть |  |  |  | М 03-06-2004 МВИ.БР 379-2020 |
| 66.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Сажа |  |  |  | МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433) |
| 66.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Свинец |  |  |  | МВИ.БР 332-2017 МВИ.МН 5832-2017 МИ-4215-024-56591409-2013(ФР.1.31.2013.14152) |
| 66.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Серная кислота |  |  |  | МВИ.МН 5766-2017 МВИ.МН 5987-2018 МВИ-4215-0011- 56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.32** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.050 | Сероводород | ГН-17 от 25.01.2021№ 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.БР 357-2019 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 100.10/08.074 | Стирол |  | МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) АМИ.ГМ 0249-2023 |
| 66.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Титан |  | МВИ.БР 354-2018 |
| 66.35** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Толуол |  | МИ-4215-014-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08576) |
|  |  | 100.10/08.050 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Углеводороды предельные С1-С10 (по гексану) |  | МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575) |
|  |  | 100.10/08.050 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 66.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Уксусная кислота |  | МВИ-4215-0011- 56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08573) МВИ.БР 356-2019 |
| 66.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 6064-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) |
| 66.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156100.10/08.155 | Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 МВИ-4215-016-56591409-2011 (ФР.1.31.2011.09650) М 02-02-2005 |
| 66.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Фосфорный ангидрид |  | МВИ.МН 5810-2017 |
| 66.41** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156110.10/08.050 | Хлор |  | МВИ.МН 6039-2018 МВИ-4215-001А- 56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432) ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 66.42** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Этилацетат |  | МИ-4215-014-56591409-2010(ФР.1.31.2010.08576) |
| 66.45** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Аэрозоль масляный |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 66.48** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | н-бутиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 66.50** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Дибутилфталат и диоктилфталат |  | АМИ.БР 0035-2023 |
| 66.51** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Изобутиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 66.52** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Изопропиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 66.55** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Метиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 66.59** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Пропиловыйспирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 66.63** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | Фактическое значение | МУ № 2768-83 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.65** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Трихлорэтилен |  | Фактическое значение | МУ № 2768-83 |
| 66.68** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Этиловый спирт |  | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 6250-2020 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.70** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/01.086 |  | Отбор проб. Общее количество микроорганизмов. Количество колоний Staphylococcusaureus. Количество плесневых и дрожжевых грибов | СанПиН, ГН № 73 ГН № 109 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ № 3182-84 Инструкция по применению рег. №007-0514 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 МУ №3182-84 Инструкция по применению рег. №007-0514 |
| ул. Советских Пограничников ,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.71 | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Скипидар ДИ: (88-1408 мг/м3) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0014-2022 |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 ** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Аммиак | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК от 08.11.2016 № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 2226-2014 МВИ-4215-002-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.2** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.169 100.11/08.169 100.02/08.158 100.11/08.158 |  | Ацетальдегид |  | МИ-4215-028-56591409-2016 ФР.1.31.2016.22667) МВИ.ГМ.1861-2020 |
| 67.3** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.169 100.11/08.169 |  | Ацетон |  | МИ-4215-028-56591409-2016 ФР.1.31.2016.22667) |
| 67.4** |  |  |  |  | Бензол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06965) |
| 67.5** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.052 100.11/08.052 |  | Взвешенные частицы (пыль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 67.6** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Гидрохлорид |  | МВИ-4215-003-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06145) |
| 67.7** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Диоксид азота, оксид азота |  | МВИ.МН 5087-2014 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 67.8** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Диоксид серы | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4160-2011 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.9** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 |  | Едкая щёлочь |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 67.10 ** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 |  | Ксилол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |
| 67.11 ** |  |  |  |  | Метан |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.12 ** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Озон |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.13** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 |  | Оксид углерода |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 67.14** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.032 100.11/42.000 100.11/08.032 |  | Ртуть |  | М 03-06-2004 |
| 67.15** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 |  | Свинец |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.16** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Серная кислота |  | МВИ.МН 5766-2017 МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145) |
| 67.17** |  |  |  |  | Сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.18** |  |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 |  | Стирол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |
| 67.19** |  |  |  |  | Толуол |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |
| 67.20** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Уксусная кислота |  | МВИ-4215-003-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06145) |
| 67.21** |  |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 |  | Фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.22** | Атмосферный воздух. Воздух на территории жилой застройки, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156100.02/08.169 100.11/08.169100.02/08.155 100.11/08.155 | Формальдегид | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5493-2016 МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
|  |  |  |  |  | М 02-02-2005 |
| 67.23** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 100.02/08.156 100.11/08.156 | Хлор |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.24** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Этилацетат |  | МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965) |
| 67.25** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Сажа | Фактическое значение | Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе, Т. В. Соловьевой, В. А. Хрусталевой, 1974 |
| 67.26** |  |  | Свинец |  | РД 52.04.186-89, п.5.2.5.7 |
| 67.27** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Хлор | Фактическое значение | РД 52.04.186-89,п.5.2.3.4 |
| 67.28** |  |  | Хром | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0024-2022 |
| 67.29** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Фосфорный ангидрид и фосфорная кислота | Фактическое значение | РД 52.04.186-89 п. 5.2.4 |
| 67.30** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 100.11/42.000 100.11/08.169 | Углеводороды предельные С1-С10 |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.31** |  |  | Бензин |  | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) |
| 67.33 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Марганец и его соединения ДИ: (2-10 мкг/м3) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК № 113 СанНП и ГН № 95 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1864-2020 |
| 67.35 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 100.11/42.000 100.11/08.158 | Изопропиловый спирт ДИ: (320-1800 мкг/м3) |  | МВИ.ГМ.1861-2020 |
| 67.36 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 100.11/42.000 100.11/08.156 | Скипидар ДИ: (550-8800мкг/м3) |  | АМИ.БР 0010-2022 |

| пл.Свободы, 8 г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68.1** |  | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Постоянный и непостоянный шум | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ЕСТ № 299 ГОСТ 12.1.003-83 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 68.2** |  |  |  | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 68.3** |  |  | 100.12/35.059 | Вибрация, общая и локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускоре-ния, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах часто; - логарифмические уровни корректирован ных по частоте значений виб-роускорения; - эквивалентные по энергии логарифмичес кие уровни корректиро- ванных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.2.4.13-7–200 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31248-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 68.4** |  |  | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц | ЕСТ № 299 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП № 7 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.006-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.5** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц - магнитная индукция постоянного магнитного поля | Специфические требования № 360 | АМИ.ГМ 0301-2024 МВИ.ГМ 1754-2018 АМИ МН 0044-2022 |
| 68.6** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля частотой 50 Гц - напряженность электрического поля промышленной частоты; - напряженность магни-тного поля промышлен-ной частоты или - магнитная индукция поля промышленной частоты | Специфические требования № 360 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 |
| 68.7** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 360 | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 68.8** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетвое излучение в диапазонах А,В,С | СанПиН, ГН № 198 ГН-10 от 25.01.2021 № 37 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 | АМИ.ГМ 0368-2025 МУ 105-9807-99 |
| 68.9** |  | 100.12/35.068 | Лазерное излучение | СанПиН 2.2.4.13-2-2006 ГН-14 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.031-81 |
| 68.10** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное, тепловое излучение) | СанНПиГН № 47 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 68.11** |  | 100.12/29.113 | Концентрация аэроионов, определение коэффициента униполярности | ГН-8 от 25.01.2021 № 37 | МУК 4.3.1675-03 МВИ.ГМ 1753-2018 |
| 68.12** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк Коэффициент естественной освещенности, КЕО,% | СанНиП № 114 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.13*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы) | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 РКУ Р3-2004 КУРЗ-2004 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 68.14*** |  | 100.12/04.056 | Мощностьдозы рентгеновского излучения | СанПиН № 134 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.1.13-34-2006 | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 АМИ.МН 0030-2022 |
| 69.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Террито- рии жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровнизвука | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ЕСТ № 299 ГОСТ 12.1.003-83 ГН-12 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 69.2** |  | 100.11/35.059 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 69.3** |  | 100.11/35.059 | Вибрация, общая и локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах часто; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректиро ванных по частоте значений виброускорения | ГН-12 от 25.01.2021 № 37 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.4** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.068 | Напряженность электромагнитного поля: -по электрической составляющей до 300 МГц; -по магнитной составляющей в диапазоне частот до 3 МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300 МГц | Специфические требования № 360 | АМИ.ГМ 0301-2024 МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 69.5** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электромагнитного поля частотой 50 Гц - напряженность электрического поля промышленной частоты; - напряженность магнитного поля промышленной частоты или - магнитная индукция поля промышленной частоты | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ГН-12 от 25.01.2021 № 37 Специфические требования № 360 | МВИ.ГМ 1729-2018 |
| 69.7** |  | 100.11/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А, В, С | СанПиН № 9-29-95 (РФ №2.1.8.042-96) | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 69.8** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение, тепловоеизлучение | СанПиН № 206 СанПиН № 38 СанПиН № 8 СанПиН № 197 ГОСТ 30494-2011 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 69.9** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность, лк Коэффициент естественной освещенности, КЕО,% | СанПиН № 95 СанПиН № 206 СанПиН № 38 СанПиН № 8 СанПиН № 196 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, лаборатория физических факторов |  |  |  |  |  |
| 70.1** | Жилые и общественные сооружения, строения, оборудование, транспорт, металлолом, объекты окружающей среды | 25.99/04.056 29.10/04.056 29.20/04.056 30.91/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентногоэквивалента дозы, мощность эффективной дозы) | СанНиПиГН№ 213 СанНиП № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН № 42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.13-55-2005 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 РКУ Р3-2004 КУРЗ-2004 ЕСТ № 299 СанПиН 2.6.3.13-24-2006 СанНиП,ГН №95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.МН 4194-2011 АМИ.МН 0030-2022 |
| 71.1** | Жилые и общественные здания, помещения производственного назначения | 100.13/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в воздухе | СанНиПиГН№ 213 ТКП 45-2.03-134-2009 ЕСТ № 299 СанНиП,ГН №95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5011-2014 МВИ.МН 3862-2011 |
| 72.1** | Металлолом и др. поверхности | 25.99/04.056 | Плотность потока альфа-частиц | СанПиН № 42 ЕСТ № 299 | МВИ.МН.708-2004 МВИ.МН 4194-2011 |
| 73.1** | Объекты окружающей среды | 100.15/04.056 | Плотность потока альфа-частиц | СанНиП № 137 СанПиН № 42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4194-2011 |
| 74.1** | Рентгеновские установки, смежные помещения и прилегающие территории | 26.60/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | СанПиН № 134 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН 2.6.1.13-34-2006 ЕСТ № 299 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 АМИ.МН 0030-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.2** | Установки рентгено-структурного и рентгено-спектраль-ного анализа, рентгено-флуорес-центныеанализато-ры, рентгеновские дифрактометры, рентгеновские микроскопы, микрозонды, микроанализаторы Установки с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения (высоковольтные электровакуумные приборы) и др. | 26.60/04.056 | Мощность дозы низкоэнергетического рентгеновского и неиспользуемого гамма- излучения | СанПиН 2.6.4.13-29-2005 СанПиН 2.6.1.13-13-2005 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 АМИ.МН 0030-2022 |
| пл. Свободы, 9 г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 75.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Микробное загрязнение; производительность; селективность; специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению рег. № 079-0210 | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению рег. № 079-0210 |
| 75.2* |  | 101.19/01.086 | Ростовые, ингибирующие свойства | МУ 3.3.2.2124-06 | МУ 3.3.2.2124-06 |
| 76.1** | Изделия медицинского назначения. Инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 25.71/42.00032.50/42.000 | Отбор робразцов (проб) | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 СанПиН от 15.02.2023 № 33 | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 |
| 76.2* |  | 25.71/01.08632.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 |
| 76.3* | Изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Enterobacteriaceаe. St.aureus. Ps. Aeruginosa. Cуммарное количество бактерий. Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов | СанПиН, ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 г. № 128 ГН-22 от 25.01.2021 № 37 ЕСТ № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению №006-0712 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.1** | Лекарственные формы, в т.ч. до стерилизации | 21.20/42.000 | Отбор образцов (проб) | МУ №3182-84 Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ от 17.04.2015 № 49 ГФ РБ II 2.6 | МУ №3182-84 Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ от 17.04.2015 № 49 ГФ РБ II 2.6.1 таблица 2.6.1-3 |
| 77.2* |  | 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ IIст.2.6.1 |
| 77.3* |  |  | Микробиологичес-кая чистота: -общее количество аэробов; -общее количество грибов; Наличие специфических микроорганизмов: -Salmonella -Echerichiacoli -Ps. аeruginosa -St.aureus -Enterobacteriaceаe | Инструкция, утв. постановлением МЗ РБ от 17.04.2015 № 49 ГФ РБ II ст.5.1.4 ГФ РБ II ст. 5.1.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГФ РБ IIст.2.6.12 ГФ РБ IIст.2.6.13 ГФ РБ II ст.2.6.31 |
| 78.1** | Биотесты для бактерииологического контроля работы паровых и возду-шныхстерилиза-торов, дезкамер: | 101.19/42.000 | Отбор образцов (проб) | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 | МУ №15/6-5-91 Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 |
| 78.2* | Биотесты для контроля стерилизаторов | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 | МУ №15/6-5-91 |
| 78.3* | Биотесты для контроля дезкамер | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 | Инструкция МЗ РБ 3.5-51-2006 |
| 79.1** | Воздух, поверхно-сть объектов внешней среды, эффективность обеззараживания бактерицидными облучателями открытого типа | 100.10/42.000 100.15/42.000 101.19/42.000 | Отбор образцов (проб) | МР 26-0101 | МР 26-0101 |
| 79.2* |  | 100.10/01.086 100.15/01.086 101.19/01.086 | Наличие или отсут-ствие роста тест-культур при работе бактерицидных облучателей открытого типа | МР 26-0101 | МР 26-0101 |
| Ул. Советских Пограничнимков,54 г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 80.1** | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/42.000 | Взятие (сбор) проб | СанНиП № 14 Инструкция по применению рег. № 026-0309 | Инструкция по применению рег. № 026-0309 |
| 80.2* |  | 101.02/01.086 101.02/10.094 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СанНиП № 14 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80.3* | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/01.086 | Дисбактериоз кишечника | Инструкция по применению рег. № 086-0310 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 086-0310 |
| 80.4* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 |
| пл. Свободы, 9, г. Брест, лабораторияВИиВИЧ/СПИД ул. Советских Пограничников,54, г. Брест, микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 80.5* | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/02.086 101.02/02.134 101.02/10.094 | Возбудители кишечных вирусных инфекции | СанНиП № 14, СанНиП № 11, ТНПА и другая документация | Инструкция №111-1210 Инструкция по приме-нению к диагностиче-скому набору |
| 80.6* |  | 101.02/01.086 | Возбудитель кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | СанНиП № 25, ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. №076-0210 |
| 80.7* |  |  | Возбудитель холеры | СанНиП № 43 ТНПА и другая документация | Инструкция1.2.11-17-8-2004 |
| 81.1** | Кровь | 101.03/42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция по применению рег. № 075-0210 | Инструкция по применению рег. № 075-0210 |
| 81.2* |  | 101.03/07.096 | Возбудитель малярии | Инструкция по применению рег. № 085-0310 | Инструкция по применению рег. №085-0310 |
| 82.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.071 101.04/03.134 101.04/03.152 101.04/10.094 | Маркеры бактериальных инфекционных и соматических заболеваний | СанНиП № 113 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция по применению рег. № 084-0210 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. № 136-1207 Инструкция № 076-0210 от 19.03.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. №084-0210 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция по применению рег. №136-1207 Инструкция №076-0210 от 19.03.2010 Инструкция по применению к диагностическому набору |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.2* | Сыворотка крови | 101.04/02.134 101.04/10.094 | Вирусные инфекции | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 Приложение 4 к приказу МЗ РБ от 16.12.1998 №351 СанНиП № 14 СанНиП № 192 СанНиП № 217 СанНиП № 11 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция № 121-1210 Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 Инструкция по применению к диагностическому набору Инструкция № 111-1210 от 08.12.2010 |
| 83.1** | Биологический материал: -отделимое верхних дыхательных путей (нос, зев, носоглотка, глотка),глаз, ушей; -ректальный мазок -мазок из полости носа и ротоглотки -смывы из зева, носоглотки и др. | 101.15/42.000 | Взятие (сбор) проб | СанНиП № 113 Инструкция по применению рег. № 075-0210 | Инструкция по применению рег. № 075-0210 |
| 83.2* |  | 101.15/10.094 | Вирусные инфекции | СанНиП № 217 СанНиП № 14 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция №121-1210 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 83.3* | Биологический материал: -отделимое верхних дыхательных путей (нос, зев, носоглотка, глотка),глаз, ушей; -ректальный мазок -мазок из полости носа и ротоглотки -смывы из зева,носоглотки и др. | 101.01/01.086 101.03/01.086 101.05/01.086 101.08/01.086 101.09/01.086 101.10/01.086 101.11/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 100.16/10.094 101.01/10.094 101.03/10.094 101.05/10.094 101.08/10.094 101.09/10.094 101.10/10.094 101.11/10.094 101.12/10.094 101.13/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 101.16/10.094 101.17/10.094 | Бактериальные инфекции | СанНиП № 113 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция по применению рег. №084-0210 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. №136-1207 Инструкция №076-0210 от 19.03.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. № 084-0210 Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция по применению рег. № 136-1207 Инструкция №076-0210 от 19.03.2010 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 83.4* |  | 101.15/07.090 101.15/07.096 | Гельминты, яйца и личинки гельминтов, патогенные простейшие | Инструкция по применению рег. № 4.2.11-19-9-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 4.2.11-19-9-2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 84.1* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Бактериирода: Staphylococcus Streptococcus Moraxella Enterococcus Haemophilus Listeria Дрожжевыеидрожжеподобныегрибы Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, МЗ РБ ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 84.2* |  | 101.17/01.086 | Бактериисемейства Enterobacteriaceae | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция по применению рег. № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению рег. № 076-0210 |
| 84.3* |  | 101.17/01.086 | Бактериирода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 84.4* |  | 101.17/01.086 | Бактериирода Corynebacterium | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Приложение №2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42 |
| 84.5* |  | 101.17/01.086 | Бактериирода Neisseria | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 075-0210 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |
| 84.6* |  | 101.17/01.086 | Бактериирода Bordetella | Инструкция по применению рег. №084-0210 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. №084-0210 |
| 85.1* | Определение чувствительности микроорганизмов кантибактериаль-ным препаратам | 101.17/01.086 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению рег. № 226-1200 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению рег. № 226-1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86.1* | Патогенные биологические агенты | 101.17/01.086 101.17/03.071 | Индикация возбудителей холеры, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы | Инструкция 3.4.11-17-11-2003 Инструкция 4.2.10-19-84-2005 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция 4.2.10-19-60-2005 Инструкция 4.2.10-19-65-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 87.1* | Мышевидные грызуны | 101.16/01.086 | Возбудитель кишеч-ного иерсиниоза, псевдотуберкулеза | Инструкция по применению рег. №076-0210 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 076-0210 |
| 87.2* |  | 101.16/03.134 | Антитела к возбудителю кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза |  | Инструкция №076-0210 |
| 87.3* |  | 101.16/03.134 | Антитела к возбудителю лептоспироза | Инструкция о клинике, диагностике, лечении и пролфилактике лептоспироза, утвержденная приказом МЗ РБ от 21.03.06 № 200 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция о клинике, диагностике, лечении и пролфилактике лептоспироза, утвержденная приказом МЗ РБ от 21.03.06 № 200 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

***-деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела

Сокращения по тексту:

| Полное название | Сокращение |
| --- | --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования | Лаборатория СХТМИ |
| Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД | Лаборатория ВИиВИЧ/СПИД |
| ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТНПА и другаядокументация |
| МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 | МУ 2142-80 |
| СанПиН, ГН Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 | СанПиН, ГН № 52 |
| РегламентКомиссии (ЕС) от19.12.2006 № 1881/2006 | РегламентКомиссии (ЕС) № 1881/2006 |
| Регламент Комиссии (ЕС) от 15.11. 2005 № 2073/2005/EC | РегламентКомиссии № 2073/2005/EC |
| ЕСТ, утв. решением КТС от 28.05.2010 № 299 | ЕСТ № 299 |
| СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | СанНиПиГН№ 213 |
| МУ, утв.постановлением МЗ РБ и МТ РБ от 21.04.2001№ 18/29 | МУ № 18/29 |
| СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ 22.09.2009 № 105 | СанПиН № 105 |
| СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 | СанНПиГН № 105 |
| СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ 16.12.2015 № 125 | СанПиН № 125 |
| Директива (EU) 2020/2184 | Директива (EU) 2020/2184 |
| Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. Постановлением СоветаМинистров 19.12.2018 г. № 914 | Специфическиетребования № 914 |
| СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 | СанНПиГН № 122 |
| СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 | СанНиП № 137 |
| ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.03.2016 № 49 | ГН № 49 |
| Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы, утв. постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 12.06.2012 № 68 | СанНПиГН № 68 |
| Гигиенические нормативы, утв. постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 | ГН № 200 |
| Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 | Нормативы ПДК № 113 |
| СанНП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 20.08.15 № 95 | СанНП и ГН № 95 |
| Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. постановлением Совета Министров от 04.06.2019 № 360 | Специфические требования № 360 |
| СанПиН,ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07. 2017 № 73 | СанПиН,ГН № 73 |
| СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 | СанНиП, ГН № 47 |
| КУРЗ-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | КУРЗ-2004 |
| РКУ Р3-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 22.10.2004 | РКУ Р3-2004 |
| СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ 29.12.2012 №217 | СанНиП № 217 |
| СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ 07.12.2012 №192 | СанНиП № 192 |
| СанНПиГН, утвержденные постановлениемМЗ РБ от 22.12.2009 №135 | СанНПиГН №135 |
| СанНПиГН, утвержденные постановлениемМЗ РБ от 01.02.2010 № 14 | СанНПиГН № 14 |
| СанНиП,утвержденные постановлением МЗ РБ 21.01.2013 № 7 | СанНиП № 7 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» | ГН-1 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» | ГН-4 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» | ГН-5 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека» | ГН-6 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека» | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» | ГН-9 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников» | ГН-10 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» | ГН-11 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания» | ГН-12 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» | ГН-13 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека» | ГН-14 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях» | ГН-16 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» | ГН-18 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции» | ГН-19 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» | ГН-20 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности лакокрасочных материалов» | ГН-21 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления» | ГН-22 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» | ГН-23 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | ГН-24 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией" | ГН-26 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей» | ГН-29 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив "Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах" | ГН-31 от 25.01.2021 № 37 |
| Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829) | ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) |
| Гигиенический норматив «Содержание метанола в низкозамерзающих и антиобледенительных жидкостях», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) | ГН от 25.01.2021 № 37 (с изм. от 29.11.2022) |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2023 № 14 | СанНиП № 14 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 | СанНП № 8 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 13.07.2023 № 113 | СанНиП № 113 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 05.03.2024 № 43 | СанНиП № 43 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от 01.03.2024 № 41 | СанНиП № 41 |
| Санитарные нормы и правила, утв. постановлением МЗ РБ от от 02.02.2024 № 25 | СанНиП № 25 |
| Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных помещений» утв. постановлением МЗ РБ от 02.08.2010 № 104 | СанНПиГН № 104 |
| «Специфические санитарно- эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов,являющихся источниками неионизирующего излучения», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 | Специфические требования № 360 |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                               	Т.А.Николаева