|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1989 |
|  | от 10.02.2003 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года лаборатории электрофизических измерений Учебно-производственного унитарного предприятия «ТЕТА» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дунина-Марцинкевича, д. 4, корпус 2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.2.13; СН 4.04.03-2020 п.7.4.5; СН 4.04.01-2019 гл.16; ТКП 45-5.01-276-2013 гл.7; ГОСТ 30339-95 п.4.3.3 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение сопротивления защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.3, 4.3.5.3 - 4.3.5.4, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5; Правила устройства электроустановок, 6-е издание. – М.: Энергоатомиздат, 1986 п.7.3.139 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б; Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление г) п.4.4.26.7; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ГОСТ 30339-95 п.4.2.9; Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой УЗО-Д электроустановки | СН 4.04.01-019 п.16.3.7; ТКП 181-2023 п. Б.27.7 приложения Б | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева