|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0970 |
| --- | --- |
|  | от 25.05.2009 |
|  | на бланке № на 8 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

аналитического отдела и отдела радиологии и контроля за содержанием остаточных количеств средств химизации Коммунального унитарного предприятия «Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная, 2А, 247000, д.Залипье, Гомельского района, Гомельской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Пищевая продукция: овощи и корнеплоды, фрукты, садовые ягоды, картофель | 01.13/04.125 01.25/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.21 №37 (в ред. Постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829), таблица 37 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.1 * | Пищевые продукты: картофель | 01.13/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.21 №37 (в ред. Постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 №829), таблица 37 | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4283-2012 |

| 3.1 * | Сельскохозяйственное сырье: овощи, фрукты, садовые ягоды, зерно Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999, согл. с Гл. гос. ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1 * | Сельскохозяйственное сырье: зерно Корма: сено, зерно на фураж, комбикорм | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999, согл. с Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ. МН 2288-2005 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4283-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 * | Почва | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 5.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность стронция-90 |  |  | МВИ. МН 5525-2016 |
| 6.1 * | Торф для приготовления компостов | 08.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | СТБ 832-2001 |  | МВИ. МН 1181-2011 |
| 7.1 ** | Окружающая среда: контрольные точки в производственных и служебных помещениях | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 8.1 * | Маслосемена рапса | 01.11/08.158 | Эруковая кислота | СТБ 1398-2003 |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 8.2 * |  | 01.11/11.116 | Глюкозинолаты |  |  | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |
| 9.1 * | Масло рапсовое | 10.41/08.158 | Эруковая кислота | СТБ 1486-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ 30089-2018 |

| 10.1 * | Овощи, картофель, корнеплоды, бахчевые, фрукты, ягоды | 01.13/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 | АМИ.ГМ 0108-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 * |  | 01.13/08.161 01.25/08.161 | Хлорорганические пестициды: 4,4´- ДДТ 4,4´- ДДД ГХЦГ гамма- изомер ГХЦГ альфа- изомер ГХЦГ бета- изомер |  | ГОСТ 30349-96 п.4 |
| 10.3 * |  | 01.13/08.032 01.25/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.4 * |  | 01.13/08.032 01.25/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.5 * |  | 01.13/08.082 01.25/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 10.6 * |  | 01.13/08.156 01.25/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 11.1 * | Зерно | 01.11/03.152 | # Т-2 токсин | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Министерства с/х и продовольствия Республики Беларусь 10.02.2011 № 10 (в редакции № 33 от 20.05.2011) | МВИ.МН 2479-2006 |
| 11.2 * |  | 01.11/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 11.3 * |  | 01.11/03.152 | Дезоксинивале-нол (ДОН) |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 11.4 * |  | 01.11/03.152 | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 12.1 * | Зерно, маслосемена рапса | 01.11/03.152 | Афлатоксин В1 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и без-вредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 | МВИ.МН 2785-2007 |
| 12.2 * |  | 01.11/08.161 | Хлорорганические пестициды: 4,4´- ДДТ 4,4´- ДДД ГХЦГ гамма- изомер ГХЦГ альфа- изомер ГХЦГ бета- изомер |  | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 13.1 ** | Сельскохозяйственное сырье: зерно | 01.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 ГОСТ 13586.3-2015 | СТБ 1056-2016 п.5 ГОСТ 13586.3-2015 |
| 14.1 ** | Картофель | 01.13/42.000 |  | СТБ 1055-2012 ГОСТ 7194-81 | СТБ 1055-2012 п.5 СТБ 1036-97 п.7.3.2; 7.3.4 ГОСТ 7194-81 п.2.1 |
| 15.1 ** | Масла растительные | 10.41/42.000 |  | СТБ 1939-2009 | СТБ 1939-2009 п.6.5 |
| 16.1 ** | Семена масличные | 01.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 ГОСТ 10852-86 | СТБ 1056-2016 п.5 ГОСТ 10852-86 |
| 17.1 * | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, премиксы Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, премиксы | 10.91/08.149 01.11/08.149 | Массовая доля азота и сырого протеина | ГОСТ 27978-88 ГОСТ 4808-87 ГОСТ 9268-2015 # ГОСТ 18691-88 СТБ 2662-2024 СТБ 1223-2024 СТБ 1079-97 ТНПА и другая документация на объект испытаний ГОСТ 27978-88 ГОСТ 4808-87 ГОСТ 9268-2015 # ГОСТ 18691-88 СТБ 2662-2024 СТБ 1223-2024 СТБ 1079-97 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 17.2 * |  | 10.91/08.052 01.11/08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 |
| 17.3 * |  | 10.91/08.052 01.11/08.052 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |
| 17.4 * |  | 10.91/08.052 01.11/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 17.5 * |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов (сахар, крахмал) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8, 9 |
| 17.6 * |  | 10.91/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.4 |
| 17.7 * |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 17.8 * |  | 10.91/08.032 | Массовая доля магния |  | ГОСТ 30502-97 |
| 17.9 * |  | 10.91/08.156 | Массовая доля калия |  | ГОСТ 30504-97 |
| 17.10 * |  | 10.91/08.032 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 27998-88 п.2 |
| 17.11 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги (сухое вещество) |  | ГОСТ 27548-97 п.4; 7 ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2 |
| 17.12 * |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 13496.17-2019 п.8 |
| 17.13 * |  | 10.91/08.032 | Массовая доля меди |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 17.14 * |  | 10.91/08.032 | Массовая доля цинка |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 17.15 * |  | 10.91/08.052 | Зола, нерастворимая в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 17.17 * |  | 10.91/08.149 10.91/08.052 01.11/08.149 01.11/08.052 | Расчетный показатель: -энергетическая питательность в обменной энергии (или кормовых единицах) (показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы) |  | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 27978-88 СТБ 2662-2024 СТБ 1223-2024 |

| 18.1 * | Зерно | 01.11/08.052 | Влажность | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 5060-86 СТБ 1135-98 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 13586.5-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 * |  | 01.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 18.3 * |  | 01.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 18.4 * |  | 01.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927- 86 п.2 |
| 18.5 * |  | 01.11/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930- 86 |
| 19.1 * | Семена масличных культур | 01.11/08.052 | Влажность | ГОСТ 22391-2015 СТБ 1398-2003 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 | # ГОСТ 10856-96 |
| 19.2 * |  | 01.11/08.052 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 п.4; 5 |
| 19.3 * |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла |  | ГОСТ 10858-77 п.3 |
| 19.4 * |  | 01.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 19.5 * |  | 01.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 19.6 * |  | 01.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927- 86 п.2 |
| 19.7 * |  | 01.11/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930- 86 |
| 20.1 * | Торф | 08.92/08.052 | Зольность | СТБ 832-2001 | СТБ 2042-2010 п.7.3 |
| 20.2 * |  | 08.92/08.052 | Общая влага |  | СТБ 2042-2010 п.6.3 |
| 20.3 * |  | 08.92/08.169 | Обменная и активная кислотность |  | ГОСТ 11623-89 |
| 21.1 * | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Кислотность (рН) | ГОСТ 29269-91 | ГОСТ 26483-85 |
| 21.2 * |  | 100.06/08.032 | Обменный кальций |  | ГОСТ 26487-85 п.1 |
| 21.3 * |  | 100.06/08.032 | Обменный (подвижный) магний |  | ГОСТ 26487-85 п.1 |
| 21.4 * |  | 100.06/08.156 | Массовая доля подвижного калия |  | ГОСТ 26207-91 |
| 21.5 * |  | 100.06/08.156 | Массовая доля органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 п.6.1 |
| 21.6 * |  | 100.06/08.156 | Массовая доля подвижного фосфора |  | ГОСТ 26207-91 |
| 21.7 * |  | 100.06/08.032 | Массовая доля подвижных соединений меди |  | ГОСТ Р 50684-94, п.6.2 |

| 22.1 * | Органические удобрения | 20.15/08.052 | Влага и сухой остаток | ГОСТ 33830-2016 | ГОСТ 26713-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2 * |  | 20.15/08.052 | Зола |  | ГОСТ 26714-85 |
| 22.3 * |  | 20.15/08.149 | Азот общий |  | ГОСТ 26715-85 п.1 |
| 22.4 * |  | 20.15/08.149 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 26716-85 п.1 |
| 22.5 * |  | 20.15/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 26717-85 |
| 22.6 * |  | 20.15/08.156 | Калий общий |  | ГОСТ 26718-85 |
| 22.7 * |  | 20.15/08.169 | Кислотность (рН) |  | ГОСТ 27979-88 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева