|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  |  | № BY/112 2.0392 |
|  |  |  | от 02.07.1997 |
|  |  |  | на бланке № |
|  |  |  | на 22 листах |
|  |  |  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

лаборатории охраны окружающей среды отдела охраны окружающей среды

открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 40 лет Октября, 4, 222160, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861–2012 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Решение местных исполнительных органов власти по условиям приема стоков от промышленных предприятий и организаций в канализационные сети Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешение на специальное водопользование Решение местных исполнительных органов власти по условиям приема стоков от промышленных предприятий и организаций в канализационные сети Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешение на специальное водопользование Решение местных исполнительных органов власти по условиям приема стоков от промышленных предприятий и организаций в канализационные сети Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионоактивных веществ СПАВ ДИ: (0,025–1,0) мг/дм3 (1,0–100) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06–2013 (изд. 2014 г.)) |
| 1.4 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация растворенных веществ (сухой остаток) ДИ: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.5 * | Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов ДИ: (2,00–40,0) мг/дм 3 свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.7 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (10,0–250,0) мг/дм3 свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.8 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 1.9 * |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5–800) мгО/дм3, (800–16000) мгО/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,100–9,00) мг/дм3 свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05–45–2016 |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ:(0,1–3,0) мг/ дм3 (3,0–300) мг/ дм3 при разбавлении проб |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А (фотометрический) |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ:(0,002-0,45) мг/дм3 свыше 0,45 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: (0,020–0,45) мг/дм3 свыше 0,45 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ:(0,005-0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05–33–2014 |
| 1.15* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка - ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019 г.)) |
| 1.16* |  | 100.05/08.155 | - Концентрация - меди - ДИ:(0,0005-5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (изд. 2010 г.)) |
| 1.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля ДИ:(0,01–4) мг/дм3 (4–100) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) (изд. 2006 г.)) |
| 2.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 *** |  | 100.0311.116 | Температура ДИ: от 0 0С до 40 0С | ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 Разрешение на специальное водопользование ЭкоНиП 17.06.01-006–2023 Разрешение на специальное водопользование | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2–12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523–2009 |
| 2.4 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионоактивных веществ СПАВ ДИ: (0,025–1,0) мг/дм3 (1,0–100) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06–2013 (изд. 2014 г.)) |
| 2.5 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация растворенных веществ (сухой остаток) ДИ: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.6 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.7 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,00–40,0) мг/дм3 свыше 40,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.8 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (10,0–250,0) мг/дм3 свыше 250,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,100–9,00) мг/дм3 свыше 9,00 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ:(0,1–3,0) мг/ дм3 (3,0–300) мг/ дм3 при разбавлении проб |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А (фотометрический) |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ:(0,002-0,45) мг/дм3 свыше 0,45 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: (0,020–0,45) мг/дм3 свыше 0,45 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,025-1000) мгР/дм3 ДИ: (0,077-3070) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 Метод В |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.15* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5–800) мгО/дм3 (800–16000) мгО/дм3 при разбавлении пробы | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Разрешение на специальное водопользование | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 2.16* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 2.17* |  | 100.03/08.149 | Жесткость общая ДИ: свыше 0,1 оЖ |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 2.18* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ:(0,005-0,20) мг/дм3 свыше 0,20 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019 г.)) |
| 2.20* |  | 100.03/08.155 | - Концентрация - меди - ДИ:(0,0005-5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (изд. 2010 г.)) |
| 2.21* |  | 100.03/08.156 | Концентрация никеля ДИ:(0,01–4) мг/дм3 (4–100) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) (изд. 2006 г.)) |
| 3.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) - ДИ: (2-12) ед. рН | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: свыше 0,1 оЖ |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 3.4 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1–2,0) мг/дм3 свыше 2,0 мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.5 * |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: до 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 3.7 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 3.8 * | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Концентрация марганца ДИ: (0,01–5,00) мг/дм3 (5,00–500) мг/ дм3 при разбавлении пробы | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4974-2014 Метод А |
| 3.9 * |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2–50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 Метод 3 |
| 3.10* |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: (1–70) градусов цветности (Cr-Co) свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 Метод Б |
| 3.11* |  | 100.09/08.156 | Мутность ДИ: (0,5–5,0) мг/дм3 ДИ: (1–8) ЕМ/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 3.12* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 3.13* |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионоактивных веществ СПАВ ДИ: (0,025–1,0) мг/дм3 (1,0–100) мг/ дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 (изд. 2014 г.)) |
| 3.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ: (0,005-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 Метод В |
| 3.15* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019 г.)) |
| 3.16* |  | 100.09/08.155 | - Концентрация - меди ДИ:(0,0005-5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) (изд. 2010 г.)) |
| 3.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация никеля ДИ:(0,01–4) мг/дм3 (4–100) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) (изд. 2006 г.)) |
| 3.18* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ:(0,1-3,0) мг/дм3 (3,0–300) мг/ дм3 - при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А (фотометрический) |
| 3.19* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3-30) мг/дм3 при разбавлении пробы | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 Метод Б (фотометрический) |
| 3.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-иона - ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 (2,0-200) мг/дм3 при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д (фотометрический) |
| 4.1 * | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10 мг/дм3 | Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4245–72 п. 2 |
| 4.2 * |  | 100.09/08.156 | Цветность ДИ: (1–70) градусов цветности (Cr-Co) свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | - ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 4.3 * |  | 100.09/08.156 | Мутность ДИ: (0,5–5,0) мг/дм3 ДИ: (1–8) ЕМ/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 |
| 4.4 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ:(0,1-3,0) мг/дм3 (3,0–300) мг/ дм3 - при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045–2014 Метод А (фотометрический) |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.3 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03–2016 |
| 5.4 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков Д ≤ 5000С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.5 *** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков ДИ: (0–100) % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.6 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15–20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514–2012 |
| 5.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1–21) об. % |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 5.8 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05–1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 5.9 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34–4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 5.10 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-12500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 5.11 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 5.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5-20) мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |
| 5.40** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,4-диоксана ДИ: (2,3-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.41** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила ДИ: (15-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.42** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) ДИ: (18-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.43** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ:(3,6-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.44 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ола (бутилового спирта, н-бутанола) ДИ:(3,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.45** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата (бутилового эфира уксусной кислоты) ДИ:(0,8-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.46** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (изопропилового спирта) ДИ: (14-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.47** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-пентилацетата ДИ:(0,4-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.48** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола (кумола) ДИ:(0,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.49** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метилового спирта) ДИ: (44-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.50** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутан-2-она (метилэтилкетона) ДИ:(7,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.51** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола (1,3-диметилбензола) ДИ:(0,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.52** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутанола ДИ:(4,7-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.53** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилацетата ДИ:(1,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.54** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации гексана ДИ:(5,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.55** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации гептана ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.56** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.57** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пентана ДИ: (15-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.58** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пентилацетата (н-амилацетата, н-пентилового эфира уксусной кислоты) ДИ: (0,3–3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.59** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропилбензола ДИ:(0,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.60** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола (1,2-диметилбензола) ДИ:(0,4-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.61** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (1,4-диметилбензола) ДИ:(0,5-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.62** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,3-триметилбензола (гемилеллитен) ДИ:(0,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.63** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: толуола (метилбензола) ДИ:(1,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.64** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена ДИ:(2,3-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.65** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола (этилового спирта) ДИ:(24-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.66** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (этилового эфира уксусной кислоты) ДИ:(5,6-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.67** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ:(0,5–3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.68** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 2-этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва) ДИ:(2,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.69** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-2-метилбензола ДИ:(0,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.70** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-3-метилбензола ДИ:(0,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.71** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-4-метилбензола ДИ:(0,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804–2007 |
| 5.72** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентраций твердых частиц (пыли) при низких концентрациях ДИ: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 6.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ТКП 17.13–15-2022 (р.6) |
| 6.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 6.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (0,02–1,4) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации азота диоксида фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-наф-тиламином (отбор на барботеры) 1МВИ, ч. 3, с. 8-13 |
| 6.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (10–250) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5493–2016 |
| 6.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (0,02–0,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,3,5-триметилбензола (мезитилена) ДИ: (0,01–0,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-2-метилбензола ДИ: (0,015–0,3) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-3-метилбензола ДИ: (0,015–0,3) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.9 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-4-метилбензола ДИ: (0,015–0,3) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.10** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензол ДИ: (0,007–0,14) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.11** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола (1,3-диметилбензола) ДИ: (0,1–2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.12** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пропилбензола ДИ: (0,05–1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.13** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата ДИ:(12,5-250) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.14** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана ДИ: (12,5–250) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.15** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана ДИ: (12,5–250) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.16** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-декана ДИ: (12,5–250) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.17** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-нонана ДИ: (0,01-0,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.18** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана ДИ: (12,5-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.19** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана ДИ: (12,5-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.20** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола (1,2-диметилбензола) ДИ: (0,1-2,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.21** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола (1,4-диметилбензола) ДИ: (0,1-2,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.22** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензола) ДИ: (0,3-6,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 6.23** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (0,01-0,2) мкг/м3 |  | МВИ.МН 4149-2011 |
| 7.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6038-2018 |
| 7.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ:(0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 7.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 7.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинка и его соединений ДИ:(0,03-9,33) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1776–2019 (метод А) |
| 7.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) оксида ДИ:(0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
|  |  |  | хрома (III) оксида ДИ:(0,03-9,72) мг/м3 |  |  |
| 7.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (0,6-8,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5914–2017 |
| 7.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ:(0,25-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 7.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты ДИ:(0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 7.9 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел (масла минеральные нефтяные) ДИ:( 2,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ. БР 317-2017 |
| 7.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:(0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 7.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрация аммиака ДИ: (5,0–50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 7.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02–4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 7.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ДИ:(0,15–20,00) мг/м3 железа (III) оксида ДИ:(0,20–28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 7.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25–3,125) мг/м3 |  | МВИ. БР 322-2017 |
| 7.15** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (5–50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 7.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (15–300) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1,3,5-триметилбензола (мезитилена) ДИ: (15-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-2-метилбензола ДИ: (75-1500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-3-метилбензола ДИ: (75-1500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) ДИ: (400-8000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.21** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (7,5-150) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.22** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутанола ДИ: (5-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилацетата ДИ: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола ДИ: (25-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола (1,3-диметилбензола) ДИ: (75-1500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.26** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона ДИ: (200-4000) мг/м3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола ДИ: (15-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата ДИ: (100-2000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана ДИ: (450-9000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.30** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана ДИ: (450-9000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-декана ДИ: (450-9000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-нонана ДИ: (450-9000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана ДИ: (450-9000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана ДИ: (450-9000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.35** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола (1,2-диметилбензола) ДИ: (75-1500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилол (1,4-диметилбензола) ДИ: (75-1500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (15-300) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензола) ДИ: (25-500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.39 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (1,2-25,0) % об. д. |  | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.40 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации концентрации азота (II) оксида ДИ: (3,0-50) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.41 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (1,2-20) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.42 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида ДИ: (6,0-100) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.43 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (6,0-100) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.44 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (12-100) мг/м3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.45 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.074 | Отбор проб и определение концентрации диоксида углерода ДИ (0,30-5,0) % об. д. |  | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.46 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ (6,0-200) мг/м3 |  | ПЭП-МВИ-004-22 (KZ.06.01.00571-2023) |
| 7.47 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-этил-4-метилбензол ДИ: (75-1500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.48 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанол ДИ: (1000-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.49 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетат ДИ: (100-2000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.50 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензол ДИ: (75–1500) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 7.51 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольв ДИ: (15–300) мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 8.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 Гигиенический Норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанНиП, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, глава 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 8.2 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 8.3 *** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 8.4 *** |  | 100.12/35.068 | -интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 8.5 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т. А. Николаева