ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «6» ноября 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект"

наименование юридического лица

электротехнической лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.0963

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московский проспект, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (Электротехническая лаборатория) |  |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 12.2.007.14-75; ГОСТ 16442-80¹; ГОСТ 26445-85 разделы 1, 2, 5, 6; ГОСТ 31565-2012; ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6, 9-11; ГОСТ 433-73 разделы 1, 2, 5, 6; СТБ IEC 60502-1-2012 разделы 4, 5 | ГОСТ 12177-79 пп. 3.1, 3.5; ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1 | Электротехническая лаборатория (Московский проспект, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область) |
| 1.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1 |  |
| 1.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31996-2012 п.8.8 |  |
| 1.5* |  |  | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 1.6* |  | 27.32/29.121 | Временное сопротивление (прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил и одно-проволочных токопроводящих жил из алюминиевого сплава |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31996-2012 п.8.2.2 |  |
| 1.7* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |
| 1.8* |  |  | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015 |  |
| 1.9* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |
| 1.10* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  |  |  |
| 1.11* |  | 27.32/29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки |  | ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015 |  |
| 1.12* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре |  | ГОСТ 22220-76 метод 2; ГОСТ IEC 60811-508-2015 |  |
| 1.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061 | Стойкость изоляции к тепловой деформации |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4; ГОСТ IEC 60811-507-2015 |  |
| 1.14* |  | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 |  |
| 1.15* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Водопоглощение изоляции, наружной оболочки и защитного шланга |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5; ГОСТ IEC 60811-402-2015 |  |
| 1.16* |  |  | Потеря массы наружной оболочки и защитного шланга |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6; ГОСТ IEC 60811-409-2015 |  |
| 1.17* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Стойкость к растрескиванию изоляции, наружной оболочки и защитного шланга при повышенной температуре |  | ГОСТ 22220-76 метод 1; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.8; ГОСТ IEC 60811-509-2015 |  |
| 1.18* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1.2¹; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1 |  |
| 1.19* |  |  | Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1¹; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2 |  |
| 1.20* |  | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2; ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2¹; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3 |  |
| 1.21* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Стойкость к старению |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.9; ГОСТ IEC 60811-401-2015 |  |
| 1.22* |  |  | Стойкость изоляции и наружной оболочки или защитного шланга к воздействию низкой температуры (испытание на изгиб при низкой температуре) |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7; ГОСТ IEC 60811-504-2015 |  |
| 1.23* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.113, 27.32/29.121 | Стойкость к навиванию |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.4 |  |
| 1.25* |  | 27.32/26.141 | Испытание на проникновение воды |  | ГОСТ 27893-88 метод 10-Б |  |
| 1.26* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, металлического экрана |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 1.27* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 1.28* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил кабеля |  |  |  |
| 1.29* |  |  | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции, постоянная электрического сопротивления изоляции при при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.3.3; ГОСТ 3345-76 |  |
| 1.30* |  | 27.32/29.113 | Испытание защитного шланга на герметичность |  | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3 |  |
| 1.31* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 |  |
| 1.32* |  |  | Длительное испытание напряжением |  |  |  |
| 1.33* |  |  | Испытание напряжением на проход изолированных жил кабелей и наружных оболочек экранированных кабелей |  |  |  |
| 1.34* |  |  | Испытание импульсным напряжением |  |  |  |
| 1.38* |  | 27.32/29.143 | Твердость изоляции |  | СТБ IEC 60502-1-2012 приложение С |  |
| 1.39* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 1.40* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 1.41* |  |  | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 |  |
| 1.42* |  | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.8; ГОСТ IEC 60331-21-2011; ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 |  |
| 1.43* |  | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |  |
| 1.44* |  |  | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.4; ГОСТ IEC 61034-2-2011 |  |
| 1.45* |  | 27.32/29.113 | Уровень пробивного переменного напряжения |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 1.46* |  |  | Уровень пробивной напряженности электропроводящего экрана |  |  |  |
| 1.47* |  | 27.32/25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 |  |
| 1.48* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре |  | ГОСТ IEC 60811-506-2015 |  |
| 1.49* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.121 | Стойкость изоляции, наружной оболочки и защитного шланга к воздействию низкой температуры: - относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |  |
| 2.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 1508-78 разделы 1, 2, 5-7; ГОСТ 26411-85 разделы 1-3, 6-8 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |
| 2.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |
| 2.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 1508-78 пп.4.2, 4.5б; ГОСТ 26411-85 пп.5.2.1, 6 |  |
| 2.5* |  |  | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 1508-78 п.4.4; ГОСТ 26411-85 п.5.2.2 |  |
| 2.6* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |
| 2.7* |  |  | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 2.8* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |
| 2.9* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  |  |  |
| 2.10* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 |  |
| 2.11* |  |  | Испытания кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 26411-85 п.5.4.2 |  |
| 2.12* |  |  | Стойкость кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 26411-85 п.5.4.3 |  |
| 2.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Стойкость к навиванию (монтажным изгибам) |  | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 |  |
| 2.14* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 2.15* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 2.16* |  | 27.32/29.113 | Испытание напряжением |  | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78 |  |
| 2.17* |  |  | Испытание напряжением на проход |  |  |  |
| 2.18* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 2.19* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 2.20* |  |  | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 |  |
| 2.21* |  |  | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 |  |
| 2.22* |  | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.8; ГОСТ IEC 60331-21-2011; ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 |  |
| 2.23* |  | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |  |
| 2.24* |  |  | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.4; ГОСТ IEC 61034-2-2011 |  |
| 3.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 17515-72 разделы 1, 2, 5, 6; ГОСТ 28244-96 разделы 3-4, 7-9; ГОСТ 31947-2012 разделы 4-6, 9-11; ГОСТ 7399-97 разделы 3, 4, 7-9; ГОСТ IEC 60227-1-2011; ГОСТ IEC 60227-3-2011; ГОСТ IEC 60227-4-2011; ГОСТ IEC 60227-5-2013; ГОСТ IEC 60227-6-2011; ГОСТ IEC 60227-7-2012; ГОСТ IEC 60245-1-2011; ГОСТ IEC 60245-3-2011; ГОСТ IEC 60245-4-2011; ГОСТ IEC 60245-5-2011; ГОСТ IEC 60245-6-2011; ГОСТ IEC 60245-7-2011; ГОСТ IEC 60245-8-2011; СТБ IEC 60245-3-2012; СТБ IEC 60245-5-2011; СТБ IEC 60245-6-2011 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 |  |
| 3.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |  |
| 3.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.8; ГОСТ 7399-97 п.6.6 |  |
| 3.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |  |
| 3.6* |  |  | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2; ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015; ГОСТ МЭК 60719-2002 |  |
| 3.7* |  | 27.32/29.121 | Усилие разделяемости жил |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.3; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4 |  |
| 3.8* |  | 27.32/11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.5 |  |
| 3.9* |  |  | Плотность наложения изоляции |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.4 |  |
| 3.10* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | ГОСТ 26445-85 п.4.5.6; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |
| 3.11* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  | ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |
| 3.12* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре |  | ГОСТ 22220-76; ГОСТ 26445-85 п.4.4.24; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.5; ГОСТ 7399-97 п.6.3.2; ГОСТ IEC 60811-508-2015 |  |
| 3.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы |  | ГОСТ 31947-2012 п.8.5.3; ГОСТ 7399-97 п.6.4.7; ГОСТ IEC 60811-409-2015 |  |
| 3.14* |  | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 |  |
| 3.15* |  | 27.32/26.095 | Испытание на перегиб |  | ГОСТ 12182.1-80; ГОСТ 7399-97 п.6.5.1; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3 |  |
| 3.16* |  |  | Испытание на изгиб |  | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 7399-97 п.6.5.1 |  |
| 3.17* |  | 27.32/36.038 | Испытание по проверке безотказной наработки |  | ГОСТ 7399-97 п.6.5.2 |  |
| 3.18* |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию (испытание на тепловой удар) |  | ГОСТ 26445-85 п.4.4.2; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.4; ГОСТ IEC 60811-509-2015 |  |
| 3.19* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре |  | ГОСТ 31947-2012 п.8.5.1; ГОСТ IEC 60811-504-2015 |  |
| 3.20* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки на тепловую деформацию |  | ГОСТ 7399-97 п.6.4.1; ГОСТ IEC 60811-507-2015 |  |
| 3.21* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля или провода при повышенной температуре |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1¹; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.3; ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 |  |
| 3.22* |  |  | Испытания кабеля или провода при пониженной температуре |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 204-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1¹; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.2 |  |
| 3.23* |  |  | Испытание кабеля или провода к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2; ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2¹; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.4 |  |
| 3.24* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Стойкость к удару |  | ГОСТ 31947-2012 п.8.4.1; ГОСТ IEC 60811-506-2015 |  |
| 3.26* |  | 27.32/26.080 | Испытание кабеля на совместимость |  | ГОСТ IEC 60811-401-2015 |  |
| 3.27* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 |  |
| 3.28* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 |  |
| 3.29* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля или провода |  | ГОСТ 31947-2012 п.8.3.4; ГОСТ 3345-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.4; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4 |  |
| 3.30* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2; ГОСТ 7399-97 п.6.2.1; ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2.2, 2.3 |  |
| 3.31* |  |  | Испытание напряжением на проход |  | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2 |  |
| 3.32* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 3.33* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 3.34* |  |  | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 |  |
| 3.36* |  |  | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |  |
| 3.37* |  |  | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.4; ГОСТ IEC 61034-2-2011 |  |
| 3.38* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.121 | Стойкость изоляции, наружной оболочки и защитного шланга к воздействию низкой температуры: - относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |  |
| 4.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 31946-2012 разделы 5-6, 9-10 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 |  |
| 4.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 |  |
| 4.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31946-2012 пп.8.2.1, 8.8 |  |
| 4.5* |  | 27.32/29.121 | Механические свойства проволоки из алюминия и алюминиевого сплава |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31946-2012 п.8.2.2 |  |
| 4.6* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 |  |
| 4.7* |  |  | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 4.8* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |
| 4.9* |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015 |  |
| 4.10* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции под давлением при высокой температуре |  | ГОСТ IEC 60811-508-2015 |  |
| 4.11* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061 | Испытания на тепловую деформацию изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-507-2015 |  |
| 4.12* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Водопоглощение изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-402-2015 |  |
| 4.13* |  | 27.32/26.080 | Стойкость провода к воздействию повышенной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2; ГОСТ 31946-2012 п.8.5.1 |  |
| 4.14* |  |  | Стойкость провода к воздействию пониженной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1; ГОСТ 31946-2012 п.8.5.2 |  |
| 4.15* |  | 27.32/26.141 | Проверка герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей |  | ГОСТ 27893-88 метод 10Б |  |
| 4.16* |  | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Разрывное усилие жилы |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31946-2012 п.8.4.1 |  |
| 4.17* |  | 27.32/29.121 | Усилие сдвига изоляции |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 |  |
| 4.18* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к монтажным изгибам |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3 |  |
| 4.19* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 4.20* |  |  | Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.3.2; ГОСТ 3345-76 |  |
| 4.21* |  | 27.32/29.113 | Испытание переменным и импульсным напряжением |  | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 |  |
| 4.22* |  |  | Пробивное напряжение защитной изоляции |  |  |  |
| 4.23* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 4.24* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 5.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 31995-2012 разделы 1-5, 8-10 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 |  |
| 5.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 |  |
| 5.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.9 |  |
| 5.5* |  |  | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.7 |  |
| 5.6* |  | 27.32/29.113 | Герметичность оболочки |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.2.5.3 |  |
| 5.7* |  | 27.32/26.141 | Влагонепроницаемость сердечника кабеля |  | ГОСТ 27893-88 метод 10 |  |
| 5.8* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 |  |
| 5.9* |  |  | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 5.10* |  | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)¹; ГОСТ 31995-2012 п.7.5.1 |  |
| 5.11* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до старения |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)¹; ГОСТ 31995-2012 п.7.5.2 |  |
| 5.12* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек после старения |  | ГОСТ 25018-81; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |
| 5.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Усадка изоляции |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.5.3; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015 |  |
| 5.14* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.1 |  |
| 5.15* |  |  | Испытания кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.2 |  |
| 5.16* |  | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3 |  |
| 5.17* |  | 27.32/26.080 | Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя из сердечника кабеля |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.6.5 |  |
| 5.18* |  | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Относительное удлинение при разрыве неизолированной жилы |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31995-2012 п.7.4 |  |
| 5.19* |  |  | Стойкость к навиванию |  | ГОСТ 31995-2012 п.7.4 |  |
| 5.20* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 5.21* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 5.22* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 5.23* |  |  | Испытание напряжением на проход |  | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.2 |  |
| 5.24* |  |  | Рабочая емкость пар и емкость одиночных жил кабеля |  | ГОСТ 27893-88 метод 3; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.4 |  |
| 5.25* |  | 27.32/33.110 | Коэффициент затухания |  | ГОСТ 27893-88 метод 6; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5 |  |
| 5.26* |  |  | Переходное затухание на ближнем конце |  | ГОСТ 27893-88 метод 7; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6 |  |
| 5.27* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 5.28* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 5.29* |  |  | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 |  |
| 6.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 839-2019 разделы 1, 2, 5, 6 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 839-2019 п.8.2 |  |
| 6.3* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 839-2019 п.8.8 |  |
| 6.4* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |
| 6.5* |  |  | Наружные параметры провода |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 6.6* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76; ГОСТ 839-2019 п.8.4 |  |
| 6.7* |  | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Разрывное усилие провода |  | ГОСТ 839-2019 п.8.5 |  |
| 7.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 18404.0-78 разделы 1, 2, 5-7; ГОСТ 18404.1-73 разделы 1, 2, 5, 6; ГОСТ 18404.2-73 разделы 1, 2, 5, 6; ГОСТ 18404.3-73 разделы 1, 2, 5, 6 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |  |
| 7.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) |  |
| 7.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 18404.0-78 пп.4.2, 5 |  |
| 7.5* |  |  | Конструкция оплетки и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |  |
| 7.6* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |  |
| 7.7* |  |  | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 7.8* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1 |  |
| 7.9* |  |  | Испытания кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |  |
| 7.10* |  |  | Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2 |  |
| 7.11* |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию смены температур |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 |  |
| 7.12* |  | 27.32/29.061 | Линейная усадка изоляции |  | ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.2 |  |
| 7.13* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам |  | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.1 |  |
| 7.14* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 7.15* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 7.16* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 7.17* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 7.18* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 8.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 31943-2012 разделы 1-5, 8-10 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 |  |
| 8.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 |  |
| 8.4* |  | 27.32/22.000 | Отсутствие обрывов жил, контактной пары, экрана, троса и контактов между жилами, между жилами и экраном, экраном и броней |  | ГОСТ 31943-2012 п.7.2.8 |  |
| 8.5* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31943-2012 пп.7.2.1, 7.9 |  |
| 8.6* |  |  | Конструкция брони и экранов |  | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.7 |  |
| 8.7* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 |  |
| 8.8* |  | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31943-2012 п.7.4.1 |  |
| 8.9* |  | 27.32/29.121 | Усилие отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки |  | ГОСТ 27893-88 метод 9 |  |
| 8.10* |  | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 8.11* |  | 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)¹ |  |
| 8.12* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до старения |  |  |  |
| 8.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Усадка изоляции и оболочки |  | ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015 |  |
| 8.14* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек после старения |  | ГОСТ 25018-81; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 |  |
| 8.15* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.1 |  |
| 8.16* |  |  | Испытания кабеля при пониженной температуре |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.2 |  |
| 8.17* |  | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.3 |  |
| 8.18* |  | 27.32/26.080 | Невытекаемость гидрофобного заполнителя |  | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5 |  |
| 8.19* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к перегибам |  | ГОСТ 31943-2012 п.7.4.3 |  |
| 8.20* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 8.21* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 8.22* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля |  |  |  |
| 8.23* |  | 27.32/29.113 | Герметичность изоляции пластмассовой оболочки и защитного шланга |  | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.2, 7.2.6 |  |
| 8.24* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 8.25* |  |  | Испытание напряжением на проход |  |  |  |
| 8.26* |  |  | Рабочая емкость |  | ГОСТ 27893-88 метод 3 |  |
| 8.27* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 8.28* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 8.29* |  |  | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 |  |
| 9.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 24334-2020 разделы 1-3, 6-8 | ГОСТ 12177-79 п.3.1 |  |
| 9.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |  |
| 9.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1 |  |
| 9.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |
| 9.6* |  |  | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ МЭК 60719-2002 |  |
| 9.8* |  | 27.32/26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1¹ |  |
| 9.9* |  |  | Холодостойкость |  | ГОСТ IEC 60811-504-2015 |  |
| 9.10* |  | 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу |  | ГОСТ IEC 60811-404-2015 |  |
| 9.11* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию изменения температур |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 205-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 |  |
| 9.12* |  | 27.32/26.095 | Испытание на изгиб |  | ГОСТ 12182.8-80 |  |
| 9.13* |  |  | Стойкость к механическим деформациям многократного перегиба |  | ГОСТ 12182.1-80 |  |
| 9.14* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию механических факторов внешней среды |  | ГОСТ 16962.2-90 п.2.3; ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1; ГОСТ 30630.1.3-2001 метод 104-1¹ |  |
| 9.15* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 9.16* |  |  | Электрическое сопротивление экранов |  | ГОСТ 17492-72 |  |
| 9.17* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 9.18* |  | 27.32/29.113 | Испытания напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 9.19* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 9.20* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 9.21* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.121 | Стойкость изоляции, наружной оболочки и защитного шланга к воздействию низкой температуры: - относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |  |
| 10.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 31945-2012 разделы 1-5, 8-10 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1 |  |
| 10.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1 |  |
| 10.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.6 |  |
| 10.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.4 |  |
| 10.6* |  | 27.32/11.116 | Наличие неровностей на оболочке |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3 |  |
| 10.7* |  | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры |  | ГОСТ 12177-79 |  |
| 10.8* |  | 27.32/11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.2 |  |
| 10.9* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к перегибам |  | ГОСТ 12182.1-80; ГОСТ 31945-2012 п.7.4.4 |  |
| 10.10* |  |  | Стойкость к изгибу |  | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 31945-2012 п.7.4.2 |  |
| 10.11* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1, испытание 201; ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |  |
| 10.12* |  |  | Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) испытание 204; ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 204¹; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2 |  |
| 10.13* |  | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля из сшитых полимерных композиций на стойкость к минеральному маслу |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4; ГОСТ IEC 60811-404-2015 |  |
| 10.14* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |
| 10.15* |  | 27.32/29.113 | Испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 10.16* |  | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |  |
| 10.17* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц |  | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |  |
| 10.18* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил |  | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 3345-76 |  |
| 10.19* |  |  | Электрическое сопротивление экранов |  | ГОСТ 17492-72; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 |  |
| 10.20* |  | 27.32/26.080 | Длительно допустимая температура на жилах |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |  |
| 11.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 6285-74 разделы 1, 2, 5, 6 | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 6285-74 п.4.1 |  |
| 11.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 6285-74 п.4.1 |  |
| 11.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 6285-74 пп.4.2, 5 |  |
| 11.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |
| 11.6* |  | 27.32/26.095 | Испытание на закручивание |  | ГОСТ 6285-74 п.4.3 |  |
| 11.7* |  | 27.32/22.000 | Обрывы токопроводящих жил |  | ГОСТ 6285-74 п.4.5 |  |
| 11.8* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Усадка изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-502-2015 |  |
| 11.9* |  | 27.32/29.121 | Прочность сцепления жилы с изоляцией |  | ГОСТ 6285-74 п.4.4 |  |
| 11.10* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Холодостойкость провода |  | ГОСТ 6285-74 п.4.9; ГОСТ IEC 60811-504-2015 |  |
| 11.11* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 11.12* |  | 27.32/29.113 | Испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 11.13* |  |  | Испытание напряжением на проход |  |  |  |
| 12.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ 10348-80 разделы 1, 2, 5-7 | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 п.3.1 |  |
| 12.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил |  | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) |  |
| 12.4* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 10348-80 пп.4.2.1, 5; ГОСТ 12177-79 п.3.1 |  |
| 12.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина |  | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |
| 12.6* |  | 27.32/26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 10348-80 п.4.5.1; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1¹ |  |
| 12.7* |  |  | Холодостойкость |  | ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 |  |
| 12.8* |  |  | Влагостойкость |  | ГОСТ 10348-80 п.4.5.3; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 208-2; ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 208-2¹ |  |
| 12.9* |  | 27.32/36.038 | Наработка кабеля |  | ГОСТ 10348-80 п.4.6.1 |  |
| 12.10* |  | 27.32/29.061 | Сохраняемость строительной длины |  | ГОСТ 10348-80 п.4.6.2 |  |
| 12.11* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 12.12* |  | 27.32/29.113 | Испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 12.13* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 13.2* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Проверка конструкции кабеля | ТР ТС 004/2011 Статья 4 ; ГОСТ Р 54429-2011 разделы 1-6, 9-11 | ГОСТ 12177-79 п.3.1 |  |
| 13.3* |  |  | Проверка конструкции токопроводящих жил |  | ГОСТ 12177-79 п.3.2 |  |
| 13.4* |  |  | Определение конструктивных размеров кабеля |  | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |
| 13.5* |  | 27.32/26.141, 27.32/29.113 | Проверка герметичности изоляции |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 13.6* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.113 | Проверка герметичности изоляции Проверка сплошности оболочки |  |  |  |
| 13.7* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы |  | ГОСТ 7229-76 |  |
| 13.8* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |  |
| 13.9* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ГОСТ 2990-78 |  |
| 13.10* |  |  | Рабочая емкость |  | ГОСТ 27893-88 метод 3; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.6 |  |
| 13.11* |  | 27.32/33.110 | Коэффициент затухания |  | ГОСТ 27893-88 метод 6; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.3.1, 8.3.12 |  |
| 13.12* |  |  | Переходное затухание на ближнем конце |  | ГОСТ 27893-88 метод 7; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.15 |  |
| 13.13* |  | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.1 |  |
| 13.14* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Усадка изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.3 |  |
| 13.15* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Стойкость к изгибу |  | ГОСТ IEC 60811-504-2015; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.4.8, 8.4.9 |  |
| 13.16* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Стойкость к воздействию повышенной температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.1 |  |
| 13.17* |  |  | Стойкость к воздействию пониженной температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.2 |  |
| 13.18* |  | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.3 |  |
| 13.19* |  | 27.32/25.120 | Нераспространение горения кабеля при одиночной прокладке |  | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8.1 |  |
| 13.20* |  |  | Нераспространение горения кабеля при групповой прокладке |  | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8.1 |  |