|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1074 от 30.11.2004 на бланке 0007560 на 2 листах редакция 06 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06  ноября   2025  года

| республиканского унитарного предприятия «Областная лаборатория по определению качественных показателей молока» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Центральная, 4, 225526, п. Майск, Ивацевичский район, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.052 01.41/08.03701.41/08.074 | Массовая доля жира | СТБ 1598-2006 Фактическое значение | СТБ ISO 2446-2009 СТБ ISO 1211-2012 АМИ.БР 0041-2023 АМИ.БР 0098-2025 |  |
| 1.2* |  | 01.41/08.149 01.41/08.074 | Массовая доля белка |  | СТБ ISO 8968-1-2024 АМИ.БР 0041-2023 АМИ.БР 0098-2025 |  |
| 1.3* |  | 01.41/18.115 01.41/13.115 01.41/08.074 | Количественное содержание соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 АМИ.БР 0041-2023 АМИ.БР 0098-2025 |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.074 01.41/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 30562-97 АМИ.БР 0041-2023 |  |
| 1.5* |  | 01.41/08.052 01.41/08.074 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 32255-2013 АМИ.БР 0041-2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.8* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.169 01.41/08.074 | Содержание мочевины | СТБ 1598-2006 Фактическое значение | ISO 14637/IDF 195 АМИ.БР 0041-2023 АМИ.БР 0098-2025 |  |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

Руководитель  органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева