ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества "Ремспецстрой"

наименование юридического лица

контрольно-сварочной лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.3602

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений (эхо-метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ИСО 9692-1-2006 СП 4.02.01-2020 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ EN 1708-1-2012 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022г. № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С Утв.Постановлением Министерства по чрезвычай-ным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021г №5 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 14782-86 | 247760, г.Мозырь-11. Мозырский район, Гомельская область |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 1.4 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости сварных соединений и основного металла |  | МВИ.МН 4015-2011 |  |
| 1.5 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.6 |  | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 2.1 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений (эхо-метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов Утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 № 7 ГОСТ ISO 5817-2009 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 14782-86 | 247760, г.Мозырь-11. Мозырский район, Гомельская область |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 2.4 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости сварных соединений и основного металла |  | МВИ.МН 4015-2011 |  |
| 2.5 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 2.6 |  | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 3.1 | Резервуары для хране- ния нефти, нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений (эхо-метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-5.04-172-2010 СТБ 2634-2023 ГОСТ 31385-2023 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 14782-86 | 247760, г.Мозырь-11. Мозырский район, Гомельская область |
| 3.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.3 |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 3.4 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости сварных соединений и основного металла |  | МВИ.МН 4015-2011 |  |
| 3.5 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 3.6 | Резервуары для хране- ния нефти , нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 4.1 | Металлические конструкции | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений (эхо-метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 СП 01.04.04-2023 СТБ 1565-2009 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 14782-86 | 247760, г.Мозырь-11. Мозырский район, Гомельская область |
| 4.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.3 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости сварных соединений и основного металла |  | МВИ.МН 4015-2011 |  |
| 4.4 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла-визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 4.6 |  | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 5.1 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений (эхо-метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ИСО 9692-1-2006 СНиП III-42-80 ТКП 417-2012 ГОСТ 23055-78 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 14782-86 | 247760, г.Мозырь-11. Мозырский район, Гомельская область |
| 5.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.3 |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |  |
| 5.4 |  | 24.10/ 32.143 | Измерение твердости сварных соединений и основного металла |  | МВИ.МН 4015-2011 |  |
| 5.5 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 5.6 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 6.1 | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | ГОСТ 10922-2012 СТБ 1704-2012 СТБ 2174-2011 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 | 247760, г.Мозырь-11. Мозырский район, Гомельская область |
| 6.2 |  | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод) |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 7.1 | Образцы сварных соединений и основного металла: - контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль сварных соединений (эхо-метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 СТБ 2634-2023 ГОСТ 23118-2019 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 27.12.2022г. № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С Утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.02.2021г №5 ГОСТ 10922-2012 СТБ 1704-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ 23055-78 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзором Республики Беларусь от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС Республики Беларусь от 16.11.2007 №100) СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 14782-86 | 247760, г.Мозырь-11. Мозырский район, Гомельская область |
| 7.2 |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений и основного металла: -капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.3 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости сварных соединений и основного металла |  | МВИ.МН 4015-2011 |  |
| 7.4 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 7.5 |  | 24.10/ 32.123 | Дефекты сварных соединений (радиационный (радиографический) метод |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |