|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3724 от 30.06.2008 на бланке № на 15 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 ноября 2025 года контрольно-аналитической лаборатории закрытого акционерного общества "БЕЛАСЕПТИКА"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д.Цнянка ул.Армейская, д.9/1, д.9/3 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Лекарственные средства | 21.20/42.000 | Отбор проб | Фармакопейная статья производителя на конкретное лекарственное средство, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство для фармацевтического использования | ГФ РБ II #5.17.10 2.8.20 Ф ЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1.2* |  | 21.20/11.116 | Описание |  | ГФ РБ II 2.2.1, 2.2.2 Ф ЕАЭС 2.1.2.1, 2.1.2.2 СОП 1.6.1-075 СОП 1.6.1-097 |
| 1.3* |  | 21.20/29.040 | Объем содержимого упаковки (контейнера) |  | ГФ РБ II ст. 2.9.17 НД РБ 1196Б-2018 НД РБ 0840Б-2019 НД РБ 0839Б-2019 ФСП РБ 1613-16 НД РБ 1242Б-2019 НД РБ 1053Б-2017 НД РБ 1087Б-2017 ЛП-№010162-РГ-BY НД РБ 1286Б-2020 НД РБ 1439Б-2021 |
| 1.4* |  | 21.20/11.116 | Упаковка |  | СОП 1.6.1-142 |
| 1.5* |  | 21.20/11.116 | Маркировка |  | СОП 1.6.1-142 |
| 1.6* |  | 21.20/08.031 | Плотность (относительная плотность) |  | ГФ РБ II 2.2.5 Ф ЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.7* |  | 21.20/08.169 | рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.8* | Лекарственные средства | 21.20/08.118 | Содержание этанола | Фармакопейная статья производителя на конкретное лекарственное средство, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство для фармацевтического использования | ГФ РБ II 2.9.10 Ф ЕАЭС 2.1.9.8 |
| 1.9* |  | 21.20/08.158 | Подлинность: -газовая хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.28 Ф ЕАЭС 2.1.2.27 |
| 1.10* |  | 21.20/08.156 | - абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 Ф ЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.11* |  | 21.20/11.116 | - качественные реакции |  | НД РБ 1242Б-2019 ФСП РБ 1613-16 НД РБ 1196Б-2018 |
| 1.12* |  | 21.20/08.161 | - тонкослойная хроматография |  | ГФ РБ II 2.2.27 Ф ЕАЭС 2.1.2.26 |
| 1.13* |  | 21.20/08.158 | Сопутствующие примеси |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.25 Ф ЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.2.24 |
| 1.14* |  | 21.20/08.156 | Количественные определения: а) феноксиэтанола |  | ГФ РБ II 2.2.29 Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.15* |  | 21.20/08.158 | б) спирта этилового |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.9.10 Ф ЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.9.8 |
| 1.16* |  | 21.20/08.158 | в) спирта изопропилового |  |  |
| 1.17* |  | 21.20/08.156 | г) полигексаметиленбигуанида гидрохлорида |  | ГФ РБ II 2.2.29 Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.18* |  | 21.20/08.149 | д) активного йода |  | ФСП РБ 1613-16 |
| 1.19* |  | 21.20/08.149 | е) иодид-ионов |  |  |
| 1.20* |  | 21.20/08.159 | Определение полигексаметиленбигуанида гидлохлорида: подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.29 Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |
| 1.21* |  | 21.20/08.159 | Определение феноксиэтанола: подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.25, 2.2.29 Ф ЕАЭС 2.1.2.24, 2.1.2.28 |
| 1.22* |  | 21.20/08.158 | Метанол и 2-пропанол |  | ГФ РБ II 2.9.11 Ф ЕАЭС 2.1.2.27 |
| 1.23* |  | 21.20/08.052 | Сухой остаток |  | ГФ РБ II 2.8.16 Ф ЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.24* |  | 21.20/11.116 | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II 2.4.8, метод А Ф ЕАЭС 2.1.4.8 |
| 1.25* |  | 21.20/08.156 | Количественное определение действующих веществ |  | ГФ РБ II. 2.2.25, 2.2.29 Ф ЕАЭС 2.1.2.24, 2.1.2.28 |
| 1.25* |  | 21.20/01.086 | Общее количество аэробов |  | ГФ РБ II 2.6.12 Ф ЕАЭС 2.1.6.6 |
| 1.26* |  | 21.20/01.086 | Общее количество грибов |  |  |
| 1.27* | Лекарственные средства | 21.20/01.086 | Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии | Фармакопейная ста-тья производителя на конкретное ле-карственное сред-ство, нормативный доку-мент производителя на конкретное ле-карственное сред-ство для фармацев-тического исполь-зования | ГФ РБ II 2.6.13, 2.6.31 Ф ЕАЭС 2.1.6.7, 2.1.6.9 |
| 1.28* |  | 21.20/01.086 | Salmonella |  | ГФ РБ II 2.6.31 Ф ЕАЭС 2.1.6.9 |
| 1.29* |  | 21.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГФ РБ II 2.6.13 Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |
| 1.30* |  | 21.20/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 1.31* |  | 21.20/01.086 | Escherichia coli |  | ГФ РБ II 2.6.31 Ф ЕАЭС 2.1.6.9 |
| 1.32* |  | 21.20/01.086 | Candida albicans |  | ГФ РБ II 2.6.13 Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |
| 1.33* |  | 21.20/01.086 | Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности кожи, контаминированной тест-микроорганизмами E. сoli, RF(lg) Эффективность обеззараживания – снижение общей микробной обсемененности кожи, RF(lg) | СанПиН 21-112-99 «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств», утв. Гл. гос. сан. врача РБ пост. № 2 06.01.1999г. ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 11-13-1-97 от 16.01.1997г. «Методы испытаний противомикробной активности антисептических препаратов профилактического назначения», утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 16.01.1997 г. Инструкция 11-20-204-2003 «Методы проверки и оценка антимикробной активности дезинфицирующих и антисептических средств», утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 22.12.2003 г. |
| 2.1*** | Ветеринарные препараты | 21.20/42.000 | Отбор проб | Технические условия на конкретные средства ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ ВY 100917107.001-2007, п.4 ТУ ВY 100917107.005-2008, п.4 ТУ ВY 690389921.269-2017, п.4 ТУ ВY 690389921.166-2013, п.4 |
| 2.2* |  | 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, запах |  | ТУ ВY 100917107.001-2007, п.5.1, 5.2 ТУ ВY 100917107.005-2008, п.5.1, 5.2 ТУ ВY 690389921.269-2017, п.5.1, 5.2 ТУ ВY 690389921.166-2013, п.5.1, 5.2 |
| 2.3* |  | 21.20/08.031 | Плотность при 20°С, г/см3 |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 2.4* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.169 | рН | Технические условия на конкретные средства ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 22567.5-93 ГФ РБ II 2.2.3 Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |
| 2.5* |  | 21.20/08.149 | Массовая доля хлоргексидина биглюконата |  | ГФ РБ II 2.2.25 Ф ЕАЭС 2.1.2.24 |
| 2.6* |  | 21.20/08.149 | Массовая доля глутарового альдегида |  | ТУ ВY 100917107.005-2008, п.5.5 ТУ ВY 690389921.269-2017, п.5.6 |
| 2.7* |  | 21.20/08.149 | Массовая доля четвертичных аммонийных соединений |  | ТУ ВY 100917107.005-2008, п.5.6 ТУ ВY 690389921.269-2017, п.5.5 |
| 2.8* |  | 21.20/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 177-88, п.3.3 ТУ ВY 100917107.001-2007, п.5.5 |
| 2.9* |  | 21.20/08.149 | Массовая доля надуксусной кислоты |  | ТУ ВY 100917107.005-2008, п.5.6 |
| 3.1* | Дезинфициру-ющие средства | 20.59/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах | Технические условия на конкретные дезинфицирующие средства ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ ВY 100917107.009-2008 п.5.1, 5.2 ТУ ВY 100917107.006-2008 п.5.1, 5.2 ТУ ВY 100917107.005-2008 п.5.1, 5.2 ТУ BY 100917107.010-2008 п.5.1, 5.2 ТУ BY 100917107.001-2007 п.5.1, 5.2 ТУ BY 100917107.051-2005 п.5.1, 5.2 ТУ BY 100917107.007-2008 п.5.1, 5.2 ТУ BY 100917107.055-2005 п.5.1, 5.2 ТУ BY 100917107.121-2010 п.5.1, 5.2 ТУ BY 690389921.100-2007 п.5.1, 5.2 ТУ BY 690389921.103-2008 п.5.1, 5.2 ТУ BY 690389921.061-2006 п.5.1, 5.2 ТУ BY 690389921.011-2008 п.5.1, 5.2 ТУ BY 690389921.012-2008 п.5.1, 5.2 ТУ ВY 690389921.144-2011 п.5.1, 5.2 |
| 3.2* |  | 20.59/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 3.3* |  | 20.59/08.169 | рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 3.4* | Дезинфициру-ющие средства | 20.59/08.149 | Массовая доля бензалкониум хлорида | Технические условия на конкретные дезинфицирующие средства ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ ВY 100917107.010-2008 ТУ ВY 100917107.009-2008 ТУ ВY 690389921.012-2008 |
| 3.5* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля четвертичных аммонийных соединений |  | ТУ ВY 100917107.005-2008 ТУ ВY 100917107.006-2008 |
| 3.6* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля N.N-дидецил-N.N-диме-тиламмониум хлорид |  | ТУ ВY 690389921.103-2008 |
| 3.7* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на триамин |  | ТУ ВY 690389921.011-2008 |
| 3.8* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля алкилтриамина |  | ТУ ВY 100917107.007-2008 ТУ ВY 690389921.146-2011 |
| 3.9* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля глутарового альдегида |  | ТУ ВY 690389921.149-2011 |
| 3.10* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля альдегидов |  | ТУ ВY 100917107.009-2008 |
| 3.11* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 177-88, п.3.3 ТУ ВY 100917107.001-2007 ТУ ВY 690389921.148-2011 |
| 3.12* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля надуксусной кислоты |  | ТУ ВY 100917107.001-2007 |
| 3.13* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля активного хлора |  | ТУ ВY 690389921.100-2007 ТУ ВY 690389921.061-2006 |
| 3.14* |  | 20.59/08.149 | Содержание полигексаметиленгуанида гидрохлорид, % |  | ТУ ВY 690389921.145-2011 ТУ ВY 690389921.144-2011 ТУ ВY 690389921.143-2011 ТУ ВY 690389921.147-2011 ТУ ВY 690389921.146-2011 ТУ ВY 690389921.148-2011 ТУ ВY 690389921.149-2011 |
| 3.15* | Дезинфициру-ющие средства | 20.59/08.158 | Объемная доля спирта этилового (в пересчете на безводный спирт), % | Технические условия на конкретные дезинфицирующие средства ТНПА на конкретный вид продукции | ТУ ВY 100917107.121-2010, п.5.6 |
| 3.16* |  | 20.59/08.158 | Содержание диэтилфталата (по массе), % |  | ГФ РБ II ст. 2.2.28 Ф ЕАЭС 2.1.2.27 ТУ ВY 100917107.121-2010 |
| 3.17* |  | 20.59/08.158 | Массовая доля пропанола-1 - газовая хроматография |  | ТУ BY 100917107.055-2005 п.5.4 |
| 3.18* |  | 20.59/08.158 | Массовая доля пропанола-2 - газовая хроматография |  | ТУ BY 100917107.055-2005 п.5.5 |
| 3.19* |  | 20.59/01.086 | Эффективность обеззараживания – снижение количества тест-микробов, RF(lg) | СанПиН 21-112-99 «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств», утв. пост. Гл. гос. сан. врача РБ №2 от 06.01.1999г. ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 11-20-204-2003 «Методы проверки и оценка антимикробной активности дезинфицирующих и антисептических средств», утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 22.12.2003 г. |
| 3.20* |  | 20.59/01.086 | Полная гибель тест-микробов на тест-объектах |  |  |
| 4.1*** | Мыла жидкие и изделия косметические гигиенические моющие | 20.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31696-2012 Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА на конкретный вид продукции и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21148-2020 п.10.2 |
| 4.2* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 4.3* |  | 20.41/08.169 | рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 4.4* |  | 20.41/08.116 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 4.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлоридов, % |  | ГОСТ 14618.1-78 |
| 4.6* |  | 20.41/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 4.7* |  | 20.41/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 4.8* |  | 20.41/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 4.9* |  | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 4.10* |  | 20.41/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 5.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31460-2012 ТНПА на конкретный вид продукции и другая документация на продукцию Постановление № 37 | ГОСТ ISO 21148-2020 п.10.2 |
| 5.2* |  | 20.42/08.169 | рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 5.3* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1 |
| 5.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| 5.5* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность |  | ГОСТ 29188.3-91, п.2 |
| 5.6* |  | 20.42/26.080 | Термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91, п.3 |
| 6.1*** | Средства пропиточные для салфеток | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 100917107.115-2011 ТНПА на конкретный вид продукции и другая документация на продукцию | ТУ ВУ 100917107.115-2011, п.3 |
| 6.2* |  | 20.59/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ТУ ВУ 100917107.115-2011, п.4 |
| 6.3* |  | 20.59/08.031 | Плотность при 20°С, г/см3 |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 6.4* |  | 20.59/08.169 | рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 7.1*** | Средства для предстерили-зационной очистки | 20.41/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 100917107.011-2008 ТУ ВY 100917107.120-2008 ТУ ВY 100917107.120-2008 ТНПА на конкретный вид продукции и другая документация на продукцию | ТУ ВУ 100917107.011-2008 ТУ ВУ 100917107.120-2008 ТУ ВУ 100917107.103-2009 |
| 7.2* |  | 20.41/08.169 | рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 7.3* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ТУ ВУ 100917107.011-2008, п.5.1, 5.2 ТУ ВУ 100917107.120-2008, п.5.1, 5.2 |
| 8.1*** | Средства чистящие | 20.41/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100917107.058-2006 ТУ РБ 100917107.016-2004 ТУ ВУ 690389921.105-2008 ТУ ВУ 690389921.120-2010 ТУ ВУ 690389921.102-2007 ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ ВУ 100917107.058-2006 ТУ РБ 100917107.016-2004 ТУ ВУ 690389921.105-2008 ТУ ВУ 690389921.120-2010 ТУ ВУ 690389921.102-2007 |
| 8.2* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля щелочи, % |  |  |
| 8.3* |  | 20.41/08.149 | Моющая способность водного раствора с массовой долей средства 10% |  |  |
| 8.4* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля натрия гидроокиси |  |  |
| 8.5* |  | 20.41/08.031 | Плотность при 20°С, г/см3 |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 8.6* |  | 20.41/08.169 | рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 8.7* | Средства чистящие | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах | ТУ ВУ 100917107.058-2006 ТУ РБ 100917107.016-2004 ТУ ВУ 690389921.105-2008 ТУ ВУ 690389921.120-2010 ТУ ВУ 690389921.102-2007 ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ ВУ 100917107.058-2006, п.5.1, 5.2 ТУ РБ 100917107.016-2004, п.5.1, 5.2 ТУ ВУ 690389921.105-2008, п.5.1, 5.2 ТУ ВУ 690389921.120-2010, п.5.1, 5.2 ТУ ВУ 690389921.102-2007, п.5.1, 5.2 |
| 8.8* |  | 20.41/08.052 | Чистящая способность: время разрушения загрязнителя |  | ТУ BY 100917107.016-2004 п.5.6 |
| 9.1*** | Средства моющие специального назначения | 20.41/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 100917107.002-2003 ТНПА на конкретный вид продукции и другая документация на продукцию | ТУ BY 100917107.002-2003 п.4 |
| 9.2* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ТУ BY 100917107.003-2003 п.5.1, 5.2 |
| 9.3* |  | 20.41/08.169 | рН |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 9.4* |  | 20.41/08.031 | Плотность при 20°С,г/см3 |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 9.5* |  | 20.41/08.052 | Моющая способность |  | ТУ BY 100917107.002-2003 п.5.5 ТУ ВУ 690389921.120-2010 п.5.5 |
| 9.6* |  | 20.41/08.149 | Эффективность удаления солей жесткости |  | ТУ BY 100917107.002-2003 п.5.6 ТУ ВУ 690389921.120-2010 п.5.6 |
| 10.1*** | Спирт этиловый ректификован-ный | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3639-79 СТБ 1334-2003 | ГОСТ 3639-79 п. 1.1 |
| 10.2* |  | 21.10/08.031 | Объемная доля этилового спирта, % |  | ГОСТ 3639-79 п. 2.1 |
| 10.3* |  | 21.10/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 |
| 11.1*** | Вата медицинская | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5556-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5556-2022 |
| 11.2* |  | 32.50/11.116 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.2 |
| 11.3* |  | 32.50/11.116 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.3 |
| 11.4* |  | 32.50/11.116 | Засоренность |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.4 |
| 11.5* |  | 32.50/11.116 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.4 |
| 11.6* | Вата медицинская | 32.50/08.052 | Зольность | ГОСТ 5556-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5556-2022, п.3.5 |
| 11.7* |  | 32.50/08.052 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.6 |
| 11.8* |  | 32.50/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.7 |
| 11.9* |  | 32.50/08.052 | Поглотительная способность |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.8 |
| 11.10* |  | 32.50/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 5556-2022, п.3.9 |
| 11.11* |  | 32.50/08.052 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ5556-2022, п.3.10 |
| 11.12* |  | 32.50/11.116 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ5556-2022, п.3.11 |
| 11.13* |  | 32.50/11.116 | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ5556-2022, п.3.12 |
| 11.14* |  | 32.50/11.116 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ5556-2022, п.3.13 |
| 11.15* |  | 32.50/11.116 | Содержание восстанавливающих веществ |  | ГОСТ5556-2022, п.3.14 |
| 11.16* |  | 32.50/11.116 | Определение запаха |  | ГОСТ5556-2022, п.3.17 |
| 12.1*** | Вода очищенная | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II ст. «Вода очищенная» ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II ст. 1.7 ГФ РБ II т.2 ст. «Вода очищенная» |
| 12.2* |  | 21.10/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II т.2 ст. «Вода очищенная» |
| 12.3* |  | 21.10/11.116 | Тяжелые металлы |  |  |
| 12.4* |  | 21.10/11.116 | Нитраты |  |  |
| 12.5* |  | 21.10/11.116 | Содержание восстанавливающих веществ |  |  |
| 12.6* |  | 21.10/01.086 | общее количество аэробов | ГФ РБ II ст. 5.1.4 ГФ РБ II т.2 стр.309 Ф ЕАЭС 2.3.1.2 | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II т.2 стр.309 Ф ЕАЭС 2.1.6.6 |
| 12.7* |  | 21.10/01.086 | общее количество грибов |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 12.8* |  | 21.10/01.086 | Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии |  | ГФ РБ II 2.6.13 Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |
| 12.9* |  | 21.10/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 12.10* |  | 21.10/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  |
| 13.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 | ГОСТ 31861-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3.1 |
| 13.2* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 13.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 13.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 14.1*** | Лекарственное растительное сырье Лекарственные средства из растительного сырья | 01.28/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ ст. 1.7 ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II #5.17.10, 2.8.20 Ф ЕАЭС 2.1.7.1 СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 п.7.9 |
| 14.2* |  | 01.28/11.116 21.20/11.116 | Подлинность (идентификация): - внешние признаки | Фармакопейная статья производителя на лекарственное растительное сырье, Нормативный документ производителя на лекарственное растительное сырье для фармацевтического использования ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье | ГФ РБ II 2.8.23 Ф ЕАЭС 2.1.8.17 ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье |
| 14.3* |  | 01.28/08.161 01.28/11.116 21.20/08.161 21.20/11.116 | - тонкослойная хроматография - качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.2.27 Ф ЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье |
| 14.4* |  | 01.28/08.161 01.28/11.116 21.20/08.161 21.20/11.116 | Другие виды Rhamnus; антроны |  | ГФ РБ II 2.2.27 |
| 14.5* |  | 01.28/11.116 21.20/11.116 | Допустимые примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 Ф ЕАЭС 2.1.8.2 ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье |
| 14.6* |  | 01.28/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 Ф ЕАЭС 2.1.2.31 |
| 14.7* |  | 01.28/08.052 21.20/08.052 | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 Ф ЕАЭС 2.1.4.16 |
| 14.8* |  | 01.28/08.052 21.20/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 Ф ЕАЭС 2.1.8.1 |
| 14.9* |  | 01.28/08.052 21.20/08.052 | Экстрактивные вещества |  | ГФ РБ II стр. 1063 |
| 14.10* |  | 01.28/11.116 21.20/11.116 | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II 2.8.4 Ф ЕАЭС 2.1.8.4 |
| 14.11* |  | 01.28/11.116 21.20/11.116 | Показатель горечи |  | ГФ РБ II 2.8.15 Ф ЕАЭС 2.1.8.14 |
| 14.12* | Лекарственное растительное сырье Лекарственные средства из растительного сырья | 01.28/08.156 21.20/11.116 | Количественное определение действующих веществ: - абсорбционная спектрофотометрия в УФ и видимой областях | Фармакопейная статья производителя на лекарственное растительное сырье. Нормативный документ производителя на лекарственное растительное сырье для фармацевтического использования. ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье | ГФ РБ II 2.2.25 Ф ЕАЭС 2.1.2.24 |
| 14.13* |  | 01.28/08.158 21.20/08.158 | - метод жидкостной хроматографии |  | ГФ РБ II 2.2.29 Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |
| 14.14* |  | 01.28/08.052 21.20/08.052 | - гравиметрический метод |  | ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье |
| 14.15* |  | 01.28/08.052 21.20/08.052 | - определение эфирного масла |  | ГФ РБ II 2.8.12 Ф ЕАЭС 2.1.8.12 |
| 14.16* |  | 01.28/08.149 21.20/08.149 | - титрование |  | ГФ РБ II 2.2.90 Ф ЕАЭС 2.1.8.13 ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекарственное растительное сырье |
| 14.17* |  | 01.28/08.161 21.20/08.161 | - метод тонкослойной хроматографии |  | ГФ РБ II 2.2.27 Ф ЕАЭС 2.1.2.26 |
| 14.18* |  | 01.28/29.040 21.20/29.040 | Определение измельченности |  | ГФ РБ II 2.9.12 Ф ЕАЭС 2.1.1.4 |
| 14.19* |  | 01.28/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы для недозированного сырья |  | ГФ РБ II стр. 1064 |
| 14.20* |  | 01.28/01.086 21.20/01.086 | общее количество аэробов | ГФ РБ II ст. 5.1.4, ст. 5.1.8 Ф ЕАЭС 2.3.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.6.12 Ф ЕАЭС 2.1.6.9 |
| 14.21* |  | 01.28/01.086 21.20/01.086 | общее количество грибов |  |  |
| 14.22* |  | 01.28/01.086 21.20/01.086 | Escherichia coli |  | ГФ РБ II 2.6.31 Ф ЕАЭС 2.1.6.9 |
| 14.23* |  | 01.28/01.086 21.20/01.086 | Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии |  |  |
| 14.24* |  | 01.28/01.086 21.20/01.086 | Salmonella |  |  |
| 14.25* |  | 01.28/18.115 21.20/18.115 | Микроскопия | Нормативный документ производителя на лекарственное растительное сырье для фармацевтического использования. ГФ РБ II, частная фармакопейная статья на лекар-ственное раститель-ное сырье | ГФ РБ II 2.8.23 Ф ЕАЭС 2.1.8.17 |
| 15.1*** | Химическое сырье | 20.13/42.000 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 177-88 ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32386-2013 ГОСТ 19814-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 177-88 п. 3.1 ГОСТ 19814-74 п. 3.1 |
| 15.2* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 27025-86 п.1,2,3 ГФ РБ II 2.2.1, 2.2.2 Ф ЕАЭС 2.1.1.1, 2.1.1.2 |
| 15.3* |  | 20.13/08.031 20.14/08.031 | Плотность при 20°С, г/см3 |  | ГОСТ 18995.1-73 ГФ РБ II ст. 2.2.5 Ф ЕАЭС 2.1.2.5 |
| 15.4* |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 | рН |  | ГОСТ 22567.5-93 ГФ РБ II ст. 2.2.3 Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |
| 15.5* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля перекиси водорода |  | ГОСТ 177-88 п. 3.3 |
| 15.6* |  | 20.13/08.052 20.14/08.052 | Влажность |  | ГФ РБ II 2.2.32 Ф ЕАЭС 2.1.2.31 |
| 15.7* |  | 20.13/08.052 20.14/08.052 | Сухой остаток |  | ГФ РБ II 2.2.32 Ф ЕАЭС 2.1.2.31 |
| 15.8* |  | 20.13/08.052 20.14/08.052 | Растворимость |  | ГФ РБ II ст. 2.9.43 ГОСТ 19814-74 п. 3.3 ТУ 9392-001-32963622-99 |
| 15.9* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | общее количество аэробных микроорганизмов и грибов | ГФ РБ II ст. 5.1.4 Ф ЕАЭС 2.3.1.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.6.12 Ф ЕАЭС 2.1.6.6 |
| 15.10* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Enterobacteriaceae |  | ГФ РБ II 2.6.13 Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |
| 15.11* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  |
| 15.12* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 16.1*** | Хирургический материал, инструмента-рий и другие изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Гл. гос. сан. врача РБ пост. №7 28.01.2006 г. | Отбор проб ГФ РБ II #5.17.10, 2.8.20 Ф ЕАЭС 2.1.7.1 |
| 16.2* | Хирургический материал, инструмента-рий и другие изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Стерильность | СанНиП и ГН № 128 утв. Пост. МЗ РБ от 16.12.2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека ИМН, мед. техники и материалов. применяемых. для их изготовления», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Гл. гос. сан. врача РБ пост. № 7 28.01.2006 г. |
| 16.3* |  | 32.50/01.086 | Суммарное количество бактерий |  | ГФ РБ II 2.6.12 Ф ЕАЭС 2.1.6.6 |
| 16.4* |  | 32.50/01.086 | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |
| 16.5* |  | 32.50/01.086 | Enterobacteriaceae |  | ГФ РБ II 2.6.13 Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |
| 16.6* |  | 32.50/01.086 | Staphylococcus aureus |  |  |
| 16.7* |  | 32.50/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 17.1*** | Смывы с поверхностей помещений, оборудования, рук и одежды персонала | 100.15/42.000 | Отбор проб | ТКП 441 ТКП 095 ТКП 096 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Гл. гос. сан. врача РБ пост. №7 28.01.2006 г. | ТКП 441 пп. 6.6, 6.7, Приложение А Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Гл. гос. сан. врача РБ пост. №7 28.01.2006 г. |
| 17.2* |  | 100.15/01.086 | Уровень жизнеспособных микроорганизмов |  |  |
| 18.1*** | Салфетки влажные медицинские | 32.50/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 00917107.077-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ ВУ 100917107.077-2010 п. 4.2 |
| 18.2* |  | 32.50/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  |  |
| 18.3* |  | 32.50/08.052 | Масса (объем) пропиточного состава, г(мл) |  | ТУ ВУ 100917107.077-2010 п. 4.7 |
| 19.1*** | Салфетки влажные гигиенические | 13.95/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 100917107.115-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ ВУ 100917107.115-2011 п.3 |
| 19.2* |  | 13.95/29.061 | Форма |  | ТУ ВУ 100917107.115-2011 п.4.3 |
| 19.3* | Салфетки влажные гигиенические | 13.95/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ТУ ВУ 100917107.115-2011 п.4.3, 4.4 |
| 19.4* |  | 13.95/05.052 | Масса пропиточного состава, г |  | ТУ ВУ 100917107.115-2011 п.4.7 |
| 19.5* |  | 13.95/08.169 | рН |  | ГОСТ 12523-77 |
| 20.1*** | Средства для гигиенической обработки кожи | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 100917107.083-2007 ТУ BY 100917107.126-2011 ТНПА на конкретный вид продукции и другая документация на продукцию | ТУ ВУ 100917107.083-2007 п.4 ТУ BY 100917107.126-2007 п.4 |
| 20.2* |  | 20.59/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, запах |  | ТУ BY 100917107.083-2007 п.5.1, 5.2 ТУ BY 100917107.126-2007 п.5.1, 5.2 |
| 20.4* |  | 20.59/08.158 | Массовая концентрация спирта изопропилового, г/л |  | ТУ BY 100917107.083-2007 п.5.4 ТУ BY 100917107.126-2007 п.5.4 |
| 20.5* |  | 20.59/08.158 | Массовая концентрация 1,3-бутандиола |  | ТУ BY 100917107.083-2007 п.5.4 ТУ BY 100917107.126-2007 п. 5.5 |
| 21.1*** | Желчь сухая, субстанция | 21.10/11.116 | Описание | Фармакопейная статья производителя на субстанцию для фармацевтического использования, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования | ФСП РБ 1696-2017 |
| 21.2* |  | 21.10/11.116 | Подлинность: - качественная реакция |  | ФСП РБ 1696-2017 |
| 21.3* |  | 21.10/08.169 | Концентрация ионов водорода (рН): - потенциометрический метод |  | ГФ РБ II 2.2.3 Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |
| 21.4* |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 Ф ЕАЭС 2.1.2.31 |
| 21.5* |  | 21.10/08.052 | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 (метод А) Ф ЕАЭС 2.1.4.14 |
| 21.6* |  | 21.10/08.156 | Количественное оп-ределение действующего вещества (холевая кислота),%: - абсорбционная спектрофотометрия в УФ и видимой областях |  | ГФ РБ II 2.2.25 Ф ЕАЭС 2.1.2.24 |
| г.Минск ул.Ф.Скорины д.57 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Лекарственное растительное сырье Лекарственные средства из растительного сырья | 01.28/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ #5.17.10 ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ #5.17.10 СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 п.7.9 |
| 1.26* |  | 01.28/04.125 01.29/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов Cs-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 1.27* | Лекарственное растительное сырье Лекарственные средства из растительного сырья | 01.28/04.125 01.29/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов Sr-90 |  | МВИ.МН1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 22.1*** | Чай | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 ТКП 251-2011 п.7.9 ГОСТ 1936-85 п.2.3 СТБ 1036-97 п.7.21 ГОСТ ISO 1839-2018 |
| 22.2* |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид, цвет, аромат, вкус |  | ГОСТ 32572-2013 |
| 22.3* |  | 10.83/08.052 | Содержание водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) |
| 22.4* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28550-90 |
| 22.5* |  | 10.83/08.052 | Зола |  | ГОСТ ISO 1575-2013 |
| 22.6* |  | 10.83/08.052 | Водорастворимая зола |  | ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 22.7* |  | 10.83/08.052 | Содержание грубых волокон |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |
| 22.8* |  | 10.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов Cs-137 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 22.9* |  | 10.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов Sr-90 |  | МВИ.МН1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева