ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества «Минский тракторный завод»

наименование юридического лица

электролаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.0451

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 191-2016 | ул. Долгобродская, 29, 220668, г. Минск ул. Долгобродская, 29, 220668, г. Минск ул. Долгобродская, 29, 220668, г. Минск ул. Долгобродская, 29, 220668, г. Минск ул. Долгобродская, 29, 220668, г. Минск |
| 2.1 ** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.6.2; ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 2.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.6.3; ТКП 339-2022 п.4.4.4.3 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.7.2; ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 3.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.7.4; ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 4.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3; ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5; ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 5.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.9.1; ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 5.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.9.3; ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 6.1 ** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.14.2; ТКП 339-2022 4.4.12.2 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 7.1 ** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023Б.12.1 ТКП 339-2022 4.4.13.1 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 7.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.12.2 ТКП 339-2022 4.4.13.2 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 8.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.15.1; ТКП 339-2022 4.4.14.1 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 8.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.15.2; ТКП 339-2022 4.4.14.2 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 9.1 ** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.16.1 ТКП 339-2022 4.4.15.1 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.16.2 ТКП 339-2022 4.4.15.2 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 10.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022 4.4.17.1 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 10.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022 4.4.17.2 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 11.1 ** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.25.1 ТКП 339-2022 4.4.22.1 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 12.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1; ТКП 339-2022 4.4.23.1 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 12.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3; ТКП 339-2022 4.4.23.3 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 13.1 ** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1; ТКП 339-2022 4.4.29.2 | МВИ.МН 191-2016 |  |
| 13.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ выпрямленного тока | ТКП 181-2023 Б.30.2; ТКП 339-2022 4.4.29.3 | МВИ.МН 192-2016 |  |
| 14.1 ** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 4.4.28.2 | МВИ.МН 3943-2016 |  |
| 14.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4, СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.МН 194-2016 |  |
| 14.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивления грунта | ТКП 181-2023п.5.8 | МВИ.МН 194-2016 |  |
| 14.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8; ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 3944-2016 |  |
| 15.1 * | Диэлектрические перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 16.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 17.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 17.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 17.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 17.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наиболь-шем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 18.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 18.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 19.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 20.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 21.1 * | Электроизолирующие и электроизмерительные клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, 10.4.2, приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 22.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и электроизолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.6.2, приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 22.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2023, п. 10.6.2, приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 23.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.14.2 Приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 24.1 * | Указатели повреждения кабелей 6-10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и электроизолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.7.2 Приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |
| 24.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2023 п. 10.7.2 Приложение Ж | МВИ.МН 193-2016 |  |