ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - Уровень звука; - Эквивалентные по энергии уровни звука; - Максимальные уровни звука | ГН-11 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.003-83; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); Пост. от 12.12.2005 № 217 (02040); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |
| 1.2** |  |  | Инфразвук: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - общий уровень звукового давления; - Эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот; - Эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | ГН-7 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0417-2025 |  |
| 1.3** |  |  | Ультразвук воздушный: - Уровень звукового давления в треть-октавных полосах частот | ГН-6 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.001-89; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 |  |
| 1.4** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГН-13 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.012-2004; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |
| 1.5** |  |  | Локальная вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГН-13 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.012-2004; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); Пост. от 08.02.2016 № 16 (33050); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |
| 1.6** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - Интенсивность ультрафиолетового излучения | ГН-10 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 14.12.2012 № 198 (02040); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 1.7** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - Напряженность электрического поля, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (с режекцией 45-55 Гц); 2-400 кГц - Плотность магнитного потока магнитного поля (магнитная индукция), в диапазонах частот 5Гц-2кГц (с режекцией 45-55 Гц); 2-400 кГц | ГН-18 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0265-2024 |  |
| 1.8** |  |  | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - Напряженность электрического поля в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: ДИ: <25В/м; 2-400 кГц: ДИ: <2,5В/м; - Плотность магнитного потока в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: ДИ: <250нТл; 2-400 кГц: ДИ: <25нТл |  | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |
| 1.9** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - Напряженность электростатического поля |  | МВИ.ГМ.1882-2020 |  |
| 1.10** |  |  | Электростатические поля: - Напряженность электростатического поля | ГН-18 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.045-84; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 1.11** |  | 100.12/35.063 | - Освещенность - Коэффициент естественной освещенности | ГН-15 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); Пост. от 07.05.2007 № 34 (02150); Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040); СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1.12** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха Параметры микроклимата: - Относительная влажность воздуха Параметры микроклимата: - Скорость движения воздуха Параметры микроклимата: - Интенсивность теплового излучения | ГН-9 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); Пост. от 08.02.2016 № 16 (33050); Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |
| 1.13** |  | 100.12/35.068 | Постоянные магнитные поля: - напряженность магнитного поля - магнитная индукция | Постановление Совета Министров Республики Беларусь 04.06.2019 № 360; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.КЛ 0059-2025 |  |
| 1.14** |  |  | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц): - напряженность электрического поля, - напряженность магнитного поля, - магнитная индукция | ГОСТ 12.1.002-84; Пост. от 12.12.2012 № 194 (02040); Постановление Совета Министров Республики Беларусь 04.06.2019 № 360; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.КЛ 0059-2025; АМИ.КЛ 0070-2025 |  |
| 1.15** |  |  | Электрические поля радиочастотного диапазона (10 кГц - 400 кГц), магнитные поля радиочастотного диапазона (10 кГц - 400 кГц) - напряженность электрического поля - напряженность магнитного поля - энергетическая экспозиция по электрической составляющей - энергетическая экспозиция по магнитной составляющей | ГОСТ 12.1.006-84; Пост. от 12.12.2012 № 194 (02040); Постановление Совета Министров Республики Беларусь 04.06.2019 № 360; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.КЛ 0070-2025 |  |
| 1.16** |  |  | Переменные электромагнитные поля с частотами 5 Гц - 400 кГц - напряженность электрического поля, - напряженность магнитного поля, - магнитная индукция | Пост. от 12.12.2012 № 194 (02040); Постановление Совета Министров Республики Беларусь 04.06.2019 № 360; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 1.17** |  |  | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферических устройств: - Напряженность электрического поля в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц; 2-400 кГц; 45-55 Гц - Плотность магнитного потока в диапазонах частот 5 Гц-2 кГц; 2-400 кГц; 45-55 Гц | ГН-18 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 2.1** | Рабочие места, производственные и общественные помещения | 100.11/35.071, 100.12/35.071 | Уровень аэроионизации воздуха: - Количество положительных и отрицательных аэроионов, - Коэффициент униполярности | ГН-8 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.КЛ 0052-2025 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |
| 3.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территории населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - Уровень звука; - Эквивалентные по энергии уровни звука; - Максимальные уровни звука | ГН-11 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.036-81; Пост. от 12.12.2005 № 217 (02040); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |
| 3.2** |  |  | Инфразвук: - Уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - Общий уровень звукового давления; - Эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - Эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | ГН-7 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0417-2025 |  |
| 3.3** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни - Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГН-13 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |  |
| 3.4** |  | 100.11/35.063 | - Освещенность, - Коэффициент естественной освещенности | ГН-15 от 25.01.2021 № 37; СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 3.5** |  | 100.11/35.068 | Переменные электромагнитные поля диапазона 5 Гц - 400 кГц - напряженность электрического поля, - напряженность магнитного поля, - магнитная индукция | ГН 2.1.8.11-34-2005; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.КЛ 0070-2025 |  |
| 3.6** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха Параметры микроклимата: - Относительная влажность воздуха Параметры микроклимата: - Скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011; Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 4.1** | Рабочие поверхности | 100.12/35.063 | Яркость | СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26824-2018 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |
| 5.1** | Механические транспортные средства, машины, механизмы и оборудование | 28.11/29.040, 28.12/29.040, 28.13/29.040, 28.14/29.040, 28.21/29.040, 28.22/29.040, 28.25/29.040, 28.29/29.040, 28.30/29.040, 28.92/29.040, 28.99/29.040, 30.12/29.040, 30.99/29.040 | Расход топлива | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | АМИ.КЛ 0051-2025 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область) |
| 6.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация азота оксида (азота (II) оксид) (ДИ: 0,0-50,0 мг/м3) Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; Пост. от 28.12.2012 № 211 (02040); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0400-2025 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |
| 6.2** |  |  | Отбор проб Концентрация азота оксида (азота (II) оксид) (ДИ: 0 – 200 ppm 0 – 249 мг/м3) |  | АМИ.КЛ 0057-2025 |  |
| 6.3** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация азота диоксида (азота (IV) оксид) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.4** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация азота диоксида (азота (IV) оксид) (ДИ: 0,0 – 10,0 мг/м3) Отбор проб |  | АМИ.ГМ 0400-2025 |  |
| 6.5** |  |  | Концентрация азота диоксида (азота (IV) оксид) (ДИ: 0,0 – 20,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 6.6** |  |  | Концентрация азота диоксида (азота (IV) оксид) (ДИ: 0 – 50 ppm, 0 – 95,5 мг/м3) Отбор проб |  | АМИ.КЛ 0057-2025 |  |
| 6.7** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация азота оксидов /в пересчете на NO2/ (оксиды азота) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.8** |  |  | Концентрация аммиака Отбор проб |  |  |  |
| 6.9** |  |  | Концентрация ацетальдегида Отбор проб |  |  |  |
| 6.10** |  |  | Концентрация бензина (растворитель, топливный) Отбор проб |  |  |  |
| 6.11** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация бензина (растворитель, топливный) (ДИ: 0 – 1000 ppm, 0 – 4564 мг/м3) Отбор проб |  | АМИ.КЛ 0057-2025 |  |
| 6.12** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация бензола Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.13** |  |  | Концентрация гидроксибензола (фенол) Отбор проб |  |  |  |
| 6.14** |  |  | Концентрация гидрофторида (водород фтористый) Отбор проб |  |  |  |
| 6.15** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация гидрофторида (водород фтористый) (ДИ: 0 – 30 ppm, 0 – 97 мг/м3) Отбор проб |  | АМИ.КЛ 0057-2025 |  |
| 6.16** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация гидрохлорида (водород хлорид) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.17** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация гидрохлорида (водород хлорид) (ДИ: 0,0 – 20,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 6.18** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация дигидросульфида (сероводород) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.19** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация дигидросульфида (сероводород) (ДИ: 0 – 100 ppm, 0 – 99 мг/м3) Отбор проб |  | АМИ.КЛ 0057-2025 |  |
| 6.20** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.21** |  |  | Концентрация керосина /в пересчете на С/ Отбор проб |  |  |  |
| 6.22** |  |  | Концентрация метанола Отбор проб |  |  |  |
| 6.23** |  |  | Концентрация метилбензола (толуол) Отбор проб |  |  |  |
| 6.24** |  |  | Концентрация озона Отбор проб |  |  |  |
| 6.25** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация озона (ДИ: 0,0 – 2,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 6.26** |  |  | Концентрация озона ( ДИ: 0 – 1 ppm, 0 – 2 мг/м3) Отбор проб |  | АМИ.КЛ 0057-2025 |  |
| 6.27** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация проп-2-ен-1-аля (акролеин) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.28** |  |  | Концентрация пропан-2-ола (изопропиловый спирт) Отбор проб |  |  |  |
| 6.29** |  |  | Концентрация пропан-2-она (ацетон) Отбор проб |  |  |  |
| 6.30** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Концентрация пыли (аэрозоли по сумме смесей сложного состава, пыль растительного и животного происхождения, пыль торфа, силикатсодержащие пыли, углерода пыли и другие виды пыли) (ДИ: 0,25 – 500,00 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 6.31** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.32** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (ДИ: 0,0 – 20,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 6.33** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация сольвент-нафты /в пересчете на С/ Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.34** |  |  | Концентрация тетрахлорметана (четыреххлористый углерод) Отбор проб |  |  |  |
| 6.35** |  |  | Концентрация уайт-спирита /в пересчете на С/ Отбор проб |  |  |  |
| 6.36** |  |  | Отбор проб Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 /в пересчете на С/ (углеводороды нефти) |  |  |  |
| 6.37** |  |  | Отбор проб Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |
| 6.38** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: 0 – 50 мг/м3) |  | АМИ.ГМ 0400-2025 |  |
| 6.39** |  |  | Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: 0,1 – 200,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 6.40** |  |  | Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: 0 – 2000 ppm, 0 – 2324 мг/м3) Отбор проб |  | АМИ.КЛ 0057-2025 |  |
| 6.41** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация формальдегида Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.42** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация формальдегида ( ДИ: 0 – 20 ppm, 0 – 25 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1826-2019 (до 26.11.2025) |  |
| 6.43** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.44** |  |  | Концентрация хлорэтена (хлористый винил, хлорэтилен, этиленхлорид) Отбор проб |  |  |  |
| 6.45** |  |  | Концентрация эпоксиэтана (этиленоксида) Отбор проб |  |  |  |
| 6.46** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Концентрация эпоксиэтана (этиленоксида) (ДИ: 0,0 – 200,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 6.47** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Концентрация этановой кислоты (уксусная кислота) Отбор проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 6.48** |  |  | Концентрация этантиола (этилмеркаптан) Отбор проб |  |  |  |
| 6.49** |  |  | Концентрация этенилбензола (стирола) Отбор проб |  |  |  |
| 6.50** |  |  | Концентрация этилбензола Отбор проб |  |  |  |
| 6.51** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация белка (органическая пыль зерно-растительного происхождения, пыль животноводческого производства, пыль птицеводческого производства и другие белоксодержащие пыли (по белку)) (ДИ: 0,047 – 9,541 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5920-2017 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область) |
| 6.52** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация бензола (ДИ: 0,017 – 8805,982 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.53** |  |  | Концентрация н-бутана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 6.54** |  |  | Концентрация бутан-1-ола (н-бутанол, бутиловый спирт) (ДИ: 0,016 – 8114,860 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.55** |  |  | Отбор проб Концентрация н-бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир) (ДИ: 0,017 – 8830,229 мг/м3) |  |  |  |
| 6.56** |  |  | Концентрация н-гексана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 6.57** |  |  | Концентрация н-гептана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.58** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация гидрофторида (фтористого водорода) (ДИ: 0,01 – 2,00 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5857-2017 |  |
| 6.59** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация н-декана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 6.60** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация железа, диЖелезо триоксида (ДИ: 0,15 – 20,00 мг/м3, ДИ: 0,2 – 28,6 мг/м3 ) Отбор проб |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 6.61** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | Концентрация изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ол) (ДИ: 0,016 – 8042,722 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.62** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация канифоли (ДИ: 0,8 – 30,2 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5904-2017 |  |
| 6.63** |  |  | Концентрация кремния диоксида в сварочном аэрозоле (ДИ: 0,5 – 10,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.БР 324-2017 |  |
| 6.64** |  |  | Концентрация кремния диоксида (ДИ: 0,1 – 3,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.БР 323-2017 |  |
| 6.65** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензол) (ДИ: 0,018 – 8627,842 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.66** |  |  | Концентрация м-ксилола (1,3-диметилбензол) (ДИ: 0,018 – 8658,567 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.67** |  |  | Концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензол) (ДИ: 0,018 – 8818,874 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.68** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация марганца (марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, от 20 до 30%) (ДИ: 0,02 – 4,00 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 6.69** |  | 100.10/08.107, 100.10/42.000 | Концентрация масел минеральных нефтяных, масел минеральных (аэрозоли масел) (ДИ: 2,5 – 50,0 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.БР 317-2017 |  |
| 6.70** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация меди (ДИ: 0,03 – 8,00 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5837-2017 |  |
| 6.71** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | Концентрация метана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 6.72** |  |  | Концентрация метанола (метилового спирта) (ДИ: 0,017 – 7929,172 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.73** |  |  | Концентрация метилбензола (толуол) (ДИ: 0,018 – 8685,852 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.74** |  |  | Концентрация метилэтилкетона (бутан-2-он) (ДИ: 0,016 – 8069,440 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.75** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация никеля (ДИ: 0,003 – 0,030 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 6.76** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация н-нонана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 6.77** |  |  | Концентрация н-октана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.78** |  |  | Концентрация н-пентана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.79** |  |  | Концентрация пропана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.80** |  |  | Концентрация пропан-2-она (ацетон) (ДИ: 0,016 – 7935,183 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.81** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Концентрация свинца (свинец и его неорганические соединения /по свинцу/, свинцово-кадмиевый припой /по свинцу/, свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) /по свинцу/) (ДИ: 0,002 – 0,500 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5832-2017 |  |
| 6.82** |  |  | Отбор проб Концентрация серной кислоты (ДИ: 0,1–5,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 6.83** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | Концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) (ДИ: 0,032 – 16281,152 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.84** |  |  | Отбор проб Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-С10 /в пересчете на С/ (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 6.85** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация хром (VI) триоксида (ангидрид хромовый) (ДИ: 0,001 – 0,082 мг/м3) |  | МВИ.МН 5830-2017 |  |
| 6.86** |  |  | Концентрация диХром триоксида (по хрому III) (хрома оксид (III)) (ДИ: 0,03 – 9,72 мг/м3 ) Отбор проб |  |  |  |
| 6.87** |  |  | Концентрация цинк оксида (ДИ: 0,03 – 14,32 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1776-2019 |  |
| 6.88** |  |  | Концентрация щелочей едких (ДИ: 0,02 – 3,50 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |  |
| 6.89** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000 | Отбор проб Концентрация этана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 6.90** |  |  | Концентрация этан-1,2-диола (этиленгликоль) (ДИ: 0,022 – 11109,257 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 6.91** |  |  | Концентрация этанола (этилового спирта) (ДИ: 0,016 – 7907,797 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.92** |  |  | Отбор проб Концентрация этенилацетата (винилацетат) (ДИ: 0,019 – 9359,909 мг/м3) |  |  |  |
| 6.93** |  |  | Отбор проб Концентрация этенилбензола (стирола) (ДИ: 0,018 – 9076,701 мг/м3) |  |  |  |
| 6.94** |  |  | Отбор проб Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) (ДИ: 0,018 – 9018,590 мг/м3) |  |  |  |
| 6.95** |  |  | Концентрация этилбензола (ДИ: 0,018 – 8685,953 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 6.96** |  |  | Отбор проб Концентрация 2-этоксиэтанола (этилцеллозольв) (ДИ: 0,019 – 9327,848 мг/м3) |  |  |  |
| 6.97** |  | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 317-2017 ; МВИ.БР 323-2017 ; МВИ.БР 324-2017 ; МВИ.БР 326-2017 ; МВИ.ГМ.1702-2018 ; МВИ.ГМ.1703-2018 ; МВИ.ГМ.1776-2019 ; МВИ.МН 5766-2017 ; МВИ.МН 5830-2017 ; МВИ.МН 5831-2017 ; МВИ.МН 5832-2017 ; МВИ.МН 5837-2017 ; МВИ.МН 5857-2017 ; МВИ.МН 5866-2017 (метод Б); МВИ.МН 5904-2017 ; МВИ.МН 5920-2017 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |
| 7.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |
| 7.2** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация азота (II) оксида (азота оксид) (ДИ: 0,0 – 50,0 мг/м3) | ГН-1 от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0400-2025 |  |
| 7.3** |  |  | Отбор проб Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: 0,0 – 20,0 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 7.4** |  |  | Отбор проб Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: 0,0 – 10,0 мг/м3) |  | АМИ.ГМ 0400-2025 |  |
| 7.5** |  |  | Отбор проб Концентрация гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) (ДИ: 0,0 – 20,0 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 7.6** |  |  | Концентрация озона (ДИ: 0,0 – 2,0 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 7.7** |  |  | Отбор проб Концентрация оксирана (эпоксиэтилен, этилена оксид) (ДИ: 0,0 – 200,0 мг/м3) |  |  |  |
| 7.8** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация пыли (твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (ДИ: 150 – 10442 мкг/м3) |  | АМИ.ГМ 0365-2025 |  |
| 7.9** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) (ДИ: 0,0 – 20,0 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 7.10** |  |  | Отбор проб Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: 0 – 50 мг/м3) |  | АМИ.ГМ 0400-2025 |  |
| 7.11** |  |  | Отбор проб Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: 0,1 – 200,0 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1704-2018 |  |
| 7.12** |  | 100.02/08.157, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация бензола (ДИ: 0,017 – 88,060 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1702-2018 | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область) |
| 7.13** |  |  | Отбор проб Концентрация н-бутана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 7.14** |  |  | Концентрация бутан-1-ола (н-бутанол, бутиловый спирт) (ДИ: 0,016 – 81,149 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 7.15** |  |  | Отбор проб Концентрация н-бутилацетата (уксусной кислоты бутиловый эфир) (ДИ: 0,017 – 88,302 мг/м3) |  |  |  |
| 7.16** |  |  | Отбор проб Концентрация н-гексана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 7.17** |  |  | Отбор проб Концентрация н-гептана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  |  |  |
| 7.18** |  |  | Отбор проб Концентрация н-декана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  |  |  |
| 7.19** |  |  | Отбор проб Концентрация изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ол) (ДИ: 0,016 – 80,427 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 7.20** |  |  | концентрация п-ксилола (1,4-диметилбензол) (ДИ: 0,018 – 86,278 мг/м3) Отбор проб |  |  |  |
| 7.21** |  |  | Отбор проб Концентрация м-ксилола (1,3-диметилбензол) (ДИ: 0,018 – 86,586 мг/м3) |  |  |  |
| 7.22** |  |  | Отбор проб Концентрация о-ксилола (1,2-диметилбензол) (ДИ: 0,018 – 88,189 мг/м3) |  |  |  |
| 7.23** |  |  | Отбор проб Концентрация метана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 7.24** |  |  | Отбор проб Концентрация метанола (метилового спирта) (ДИ: 0,019 – 79,292 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 7.25** |  |  | Отбор проб Концентрация метилбензола (толуол) (ДИ: 0,018 – 86,859 мг/м3) |  |  |  |
| 7.26** |  |  | Отбор проб Концентрация метилэтилкетона (бутан-2-он) (ДИ: 0,016 – 80,694 мг/м3) |  |  |  |
| 7.27** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Концентрация натрий гидроксида (щелочи едкие) (ДИ: 0,005 – 0,617 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |  |
| 7.28** |  | 100.02/08.157, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация н-нонана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 7.29** |  |  | Отбор проб Концентрация н-октана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  |  |  |
| 7.30** |  |  | Отбор проб Концентрация н-пентана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  |  |  |
| 7.31** |  |  | Отбор проб Концентрация пропана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  |  |  |
| 7.32** |  |  | Отбор проб Концентрация пропан-2-она (ацетон) (ДИ: 0,016 – 79,352 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 7.33** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация серной кислоты (ДИ: 0,1–5,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 7.34** |  |  | Концентрация сероводорода (ДИ: 3,0 – 100,0 мкг/м3) Отбор проб |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |
| 7.35** |  | 100.02/08.157, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) (ДИ: 0,032 – 162,812 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 7.36** |  |  | Отбор проб Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 7.37** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб Концентрация фенола (гидроксибензол) ( ДИ: 3 – 100 мкг/м3) |  | МВИ.МН 5693-2016 |  |
| 7.38** |  | 100.02/08.157, 100.02/42.000 | Концентрация этана (ДИ: 0,24 – 10550,05 мг/м3) Отбор проб |  | МВИ.ГМ.1703-2018 |  |
| 7.39** |  |  | Отбор проб Концентрация этан-1,2-диола (этиленгликоль) (ДИ: 0,022 – 111,093 мг/м3) |  | МВИ.ГМ.1702-2018 |  |
| 7.40** |  |  | Отбор проб Концентрация этанола (этилового спирта) (ДИ: 0,016 – 79,078 мг/м3) |  |  |  |
| 7.41** |  |  | Отбор проб Концентрация этенилацетата (винилацетат) (ДИ: 0,019 – 93,599 мг/м3) |  |  |  |
| 7.42** |  |  | Отбор проб Концентрация этенилбензола (стирола) (ДИ: 0,018 – 90,767 мг/м3 ) |  |  |  |
| 7.43** |  |  | Отбор проб Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) (ДИ: 0,018 – 90,186 мг/м3) |  |  |  |
| 7.44** |  |  | Отбор проб Концентрация этилбензола (ДИ: 0,018 – 86,860 мг/м3) |  |  |  |
| 7.45** |  |  | Отбор проб Концентрация 2-этоксиэтанола (этилцеллозольв) (ДИ: 0,019 – 93,278 мг/м3) |  |  |  |
| 7.46** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.ГМ.1702-2018 ; МВИ.ГМ.1703-2018 ; МВИ.МН 5591-2016 ; МВИ.МН 5693-2016 ; МВИ.МН 5766-2017 ; МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) | МВИ.ГМ.1702-2018 ; МВИ.ГМ.1703-2018 ; МВИ.МН 5591-2016 ; МВИ.МН 5693-2016 ; МВИ.МН 5766-2017 ; МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) | Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (22/2, 247541, с/с Пересвятовский, Речицкий район, Гомельская область); Лаборатория промышленной санитарии отдела нормативно-исследовательских работ (ул. Заводская, 8, 247434, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область) |