ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 2.2 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 4.3 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 п.В.4.61.4 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 5.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 | АМИ.МС 0015-2022 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 6.1 ** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 6.2 ** |  | 100.13/23.000 | Количество воздуха, удаляемого через вентиляционное окно или кратность воздухообмена в помещении | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 7.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (принудительным) побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха; - статическое давление воздуха в мерном сечении; - полное давление воздуха в мерном сечении; - динамическое давление потока воздуха в мерном сечении | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |
| 8.1 ** | Автоматические выключатели в электроустановках до 1000 В | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4, п.Б 29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 пп. 411.1.1, 411.1.5, 413.1.3.5, табл.41А, 41В | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Лейтенанта Рябцева, 112, 224004, г. Брест |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами