|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3072 |
|  | от «31» января 2007г. |
|  | На 5 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» января 2010 г.

испытательной лаборатории Барановичского филиала Республиканского

дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами

«Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Бензины автомобильные | 75.160.20 |  |  |  | ГОСТ 31077-2002 ТУ BY 400091131.002-2009 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А |
|  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 5985-79 ТУ BY 400091131.002-2009 п.4.3 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  |  | Октановое число |  |  | ГОСТ 8226-82 ГОСТ 511-82 |
|  |  |  | Механические примеси, вода, цвет, прозрачность |  |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 ТУ BY 400091131.002-2009 п.4.4 |
|  |  |  | Фактические смолы |  |  | ГОСТ 1567-97 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  |  | Содержание серы |  |  | СТБ 1420-2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 2 Топливо дизельное | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.101889-2004 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 15 °С |  |  | ГОСТ 31072-2002 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А ТУ 38.101889-2004 п.5.3 |
|  |  |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 п.4.4 |
|  |  |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 ТУ38.101889-2004 п.5.5 |
|  |  |  | Содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-83 ТУ38.101889-2004 п.5.5 |
|  |  |  | Содержание серы |  |  | СТБ ИСО 8754-2004 |
| 3 Топливо дизельное автомобильное (ЕН 590) | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.401-58-296-2005 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Плотность при 15 ºС |  |  |  | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | Фракционный состав |  |  |  | СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | Вязкость кинематическая |  |  |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  | Коррозийное воздействие на медную пластинку |  |  |  | СТБ ИСО 2160-2003 |
|  |  | Содержание серы |  |  |  | СТБ ИСО 8754-2004 |
| ____________________________________ Личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 4 Топливо печное | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.101656-2005 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  |  | Плотность при 15 °С |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  |  | Содержание механических примесей |  |  | ГОСТ 6370-83 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Содержание серы |  |  |  | СТБ ИСО 8754-2004 |
| 5 Керосин осветительный | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.401-58-10-01 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 15 °С |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Керосин осветительный | 75.160.20 |  | Механические примеси, вода, прозрачность |  | ТУ 38.401-58-10-01 | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 |
| 6 Топливо для реактивных двигателей | 75.160.20 |  |  |  | ГОСТ 10227-86 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 20 °С |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 |
|  |  |  | Фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А |
|  |  |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке |  |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ 10227-86 п.4.4 |
|  |  |  | Водорастворимые кислоты и щелочи (индикаторный метод) |  |  | ГОСТ 6307-75 ГОСТ 10227-86 п.4.9 |
|  |  |  | Вода и механические примеси |  |  | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
|  |  |  | Кислотность |  |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 10227-86 п.4.2 |
| 7 Масла моторные, индустриальные, трансмиссионные, гидравлические | 75.100 |  |  |  | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.401-58-305-2002 ТУ 38.001347-00 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Плотность при 20 ºС при 15 ºС |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 ГОСТ 31072-2002 |
|  |  |  | Вязкость кинематическая |  |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  |  | Индекс вязкости |  |  | ГОСТ 25371-97 метод А |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Масла моторные, индустриальные, трансмиссионные, гидравлические | 75.100 |  | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.401-58-305-2002 ТУ 38.001347-00 | ГОСТ 6370-83 ГОСТ 10541-78 п.4.2 ГОСТ 8581-78 п.4.2 |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-87 метод А |
|  |  |  | Кислотное число в индустриальном масле |  | ГОСТ 20799-88 | ГОСТ 5985-79 |
| 8 Смазки | 75.100 |  |  |  | ГОСТ 1033-79 ГОСТ 21150-87 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | Температура каплепадения |  |  | ГОСТ 6793-74 |
|  |  |  | Содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 ГОСТ 21150-87 п.3.4 |
|  |  |  | Внешний вид |  |  | ГОСТ 1033-79 п.4.2 ГОСТ 21150-87 п.3.2 |
| 9 Отработанные нефтепродукты | 75.100 |  |  |  | ГОСТ 21046-86 |  |
|  |  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  |  | плотность при 20 °С |  |  | ГОСТ 3900-85 р.1 |
|  |  |  | температура вспышки в открытом тигле |  |  | ГОСТ 4333-87 |
|  |  |  | условная вязкость |  |  | ГОСТ 26378.3-84 |
|  |  |  | содержание воды |  |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  |  | механические примеси |  |  | ГОСТ 26378.2-84 |
| 10 Воздух рабочей зоны | 13.040.30 |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (углеводороды нефти), бензина (при концентрациях выше 2,0 ПДК) |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 31.12.2008 | ГОСТ 12.1.014 -84 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень