ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1036-97 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1036-97 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 1.3* |  | 10.51/08.149 | кислотность | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; СТБ 1373-2016; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2016-2009; СТБ 315-2017; СТБ 970-2017; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 1.5* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 2.1*** | Мясо и мясные продукты | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 2.2* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ГОСТ 17482-85; ГОСТ 18255-85; ГОСТ 3739-89; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; СТБ 1020-2008; СТБ 126-2016; СТБ 196-2016; ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |
| 2.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |  |
| 4.1*** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; СТБ 1036-97 | ГОСТ 26313-2014; СТБ 1036-97 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 4.2* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Содержание нитратов | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ГОСТ 3343-2017; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0108-2022 |  |
| 5.1*** | Овощи, фрукты, ягоды, прочие переработанные и консервированные | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 5.2* |  | 01.13/08.169, 01.25/08.169, 10.39/08.169 | Содержание нитратов | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 |  |
| 6.1*** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97 | ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 6.2* |  | 11.07/08.031 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 28188-2014; ГОСТ 28499-2014; СТБ 539-2019; ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.2-90 п.2 |  |
| 6.3* |  | 11.07/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 7.1*** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 2397-2015 | ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 2397-2015 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 7.2* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ | СТБ 927-2008; СТБ 961-2005; СТБ 985-95; ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 п.7 |  |
| 8.1*** | Вино, винодельческая продукция, алкогольные напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1384-2010 | СТБ 1036-97; СТБ 1384-2010 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 10.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011 | СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011 п.4 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 10.2* |  | 10.71/08.164 | Влажность мякиша | ГОСТ 24557-89; ГОСТ 25832-89; ГОСТ 26987-86; ГОСТ 27844-88; СТБ 1045-97; СТБ 2160-2011; СТБ 639-95; СТБ 927-2008; ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 п.7 |  |
| 10.3* |  | 10.71/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 п.5 |  |
| 10.4* |  | 10.71/08.052 | Пористость, влажность |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 11.1*** | Мука | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88; СТБ 1036-97 | ГОСТ 27668-88; СТБ 1036-97 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 11.2* |  | 10.61/08.149 | кислотность | СТБ 1666-2006; ТНПА и другая документация | ГОСТ 27493-87 |  |
| 11.3* |  | 10.61/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 9404-88 |  |
| 15.1** | Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 15.2* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПиН и ГН №105; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 15.3* |  | 100.09/08.156 | Медь. |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 15.4* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 15.5* |  |  | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 15.7* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 15.8* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 15.10* |  | 100.09/11.116 | Вкус, запах. |  | ГОСТ 3351-74 п.2.3 |  |
| 15.11* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 15.12* |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 15.13* |  |  | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А,Б |  |
| 15.14* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 17.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 17.2* |  | 100.03/11.116 | запах. | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; СанПин и ГН №44; ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 17.3* |  | 100.03/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 17.4* |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 17.6* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 17.7* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
| 18.1*** | Рабочие места, производственные помещения | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Температура воздуха Относительная влажность воздуха | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН № 114; СанПиН и ГН, № 95 с измен. Постановления МЗ РБ от 11.04.2017 №29 ; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 18.2** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 19.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Температура воздуха Относительная влажность воздуха | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ГОСТ 30494-2011; ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 19.2*** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 20.1** | Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 20.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99); ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 | МВИ 179-95 |  |
| 21.1** | Пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.81/42.000, 10.85/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; МУК 2.6.1.11-8-3-2003; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ГОСТ 32164-2013; МУК 2.6.1.11-8-3-2003; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 21.2* |  | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.81/04.125, 10.85/04.125, 11.07/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99; ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |  |
| 23.1*** | Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.11/42.000, 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 23.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 23.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 23.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 24.1*** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 24.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 24.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 24.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 24.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 25.1*** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 25.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 25.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 25.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 26.1*** | Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 26.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 26.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 |  |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 26.6* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 26.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 28.1*** | Кондитерские мучные изделия , изделия с кремом | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 28.2* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 28.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 28.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 28.5* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 28.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 31.1*** | Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 31.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; ЕСЭ и ГТ №299 ; СанПин и ГН №52; ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 31.3*** |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |
| 31.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |
| 31.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 31.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 31.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 33.1** | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 33.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН, утв. Постановлением СМ №37; СанПиН и ГН №105 | Инструкция № 068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ глава 5, п.14 |  |
| 33.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ глава 5, п.15 |  |
| 33.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 068-1109, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ глава 5, п.15 |  |
| 33.5* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, п.8.5 |  |
| 35.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, глава 3 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 35.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН, утв. Постановлением СМ №37; СанПин и ГН №44 | Инструкция № 070 -0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010, п.п.31,32 |  |
| 35.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070 -0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010, п.п.31,32 |  |
| 35.4* |  |  | Колифаги |  | Инструкция № 070 -0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010, п. 34 |  |
| 35.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 070-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ п.36, 37,38 |  |
| 36.1*** | Смывы из объектов внешней среды (предприятия общественного питания, предприятия продовольственного сырья) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ гл.3 | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ гл.3 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 36.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ |  |
| 37.1*** | Объекты внешней среды ЛПО: смывы, воздух, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляций | 100.10/42.000, 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.2-4 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 37.3* |  | 100.10/01.086, 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.2; Приказ №1065 утв. МЗ РБ | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.3 |  |
| 37.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.2,3 |  |
| 37.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.3 |  |
| 37.6* |  |  | Стерильность |  | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл. 4 |  |
| 39.1*** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 , утв. постановлением Главного государственного санитарного врача № 283 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 , утв. постановлением Главного государственного санитарного врача № 283 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 39.2* |  | 101.19/01.086 | Контаминация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 , утв. постановлением Главного государственного санитарного врача № 283; Приказ №1065 утв. МЗ РБ |  |  |
| 39.3* |  |  | Микробиологическая чистота |  |  |  |
| 40.1*** | Дезкамеры | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 3.5-51-2006 , утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 175 | Инструкция № 3.5-51-2006 , утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 175 | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 40.2* |  | 101.19/01.086 | Подготовка и приготовление теста | Приказ №1065 утв. МЗ РБ |  |  |
| 40.3* |  |  | Отсутствие роста тест культуры |  |  |  |
| 41.1*** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ №1065 утв. МЗ РБ | Приказ №1065 утв. МЗ РБ | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 41.2* |  | 101.19/01.086 | Подготовка и приготовление теста | Сан ПиН №2 | МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР |  |
| 41.3* |  |  | Отсутствие роста тест культуры |  |  |  |
| 42.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 057-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | Инструкция № 057-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 42.2* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | ГН, утв. Постановлением СМ №37 | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ |  |
| 42.3* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |
| 43.1*** | Вода бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 43.2* |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий | ГН, утв. Постановлением СМ №37 ; СанПин и ГН №44 |  |  |
| 43.3* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |
| 45.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | Инструкция № 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | Лабораторный отдел (ул. Ленина, 104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область) |
| 45.2* |  | 100.06/07.096 | Цисты патогенных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №198 | Инструкция № 057-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ |  |
| 45.3* |  |  | Яйца гельминтов | Инструкция № 1334,утв. приказом МЗ РБ от 15.12.2010; Постановление МЗ РБ №54 от 05.12.2014 | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ |  |