Приложение  к аттестату

аккредитации

№ВУ/112 02.1.0.1514

от «31» декабря 2004 года

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» июня 2011 года

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного учреждения

“Мостовская районная  ветеринарная станция”

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Творог Яйцо Мясо и мясные продукты жиры животные Картофель и корнеплоды Овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды Грибы свежие и сушеные Прочие продукты питания (бахчевые, цитрусовые, орехи, семечки, рыба, мед) |  | Отбор проб Определение удельной и объемной активности радионуклидов цезия-137 | СТБ 1051-98 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-98 СТБ 1054-98 СТБ 1053-98 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых прод. и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99 | СТБ 1051-98 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-98 СТБ 1054-98 СТБ 1053-98 Методика выполнения измерений ОА и УА гамма-излучающих ради-онуклидов цезия и калия в воде, продуктах питания, с\х сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, др. объектах окр. среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности цезия 137, К-40, Rа-226, Тh-23 в почве на гамма-радиометре спктрометрического типа РКГ-АТ1320 МВИ. МН. 1823-2007 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Творог Яйцо Мясо и мясные продукты жиры животные Картофель и корнеплоды Овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды Грибы свежие и сушеные Прочие продукты питания (бахчевые, цитрусовые, орехи, семечки, рыба, мед) |  | Определение удельной и объемной активности радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых прод. и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению ОА и УА активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства радиометрами РКГ-01 А, РКГ -01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 МВИ.МН 179-95 |  |
| Территория и помещения |  | Мощность эквивалентной дозы γ-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем комитета по проблеме последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004г. | Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами МВИ.МН 2513-2006 |  |
| Продукция растениеводства |  | Отбор проб Определение содержания нитратов | СТБ 1036-97 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением МЗ РБ 09.06.2009 № 63 | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Мясо: свинина и говядина |  | Отбор проб Органолептическая оценка свежести мяса | СТБ 988-2002 ГОСТ 779-55 СТБ 988-2002 ГОСТ 779-55 |  | ГОСТ 7269-79 П. 1.1 ГОСТ 7269-79 П. 2.1, 2.3-2.9 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации						           Т.А. Николаева