ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Медицинские изделия однократного применения из полимерных материалов | 32.50/16.036 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II 2.6.14 (метод А) ФЕАЭС 2.1.6.8 (метод А) Методика определения наличия эндотоксина в изделиях медицинской промышленности однократного применения из полимерных материалов, выпускаемых на СП «ФреБор» г.Борисова с применением Лимулюс-лизат теста (ЛАЛ-теста), утв.17.11.1994 г. МЗ РБ Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация | ГФ РБ 2.6.14 (метод А) ФЕАЭС 2.1.6.8 (метод А) Методика определения наличия эндотоксина в изделиях медицинской промышленности однократного применения из полимерных материалов, выпускаемых на СП «ФреБор» г. Борисова с применением Лимулюс-лизат теста (ЛАЛ-теста), утв.17.11.1994 | Микробиологическая лаборатория службы контроля качества Производственного унитарного предприятия "ФреБор" (ул.Чапаева,64,6-й этаж, 222518, г.Борисов, Минская область) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Медицинские изделия однократного применения из полимерных материалов | 32.50 /06.036 | Индекс токсичности | МУ 1.1.037–95 СНиП «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», п.16, утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2013 №128 ГН «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления», таблица 5, утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2013 №128 Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация | МУ 1.1.037–95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов», п.5, утв. Председателем Госкомсанэпиднадзора России – Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.12.1995 Инструкция по применению №020–1118, гл. 1–4, прилож.4,5, утв. Заместителем Министра здравоохранения – Главным государственным санитарным врачом РБ 23.04.2019 | Микробиологическая лаборатория службы контроля качества Производственного унитарного предприятия "ФреБор" (ул.Чапаева,64,6-й этаж, 222518, г.Борисов, Минская область) |
| 1.3 | Медицинские изделия однократного применения из полимерных материалов | 32.50/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II 2.6.1, 3.2.3, 3.2.6 ФЕАЭС 2.1.6.1 Технические условия на изделия медицинского назначения ТНПА и другая документация | ГФ РБ II 2.6.1, 3.2.3, 3.2.6 ФЕАЭС 2.1.6.1 | Микробиологическая лаборатория службы контроля качества Производственного унитарного предприятия "ФреБор" (ул.Чапаева,64,6-й этаж, 222518, г.Борисов, Минская область) |