ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1598-2006; СТБ 1890-2017; СТБ 2263-2016; СТБ 2277-2016; ТУ BY 100098867.192-2006; ТУ BY 100098867.230-2009; ТУ BY 190698789.003-2006 | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.3; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.4; ГОСТ 9225-84 п.1.5.1; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 | Производственная лаборатория Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк, Клецкий) |
| 1.2* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 1.3* |  | 01.41/29.145, 10.41/29.145, 10.51/29.145 | температура |  | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |
| 1.4* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.5* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 1.7* |  | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 1.8* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 Приложение Б |  |
| 1.9* |  | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 1.10* |  | 01.41/08.043 | количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |
| 1.11* |  | 01.41/01.086 | ингибирующие вещества | СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1598-2006; СТБ 1890-2017; СТБ 2263-2016; СТБ 2277-2016; ТУ BY 100098867.192-2006; ТУ BY 100098867.230-2009; ТУ BY 190698789.003-2006 | ГОСТ 23454-2016 п. 8 |  |
| 1.12* |  |  | бактериальная обсемененность | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1598-2006; СТБ 1890-2017; СТБ 2263-2016; СТБ 2277-2016; ТУ BY 100098867.192-2006; ТУ BY 100098867.230-2009; ТУ BY 190698789.003-2006 | ГОСТ 32901-2014 п.8.1; ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |
| 1.13* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 1.14* |  |  | антибиотики беталактамовой (пенициллиновой) группы |  | МВИ.МН 4885-2014 |  |
| 1.15* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |  |
| 1.16* |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |  |
| 1.17* |  |  | антибиотики |  | ГОСТ 31502-2012; ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |  |
| 2.1* | Продукты молочные, масло коровье | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1598-2006; СТБ 1890-2017; СТБ 2263-2016; СТБ 2277-2016; ТУ BY 100098867.192-2006; ТУ BY 100098867.230-2009; ТУ BY 190698789.003-2006 | ГОСТ 3626-73 п.5; ГОСТ 3626-73 п.2; ГОСТ 3626-73 п.6 | Производственная лаборатория Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк, Клецкий) |
| 2.2* |  |  | массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |  |
| 2.3* |  | 10.41/29.145 | термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.4 |  |
| 2.4* |  | 10.41/08.149 | кислотность жировой фазы, титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |
| 2.5* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 2.6* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.1* | Молоко обезжиренное | 10.51/11.116 | фосфатаза | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 2263-2016; ТУ BY 100098867.192-2006 | ГОСТ 3623-2015 п.7 | Производственная лаборатория Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк, Клецкий) |
| 4.1* | Творог, творожные продукты | 10.51/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 315-2017 | ГОСТ 33951-2016 | Производственная лаборатория Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк, Клецкий) |
| 5.1** | Молоко сухое | 10.51/42.000 | отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; СТБ 1858-2009 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 | Производственная лаборатория Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк, Клецкий) |
| 5.2* |  | 10.51/08.037 | массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |  |
| 5.3* |  | 10.51/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |  |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 | индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 п.5 |  |
| 5.6* |  | 10.51/11.116 | группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99; СТБ 1188-99 | ГОСТ 18963-73 п.1 | Производственная лаборатория Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк, Клецкий) |
| 6.2* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |
| 6.3* |  |  | общие колиформные бактерии (БГКП) |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 |  |
| 7.1** | Пищевые продукты. Сельско-хозяйственное сырье | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ГН 10-117-99 | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 | Производственная лаборатория Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (ул. Привокзальная, 6, 222531, г. Клецк, Клецкий) |
| 7.2* |  | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.3* |  |  | удельная (объемная) активность стронция-90 |  |  |  |