ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область; карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3 |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1; п. 4.5.3 |  |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 1.7** |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 пп. 4.17.1; 4.17.2 |  |
| 1.8* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 1.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |

| 1.10* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* |  | 08.12/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |
| 1.12* |  | 08.12/26.080 | Морозостройкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |
| 1.13* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |  |
| 1.14* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность и пористость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |  |
| 1.15* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.3 |  |
| 1.16* |  | 08.12/29.151 | - Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 1.17* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | - СТБ 1311-2002 п. 7.5 |  |
| 2.1** | Песок для строительных работ. Отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТУ ВУ 200161167.003-2010 | - ГОСТ 8735-88 п. 2 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область; карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | - ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | - ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | - ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |  |
| 2.5** |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | - ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |
| 2.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | - ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |
| 2.7* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | - ГОСТ 8735-88 п. 8 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 2.8* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | - ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |  |
| 2.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц в песке для дорожного строительства (метод набухания) |  | ГОСТ 8735-88 п. 14 |  |
| 3.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 08.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2025 | СТБ 2318-2025 п.5.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область; карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2025 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2025 п.6.4 ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п. 5.3 |  |
| 3.5* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.2 |  |
| 3.8* |  | 08.12/08.153 08.99/08.153 | Коэффициент фильтрации смесей |  | СТБ 2318-2025 п.6.5 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 4.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область; карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.1, 6.5, 6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735 -2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 5.1** | Грунты | 08.12/42.000 08.99/42.000 | Отбор проб (кроме отбора проб из инженерно-геологических скважин) | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 12071-2014 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |  |
| 5.3* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2025 п.6.1 |  |

| 5.4* | Грунты | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Плотность скелета (сухого) грунта (расчетный метод) | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 5180-2015 п. 12 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |  |
| 5.6* |  | 08.12/29.144 08.99/29.144 | Влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 пп.5, 7 |  |
| 5.7* |  | 08.12/29.049 08.99/29.049 | Влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 пп.5, 8 |  |
| 5.8* |  | 08.12/29.049 08.99/29.049 | Число пластичности (расчетный метод) |  | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 п. 3.35 ГОСТ 5180-2015 пп.5, 7, 8 |  |
| 5.9* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 5.10* |  | 08.12/29.151 | Влажность (кроме загипсованных) |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 5.11** |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (при глубине контроля до 30 см) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2025 п. 6.2 |  |
| 5.15* |  | 08.12/29.144 08.99/29.144 | Показатель текучести (консистенция) (расчетный метод) |  | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 пп.5, 7, 8 |  |

| 5.16* | Грунты | 08.12/29.151 08.99/29.151 | Степень влажности (расчетный метод) | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 30416-2020 СП 5.01.04-2025 таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 пп.5, 12, 13 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17* |  | 08.12/29.040 08.99/29.040 | Коэффициент пористости (расчетный метод) |  | ГОСТ 5180-2015 пп.5, 12, 13 СП 5.01.04-2025 таблица Г2 |  |
| 5.18** |  | 08.12/08.153 08.99/08.153 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п.6.5, п.8 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область; карьер «Понизовское», 223111, д. Понизовье, Логойский район |
| 6.1* | Битумы нефтяные | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы при 25 °С, 0 °С | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 | ГОСТ 11501-78 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 6.2* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 |  |
| 6.3* |  | 19.20/29.165 | Растяжимость при 25 °С, 0 °С |  | ГОСТ 11505-75 |  |
| 6.4* |  | 19.20/29.040 | Изменение массы после прогрева |  | ГОСТ 18180-72 |  |
| 6.5* |  | 19.20/29.049 | Изменение глубины проникания иглы при 25 °С после прогрева |  | СТБ 1062-97п. 7.4 ГОСТ 11501-78 |  |
| 6.6* |  | 19.20/29.127 | Изменение температуры размягчения по кольцу и шару после прогрева |  | СТБ 1062-97 п. 7.3 ГОСТ 22245-90 п. 3.3 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 18180-72 |  |
| 6.7* |  | 19.20/11.116 | Сцепление битума с песком |  | ГОСТ 11508-74 (метод А, метод Б) |  |
| 6.8* | Битумы нефтяные | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы (пенетрация) | СТБ EN 12591-2010 | ГОСТ ЕN 1426-2017 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 6.9* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ ЕN 1427-2017 |  |
| 6.10* |  | 19.20/29.040 | Индекс пенетрации |  | СТБ ЕN 12591-2010 Приложение А |  |
| 7.1** | Эмульсии битумные катионные дорожные | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.8.3 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 7.2* |  | 19/2029.040 | Содержание остаточного вяжущего |  | СТБ 1245-2024 п.п.9.1 |  |
| 7.3* |  | 19.20/29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 |  | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |
| 7.4* |  | 19.20/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру |  | СТБ 1245-2024 п. 9.3 |  |
| 7.5* |  | 19.20/29.128 | Коэффициент распада |  | СТБ 1245-2024 п.9.4 |  |
| 7.6* |  | 19.20/29.054 | Однородность по остатку на сите 0,63 при хранении более 7 суток |  | СТБ 1245-2024 п. 9.6 |  |
| 7.7* |  | 19.20/11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении более 3 суток |  | СТБ 1245-2024 п.9.7 |  |
| 7.8* |  | 19.20/11.116 | Адгезия к щебню |  | СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508-74 метод А |  |
| 7.9* |  | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы при 25 °С |  | ГОСТ 11501-78 ГОСТ EN 1426-2017 СТБ ЕN 1426-2009 СТБ 1245-2024 п.9.9 |  |
| 7.10* |  | 19.20/29.127 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73 ГОСТ EN 1427-2017 СТБ ЕN 1427-2009 СТБ 1245-2024 п.9.10 |  |
| 7.11* |  | 19.20/29.165 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75 СТБ 1245-2024 п.9.11 |  |
| 8.1** | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-минеральных смесей | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 | ГОСТ 16557-2005 п.6 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 8.2* |  | 23.52/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |  |
| 8.3* |  | 23.52/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |  |
| 8.4* |  | 23.52/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |
| 9.1** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 | СТБ 1158-2013 п. 8.2 |  |
| 9.2* |  | 08.93/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п. 8.3 |  |
| 9.3* |  | 08.93/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 9.4* |  | 08.93/29.040 | Содержание водорастворимых веществ, пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |
| 9.5* |  | 08.93/29.142 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п. 8.6 |  |
| 9.6* |  | 08.93/08.052 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п. 8.7 |  |
| 9.7* |  | 08.93/29.040 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п. 8.8 |  |
| 9.8* |  | 08.93/29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1158-2013 п. 8.12 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |
| 9.9* |  | 08.93/29.151 | Влажность |  | СТБ 1158-2013 п. 8.13 ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |
| 10.1* | Цементы | 23.51/29.040 | Тонкость помола по остатку на сите | ГОСТ 30515-2013 | ГОСТ 310.2-76 п. 1 |  |
| 10.2* |  | 23.51/29.119 | Плотность цемента |  | ГОСТ 310.2-76 п. 2 |  |
| 11.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | 23.99/42.000 | Отбор проб смеси и асфальтобетона, приготовление смесей в лаборатории, изготовление образцов | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СТБ 1033-2016 СТБ 1535-2017 | СТБ 1115-2013 пп. 4; 5; 6.1-6.3; 7 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| 11.2* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.1 |  |
| 11.3* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п. 8.2 |  |
| 11.4* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона (расчетный метод) |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 11.5* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона (расчетный метод) |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.2 |  |
| 11.6* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона (пикнометрический метод) |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |
| 11.7* |  | 23.99/29.040 | Пористость минеральной части (остова) |  | СТБ 1115-2013 п. 8.5 |  |
| 11.8* |  | 23.99/29.040 | Остаточная пористость |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 11.9* |  | 23.99/29.151 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п. 8.7 |  |
| 11.10* |  | 23.99/29.151 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 11.11* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, 50 °С |  | СТБ 1115-2013 п. 8.9 |  |
| 11.12* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |

| 11.13* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | 23.99/29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СТБ 1033-2016 СТБ 1535-2017 | СТБ 1115-2013 п.8.11 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.14* |  | 23.99/29.121 | Коэффициент водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |
| 11.15* |  | 23.99/29.040 | Содержание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 пп.8.17.4, 8.17.5 |  |
| 11.16* |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 пп.8.17.6, 8.17.7 |  |
| 11.17* |  | 23.99/11.116 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |
| 11.18* |  | 23.99/29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 11.19* |  | 23.99/11.116 | Однородность смеси |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |
| 12.1* | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.99/29.040 | Зерновой состав | СТБ 1705-2015 | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 12.2* |  | 23.99/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1705-2015 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 пп. 4.5.1,4.5.3 |  |
| 12.3* |  | 23.99/29.040 | Насыпная плотность |  | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 пп. 4.17.1, 4.17.2 |  |
| 12.4* |  | 23.99/29.040 | Содержание органического вяжущего, зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1705-2015 п.8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |

| 13.1* | Автомобильные дороги. Устройство покрытий и оснований из эмульсионно-минеральных смесей | 23.99/11.116 | Адгезия вяжущего к щебню | ТКП 658-2021 | ТКП 658-2021 пп. 7.1.1, 7.1.2 ГОСТ 11508-74 п.1 СТБ 1245-2015 п.8.9 | ул. Сновская, 2, 222603, г. Несвиж, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1** | Дороги автомобильные | 42.11/29.121 | Модуль упругости материалов слоев дорожных конструкций | ТКП 059.1-2020 ТКП 140-2015 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-3.03-112-2008 | СТБ 1501-2013 |  |
| 14.2** |  | 42.11/29.070 | Коэффициент сцепления дорожного покрытия |  | СТБ 1566-2005 п. 10 |  |