ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

2

3

4

5

6

7

1.1*

Пищевое сырье и продукты

01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.25/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.32/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.89/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.05/08.156

Мышьяк

ГОСТ 26930-86

ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область

1.2**

01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.25/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000

Отбор проб

СТБ 1036-97

| 2.1** | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1** | Мясо и мясопродукты | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1** | Рыба и рыбная продукция пищевая | 10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1* | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусы | 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | МУ 5048-89 п.2 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2** |  | 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 |  |  |

| 7.1** | Напитки безалкогольные, квасы, сиропы | 10.32/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.1** | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12786-80; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.1** | Вина плодовые | 11.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31730-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10.1* | Изделия кондитерские | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п.4 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги | ГОСТ 5900-2014 п.7 |  |  |
| 10.3* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Щелочность и кислотность | ГОСТ 5898-2022 п.п.7, 8; |  |  |
| 10.4** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019; |  |  |

| 11.1* | Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Сухие вещества | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п. 5.1.1; п. 5.1.4; п. 11.3 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2** |  | 10.85/42.000 | Отбор и подготовка проб | Инструкция 2.3.1.10-1526-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 31.10.2006 № 132; |  |  |

| 12.1* | Жиры | 10.41/08.133 | Степень окисления фритюрных жиров | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11.2.2 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2** |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | МУ № 18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.11.2 |  |  |

| 13.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | ГОСТ 21094-2022 п.п. 1-7 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 п.5.1.1 |  |  |
| 13.3* |  | 10.71/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 13.4* |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид) | СТБ 2160-2011 |  |  |
| 13.5** |  | 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5667-2022; |  |  |

| 14.1* | Соль поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2** |  | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84; |  |  |

| 15.1** | Пищевые продукты, продукты растениеводства, вода | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000, 100.09/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.1** | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |

| 17.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |

| 18.1** | Зерно фуражное. Корма. | 01.19/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2* |  | 01.19/04.125, 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |

| 19.1** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |

| 20.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов. Прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |

| 21.1** | Торфобрикет | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2* |  | 08.92/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |

| 22.1** | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточные воды. | 100.03/42.000, 100.05/42.000, 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПР.МН 01-98, утв. НПО "Жилкоммунтехника" 1997; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2* |  | 100.03/04.125, 100.05/04.125, 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |

| 23.1** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения и иные территории | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24.1** | Рабочие места, производственные помещения. | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректиро-ванные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); |  |  |
| 24.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 24.4** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 24.5** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |

| 25.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки. | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 25.3** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 25.4** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |

| 26.1** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 26.3* |  | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 26.4* |  |  | Железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 26.5* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 26.6* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 26.7* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п. 2 |  |  |
| 26.8* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 26.9* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 26.10* |  |  | Вкус и привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 26.11* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 26.12* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 26.13* |  |  | Аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 26.14* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 26.15* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |

| 27.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.16/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2* |  | 100.16/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 27.3* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 27.4* |  | 100.16/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 27.5* |  | 100.16/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п. 2 |  |  |
| 27.6* |  | 100.16/08.156 | Аммиак и ионы аммония суммарно | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |

| 28.1** | Поверхностные воды, сточные воды | 100.03/42.000, 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.1** | Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2** |  | 100.02/08.052 | Пыль, твердые частицы (взвешенные частицы, недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) ДИ 0,26-50 мг/м3 | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 29.3** |  | 100.02/08.150 | Диоксид серы (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ) ДИ 0,04-5 мг/м3 | МВИ.МН 4160-2011 |  |  |

| 30.1** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 30.3* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 30.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 30.5* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 30.6* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97 |  |  |
| 30.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 30.8* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 30.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |

| 31.1** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31720-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 31.3* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 31.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 31.5* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 31.6* |  |  | Сульфидредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 31.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; |  |  |
| 31.8* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 31.9* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 32149-2013; |  |  |
| 31.10* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 31.11* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |

| 32.1** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 32.3* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 32.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 32.5* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 32.6* |  |  | Сульфидредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 32.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 32.8* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97 |  |  |
| 32.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |

| 33.1** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 33.3* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 33.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 33.5* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 33.6* |  |  | Сульфидредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 33.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 33.8* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; |  |  |
| 33.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 33.10* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 33.11* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; |  |  |

| 34.1** | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 34.3* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 34.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 34.5* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 34.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 34.7* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97 |  |  |
| 34.8* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; |  |  |
| 34.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 34.10* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |

| 35.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 35.3* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 35.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 35.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 35.6* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97 |  |  |
| 35.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 35.8* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |

| 36.1** | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 36.3* |  | 10.89/01.086 | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); |  |  |
| 36.4* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 36.5* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 36.6* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 36.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 36.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 36.9* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97 |  |  |

| 37.1** | Напитки (Пиво) | 10.32/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 37.3* |  | 10.32/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; |  |  |
| 37.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; |  |  |
| 37.5* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97 |  |  |
| 37.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; |  |  |

| 38.1** | Масличное сырьё и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 38.3* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 38.4* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 38.5* |  |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97 |  |  |
| 38.6* |  |  | Сульфидредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 38.7* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 38.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |

| 39.1** | Полные консервы групп А и Б | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.2* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; |  |  |
| 39.3* |  | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 39.4* |  |  | Промышленная стерильность Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |

| 39.5* | Полные консервы групп В и Г | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.6* |  |  | Промышленная стерильность Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |

| 39.7* | Полуконсервы группы Е | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность КМАФАнМ | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.8* |  |  | Промышленная стерильность БГКП (коли-формы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10 |  |  |

| 40.1** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18963-73; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; |  |  |
| 40.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.3 |  |  |
| 40.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 40.5* |  |  | Коли-фаги | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.5 |  |  |
| 40.6* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.4 |  |  |

| 41.1** | Вода питьевая децентрализованного водоснабжения | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18963-73; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* |  | 100.04/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; |  |  |
| 41.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.3 |  |  |
| 41.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 41.5* |  |  | Коли-фаги | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.5.3 |  |  |

| 42.1** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.16/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* |  | 100.16/01.086 | Общие колиформные бактерии | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл.3, п.16; |  |  |
| 43.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ гл.3, п.16; |  |  |

| 44.1** | Вода поверхностных водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45.1** | Почва, песок | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46.1* | Смывы с объектов внешней среды (предприятия пищевой промышленности, общественного питания) | 100.16/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.2** |  | 100.16/42.000 | Отбор проб |  |  |  |

| 47.1* | Объекты внешней среды ЛПО: смывы, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций и другие объекты | 100.16/01.086 | БГКП (коли-формы) | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.3, п.17 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.3, п.12-16 |  |  |
| 47.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.3, п.18 |  |  |
| 47.4* |  |  | Общее микробное число | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.2, п.9, гл.4, п.20.2 |  |  |
| 47.5* |  |  | Стерильность | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.4 |  |  |
| 47.6** |  | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 гл.4; |  |  |

| 48.1* | Бактериологические питательные среды | 100.16/01.086 | Контроль качества бактериологических исследований: Производительность,селективность, элективность (специфичность) | ГОСТ ISO 11133-2016 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49.1* | Вода питьевая | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 стр.4 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 49.3** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 |  |  |

| 50.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.16/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2* |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |
| 50.3** |  | 100.16/42.000 | Отбор проб |  |  |  |

| 51.1* | Овощи, фрукты, плоды бахчевых культур, ягоды, столовая зелень и др. | 01.13/07.096, 01.25/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 стр.7-9, 11-14 | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.2* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 51.3** |  | 01.13/42.000, 01.25/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 |  |  |

| 52.1* | Почва, песок | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению №021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 п. 4, 5, 9; | ул. Ленинская, 30, 213498, г. Кричев, Могилевская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |  |
| 52.3** |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв. МЗ РБ 13.06.2005 |  |  |