ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, продукты их переработки | 01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000 | Отбор проб | МУ 5048-89 р.1-1.3; СТБ 1036-97 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 01.13/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | Массовая доля нитратов | МУ 5048-89 раздел -2 |  |  |
| 2.1** | Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 р.3 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 пп.5.1.1, 5.1.2 |  |  |
| 2.3* |  | 10.85/08.037 | Жир | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 п.5.2.5 |  |  |
| 3.1** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011 р.4 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша (массовая доля влаги) | ГОСТ 21094-2022 р.7 |  |  |
| 3.3* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша (кислотность) | ГОСТ 5670-96 р.5 |  |  |
| 4.1** | Молоко, молочные продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 р.2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 3622-68 р.2,3; СТБ 1036-97 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |  |
| 5.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость | ГОСТ 24940-2016 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 6.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.063 | Освещённость | ГОСТ 24940-2016 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 7.1** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 100.09/11.116 | Органолептические показатели (вкус, привкус, запах) | ГОСТ 3351-74 р.2, р.3 |  |  |
| 7.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 |  |  |
| 7.4* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |
| 7.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |  |
| 7.6* |  | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 метод Д |  |  |
| 7.7* |  |  | Железо | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |  |
| 7.8* |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.6 |  |  |
| 8.1** | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 9.1** | Продукты питания | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.41/42.000, 03.00/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 9.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 03.00/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.89/04.125 | Объёмная (удельная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 10.1** | Зерно фуражное. Корма. Полуфабрикаты | 01.50/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 10.2* |  | 01.50/04.125, 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 11.1** | Лекарственно техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды. | 01.13/42.000, 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 11.2* |  | 01.13/04.125, 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 12.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов. Прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 12.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 13.1** | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 13.2* |  | 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 14.1** | Бытовые отходы, зольные отходы. Сточные воды | 100.03/42.000, 100.05/42.000, 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98; СТБ 1057-2016 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 14.2* |  | 100.03/04.125, 100.05/04.125, 100.08/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 ; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 15.1** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 16.1** | Мясо свежее, замороженное. Полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленные. Субпродукты убойных животных. Мясо птицы | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 16.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 16.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 16.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 16.6* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 16.7* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 17.1** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 17.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 17.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 17.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 17.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 17.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 18.1** | Яйцо | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 18.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 18.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 18.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.1** | Молоко сырое, молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 19.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 19.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  |  |  |
| 19.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.5* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 19.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 19.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 20.1** | Рыба и продукты, вырабатываемые из нее | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 20.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 20.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 20.4* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 20.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 20.7* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 20.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 21.1** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 21.2* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 21.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.5* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 21.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 22.1** | Масличное сырье и жировые продукты (кулинарные, кондитерские жиры, масло) | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 22.2* |  | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 22.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 22.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 22.5* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 23.1** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 23.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 23.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.1** | Овощи и ягоды, кроме переработанных. Соковая продукция из фруктов и овощей. Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 24.2* |  | 01.13/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 24.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.4* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 24.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.6* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 24.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 24.8* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.1** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 25.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.3* |  |  | БГКП (коли-формы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.4* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 25.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 25.6* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.7* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 26.1** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 26.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |  |
| 26.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п8.2 |  |  |
| 26.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 27.1** | Вода питьевая децентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 27.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |  |
| 27.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 п8.2 |  |  |
| 27.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 28.1** | Смывы с объектов внешней среды (предприятия пищевой промышленности, общественного питания) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 078-0210 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 28.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (коли-формы) |  |  |  |
| 28.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 28.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 28.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; Инструкция №001-0116 |  |  |
| 29.1** | Объекты внешней среды ЛПО (смывы с поверхностей, воздушная среда, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 2,3,4 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 29.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (коли-формы) | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 3 |  |  |
| 29.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |
| 29.4* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл.2,3 |  |  |
| 29.5* |  |  | Стерильность | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 гл. 4 |  |  |
| 30.1** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 21.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 30.2* |  | 21.10/01.086 | Микробная контаминация |  |  |  |
| 31.1** | Дезкамеры | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция №3.5-51-2006 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 31.2* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культур |  |  |  |
| 32.1** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ № 1065 | ул. Кучерявого, 7, 213533, г. Чериков, Чериковский район, Могилевская область |  |
| 32.2* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест-культур | МУ № 15/6-5 |  |  |