ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Мясо и мясо-продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 974-2016 п.6.1.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 рр.2,3 СТБ 1036-97 п.7.1,7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 | ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 974-2016 п.6.1.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 рр.2, 3 СТБ 1036-97 п.7.1, 7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 1.26* | Мясо и мясо-продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.41/04.125 01.45/ 04.125 01.49/ 04.125 10.11/ 04.125 10.13/ 04.125 10.86/ 04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 2.1 ** | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 р.7, пп.7.1 7.6 , 7.7 ГОСТ 7702.0-74 р.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 7702.2.0- 2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 8756.0-70 рр.2,3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 р.7, пп.7.1 7.6 , 7.7 ГОСТ 7702.0-74 р.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 7702.2.0- 2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 8756.0-70 рр.2,3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 2.26* | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.47/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 | Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 3.1 ** | Молоко сырое, молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84, р.1 СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 13928-84, р.2 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 | Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 3.24* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |  |
| 4.1 ** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 пп.7.4 , 7.7, 7.5 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 8756.0-70 | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 пп.7.4 , 7.7, 7.5 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 4.30* |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН1823-2007 ГОСТ 32161-2013 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  |
| 5.1* | Зерно: злаковые культуры, зерно-бобовые культуры, масличные культуры на пищевые и кормовые цели | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011 р.4 СТБ 1052-2011 СТБ 1036- п.7.25-7.32 | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 686-83 п. 3.1 ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011р.4 СТБ 1963-2009 р.7 СТБ 1052-2011 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 пп.7.3 ,7.19, пп.7.25-7.32 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 5.13* |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823- 2007 ГОСТ 32161-2013 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  |
| 6.1 ** | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12569-2016 р.4 ГОСТ 5904-82 р.2 ГОСТ 19792-2017 СТБ 1036-97 пп.7.8 ,7.17, 7.23 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-201 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 12569-2016 рр.4,6,7, 8 ГОСТ 5904-82 пп.2.1-2.5, 2.6, .2.9 .2.10, .2.14,2.18-2.20 2.11-2.16 ГОСТ 19792-2017 СТБ 1036-97 п.7.8 пп.7.17, 7.23 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 6.9* |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  |
| 7.1 ** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21- 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 №77 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 Инструкция по применению №65-0605, утв.МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 7.33* |  | 01.25/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН1823-2007 ТКП 45-2.03-134- 2009 (02250) |  |
| 8.1 ** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 СТБ 1036-97 пп.7.15 , 7.19, 7.24 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 | СТБ 1939-2009 р.6 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 976-81 п.2.1 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1036-97 пп.7.15 ,7.19, 7.24 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 8.11* |  | 01.26/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 9.1 ** | Напитки, в том числе воды питье-вые, минеральные, природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23268.0-91 р.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 п.7.9-7.12 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 23268.0-91 р.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97п.7.9-7.12 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 9.12* |  | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ТКП 45-2.03-134- 2009 (02250) |  |
| 10.1 ** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СанПиН «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 №123 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 № 37. СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 25.10.2012 №166 | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 6687.0-86 | 10.1 *** |
| 10.25* |  | 11.07/04.125 | Удельная (объем- ная ) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 11.1 ** | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 33770-2016 р.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13685-84 р.1 ГОСТ 908-2004 п.7.1 ГОСТ 2156-76 п.2 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 33770-2016 р.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13685-84 р.1 ГОСТ 908-2004 п.7.1 ГОСТ 2156-76 р.2 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 12.1 ** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | Отбор образцов | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 № 18/29 | МУ 18/29 пп.3.2 ,11.2 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 974-2016 ГОСТ 9792-73 СТБ 2160-2011 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 12.16* |  | 10.85/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |  |
| 13.1** | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 13.13* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-200 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 14.1** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, в т. ч. горячая; вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь от 14.06.2005 Инструкция по применению № 209-1203, утв. ГГСВ Республики Беларусь от 13.10.2004 Инструкция по применению № 108-1207, утв. ГГСВ РБ от 21.01.2008 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237- 2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь от 14.06.2005 Инструкция по применению № 209-1203, утв. МЗ Республики Беларусь от 13.10.2004 Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.01.2008 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 14.22* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 15.1 ** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 16.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 .Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 . Инструкция 1.2.11- 17-8-2004 п.8.1 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10- 2009/ISO 5667- 6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 Инструкция по применению №209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 16.9* |  | 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 990 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 17.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.8.1 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ Республики Беларусь РБ 03.01.2007 п.8 Инструкция по применению №209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.8.1 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 021-0306, утв.ГГСВ РБ 05.01.2007 п.8 Инструкция №209-1203, утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 107-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 19.1** | Дезинфекционные средства | 20.14/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-102- 2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 20.1 ** | Смывы с поверхностей, в т.ч с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/42.000 | Отбор образцов | Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. Постановлением МЗ РБ и Министерства с/х и продовольствия РБ 21.02.2018 19/19 (33050/33170) Инструкция 4.2.10-15- 21-2006 Инструкция № 078- 0210, утв МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция №076-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 МУ № 3182-84 п. 3.4.2 Инструкция 4.2.10-22- 1-2006 гл.3, п. 17 Инструкция№ 001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016 гл.8 | Инструкция 4.2.10-15- 21-2006 Инструкция по применению № 078- 0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция по применению№ 076-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 МУ №3182-84 п.3.4.2. Инструкция 4.2.10- 22- 1-2006 гл.3,п.17 Инструкция по применению №001-0116, утв. МЗ Республики Беларусь 30.08.2016 Инструкция№ 007-0514, утв. МЗ Республики Беларусь 07.06.2014 п.27 Инструкция по применению № 65- 0605, утв. МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 №77 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 21.1 ** | Воздух внутренней среды помещений | 100.11/42.000 100.13/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.2 п.8. МУ № 3182-84, п.2.12. Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014. ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало и спелеоклиматических камер», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3. МУ № 3182-84 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 ГН, утв. Постановлением, Минздрава Республики Беларусь 13.10.2016 №109 ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 18.01.2018 №9 | Инструкция 4.2.10- 22-1-2006 гл.2 п.8 МУ № 3182-84 п.2.12 Инструкция №007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 п.22 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 22.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | Инструкция «Определение микробной загрязнённости воздуха птицефабрик и пути её снижения» 21.04.1989 МЗ БССР | Инструкция от21.04. 1989, МЗ БССР р.1 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 23.1** | Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств | 21.10/42.000 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012№453 | ГОСТ 3885-73 МУ № 3182-84 гл. 3 п. 3.1 ГОСТ 18963-73п.4.2 2 МУ №3182-84 п.3.1.1 ГОСТ 6709-72п.3.16 ГОСТ ISO 3696-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 24.1 ** | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.10/42.000 01.28/42.000 | Отбор образцов | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 ст.1.7 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 25.1** | Изделия медицинского назначения | 26.60/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1- 2006 гл.4 СанПиН «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2013 №128 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37.Приказ МЗ РБ № 1065 от 25.11.2002 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 26.1** | Биотесты | 100.15/42.000 | Отбор проб | Методические указания от 28.02.1991 №15/6-5 гл.4 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 1065 Инструкция 3.5-51-2006 п.99.1 | МУ № 15/6-5 гл.4 приложения 1,2,5 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 28.1** | Здания и сооружения: здания жилые, общественные, административные и бытовые; производственные помещения, автотранспорт | 100.12/35.065 100.13/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 №33 .Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №196 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №197 .СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 03.05.2008 № 84. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №194.Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 25.01.2013 №8 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 29.05.2009 №58. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 13.02.2009 №17 ГОСТ 30494-2011 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы, правила и Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 №33 МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 1962-2021 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 28.2** |  | 100.12/35.060 100.13/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы, правила и Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 №33 МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 1962-2021 |  |
| 28.3 ** |  | 100.12/35.063 100.13/35.063 | Освещённость | СанПиН, утв.Постан. МЗ РБ 28.06.2012 №82 .ГН утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012 №82 . Санитарные нормы и правила и гигиен. нормативы, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2013№47 . ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 20.08.2015 №95 Санитарные нормы и правила и гигиен. нормативы, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013№59 .СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 24.12.2014 №110 . Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ 18.03.2009 №27. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 27.12.2012 № 206 ГОСТ 30494-2011 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 29.1 ** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для кон-такта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/42000 17.21/42.000 22.22/42.000 23.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 5717.1-2014 п.6.3 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 25250-88 п.2.3 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 32546-2013 пп.4.1, 4.2 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 33781-2016, п.8.2 ГОСТ 3356-95. Инструкция 2.3.3.10- 15-64-2005 . Инструкция 4.1.10-15-90-2005 . Инструкция 4.1.10-15-92-2005 . Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ГОСТ 18321-73п.3, р.4 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 745-2014 пп.6.2, 6.3 ГОСТ 9569-2006 р.7 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 5717.1-2014 п.6.3 ГОСТ 30765-2001 п.7.7 ГОСТ 25250-88 п.2.3 ГОСТ 12302-2013п.3.2 ГОСТ 7730-89 п 2.6 ГОСТ 10354-82 р.5 ГОСТ 25951-83 п.4.6 ГОСТ 24861-2005 р.6 ГОСТ 3356-95 р.4 Инструкция 2.3.3. 10- 15-64-2005 р.11 СТБ 1015-97 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 32546-2013 пп.4.1, 4.2 ГОСТ 5981-2011 пп. 8.8-8.9 ГОСТ 33781-2016, п.8.2 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 30.1 ** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.000 32.30/42.000 | Отбор образцов | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 20.12.2012 №200 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1015-97 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005.Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек 19.10.1990 г. п.2.6 | ГОСТ 18321-73 пп3.2-3.5 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 рр.6, 7 ГОСТ 20566-75 р.7 ГОСТ 8844-75 р.2 ГОСТ 13587-77р.2 ГОСТ 938.0-75 р.2 ГОСТ 3251-91 ГОСТ 3302-95 ГОСТ 3303-94 ГОСТ 9289-78 р.7 ГОСТ 19245-93 пп 4.3,4.4 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 р. 3 п.3.6 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1015-97 пп.5.2, 5.3 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005. Методические указания по санитарно-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990г. п.2.6 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 31.1 ** | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 СанПиН № 9-29-95 Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 №200 | ГОСТ 18321-73 рр.3 , 4 СТБ 951-94 СТБ 952-94 р.3 СТБ 1087-97 п.5.3 ГОСТ 25779-90 СанПиН № 9-29.1-95 п.5.13 СанПиН № 9-29.4- 95 п.4.17 СанПиН № 9-29.2-95 п.4.16 СанПиН № 9-29.5-95 п.6.1 СанПиН № 9-29.6-95 п.6.1 СанПиН № 9-29.7-95 п.6.1 СанПиН № 9-29.9-95 п.4.1 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 32.1 ** | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей и взрослых | 18.12/42.000 | Отбор образцов | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 09.03.2015 №25 СТБ 7.204-2006 СТБ 7.206-2006 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 | ГОСТ 18321-73 СТБ 7.204-2006 р.5 СТБ 7.206-2006 р.6 СТБ 1198-99 р.7 СТБ 1021-2014 р.6 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 33.1 ** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 рр.2, 4 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ31697-2012 ГОСТ31460-2012 ГОСТ 31698-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 Инструкция № 11-23-4-00 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0- 2014 рр.2,4 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ ISO 212-2014 ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983- 2016 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ31697-2012 ГОСТ31460-2012 ГОСТ 31698-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31649-2012 Инструкция № 11-23-4-00 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 34.1 ** | Средства личной гигиены | 17.22/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 рр.3 ,4 |  |
| 34.2 ** | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1043-97 | СТБ 1044-2012п.3 р.4 СТБ 1043-97п.5.3 |  |
| 35.1 ** | продукция легкой промышленности | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.00032.30/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9289-78 р.4 ГОСТ 26666.0-85 рр.1,2 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 р.3 ГОСТ 9173-86 р.7 ГОСТ 9209-77 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1432-2003 СТБ 1252-2000 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ Республики Беларусь 02.03.1998 | ГОСТ 938.0-75 р.1 ГОСТ 20566-75 р.4 ГОСТ 8844-75 рр.1 , 2 ГОСТ 23948-80 рр.6, 7 ГОСТ 9289-78 р.4 ГОСТ 26666.0-85 рр1,2 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 п.3.6 ГОСТ 18321-73р.3 ГОСТ 9173-86 р.7 ГОСТ 9209-77 р.1 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1432-2003 п.8.1 СТБ 1252-2000 рр.7,2 СанПиН № 9-29.7-95 п.6.1 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 п.2.4 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 36.1** | Лекарственное растительное сырье | 01.28/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 36.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 37.1** | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 37.2* | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия–137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 38.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и про-чей непищевой продукции лесного хозяйства | 16.29/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 38.2* |  | 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 39.1 ** | Коммунальные отходы (зольные) | 100.08/42.000 | Отбор образцов | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) | МВИ.ГМ. 1906–2020 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 39.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 40.1** | Внешняя среда, гражданские и промышленные объекты, оборудование, продукция промышленного назначения, товары народного потребления, вторсырьё, предметы домашнего обихода, радиационное обследование лесных и водных массивов, транспорта | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | КУРЗ-2004 РКУРЗ-2004 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД- 2004) СанПиН «Требования к радиационной безопасности», ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 СанПиН «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 31.12.2013 №137 СанПиН «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 31.12.2015 №142 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.03.2016 № 42 | ТКП 113-2007 МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 45-2.03-134- 2009 (02250) | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область) |
| 40.2 ** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 13.20/04.056 13.91-13.99/04.056 14.11-14.39/04.056 15.11/04.056 15.12/04.056 15.20/04.056 | Поверхностное бета-загрязнение |  | МВИ.МН 3752-2011 ТКП 113-2007 | Лабораторный отдел (ул. Октябрьская, 24, 247131, г. Ветка, Ветковский район, Гомельская область |