ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Гаспадарчая, 29/1, пом. 408, 412, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область |  |
| 2.3** |  |  | Давление газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.4** |  |  | Температура газопылевых потоков |  |  |  |
| 2.6** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб Определение концентрации твердых частиц (пыли) ((15 - 20000) мг/м3 ; (5-15) мг/м3) | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 2.7** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб Измерение концентрации азота оксидов, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода ((0,1-21,0) %; (1,25 - 50000) мг/дм3; (1,34-4000) мг/дм3; (2,05 - 1000) мг/дм3; (2,86 - 15000) мг/дм3) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |