ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб воды питьевой | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | с/с Жеребковичский , 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 1.3* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 1.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.6* |  |  | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 1.8* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость ДИ от 0,1 гр. Ж | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 1.12* |  |  | Окисляемость перманганатная ДИ (0,5 - 10,0) мг/дм3 | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ (0,005 - 50) мг/дм3 | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.14* |  |  | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионактивных ДИ (0,025 - 1,0) мг/дм3, (0,025 - 2,0)мг/дм3 | ГОСТ 31857-2012 п.3; ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.15* |  |  | Массовая концентрация фенолов ДИ (0,0005-25) мг/дм3 Фенольный индекс | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация алюминия ДИ (0,04 - 0,56) мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 1.17* |  |  | Содержание бора ДИ (0,05 - 5,0) мг/дм3 | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 1.18* |  |  | Массовая концентрация общего железа ДИ (0,10 - 2,0) мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.19* |  |  | Содержание марганца ДИ от 10 мкг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 |  |  |
| 1.20* |  |  | Массовая концентрация меди ДИ (0,02 - 0,5) мг/дм3 | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.22* |  |  | Содержание нитратов ДИ от 0,1 мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 4.9 |  |  |
| 1.23* |  |  | Массовая концентрация нитритов ДИ (0,003 - 0,3) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 1.24* |  |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ДИ (0,05 - 3,0) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 1.24** |  |  |  |  |  |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфатов ДИ (2-50) мг/дм3 | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация фторидов ДИ )0,05 - 1,0) мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов ДИ от 10,0 мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 1.28* |  |  | Содержание свободного остаточного хлора | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 1.29* |  | 100.09/04.125 | Суммарная удельная альфа-активность ДИ (0,05 -1,0) Бк/кг | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.30* |  |  | Суммарная удельная бета-активность ДИ (0,5 - 10,00) Бк/кг | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.31* |  |  | Объемная активность цезия-137 ДИ (3-10 *6) Бк/кг | МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 4.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях постоянного пребывания, временного пребывания, территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ (0,10 - 999,9) мкЗв/ч | МВИ.ГМ.1906-2020 | с/с Жеребковичский , 7,0,5 км юго-восточнее г. Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область |  |