ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Биологический материал (содержимое соскоба). Испражнения. | 101.02/07.096 | Вегетативные формы и цисты простейших | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь №49 гл.5 п.п.21, 22, 23; гл.6 п.24; гл.7, п.32, п.33, п.34, п.37,гл.8 п.39. | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 101.02/42.000, 101.15/42.000 | Взятие материала | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь №49 гл.3 п.7, п.8, п.10, п.16; Инструкция, утв. приказом Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2010 №1334 |  |  |
| 1.3* |  | 101.02/07.090, 101.02/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь №49 гл.5 п.п.21, 22, 23; гл.6 п.24; гл.7, п.32, п.33, п.34, п.37,гл.8 п.39. |  |  |
| 2.1* | Биологический материал: секреты, смывы, мазок из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, со-держимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, урет-ры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации | 101.15/01.086 | Микроорганизмы рода Enterobacteriaceae, неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция № 075-0210, раздел 2, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь раздел 3, глава 18; Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь гл. 5-10 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 2.2* |  |  | Микроорганизмы рода Staphylococcus | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь, раздел 2.,раздел 3, глава 16 |  |  |
| 2.3* |  |  | Микроорганизмы рода Streptococcus | Инструкция № 075-0210, раздел 2, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь раздел 3, глава 17 |  |  |
| 3.1* | Блюда пищевые готовые | 10.85/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 3.2* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 3.3* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 3.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 3.5* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 3.6* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 3.7* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.8* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 3.9* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.164 | Массовая доля жира | МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.5.2.2,п.11.3; МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.п. 5.2.5,11.3 |  |  |
| 3.10* |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ | МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Рес-публики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.п. 5.1.1, 5.1.2,11.3; МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.п. 5.1.4, 5.12.2.5,11.3 |  |  |
| 3.11** |  | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31904-2012; МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 р. 3,р.4,п.11.2 |  |  |
| 3.12* |  | 10.85/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.13* |  | 10.85/08.133 | Степень термического окисления фритюрных жиров | СТБ 985-95 п.5.8.1 |  |  |
| 3.14* |  | 10.85/11.116 | Эффективность тепловой обработки: наличие пероксидазы | МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.11.1 |  |  |
| 4.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/11.116 | Запах, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 4.2* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 4.3* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 4.4* |  |  | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (от10до 100) мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 р.2 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки, чис-ло бактерий в 100 см3 | Инструкция №070-0210 утв. 19.03.2010 Постановлением Минздрава Республики Беларусь п.36,п.37,п,38 |  |  |
| 4.6* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п.5.3 |  |  |
| 4.7* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | Инструкция по применению № 070-0210 гл.6 п.31,п.32 |  |  |
| 4.8** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) р.5,р.7,р.8,п.6.3; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.3; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 4.9* |  | 100.09/01.086 | Термоталерантные колиформные бактерии | Инструкция по применению № 070-0210 гл.6 п.31,п.32 |  |  |
| 4.10* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 4.11* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция по применению рег. № 108-1207 утв.21.01.2008г . Мин-здравом Республики Беларусь |  |  |
| 4.12* |  |  | Яйца и личинки гельминтов, единиц в 50 л |  |  |  |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле железа | ГОСТ 12.1.005-88 п.4.3; МВИ.МН 5831-2017 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 5.2** |  |  | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 5.3** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 5.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 5.5** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации оксидов азота | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 5.6** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 5.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты | МВИ.МН 5987-2018 |  |  |
| 5.8** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 5.9** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 6.1** | Воздушные и паровые стерилизаторы, дезинфекционные камеры | 100.15/42.000 | Отбор проб | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991; Приказ Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 6.2* |  | 100.15/01.086 | Отсутствие роста тест культуры | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 |  |  |
| 7.1* | Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты, пирожные (в т.ч. длительного хранения) сухари, печенье | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 7.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 7.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 7.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.5* |  | 10.71/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-75 |  |  |
| 7.6* |  | 10.71/11.116 | Внешний вид (форма, поверхность и цвет), наличие посторонних включений, признаков болезней и плесени, состояния мякиша, вкуса, хруст от минеральной примеси, запах | СТБ 2160-2011 п.5.1,п.5.2 |  |  |
| 7.7* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.8* |  | 10.71/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 7.9* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 |  | ГОСТ 5898-2022 р.7 |  |  |
| 7.10* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 7.11* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 р.7 |  |  |
| 7.12** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 34668-2020 п.7.8,п.7.17,п.7.28; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 п.7.8,п.7.17,п.7.28; СТБ 2160-2011; СТБ 2397-2015; СТБ 926-98 п.5.2 |  |  |
| 7.13* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.14* |  | 10.71/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 7.15* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5898-2022 р.8 |  |  |
| 8.1** | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь гл. 4 п.19 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 8.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 4 п.20-21.12 |  |  |
| 9.1* | Испражнения | 101.02/42.000 | Взятие материала | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь; Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 9.2* |  | 101.02/01.086 | Микроорганизмы рода Enterobacteriaceae, неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция № 075-0210, раздел 2, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь раздел 3, глава 18; Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь гл. 5-10 |  |  |
| 10.1** ТР | консервированная пищевая продукция | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* ТР |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 10.3* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |  |  |
| 10.4* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б:спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 10.5* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А,Б,В,Г: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 10.6* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А,Б,В,Г: неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |
| 10.7* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы В: газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 10.8* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы В: негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 11.1* | Корма готовые для сельскохозяйственных животных | 10.91/01.086 | Бактерии рода Salmonella | МУ №03-02/33,утв.ГУ «Белгосветцентр» 14.06.2019 п.3.2 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 11.2* |  |  | КМАФАнМ (ОМЧ) | ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 11.3** |  | 10.91/42.000 | Отбор проб | МУ №03-02/33,утв.ГУ «Белгосветцентр» 14.06.2019; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 11.4* |  | 10.91/01.086 | Патогенные эшерихии | МУ №03-02/33, утв.ГУ «Белгосветцентр» 14.06.2019, п.3.3 |  |  |
| 11.5* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.6* |  | 10.91/04.125 | удельная(объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв.19.09.1990 Гос-стандартом СССР |  |  |
| 12.1* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция № 226-1200-2008, утв. 15.12.2008 Минздравом Республики Беларусь гл.4 п.10; гл.6 п.п.17-25 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 13.1* | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, фрукты семечковые и косточковые | 01.13/08.169 | Нитраты | МУ №5048-89 утв. 04.07.1989 Минздравом СССР р.2 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 13.2** |  | 01.13/42.000, 01.24/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34668-2020 п.7.3; Инструкция № 37-0305 утв.12.04.2005 Минздравом Республики Беларусь; СТБ 1036-97 п.7.3 |  |  |
| 13.3* |  | 01.13/07.096, 01.24/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 37-0305 утв.12.04.2005 Минздравом Республики Беларусь |  |  |
| 14.1* | Лекарственно-техническое сырье | 02.30/04.125 | удельная(объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв.19.09.1990 Гос-стандартом СССР | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 15.1* | Макаронные изделия | 10.73/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 15.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 15.3* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.4* |  |  | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.5* |  | 10.73/11.116 | зараженность и загрязненность вредителями | СТБ 1963-2009 п.9.5 |  |  |
| 15.6* |  | 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.7** |  | 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31964-2012 п.5; ГОСТ 34668-2020 п.7.27; СТБ 1036-97 п.7.27 |  |  |
| 16.1* | Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.42/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 16.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 16.3* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.4* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 16.5* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 16.6** |  | 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 16.7* |  | 10.42/01.086 | Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.1* ТР | масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 17.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 17.3* ТР |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 17.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 17.6* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 17.7** ТР |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.15, п.7.24 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 17.8* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.9* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 18.1* | Мед натуральный | 01.49/11.116 | Внешний вил (консистенция),аромат, вкус, признаки брожения | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 18.2* |  |  | Гидроксиметилфурфураль | ГОСТ 19792-2017 п.7.8; ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |  |  |
| 18.3* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 19792-2017 п.7.5; ГОСТ 31774-2012 |  |  |
| 19.1* ТР | молоко и молочные продукты | 10.52/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 19.2* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 19.3* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 19.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 19.5* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 19.6* ТР |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 19.7* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 р.5; ГОСТ 3624-92 р.3 |  |  |
| 19.8* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 19.9* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2 |  |  |
| 19.10* ТР |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.86/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 19.11** ТР |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012 |  |  |
| 19.12* ТР |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Плесени | ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 19.13* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |  |
| 19.14* ТР |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 20.1* | Молоко сырое, молоко и молочная продукция | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 20.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 20.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 20.4* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 20.5* |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 20.6* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 р.5; ГОСТ 3624-92 р.3 |  |  |
| 20.7* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 20.8* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91 р.3; ГОСТ 3626-73 р.2,р.6,р.8 |  |  |
| 20.9* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2 |  |  |
| 20.10* |  | 01.41/11.116 | Нейтрализующие вещества (сода, аммиак) | ГОСТ 24065-80 р.2; ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 20.11** |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 34668-2020 п.7.2; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 20.12* |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 20.13* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |  |
| 21.1* | Мукомольно- крупяная продукция | 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 21.2* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.3* |  | 10.61/11.116 | зараженность и загрязненность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; СТБ 1963-2009 п.9.5 |  |  |
| 21.4* |  | 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 21.5** |  | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26312.1-84 р.2; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 п.7.25,п.7.26; СТБ 1036-97 п.7.25,п.7.26 |  |  |
| 21.6* |  | 10.61/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 22.1* ТР | мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 |
| 22.2* ТР |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 22.3* ТР |  | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 22.4* ТР |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 22.5* ТР |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 22.6* ТР |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 22.7** ТР |  | 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.11/42.000, 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.25,п.7.26,п.7.27,п.7.28; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 22.8* ТР |  | 10.71/08.161, 10.73/08.161, 01.11/08.161, 10.61/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 р.4 |  |  |
| 22.9* ТР |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 22.10* ТР |  | 10.71/08.032, 10.73/08.032, 01.11/08.032, 10.61/08.032 | свинец, кадмий,мышьяк | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 22.11* ТР |  | 10.71/04.125, 10.73/04.125, 01.11/04.125, 10.61/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 23.1* ТР | мясо и мясная продукция | 10.13/01.086, 10.11/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 23.3* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 23.5* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 23.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 23.7* ТР |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.8* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 23.9* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 23.10* ТР |  | 10.13/08.156, 10.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 23.11** ТР |  | 10.13/42.000, 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  |  |
| 23.12* ТР |  | 10.13/08.161, 10.11/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 р.4 |  |  |
| 23.13* ТР |  | 10.13/01.086, 10.11/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 23.14* ТР |  | 10.11/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 23.15* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis |  |  |  |
| 23.16* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 23.17* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |
| 23.18* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |  |  |
| 23.19* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 23.20* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.21* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 23.22* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Сульфитредуцирующие клостридии; | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.23* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д:Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.24* ТР |  | 10.13/08.032, 10.11/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 23.25* ТР |  | 10.13/01.086, 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 24.1* | Мясо обработанное и консервированное. Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Яйца. | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 24.2* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 24.3* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.4* |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 24.5* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 24.6* |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 24.7* |  | 10.12/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, консистенция, состояние мышц на разрезе, прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 7702.0-74 |  |  |
| 24.8* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.9* |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 24.10** |  | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 п.7.1, п.7.6, п.7.7; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-2015 р.4; ГОСТ 7702.2.0-2016 п.8.2; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 п.7.1, п.7.6, п.7.7; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  |  |
| 24.11* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 24.13* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 25.1* ТР | мясо птицы,продукты из мяса птицы.Яйца | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 25.3* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.4* ТР |  | 10.12/01.086, 01.47/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 25.5* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 25.6* ТР |  | 10.12/01.086, 01.47/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 25.7* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.8* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 25.9** ТР |  | 10.12/42.000, 01.47/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 п.7.1,п.7.7; СТБ 1050-2008 |  |  |
| 25.10* ТР |  | 10.12/08.161, 10.13/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 р.4 |  |  |
| 25.11* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.12* ТР |  | 10.12/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 25.13* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis |  |  |  |
| 25.14* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 25.15* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |
| 25.16* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |  |  |
| 25.17* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 25.18* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.19* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 25.20* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.21* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Сульфитредуцирующие клостридии; | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 25.22* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д:Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.23* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 25.24* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 26.1* ТР | напитки | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 |
| 26.2* ТР |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 26.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.4* ТР |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 26.5* ТР |  | 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 26.6** ТР |  | 11.07/42.000, 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.11 |  |  |
| 26.7* ТР |  | 11.07/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.8* ТР |  | 11.07/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 27.1* | Непищевая продукция лесного хозяйства, продукция из древесины | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.29/04.125 | удельная(объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв.19.09.1990 Гос-стандартом СССР | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 28.1* | Пиво. Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках, воды минеральные природные | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 28.2* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 36.00/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 28.3* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 28.4* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |
| 28.5* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |  |  |
| 28.6* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ -при температуре 37°С | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 28.7** |  | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30712-2001 п.3; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 п.7.10,п.7.11; Инструкция №057-0606,утв.05.01.20007 Минздравом Республики Беларусь,р.5; СТБ 1036-97 п.7.10,п.7.11 |  |  |
| 28.8* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |
| 29.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Свойства: -селективность -производительность -специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 пп. 7.4.2; ГОСТ ISO 11133-2016 пп. 7.2.1.1,7.4.1,8.3; ГОСТ ISO 11133-2016 пп.7.4.1,8.3 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 30.1* | Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 30.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, °Ж | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 30.3* |  | 100.09/11.116 | Запах, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 30.4* |  | 100.09/01.086 | Колифаги | МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь п.8.5 |  |  |
| 30.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 | ГОСТ 18165-2014 метод Б |  |  |
| 30.6* |  |  | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 30.7* |  |  | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |  |
| 30.8* |  |  | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,00) мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 вариант 3 |  |  |
| 30.9* |  | 100.09/08.032 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,004-0,05) мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 30.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-200) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 30.11* |  |  | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-30) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 30.12* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 | ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 30.13* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 р.1 |  |  |
| 30.14* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 30.15* |  |  | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (от10до 100) мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 р.2 |  |  |
| 30.16* |  | 100.09/08.032 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 30.17* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п.5.3 |  |  |
| 30.18* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1, п.7.2 |  |  |
| 30.19* |  | 100.09/01.086, 100.04/01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | ГОСТ 34786-2021 9.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь, п.8.3 |  |  |
| 30.20* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 30.21** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) р.5,7,8 п.6,1,п.6.2; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1, п.4.4.2,п. 4.2.1; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 30.22* |  | 100.09/08.156 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 р. 5 метод 3 |  |  |
| 30.23* |  | 100.09/11.116 | Привкус, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 30.24* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь, п.8.4 |  |  |
| 30.25* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 30.26* |  | 100.09/01.086, 100.04/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь, п.8.3 |  |  |
| 30.27* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 30.28* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция №057-0606, утв. 05.01.2007 Минздравом Республики Беларусь, р.6., метод 1,2 |  |  |
| 31.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 31.2** |  | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |  |  |
| 31.3* |  | 01.11/08.161, 01.13/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 03.00/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.86/08.161, 11.06/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты | МУ№ 2142-80, утв. 28.01.1980 Минздравом СССР стр.22 |  |  |
| 31.4* |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий, медь | ГОСТ 26929-94 р.3, р.5; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 31.5* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | удельная(объемная) активность радионуклида цезий-137 | МВИ 179-95; Методика экспрессного радиометрического определения по гамма- излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв.19.09.1990 Гос-стандартом СССР |  |  |
| 32.1* ТР | плодоовощная продукция | 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 |
| 32.2* ТР |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 32.3* ТР |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 32.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 32.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 32.6* ТР |  | 01.13/08.169 | Нитраты | МУ №5048-89 утв. 04.07.1989 Минздравом СССР р.2 |  |  |
| 32.7** ТР |  | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.3,п.7.18; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |  |  |
| 32.8* ТР |  | 01.13/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 р.4 |  |  |
| 32.9* ТР |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 32.10* ТР |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032 | свинец, кадмий,мышьяк | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 32.11* ТР |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 32.12* ТР |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086 |  |  |  |  |
| 32.13* ТР |  | 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ 179-95 |  |  |
| 33.1* | Поверхностные и подземные воды | 100.03/01.086 | E.coli , число колониеобразующих бактерий в 100 см³ | Инструкция № 037-0409 п.23, утв. 08.05.2009 Минздравом Республики Беларусь | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 33.2* |  | 100.03/08.169, 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 33.3* |  | 100.03/01.086, 100.04/01.086 | Возбудители кишечных инфекций, число бактерий в 1,0 л | Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2009 Минздравом Республики Беларусь |  |  |
| 33.4* |  | 100.03/08.156, 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 33.5* |  |  | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-200) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мгN/дм3 | ГОСТ 33045-2014 метод Д; СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 33.6* |  |  | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-30) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мгN/дм3 | ГОСТ 33045-2014 метод Б; СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 33.7* |  | 100.03/08.150, 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 33.8* |  | 100.03/08.149, 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 33.9* |  | 100.03/08.052, 100.04/08.052 | Минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 33.10** |  | 100.03/42.000, 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 33.11* |  | 100.03/08.156, 100.04/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 33.12* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция № 037-0409, гл.5, п.32 метод 1, п.34, п.35, утв. 08.05.2009 Минздрав Республики Беларусь |  |  |
| 34.1* | Приправы и пряности (специи).Концентраты пищевые. | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 34.2* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 34.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 34.4** |  | 10.84/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 34.5* |  | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 34.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 35.1* | Продукты консервированные из молока, мяса, рыбы, овощей, фруктов, соковая продукция из фруктов и (или) овощей. | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 35.2* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |  |  |
| 35.3* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.32/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б:спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 35.4* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А,Б,В,Г: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 35.5* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А,Б,В,Г: неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |
| 35.6* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы В: газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 35.7* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы В: негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 35.8* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus |  |  |  |
| 35.9* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 35.10* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 35.11* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 35.12* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Сульфитредуцирующие клостридии; | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 35.13* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д:Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 35.14* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.51/01.086 | Термостатная выдержка | ГОСТ 26669-85 п.2.2; ГОСТ 30425-97 п.6.1 |  |  |
| 36.1** | Продукты фармацевтические | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГФ. РБ II том 1 ст.1.7 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 37.1* | Продукты фармацевтические (вода для инъекций, растворы для инъекций и инфузий, капли глазные) | 21.10/01.086 | Стерильность | ГФ. РБ II, том 1, ст.2.6.1 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 38.1* | Продукты фармацевтические (вода очищенная, нестерильные лекарственные средства) | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота | ГФ. РБ II том 1, ст.5.1.4, ст.2.6.12, ст.2.6.13 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 39.1** | Продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 40.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 40.2** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 40.3** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88; СанНиП, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 |  |  |
| 40.4** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °С; |  |  |  |
| 40.5** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) по-лосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни зву-ка, дБА; - максимальный уровень звука, дБАmax(S, F, I) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 40.6** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электри-ческого поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<25В/м (2-400) кГц - плотность магнитно-го потока переменно-го магнитного поля, нТл, с учетом по-грешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<250нТл (2-400) кГц | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 41.1* ТР | Рыба и рыбная продукция | 10.20/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 41.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 41.3* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 41.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 41.5* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 41.6* ТР |  | 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 41.7* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 41.8* ТР |  | 10.20/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 41.9* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 41.10* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 41.11* ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 п.7.4; СТБ 1053-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 41.12* ТР |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 р.4 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 41.13* ТР |  | 10.20/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 41.14* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 41.15* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis |  |  |  |
| 41.16* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 41.17* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |
| 41.18* ТР |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |  |  |
| 41.19* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 41.20* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 41.21* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 41.22* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Сульфитредуцирующие клостридии; | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 41.23* ТР |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д:Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 41.24* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 41.25* ТР |  | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 41.26* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ 179-95 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 42.1* | Рыба, рыбные продукты переработанные и консервированные | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 42.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 42.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 42.4* |  | 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 42.5* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 42.6* |  | 10.20/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 42.7* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 42.8** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 р.5; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 п.7.4; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 п.7.4 |  |  |
| 42.9* |  | 10.20/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 42.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 42.11* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Цвет, внешний вид, консистенция, вкус, запах | ГОСТ 7631-2008 п.6.1,п.6.5,п.6.6,п.6.7 |  |  |
| 42.12* |  | 10.20/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 43.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 |
| 43.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 43.3* ТР |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 43.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 43.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 43.6* ТР |  | 10.81/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 43.7** ТР |  | 10.81/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.7, п.7.8 |  |  |
| 43.8* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 43.9* ТР |  | 10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 44.1* | Сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.82/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 44.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 44.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 44.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 44.5* |  | 10.81/11.116 | Внешний вид, запах и вкус, чистота раствора, цвет | ГОСТ 12576-89 |  |  |
| 44.6* |  | 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 44.7* |  |  |  |  |  |  |
| 44.8* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 44.9** |  | 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014 |  |  |
| 45.1* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь п.18 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 45.2* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь; Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь.; Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь п.13,п.17 |  |  |
| 45.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь; Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь.; Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь п.13.п.17 |  |  |
| 45.4* |  |  | Иерсинии | Инструкция № 076-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь |  |  |
| 45.5* |  |  | Общее микробное обсеменение | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь; Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь.; Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь п.13,п.17 |  |  |
| 45.6** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605 утв.13.06.2005г Минздравом Республики Беларусь; Инструкция №001-0116, утв. 30.08.2016 Минздравом Республики Беларусь гл.5,6,7,8; Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь; Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь.; Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь; Методические указания от 02.10.2002, утв. Минздравом Республики Беларусь; Методические указания по контролю санитарно- бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.03.2008 (№10-1-5/121 |  |  |
| 45.7* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, Listeria monocytogenes | Инструкция №001-0116, утв. 30.08.2016 Минздравом Республики Беларусь; Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь. п.п.120-124 |  |  |
| 45.8* |  | 100.15/07.090, 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605 утв.13.06.2005г Минздравом Республики Беларусь |  |  |
| 46.1* ТР | соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 46.2* ТР |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 46.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 46.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 46.5* ТР |  | 10.32/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 46.6** ТР |  | 10.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-84; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.11 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 46.7* ТР |  | 10.32/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 46.8* ТР |  |  | Промышленная стерильность : мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 46.9* ТР |  |  | Промышленная стерильность : неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  | ТР ТС 023/2011 |
| 46.10* ТР |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 46.11* ТР |  | 10.32/08.032 | свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 47.1* | Солод | 11.06/08.149 | Кислотность | ГОСТ 29272-92 п.3.10 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 47.2* |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29272-92 п.3.5 |  |  |
| 47.3* |  | 11.06/08.118 | массовая доля экстракта | ГОСТ 29272-92 п.3.8.2 |  |  |
| 47.4* |  | 11.06/11.116 | органолептические показатели:внешний вид,цвет,запах,вкус | ГОСТ 29272-92 р.1,п.3.2,п.3.3 |  |  |
| 47.5* |  |  | продолжительность осахаривания | ГОСТ 29272-92 п.3.9 |  |  |
| 48.1* ТР | соль поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область | ТР ТС 021/2011 |
| 48.2* |  |  |  |  |  |  |
| 49.1** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020; МУК 11-8-6-2002 утв. 05.08.2002 МЗ РБ; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 49.2** |  | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 49.3** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 49.4** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С Диапазон измерений: (0-40)°С |  |  |  |
| 49.5** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) по-лосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни зву-ка, дБА; - максимальный уровень звука, дБАmax(S, F, I) | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 50.1* | Фрукты и овощи переработанные и консервированные, соковая продукция из фруктов и овощей, орехи | 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 50.2* |  |  | Бактерии рода Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 50.3* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 50.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 50.5** |  | 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 27853-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34125-2017 р.5; ГОСТ 34129-2017 р.5; ГОСТ 34668-2020 п.7.3,п.7.18; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 п.7.3, п.7.18 |  |  |
| 50.6* |  | 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 50.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 51.1** | Чай и кофе | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Войкова, д. 69А, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |
| 51.2* |  | 10.83/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |